Anexa 1 la HCL nr.	      /       	  .2017

INDICATORI  TEHNICO – ECONOMICI – FAZA D.A.L.I.

DENUMIRE PROIECT	Reabilitare termică imobil ALEEA F.C RIPENSIA NR.16-18-20-22

AMPLASAMENT 	Municipiul Timişoara, Aleea F.C Ripensia nr.16-22

TITULARUL INVESTIŢIEI	Primăria Municipiului Timişoara,

Bdul. C.D.Loga, nr.1

BENEFICIARUL INVESTIŢIEI	Asociaţia de proprietari, Aleea F.C Ripensia nr.16-22

NUMĂR PROIECT			232/2/2017

DATE TEHNICE

Anul construirii				1975

Regim de inălţime				S+P+10E

Număr apartamente				176

Suprafaţa construită			1331,00 mp

Suprafaţa construită desfăşurată		14431,0 mp

Aria utilă totală				11895,00 mp

Sistemul constructiv				pereti structurali din diafragme monolite turnate in

Cofraje glisante

INDICATORI VALORICI:

Valoarea totală a investiţiei conform devizului general, inclusiv T.V.A.: 	3.271.091,73 lei

Din care C+M:        2.854.164,91 lei

PROIECTANT

SC EURODRAFT PROIECT DESIGN SRL