Anexa  la HCL nr.____________________

INDICATORI  TEHNICO – ECONOMICI – FAZA D.A.L.I.

DENUMIRE PROIECT	Reabilitare termică imobil str. Brândușei, nr. 12

AMPLASAMENT 	Municipiul Timişoara, str. Brândușei, nr. 12

TITULARUL INVESTIŢIEI		Primăria Municipiului Timişoara,

Bdul. C.D.Loga, nr.1

BENEFICIARUL INVESTIŢIEI	Asociaţia de proprietari, str. Brândușei, nr. 12

NUMĂR PROIECT			 191/3/2017

DATE TEHNICE

Anul construirii				1973

Regim de inălţime				S+P+10

Număr apartamente				88

Suprafaţa construită				636,83 mp

Suprafaţa construită desfăşurată		6891,89 mp

Aria utilă totală				5.295,06 mp

Sistemul constructiv				pereți structurali din beton armat prefabricați

INDICATORI VALORICI:

Valoarea totală a investiţiei conform devizului general, inclusiv T.V.A.: 	1.740.979,65 lei

Din care C+M:        1.496.923,13 lei

INDICATORI MINIMALI, respectiv indicatori de performanță – elemente fizice/capacități fizice care să indice atingerea țintei obiectivului de investiții – și, după caz, calitativi, în conformitate cu standardele, normativele şi reglementările tehnice în vigoare:

- Scăderea anuală estimată a gazelor cu efect de seră (echivalent tone de CO2):    93,03 tone CO2

- Numărul gospodăriilor cu o clasificare mai bună a consumului de energie:         88

- Scăderea consumului anual de energie primară:			                 530. 966,42 kwh/an

- Scăderea consumului anual specific de energie pentru încălzire:		    91,40 kwh/m2/an

- Scăderea consumului anual specific de energie				    91,40 kwh/m2/an

INDICATORI LA FINALUL IMPLEMENTĂRII PROIECTULUI:

- Nivelul anual estimat al gazelor cu efect de seră (echivalent tone de CO2):         152,13 tone CO2

- Numărul gospodăriilor cu o clasificare mai bună a consumului de energie:        88

- Consumul anual de energie primară:			                                          900.430,43 kwh/an

- Consumul anual specific de energie pentru încălzire:		                             89,40 kwh/m2/an

- Consumul anual specific de energie				                             146,20 kwh/m2/an

PROIECTANT

SC EURODRAFT PROIECT DESIGN SRL