# Anexa la HCL nr.

INDICATORI TEHNICO – ECONOMICI – FAZA D.A.L.I.

DENUMIRE PROIECT	Reabilitare termică imobil, Str. Mareşal Alexandru Averescu,

nr. 70

AMPLASAMENT	Municipiul Timişoara, Str. Mareşal Alexandru Averescu, nr. 70 TITULARUL INVESTIŢIEI	Primăria Municipiului Timişoara,

Bdul. C.D.Loga, nr.1

BENEFICIARUL INVESTIŢIEI Asociaţia de proprietari, Str. Mareşal Alexandru Averescu, nr.

70

NUMĂR PROIECT	178/3/2017 DATE TEHNICE

Anul construirii	1989

Regim de inălţime	S+P+4E

Număr apartamente	60

Suprafaţa construită	1.780,00 mp Suprafaţa construită desfăşurată	7.234,76 mp Aria utilă totală	5.095,66 mp

Sistemul constructiv	panouri mari prefabricate în sistem “fagure”

INDICATORI VALORICI:

Valoarea totală a investiţiei conform devizului general, inclusiv T.V.A.:	2.036.697,94 lei

Din care C+M:	1.772.287,01 lei

INDICATORI MINIMALI, respectiv indicatori de performanță – elemente fizice/capacități fizice care să indice atingerea țintei obiectivului de investiții – și, după caz, calitativi, în conformitate cu standardele, normativele şi reglementările tehnice în vigoare:

   Scăderea anuală estimată a gazelor cu efect de seră (echivalent tone de CO2):	83,82 tone CO2

   Numărul gospodăriilor cu o clasificare mai bună a consumului de energie: 	60

   Scăderea consumului anual de energie primară:	478.381,96 kwh/an

   Scăderea consumului anual specific de energie pentru încălzire:	89,60 kwh/m2/an

   Scăderea consumului anual specific de energie	89,60 kwh/m2/an

INDICATORI LA FINALUL IMPLEMENTĂRII PROIECTULUI:

   Nivelul anual estimat al gazelor cu efect de seră (echivalent tone de CO2):	125,87 tone CO2

   Numărul gospodăriilor cu o clasificare mai bună a consumului de energie: 	60

   Consumul anual de energie primară:	748.001,16 kwh/an

   Consumul anual specific de energie pentru încălzire:	87,4 kwh/m2/an

   Consumul anual specific de energie	131,3 kwh/m2/an

# PROIECTANT

SC EURODRAFT PROIECT DESIGN SRL