Anexa 1 la HCL nr.	         /       	  .2022

INDICATORI  TEHNICO – ECONOMICI – FAZA P.T.

DENUMIRE PROIECT	Reabilitare termică imobil str. Arieș, nr. 20

AMPLASAMENT 	Municipiul Timişoara, str. Arieș, nr.20

TITULARUL INVESTIŢIEI	Primăria Municipiului Timişoara,

B-dul. C.D.Loga, nr.1

BENEFICIARUL INVESTIŢIEI	Asociaţia de proprietari, str. Arieș, nr.20

NUMĂR PROIECT			190/2017

DATE TEHNICE

Anul construirii				1978

Regim de inălţime				S+P+6E

Număr apartamente				120

Suprafaţa construită			1.719 mp

Suprafaţa construită desfăşurată		11.809 mp

Aria utilă totală				9.071 mp

Sistemul constructiv				pereți structurali din beton armat prefabricați

INDICATORI VALORICI:

Valoarea totală a investiţiei conform devizului general, inclusiv T.V.A.: 	3.250.448,98 lei

Din care C+M:        2.868.725,82 lei

INDICATORI MINIMALI, respectiv indicatori de performanță – elemente fizice/capacități fizice care să indice atingerea țintei obiectivului de investiții – și, după caz, calitativi, în conformitate cu standardele, normativele şi reglementările tehnice în vigoare:

- Scăderea anuală estimată a gazelor cu efect de seră (echivalent tone de CO2):    122,26  tone CO2

- Numărul gospodăriilor cu o clasificare mai bună a consumului de energie:        120

- Scăderea consumului anual de energie primară:			                697.819,59  kwh/an

- Scăderea consumului anual specific de energie pentru încălzire:		   74,60 kwh/ m²/an

- Scăderea consumului anual specific de energie				   74,60 kwh/ m²/an

INDICATORI LA FINALUL IMPLEMENTĂRII PROIECTULUI:

- Nivelul anual estimat al gazelor cu efect de seră (echivalent tone de CO2):         230,37  tone CO2

- Numărul gospodăriilor cu o clasificare mai bună a consumului de energie:        120

- Consumul anual de energie primară:			                                          1.366.633,32  kwh/an

- Consumul anual specific de energie pentru încălzire:		                              88,10 kwh/ m²/an

- Consumul anual specific de energie				                              137,30 kwh/m²/an

PROIECTANT

SC EURODRAFT PROIECT DESIGN SRL