Anexa 1 la HCL nr.	/       	  .2017

INDICATORI TEHNICO – ECONOMICI – FAZA PT

DENUMIRE PROIECT	„REABILITARE TERMICĂ BLOC, AL. F.C. RIPENSIA,                      NR. 4-8”

AMPLASAMENT 	Municipiul Timişoara, AL. F.C. RIPENSIA, NR. 4-8, CF NR. 402389-C1, NR. TOP. 9148/1/1/3, 9166/1/2/149/3

TITULARUL INVESTIŢIEI	PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIŞOARA,

BDUL. C.D.LOGA, NR.1

BENEFICIARUL INVESTIŢIEI	ASOCIAŢIILE DE PROPRIETARI AL. F.C. RIPENSIA, NR. 4-8, TIMIŞOARA

NUMĂR PROIECT			157/2015

DATE TEHNICE

Anul construirii				1980

Regim de inălţime				S+P+10E+ER

Număr apartamente				132

Suprafaţa construită			980,00 mp

Suprafaţa construită desfăşurată		10.630,00 mp

Aria utilă totală				  9.112,00 mp

Sistemul constructiv				pereţi structurali din beton armat prefabricaţi tristrat

INDICATORI VALORICI:

Valoarea totală a investiţiei conform devizului general, inclusiv T.V.A.: 	1.961.718,64 lei

Din care C+M:       1.686.689,14 lei

PROIECTANT

SC EURODRAFT  SRL