Anexa 1 la HCL nr.	/       	  .2018

INDICATORI TEHNICO – ECONOMICI – FAZA P.T.

DENUMIRE PROIECT	Reabilitare termică bloc, Str. Mareşal Alexandru Averescu,                      nr.51, bl.E14/2

AMPLASAMENT 	Municipiul Timişoara, Str. Mareşal Alexandru Averescu, nr.51, bl.E14/2

TITULARUL INVESTIŢIEI	Primăria Municipiului Timişoara,

Bdul. C.D.Loga, nr.1

BENEFICIARUL INVESTIŢIEI	Asociaţia de proprietari Str. Mareşal Alexandru Averescu, nr.51, bl.E14/2

NUMĂR PROIECT			163/2015

DATE TEHNICE

Anul construirii				1980

Regim de inălţime				S+P+4

Număr apartamente				20

Suprafaţa construită			247 mp

Suprafaţa construită desfăşurată		1199 mp

Sistemul constructiv				pereşi structurali din beton armat prefabricaşi tristrat

INDICATORI VALORICI:

Valoarea totală a investiţiei conform devizului general, inclusiv T.V.A.: 	382.023,07 lei

Din care C+M:       317.549,80 lei

INDICATORI MINIMALI, respectiv indicatori de performanță – elemente fizice/capacități fizice care să indice atingerea țintei obiectivului de investiții – și, după caz, calitativi, în conformitate cu standardele, normativele şi reglementările tehnice în vigoare:

- Scăderea anuală estimată a gazelor cu efect de seră (echivalent tone de CO2):    16,22 tone CO2

- Numărul gospodăriilor cu o clasificare mai bună a consumului de energie:        20

- Scăderea consumului anual de energie primară:			                 67.833,42 kwh/an

- Scăderea consumului anual specific de energie pentru încălzire:		     76,01 kwh/m2/an

- Scăderea consumului anual specific de energie				     76,01 kwh/m2/an

INDICATORI LA FINALUL IMPLEMENTĂRII PROIECTULUI:

- Nivelul anual estimat al gazelor cu efect de seră (echivalent tone de CO2):         32,14 tone CO2

- Numărul gospodăriilor cu o clasificare mai bună a consumului de energie:        20

- Consumul anual de energie primară:			                                          143.814,32 kwh/an

- Consumul anual specific de energie pentru încălzire:		                                83,16 kwh/m2/an

- Consumul anual specific de energie				                              148,03 kwh/m2/an

Întocmit,

S.C.  EURODRAFT   S.R.L.