Anexa 1 la HCL nr…………….

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

FAZA SF

Denumire proiect: Extindere iluminat public în parcare Calea Buziașului-Str. Siemens        Amplasament: Timișoara, parcare, Calea Buziașului-Str. Siemens

Titularul investitiei: Municipiul Timişoara, B-dul. C.D. Loga, nr. 1

Beneficiar: Municipiul Timişoara, B-dul. C.D. Loga, nr. 1

Număr  proiect: SIL-659-000

1. Indicatori de rezultat:

- scăderea consumului anual de energie primară de la 59.776,6 kWh/an la 20.559,1 kWh/an

- scăderea gazelor cu efect de seră  annual de la 65,75426 tone echivalent CO2  la 22,61501  tone echivalent CO2

2. Indicatori de proiect:

Rețea electrică subterană                     1153 ml

Număr de stâlpi metalici h=8m                 8 buc

Număr de stâlpi metalici h=15m              5 buc

Numat de proiectoare cu LED               10 buc

Număr de corpuri tip LED                      42 buc

Punct de aprindere                                    1 buc

Sistem de telegestiune                             52 buc module electronice la nivel de corpuri

1 buc modul electronic la nivel de punct de aprindere

3. Indicatori valorici:

Valoarea totală a investiției conform devizului general, inclusiv T.V.A este de 1.299.663,96  lei,

din care  constructii-montaj (C+ M ) este de 1.061.323,69  lei.

ȘEF SERVICIU,

LUCIAN BUDA