## Sheet1
ANEXA la H.C.L. nr.__________/_______
privind completarea Anexei V (lista bunurilor proprietate publică transmise spre folosință operatorului) la Contractul de delegare a gestiuniiserviciilorpublice de alimentarecuapăşi de canalizare nr. 932 din 19.01.2010, încheiat cu operatorul regional AQUATIM S.A, cu lucrări executate de către terți – PLANADA TWO S.R.L.
Nr. crt. | Denumire mijloc fix, componente | Elemente de identificare |  |  | Nr. inventar | Valoare inventar | Data intrării în patrimoniu | Durata normală de funcționare | Durata de utilizare rămasă
|  | Adresa | Cf. Nr. top | ML/ unit
1 | Rețea alimentare cu apă, conductă de PEID ø160 mm, PE 100, PN 16 bar, în lungime de 255 m | Mitropolit Georgije Popovic (str. I. I. de la Brad, nr. 3) | CF 448652 | 255 m | 101456.01 | 97508.95 | 2023-05-10 | 36 ani | Permanent
2 | Branșament apă, PEID 63 mm, cămin apometru ø800 | Mitropolit Georgije Popovic (str. I. I. de la Brad, nr. 3) | CF: 448652,448658,448659,448661,448662,448663,448664 | 6 buc | 101456.02 | 17207.62 | 2023-05-10 | 48 ani | Permanent
3 | Hidrant de incendiu suprateran DN 100 mm inclusiv conducta de alimentare hidranți de PEID ø 100MM, PE 100, pn 16 BAR | Mitropolit Georgije Popovic (str. I. I. de la Brad, nr. 3) | CF 448652 | 4 buc | 101456.03 | 25680.57 | 2023-05-10 | 48 ani | Permanent
4 | Cămin de vane beton prefabricat cu o vana DN 150mm | Mitropolit Georgije Popovic (str. I. I. de la Brad, nr. 3) | CF 448652 | 1 buc | 101456.04 | 6336.46 | 2023-05-10 | 48 ani | Permanent
5 | Rețea canalizare menajeră din tuburi PVC-KG, SN8, Dn 500 mm | Mitropolit Georgije Popovic (str. I. I. de la Brad, nr. 3) | CF 448652 | 241 m | 101456.05 | 183602.44 | 2023-05-10 | 48 ani | Permanent
6 | Cămin canalizare menajeră prefabricat DN 800 mm | Mitropolit Georgije Popovic (str. I. I. de la Brad, nr. 3) | CF 448652 | 6 buc | 101456.06 | 28208.4 | 2023-05-10 | 48 ani | Permanent
7 | Racorduri canal PVC-KG, SN 8, Dn 200 mm | str. I. I. de la Brad, nr. 3 | CF: 448652,448658,448659,448661,448662,448663,448664 | 6 buc | 101456.07 | 10027.3 | 2023-05-10 | 48 ani | Permanent
8 | Cămin racord la canalizare menajeră prefabricat DN 800 mm | str. I. I. de la Brad, nr. 3 | CF: 448652,448658,448659,448661,448662,448663,448664 | 6 buc | 101456.08 | 28208.4 | 2023-05-10 | 48 ani | Permanent
| Total fără TVA - lei |  |  |  |  | 396780.14
| Total cu TVA -lei |  |  |  |  | 472168.36
DIRECTOR GENERAL D.G.I.M.
MIHAI FLORECU
| ȘEF SERVICIU A.R.P. | ȘEF BIROU H.T.G. |  |  |  | CONSILIER,
| LUCIAN BUDA | CAMELIA CEAUȘESCU |  |  |  | SORINA CIORNEA