ANEXA la HCL nr……………………

,,Extinderi reţele de apă - canal -  zona Ronaţ Vest ”

Municipiul Timişoara.

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIŢIEI

(cu TVA)

1.1 Valoarea totală a investiţiei:                   
 1.188.751,5  lei /338.643 EURO

 

 Construcţii-montaj : 
  1.090.997,1 lei /310.887  EURO

5.2. Evaluarea investiţiei  în lei

Anul I 

             

 1.188.751,5  lei / 1.090.997,1 lei 






338.643 EURO / 310.887  EURO

5.3.Durata de realizare a investiţiei: 


6 luni

5.4.Capacităţi realizate :

-Conducta de apă


 L =5850 m, Dn 125 x 11,4 mm din tuburi PE-HD

-Canal




L =80 m, D=500 mm din tuburi PVC –KG






L =980 m, D=400 mm din tuburi PVC –KG






L =375 m, D=315 mm din tuburi PVC 

-Debit transportat


Q = 50 dmc/sec

                ŞEF BIROU HIDROTEHNIC,
ing. MARIUS ONEŢIU

