Anexa 1 la HCL nr…………….

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

FAZA SF

Denumire proiect: "Extindere iluminat public str.Drubeta nr.97 (parcare în spatele blocului), str.Iosif Sârbu”

Amplasament: Timișoara, str.Drubeta nr.97 (parcare în spatele blocului), str.Iosif Sârbu”

Titularul investitiei: Municipiul Timişoara, B-dul. C.D. Loga, nr. 1

Beneficiar: Municipiul Timişoara, B-dul. C.D. Loga, nr. 1

Număr  proiect: SIL-654-000

1. Indicatori de rezultat:

- scăderea consumului anual de energie primară de la 6.806 kWh/an la 2.075 kWh/an

- scăderea gazelor cu efect de seră anuală de la 7,4866 tone echivalent CO2  la 1,45  tone echivalent CO2

2. Indicatori de proiect:

Rețea electrică subterană                        331 ml

Număr de stâlpi metalici h=8m                13 buc

Număr de corpuri tip LED                        20 buc

Sistem de telegestiune                              20 buc module electronice la nivel de corpuri

3. Indicatori valorici:

Valoarea totală a investiției conform devizului general, inclusiv T.V.A este de 562.014,61  lei,

din care  constructii-montaj (C+ M ) este de 449.408,46  lei.

ȘEF SERVICIU,

LUCIAN BUDA