Anexa 1 la HCL nr…………….

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

FAZA DALI

Denumire proiect: "Modernizare iluminat public-Etapa I ”

Amplasament: Municipiu Timișoara (parțial)

Titularul investitiei: Municipiul Timişoara, B-dul. C.D. Loga, nr. 1

Beneficiar: Municipiul Timişoara, B-dul. C.D. Loga, nr. 1

Număr  proiect: 676/2022

1. Indicatori de rezultat:

- scăderea consumului anual de energie primară de la 2346297,95 kWh/an la 628513,64 kWh/an

- scăderea gazelor cu efect de seră anuală de la 621,77 tone echivalent CO2  la 166,56  tone echivalent CO2

2. Indicatori de proiect:

- înlocuirea a 2783 aparate de iluminat echipate cu lămpi cu  vapori de sodiu cu aparate de iluminat cu LED

- montarea a 2783 module de telegestiune pe corpuri

3. Indicatori valorici:

Valoarea totală a investiției conform devizului general, inclusiv T.V.A este de 14.688.583,01  lei,

din care  constructii-montaj (C+ M ) este de 9.694.183,16  lei.

ȘEF SERVICIU,

LUCIAN BUDA