OPERATOR ECONOMIC

___________________

(denumirea/numele)

DECLARAŢIE

privind neincadrarea in prevederile art 60 din Legea 98/2016

Subsemnatul, .................. reprezentant împuternicit al ......................... (denumirea operatorului economic) în    calitate de .............................................. al candidatului/ofertantului, declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că prin oferta depusa la achizitia directa- „Servicii de revizie, reparare și întreținere a sistemelor de încălzire/răcire la clădirile Primăriei  Municipiului Timișoara, Direcției de Evidență a Persoanelor, fosta clădire DFMT și INCUBOXX”, nu mă aflu în situaţia generarii unui conflict de interese, astfel cum este acesta definit la art 59 din Legea 98/2016, respectiv:

- nu am drept membri în cadrul consiliului de administraţie/organului de conducere sau de supervizare şi/sau acţionari ori asociaţi semnificativi persoane care sunt soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al doilea inclusiv ori care se află în relaţii comerciale cu persoane cu funcţii de decizie în cadrul autorităţii contractante, sau al furnizorului de servicii de achiziţie implicat în procedura de atribuire;

- nu am nominalizat printre persoanele desemnate pentru executarea contractului, persoane care sunt soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al doilea inclusiv ori care se află în relaţii comerciale cu persoane cu funcţii de decizie în cadrul autorităţii contractante sau al furnizorului de servicii de achiziţie implicat în procedura de atribuire.

De asemenea, in cazul in care oferta noastra va fi declarata castigatoare, declar ca nu voi angaja, sau încheia orice alte înţelegeri privind prestarea de servicii, direct ori indirect, în scopul îndeplinirii contractului de achiziţie publică, cu persoane fizice sau juridice care au fost implicate în procesul de verificare/evaluare a solicitărilor de participare/ofertelor depuse în cadrul achizitiei publice, ori angajaţi/foşti angajaţi ai autorităţii contractante, sau ai furnizorului de servicii de achiziţie implicat în procedura de atribuire cu care autoritatea contractantă/furnizorul de servicii de achiziţie implicat în procedura de atribuire a încetat relaţiile contractuale ulterior atribuirii contractului de achiziţie publică, pe parcursul unei perioade de cel puţin 12 luni de la încheierea contractului, sub sancţiunea rezoluţiunii ori rezilierii de drept a contractului respectiv, astfel cum este mentionat la art.61, din Legea 98/2016.

Persoane ce dețin funcții de decizie in cadrul autoritatii contractante  şi/sau în legătură cu prezenta achizitie:

Ruben Latcau - /Primar;

Romocean Paula-Ana -Viceprimar;

Matei Cristian Creiveanu - Administrator Public;

Adina Pokker - Secretar General;

Mihai Dorin Florescu- Director General Directia Generala de Investitii si Mentenanta;

Steliana Stanciu -Director Directia Economica;

Corina-Diana Coroian - Sef Serviciul Achizitii Publice;

Lucian Mihai Buda - Sef Serviciul Retele Publice

Cristian Ovidiu-Ilie Jenariu– Director Executiv – Directia Juridica;

Liviu Andron – Consilier Compartimentul Financiar Contabilitate;

Eliza-Angela Cristiu - Consilier Compartiment Fond Locativ;

Nicoleta Ramona Dolha -Consilier Compartiment Spatii Utilitare Servicii Conexe;

Silviu Apostolovici – Inspector de specialitate, Serviciul Achizitii Publice

Consilieri locali: Lorenzo Flavius Barabas; Razvan-Alexandru Barta; Alin-Călin Bătrîn; Stefan Corban; Silvia-Gabriela Chițac; Roberto-Sebastian David; Dan Aurel Diaconu; Imre Farkas; Sorin Gabriel Ionescu; Roxana – Teodora Iliescu; Andra Anca Lapadatu; Sandu Constantin Stefan; Andreea Medisanu; Ovidiu Merean; Larisa Mihala; Elena – Rodica Militaru; Simion Mosiu; Nicoleta-Adriana Neculiță; Razvan-Gabriel Negrisanu; Sorin-Marius Povară; Silvia-Elisabeta Radoicovici; Mihaela-Paula Rusu; Ilie-Vasile Sîrbu; Ioan Alexandru Szatmari; Sorin-Ion Zavelița

Persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante, in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea achizitiei:

Cristian Frantescu – Director general Directia Generala Valorificare Drepturi Proprietate UAT;

Oana Mangu - Consilier, Compartiment Logistica-Administrativ

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg ca autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, orice alte documente in sustinerea celor declarate.

Înţeleg ca în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.

Data completării ………………..		                        	                                 Operator economic

………………...............................

(semnătura autorizată si stampila )

OPERATOR ECONOMIC

___________________

(denumirea/numele)

DECLARATIE PRIVIND NEINCADRAREA

IN SITUATIILE DE EXCLUDERE PREVAZUTE LA ART. 164 DIN LEGEA NR. 98/2016

Subsemnatul(a) .................................................. reprezentant împuternicit al ............................................

……………………………….……………………………………(denumirea/numele şi sediul/adresa operatorului economic), declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedură şi sub sancţiunile aplicate faptei de fals în declaratii, că nu mă aflu în situaţia prevăzută la art. 164 din Legea nr. 98/2016, respectiv ca operatorul economic pe care il reprezint nu a fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanţe judecătoreşti pentru comiterea uneia dintre urmatoarele infractiuni: constituirea unui grup infracţional organizat, (art. 367 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal), infracţiuni de corupţie ( art. 289-294 din Legea nr. 286/2009) şi infracţiuni asimilate infracţiunilor de corupţie ( art. 10-13 din Legea nr. 78/2000 ), infracţiuni împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene, ( art. 18^1-18^5 din Legea nr. 78/2000) , acte de terorism, ( art. 32-35 şi art. 37-38 din Legea nr. 535/2004) , spălarea banilor, (art. 29 din Legea nr. 656/2002) , traficul şi exploatarea persoanelor vulnerabile, ( art. 209-217 din Legea nr. 286/2009), fraudă, ( art. 1 din Convenţia privind protejarea intereselor financiare ale Comunităţilor Europene din 27 noiembrie 1995).

De asemenea, declar sub sanctiunea aplicata faptei de fals în declaratii ca nici un membru al organului de administrare, de conducere sau supraveghere si, de asemenea, nici o persoana cu putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul operatorului economic pe care il reprezint nu a fost condamnat prin hotarare judecatoreasca definitiva pentru comiterea uneia dintre infractiunile mentionate mai sus.

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Data completării ................................                                                                      Operator economic

………………………………………

(semnătura autorizată si stampila )

OPERATOR ECONOMIC

___________________

(denumirea/numele)

DECLARAŢIE

privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 165 si 167 din Legea nr. 98/2016

Subsemnatul(a).............................................................................................. reprezentant împuternicit al ………………………………………………………….........    (denumirea/numele operatorului economic)  în calitate de ofertant pentru atribuirea contractului de achiziţie publică având ca obiect   – Servicii de revizie, reparare și întreținere a sistemelor de încălzire/răcire la clădirile Primăriei  Municipiului Timișoara, Direcției de

Evidență a Persoanelor, fosta clădire DFMT și INCUBOXX organizată de MUNICIPIUL TIMISOARA,

declar pe propria răspundere sub sanctiunea excluderii din procedura si a sanctiunii aplicabile  pentru fals in

declaratii că:

- nu mi-am incalcat obligatiile privind plata impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de asigurări sociale către bugetele componente ale bugetului general consolidat, în conformitate cu prevederile legale în vigoare în România sau în ţara în care sunt stabilit, obligatii stabilite printr-o hotarare judecatoreasca sau decizie administrativa avand caracter definitiv si obligatoriu in conformitatea cu legea statului in care sunt stabilit.

De asemenea, declar pe propria răspundere si sub sanctiunea excluderii din procedura si a sanctiunii aplicabile pentru fals in declaratii că:

a) nu mi-am incalcat obligatiile stabilite la art. 51 din Legea 98/2016, respectiv, am tint cont de obligațiile relevante din domeniile mediului, social și al relațiilor de muncă.

b) nu ma aflu în procedura insolvenţei sau în lichidare, în supraveghere judiciară sau în încetarea activităţii;

c) nu am comis o abatere profesională gravă care îmi pune în discuţie integritatea;

d) nu am încheiat cu alţi operatori economici acorduri care vizează denaturarea concurenţei în cadrul sau în legătură cu procedura în cauză;

e) nu ma aflu într-o situaţie de conflict de interese în cadrul sau în legătură cu procedura în cauză;

f) nu am participat la la pregătirea procedurii de atribuire, iar in situatia in care am participat, aceasta participare nu a condus la o distorsionare a concurenţei;

g) nu mi-am încălcat în mod grav sau repetat obligaţiile principale ce imi reveneau în cadrul unui contract de achiziţii publice, al unui contract de achiziţii sectoriale sau al unui contract de concesiune încheiate anterior, iar aceste încălcări nu au dus la încetarea anticipată a respectivului contract, plata de daune-interese sau alte sancţiuni comparabile;

h) nu voi transmite declaraţii false în conţinutul informaţiilor transmise la solicitarea autorităţii contractante în scopul verificării absenţei motivelor de excludere sau al îndeplinirii criteriilor de calificare şi selecţie;

i) nu am încercat si nu voi incerca să influenţez în mod nelegal procesul decizional al autorităţii contractante, să obţină informaţii confidenţiale care mi-ar putea conferi avantaje nejustificate în cadrul procedurii de atribuire si nu voi furniza informaţii eronate care pot avea o influenţă semnificativă asupra deciziilor autorităţii contractante privind excluderea din procedura de atribuire a subscrisei, selectarea subscrisei sau atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru către subscrisa.

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Înţeleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.

Data completării ................................

Operator economic,

..............................................

(semnătura autorizată si stampila )

OPERATOR ECONOMIC

___________________

(denumirea/numele)

DECLARATIE

privind respectarea reglementarilor obligatorii in domeniile mediului, social si al relatiilor de munca

Denumirea contractului: - Servicii de revizie, reparare și întreținere a sistemelor de încălzire/răcire la

clădirile Primăriei  Municipiului Timișoara, Direcției de Evidență a Persoanelor, fosta clădire DFMT și

INCUBOXX, achizitie directa organizată de Municipiul Timisoara, în calitate de autoritate contractantă.

Subsemnatul …………………….. (nume si prenume in clar a persoanei autorizate), reprezentant al ………………….......…….. (denumirea ofertantului) declar pe propria raspundere ca ma angajez, pe parcursul executarii

contractului, sa respect obligatiile relevante din domeniile mediului, social si al relatiilor de munca, stabilite

prin legislaţia adoptată la nivelul Uniunii Europene, legislaţia naţională, prin acorduri colective sau prin tratatele, convenţiile şi acordurile internaţionale în aceste domenii.

(Institutiile competente de la care operatorii economici pot obtine informatii detaliate privind obligatiile relevante din domeniile mediului, social si al relatiilor de munca sunt: Ministerul Mediului Apelor și Pădurilor www.mmediu.ro; Ministerul Muncii si Justitiei Sociale www.mmuncii.ro )

De asemenea, declar pe propria raspundere ca la elaborarea ofertei am tinut cont de obligatiile relevante din domeniile mediului, social si al relatiilor de munca şi am inclus costul pentru îndeplinirea acestor obligaţii în preţul ofertat.

Înţeleg ca în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii, conform art 326 din Codul Penal.

Data completării ................................

Operator economic,

..............................................

(semnătura autorizată si stampila )

OPERATOR ECONOMIC

___________________

(denumirea/numele)

OPERATOR ECONOMIC

___________________

(denumirea/numele)

FORMULAR DE OFERTA

Către

MUNICIPIUL TIMISOARA

BV. C.D.LOGA NR.1, TIMISOARA

Examinând documentaţia de atribuire, subsemnaţii................................................, reprezentanţi ai ofertantului ………..................... (denumirea/numele ofertantului), ne oferim ca, în conformitate cu prevederile şi cerinţele cuprinse în documentaţia de atribuire, sa prestam „Servicii de revizie, reparare și întreținere a sistemelor de încălzire/răcire la clădirile Primăriei  Municipiului Timișoara, Direcției de Evidență a Persoanelor, fosta

clădire DFMT și INCUBOXX” pentru suma de ...................................................... (suma în litere şi în cifre) RON fara TVA, la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în valoare de ..................................... (suma în litere şi în cifre) RON fara TVA.

- Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, sa prestam serviciile conform cerintelor documentatiei de atribuire postata in SEAP.

- Ne angajăm sa menţinem aceasta oferta valabilă pentru o durata de 90 zile, şi ea va rămâne obligatorie pentru noi şi poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

- Pana la încheierea şi semnarea contractului de achiziţie publica aceasta oferta, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câştigătoare, vor constitui un contract angajant între noi.

- Am înţeles şi consimţim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câştigătoare, sa constituim garanţia de buna execuţie în conformitate cu prevederile din documentaţia de atribuire.

- Înţelegem ca nu sunteţi obligaţi sa acceptaţi oferta cu cel mai mic pret sau orice alta oferta pe care o puteţi primi.

Data ...............................

...............................................................................,

(nume, prenume,semnătură si stampila)

in calitate de ............................................ legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele ...................................................... (denumirea/numele operatorului economic)

Anexa 1

Instalații/an

| Denumire | Cantitate | Preț fără TVA/buc. | Preț total fără TVA |
| --- | --- | --- | --- |
| Aerisitor automat 1/2 | 1 buc |  |  |
| Bara teava Cu d15 | 1 ml |  |  |
| Bară țeavă Cu d18 | 1 ml |  |  |
| Bară țeavă Cu d28 | 1 ml |  |  |
| Cartuș filtrant R410 Casstel | 4 buc |  |  |
| Condensator (baterie condensare) | 2 buc |  |  |
| Filtru freon | 2 buc |  |  |
| Furtun flexibil ¾ inox 400 mm | 10 buc |  |  |
| Garnitură etansare pompă | 2 buc |  |  |
| Racord teu 18mm | 15 buc |  |  |
| Reducție16/8mm | 1 buc |  |  |
| Ventilator condensator | 1 buc |  |  |
| Robinet sferic cu olandez4/4 | 1 buc |  |  |
| Robinet sferic cu olandez 1” | 1 buc |  |  |
| Regulator cu filtru 3/4 | 1 buc |  |  |
| Pompă apă recirculare grunfos Alpha 2 189mm 2500l/h | 2 buc |  |  |
| Valvă de sens unic (supapă de sens țeavă 1 țol) | 3 buc |  |  |
| Robinet separare 1/2 | 3 buc |  |  |
| Pompă aerisitor automat | 2 buc |  |  |
| Garnitură etanșare pompă | 4 buc |  |  |
| Canal cablu 60x40 ( ara 2 metri) | 4 buc |  |  |
| Antigel concentrat (-37 grade) | 500 litri |  |  |
| Bandă adezivă 5mm | 7 buc |  |  |
| Bandă adezivă Al 30 cm | 5 buc |  |  |
| Bandă izolatoare lată 5 | 3 buc |  |  |
| Cablu electric 3x2.5 multifilar | 30 ml |  |  |
| Cablu electric 5x2.5 multifilar | 10 ml |  |  |
| Freon R410a | 35 kg |  |  |
| Oxigen | 2 mc |  |  |
| Azot | 4 mc |  |  |
| Propan (butelie 700ml) | 1 butelie |  |  |
| Adeziv contact canistră 650 ml | 1 canistra |  |  |
| Total fără TVA |  |  |  |

Unități CHILLERE/an

| Denumire | Cantitate | Preț fără TVA/buc. | Preț total fără TVA Total |
| --- | --- | --- | --- |
| Compresor scrool Copeland 40 KW | 2 buc |  |  |
| Motor ventilator baterii condensare | 2 buc |  |  |
| Tablou electric (contactori compresoare) | 5 buc |  |  |
| Tablou electric (contactori motoare ventilatoare condensare) | 5 buc |  |  |
| Tablou electric(module protecție suprasarcina compresoare) | 5 buc |  |  |
| Tablou electric (module protecție suprasarcina motoare ventilatoare) | 5 buc |  |  |
| Carcasă cartuș filtrant | 2 buc |  |  |
| Cartușe filtrante demineralizare ulei | 4 buc |  |  |
| Traductor de presiune înaltă | 2 buc |  |  |
| Traductor de presiune scăzută | 2 buc |  |  |
| Valva stop pentru înaltă presiune | 2 buc |  |  |
| Bobina pentru valva stop înaltă presiune | 2 buc |  |  |
| Valva de siguranta înaltă presiune | 2 buc |  |  |
| Supapă control presiune circuit frigorific | 2 buc |  |  |
| Senzor temperatura apa tur schimbator de caldura | 1 buc |  |  |
| Senzor temperatură apa retur schimbător de căldură | 1 buc |  |  |
| Rezistentă degivrare schimbător de căldură | 1 buc |  |  |
| Senzor monitorizare temperatură ulei în compresor | 10 buc |  |  |
| Senzor temperatură circuit frigorific refulare | 2 buc |  |  |
| Senzor temperatură circuit frigorific aspirație | 2 buc |  |  |
| Senzor monitorizare temperatură exterioară | 1 buc |  |  |
| Senzor temperatură baterie de condensare | 2 buc |  |  |
| Senzor monitorizare presiune variator turație ventilator condensare | 1 buc |  |  |
| Robinet sudabil separare compresor circuit aspirație | 2 buc |  |  |
| Robinet sudabil separare compresor circuit refulare | 2 buc |  |  |
| Senzor circuit apă schimbător de căldură | 1 buc |  |  |
| Vas expansiune 100 litri | 1 buc |  |  |
| Cuplaj rapid victaulic tur/retur schimbător de căldură | 2 buc |  |  |
| Garnituri cauciuc legătură victaulică | 4 buc |  |  |
| Senzor antiînghet schimbător căldură tur/retur | 2 buc |  |  |
| Valvă de intercepție pe refulare cu robinet | 2 buc |  |  |
| Robinet de drenaj circuit apă retur | 2 buc |  |  |
| Supapă de sens 3 țol retur circuit apă | 1 buc |  |  |
| Filtru de colmatare Y | 1 buc |  |  |
| Robineți tur/retur separare chiller de chit hidraulic | 2 buc |  |  |
| Racord antivibrații cu flansă | 2 buc |  |  |
| Releu secvență și monitorizare faze | 1 buc |  |  |
| Variator de turație motoare ventilatoare evaporatoare | 3 buc |  |  |
| Senzor valvă termostatică | 2 buc |  |  |
| Transformator tensiune 220V – 24V 3A | 1 buc |  |  |
| Ventil magnetic bypass | 1 buc |  |  |
| Transformator auxiliar 220V-12V | 1 buc |  |  |
| Amortizoare zgomot compresoare(4buc / compresor) | 40 buc |  |  |
| Modul control electronic valva de expansiune | 1 buc |  |  |
| Rezistență încălzire ulei în compresoare | 5 buc |  |  |
| Freon R410 | 50 kg |  |  |
| Total fără TVA |  |  |  |

Unități Ventiloconvectori/an

| Denumire piesă | Cantitate | Preț fără TVA/buc. | Preț total fără TVA |
| --- | --- | --- | --- |
| Carcasa tablă culoarea albă | 10 buc |  |  |
| Baterie răcire/încălzire | 1 buc |  |  |
| Motor ventilator | 3 buc |  |  |
| Grilaje plastic deflectoare | 10 buc |  |  |
| Condensator 7uf motor ventilator | 5 buc |  |  |
| Panou comandă pornire/ oprire | 6 buc |  |  |
| Sondă termostatică | 3 buc |  |  |
| Filtru de praf | 20 buc |  |  |
| Adaptor drenaj condens | 23 buc |  |  |
| Reducție de la ¾ la ½ tur/retur baterie | 3 buc |  |  |
| Robinet de separare VCV cu olandez de dimensiune ¾ tur/retur | 7 buc |  |  |
| Racord flexibil inox dn ¾ cu olandez tur/retur | 12 buc |  |  |
| Garnituri etanșare racord flexibil 3/4 | 65 buc |  |  |
| Pompă evacuare condens | 1 buc |  |  |
| Purjor automat dn ½ tur/retur | 15 buc |  |  |
| Cablu electric de curent MYM 3*1,5 | 5 buc |  |  |
| Ștecher priză cu pămîntare | 6 buc |  |  |
| Suport prindere pe tavan (unde este cazul) | 1 buc |  |  |
| Ventiloconvectori | 15 buc |  |  |
| Total fără TVA |  |  |  |

Piese instalație tur/retur încălzire/ răcire/an

| Denumire piesă | Cantitate | Preț fără TVA/buc. | Preț total fără TVA |
| --- | --- | --- | --- |
| Acționare electrică vană cu trei cai | 4 buc |  |  |
| Adaptor 15-1/2 ext | 6 buc |  |  |
| Adaptor 15-1/2 int | 4 buc |  |  |
| Adaptor 18-1/2 ext | 3 buc |  |  |
| Adaptor 18-1/2 int | 5 buc |  |  |
| Adaptor 28-1 int-ext | 5 buc |  |  |
| Aerisitor automat ½ | 12 buc |  |  |
| Brățară cauciuc ¾ | 10 buc |  |  |
| Brățară plastic 15/2 | 24 buc |  |  |
| Brățară plastic 18/1 | 14 buc |  |  |
| Cablu electric 3*1,5 | 14 ml |  |  |
| Cablu electric 3*2,5 | 12 ml |  |  |
| Cablu electric 5*1,5 | 10 ml |  |  |
| Cablu electric 5*2,5 | 10 ml |  |  |
| Canal cablu pvc 16*16mm | 3 ml |  |  |
| Canal cablu pvc 20*20mm | 4 ml |  |  |
| Canal cablu pvc 60*40mm (2 ml) | 4 buc |  |  |
| Canal cablu pvc 60*60mm (2 ml) | 3 buc |  |  |
| Cap termostatic | 3 buc |  |  |
| Cochilii caserate 20*28mm | 23 ml |  |  |
| Cochilii caserate 30/60mm | 12 ml |  |  |
| Colier cu două șuruburi macrofix m8-25/30mm ¾ | 10 buc |  |  |
| Colier cu două șuruburi macrofix m8-40/45mm 1 1/4 | 10 buc |  |  |
| Colier cu două șuruburi macrofix m8-40/53mm 1 ½ | 10 buc |  |  |
| Colier cu două șuruburi macrofix m8-59/63mm 2 | 10 buc |  |  |
| Colier cu două șuruburi macrofix m8-75/80mm 2 1/4 | 10 buc |  |  |
| Colier cu un singur șurub m8 32-35mm | 5 buc |  |  |
| Colier cu un singur șurub m8 26-28mm | 5 buc |  |  |
| Colier d100 | 5 buc |  |  |
| Colier d125 | 5 buc |  |  |
| Colier d200 | 5 buc |  |  |
| Condensator 16 mf | 3 buc |  |  |
| Condensator 20 mf | 3 buc |  |  |
| Condensator 30 mf | 2 buc |  |  |
| Condensator 45 mf | 1 buc |  |  |
| Conector cu filet exterior ¾*20*2 | 5 buc |  |  |
| Conector cu filet interior ¾ *26*3 | 4 buc |  |  |
| Conector pexal 16*1/2 | 5 buc |  |  |
| Conector pexal 16*16 | 5 buc |  |  |
| Contor apă rece zener | 1 buc |  |  |
| Cot 90 grade cupru d15mm | 3 buc |  |  |
| Cot 90 de grade cupru d 22mm | 5 buc |  |  |
| Cot 90 de grade cupru d18mm | 5 buc |  |  |
| Cot 90 de grade cupru d 35mm | 5 buc |  |  |
| Cot 90 de grade d125 mm | 5 buc |  |  |
| Cot 90 de grade mt bronz 1 ½ | 2 buc |  |  |
| Cot 90 de grade mt bronz ¾ | 1 buc |  |  |
| Cot alamă ½ | 5 buc |  |  |
| Cot alamă ¾ | 5 buc |  |  |
| Cot compresiune 32*1 | 5 buc |  |  |
| Cot compresiune 40*1 ¼ | 5 buc |  |  |
| Cot cu 22mm nr.1 MT | 5 buc |  |  |
| Cot la 90 dn 160 | 1 buc |  |  |
| Cot negru ¾ I-E | 5 buc |  |  |
| Cot pexal 20-20 mm | 5 buc |  |  |
| Cot pp 32mm la 45 | 5 buc |  |  |
| Cot pp 32mm la 90 | 5 buc |  |  |
| Cot ppr 20mm*90grade | 5 buc |  |  |
| Cot ppr 20mm la 45 grade | 5 buc |  |  |
| Cot ppr 25mm la 45 grade | 5 buc |  |  |
| Cot ppr 25mm la 90 grade | 5 buc |  |  |
| Cot pvc 50/45 | 3 buc |  |  |
| Cot pvc 50/67 | 3 buc |  |  |
| Cot pvc 50/90 | 3 buc |  |  |
| Cot pvc 40/45 | 3 buc |  |  |
| Cot pvc 40/67 | 3 buc |  |  |
| Cot pvc 40/90 | 3 buc |  |  |
| Cot pvc 32/90 | 3 buc |  |  |
| Cot pvc 32/67 | 3 buc |  |  |
| Cot pvc 32/45 | 3 buc |  |  |
| Cot zincat ½ | 5 buc |  |  |
| Cot zincat 90 mm | 3 buc |  |  |
| Cot zincat 90 mm mt ¾ | 3 buc |  |  |
| Filtru de puritate y ¾ | 1 buc |  |  |
| Filtru fontă tec pn16 dn 150 | 1 buc |  |  |
| Garnituri de clingherit ½ | 10 buc |  |  |
| Garnituri de clingherit ¾ | 10 buc |  |  |
| Garnituri de clingherit 1 | 10 buc |  |  |
| Garnituri de clingherit 1 ¼ | 10 buc |  |  |
| Garnituri de clingherit 1 ½ | 10 buc |  |  |
| Garnituri de olandez ¾ | 10 buc |  |  |
| Garnituri de olandez 1 | 10 buc |  |  |
| Garnituri de olandez 1 ¼ | 10 buc |  |  |
| Garnituri de olandez 1 ½ | 10 buc |  |  |
| Izolație 22*13mm | 10 buc |  |  |
| Izolație 28*13mm | 10 buc |  |  |
| Izolație 35*13mm | 10 buc |  |  |
| Kaiflex pentru tuburi 13*60mm | 5 buc |  |  |
| Kaiflex pentru tuburi 13*76mm | 5 buc |  |  |
| Kaiflex pentru tuburi 13*89mm | 5 buc |  |  |
| Manometru conectare axială ½ 0-10 bar | 2 buc |  |  |
| Manometru conectare axială 3/4 0-10 bar | 2 buc |  |  |
| Mufă alamă ½ | 5 buc |  |  |
| Mufă alamă ¾ | 5 buc |  |  |
| Mufă alamă 1 | 5 buc |  |  |
| Mufă alamă 1 ¼ | 5 buc |  |  |
| Mufă alamă 1 ½ | 5 buc |  |  |
| Mufă bronz ¾ | 5 buc |  |  |
| Mufă bronz42*1 ½ | 5 buc |  |  |
| Mufă cupru d15 | 5 buc |  |  |
| Mufă cupru d18 | 5 buc |  |  |
| Mufă cupru d22 | 5 buc |  |  |
| Mufă dn100 | 1 buc |  |  |
| Mufă dn160 | 1 buc |  |  |
| Mufă dn 200 | 1 buc |  |  |
| Mufă ppr20mm | 5 buc |  |  |
| Mufă ppr 25mm | 5 buc |  |  |
| Mufă ppr32mm | 5 buc |  |  |
| Mufă ppr 40mm | 5 buc |  |  |
| Mufă redusă compresiune d50/40 | 1 buc |  |  |
| Mufă redusă compresiune d63/50 | 1 buc |  |  |
| Mufa redusa cu 28*22mm | 1 buc |  |  |
| Mufă redusă cu 18*15mm | 1 buc |  |  |
| Mufă redusă cu 22*18mm | 1 buc |  |  |
| Mufă redusă cu 28*15mm | 1 buc |  |  |
| Mufă redusă mt cu 35*22mm | 1 buc |  |  |
| Niplu ½*1/2 | 1 buc |  |  |
| Niplu ½*3/4 | 1 buc |  |  |
| Niplu ½*1/4 | 3 buc |  |  |
| Niplu ½ *1 | 1 buc |  |  |
| Niplu ¾*3/4 | 1 buc |  |  |
| Niplu ¾*1 | 1 buc |  |  |
| Niplu 1*1 ¼ | 1 buc |  |  |
| Niplu 1*1 ½ | 1 buc |  |  |
| Niplu alamă 1 | 5 buc |  |  |
| Niplu alamă 1 ¼ | 5 buc |  |  |
| Niplu alamă 1 ½ | 5 buc |  |  |
| Niplu alamă ¾ | 5 buc |  |  |
| Niplu zincat ¾ | 5 buc |  |  |
| Niplu zincat 1 | 5 buc |  |  |
| Niplu zincat 1 ¼ | 5 buc |  |  |
| Olandez cotit alamă 1 ½ bugatti | 5 buc |  |  |
| Olandez cotit alamă 3/4 bugatti | 5 buc |  |  |
| Olandez cotit alamă 1 bugatti | 5 buc |  |  |
| Olandez drept alamă 1 | 5 buc |  |  |
| Olandez drept alamă 1 ½ | 2 buc |  |  |
| Olandez drept alamă ¾ | 2 buc |  |  |
| Piesa T SAFE TCPU 160galv | 1 buc |  |  |
| Piesa T SAFE TCPU 200galv | 1 buc |  |  |
| Racord flex.gaz.3/4 inox 300*600 | 5 buc |  |  |
| Racord cu filet metalic int.20*1/2 | 5 buc |  |  |
| Racord cu filet metalic int.25*1/2 | 5 buc |  |  |
| Racord cu filet metalic int.32*1 | 5 buc |  |  |
| Reductie alamă 1*1/2 | 5 buc |  |  |
| Reductie alamă ¼ * 1/2 | 5 buc |  |  |
| Reductie alamă ¾* 1 | 5 buc |  |  |
| Robinet bilă mm mâner fluture ½ | 5 buc |  |  |
| Robinet bilă mm mâner fluture ¾ | 5 buc |  |  |
| Robinet bilă mm mâner fluture 1 | 2 buc |  |  |
| Robinet bilă mm mâner fluture 1 ¼ | 1 buc |  |  |
| Robinet bilă mm mâner fluture ¾ cu olandez | 1 buc |  |  |
| Robinet bilă mm mâner fluture ½ cu olandez | 1 buc |  |  |
| Robinet bilă mm mâner fluture 1 cu olandez | 1 buc |  |  |
| Robinet bilă mm mâner fluture 1 ¼ cu olandez | 1 buc |  |  |
| Robinet bilă mm mâner fluture 1 ½ cu olandez | 1 buc |  |  |
| Robinet colțar ½- ¾ | 1 buc |  |  |
| Robinet cu olandez ½ | 1 buc |  |  |
| Robinet fluture disc fontă vaeske pn16dn125 | 1 buc |  |  |
| Robinet fluture disc fontă vaeske pn16dn40 | 1 buc |  |  |
| Robinet fluture disc fontă vaeske pn16dn50 | 1 buc |  |  |
| Robinet fluture disc inox vaeske pn16dn150 | 1 buc |  |  |
| Robinet golire ½ | 2 buc |  |  |
| Robinet rad.colțar ½ | 2 buc |  |  |
| Semiolandez cu 15* ½ | 5 buc |  |  |
| Semiolandez cu 18 * ¾ | 5 buc |  |  |
| Semiolandez cu 22 * ¾ | 5 buc |  |  |
| Semiolandez cu 18 * ½ | 5 buc |  |  |
| Semiolandez bronz drept 15 * ¾ | 5 buc |  |  |
| Semiolandez bronz drept 18 * ½ | 5 buc |  |  |
| Semiolandez bronz drept 22 * ¾ | 5 buc |  |  |
| Supapă aerisire ½ | 2 buc |  |  |
| Supapă de siguranta ¾ * 1 | 2 buc |  |  |
| Supapă de sens 1 ½ | 2 buc |  |  |
| Supapă de sens 3 | 2 buc |  |  |
| Supapă de sens ¾ | 2 buc |  |  |
| T alamă ½ | 2 buc |  |  |
| Teu alamă ¾ | 2 buc |  |  |
| Teu alamă 1 | 2 buc |  |  |
| Teu alamă 1 ¼ | 2 buc |  |  |
| Teu zincat 1 ½ | 2 buc |  |  |
| Teu zincat 2 | 2 buc |  |  |
| Teu zincat 3 | 2 buc |  |  |
| Teu cu 15mm | 2 buc |  |  |
| Teu cu 18mm | 2 buc |  |  |
| Teu cu 22mm | 2 buc |  |  |
| Teu cu 28mm | 2 buc |  |  |
| Țeavă cu d15mm | 3 buc |  |  |
| Țeavă cu d18mm | 3 buc |  |  |
| Țeavă cu d 22mm | 3 buc |  |  |
| Țeavă cu d 28 mm | 3 buc |  |  |
| Țeavă cu d 35mm | 3 buc |  |  |
| Țeavă pexal izolata 16*2 | 5 buc |  |  |
| Țeavă sudată 1 | 2 buc |  |  |
| Țeavă sudată 1 ¼ | 2 buc |  |  |
| Țeavă sudată 1 ½ | 2 buc |  |  |
| Țeavă trasă 114 3*4 | 2 buc |  |  |
| Țeavă trasă 127*4 | 2 buc |  |  |
| Țeavă trasă 133*4 | 2 buc |  |  |
| Țeavă trasă 168,3*5 | 2 buc |  |  |
| Țeavă trasă 219,1*6 | 2 buc |  |  |
| Țeavă trasă 26,9*3 | 2 buc |  |  |
| Țeavă trasă 33,7*3,2 | 2 buc |  |  |
| Țeavă trasă 48,3 | 2 buc |  |  |
| Țeavă trasă 60,3*3,6 | 2 buc |  |  |
| Țeavă trasă 76,1*3 | 2 buc |  |  |
| Țeavă trasă 88,9*4 | 2 buc |  |  |
| Termomanometru priză axială 6bar ½ | 2 buc |  |  |
| T redus cu 18-15-18 | 5 buc |  |  |
| T redus cu 18-15-15 | 5 buc |  |  |
| T redus 22-15-18 | 5 buc |  |  |
| T redus cu 22-18-22 | 5 buc |  |  |
| T redus cu 22-15-22 | 5 buc |  |  |
| T redus zincat 1- 1/2 | 2 buc |  |  |
| Total fără TVA |  |  |  |

Cantitățile sunt estimative și nu reprezintă obligația achizitorului de a le comanda integral.

Plata se efectuează numai pentru piesele efectiv furnizate și montate.

Formularul de ofertă va include valoarea abonamentului de mentenanță pentru două semestre, precum și valoarea estimată a pieselor și subansamblelor prevăzute în anexele documentației de atribuire.