S.C. EURODRAFT PROIECT DESIGN S.R.L. 





  PROIECT NR: 178/3 / 2017

                                                                                        Anexa 2  la HCL nr. ___________________
DESCRIEREA INVESTIȚIEI
	Denumirea obiectivului:
	REABILITARE TERMICĂ STR. MAREȘAL ALEXANDRU AVERESCU, NR. 70
	
	

	Faza de proiectare:
	D.T.P.Th. + C.S. + D.E. (DOCUMENTAȚIA TEHNICĂ PENTRU PROIECTUL TEHNIC + CAIETUL DE SARCINI + DETALII EXECUȚIE)
	
	

	Titular:
	MUNICIPIUL TIMIȘOARA 

B-dul C.D. Loga, nr. 1, jud. Timiș
	
	

	Beneficiar:

	ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI

str. Mareșal Alexandru Averescu, nr. 70
	
	

	Amplasament:
	Județul Timiș, Municipiul Timișoara, str. Mareșal Alexandru Averescu, nr. 70
	
	

	Proiectant general:

	S.C. EURODRAFT PROIECT DESIGN S.R.L, 

Sânandrei, str. Magnoliei, nr. 14, jud. Timis


C.U.I. RO32707205, O.R.C. J35/157/2014

e-mail: office@eurodraftproiectdesign.ro
Tel: 0720 315 097
	
	

	Număr proiect:
	178/3 / 2017
	
	

	Data elaborării:
	Mai 2023
	
	


CAPITOLUL I. INFORMAȚII GENERALE PRIVIND OBIECTUL DE INVESTIȚII
	I.01. Obiectul proiectului

	

	· Denumirea obiectivului de investiţie
	REABILITARE TERMICĂ STR. MAREȘAL ALEXANDRU AVERESCU, NR. 70

	· Amplasamentul investiției
	Județul Timiș, Municipiul Timișoara, str. Mareșal Alexandru Averescu, nr. 70

	· Titular investiţiei
	MUNICIPIUL TIMIȘOARA

B-dul C.D. Loga, nr. 1, jud. Timiș

	· Beneficiarul investiției
	ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI
Str. Marerșal Alexandru Averescu, nr. 70

	· Proiectantul general
	S.C. EURODRAFT PROIECT DESIGN S.R.L.

CUI RO32707205, J35/157/2014

Loc. Sânandrei, str. Magnoliei, nr. 14, jud. Timiș

Tel.: 0720 315 097, Fax: 0356 467 757

E-mail: office@eurodraftproiectdesign.ro

	· Numărul proiectului
	178/3 / 2017

	· Data
	Mai 2023

	· Faza de proiectare
	D.T.P.Th. + C.S. + D.E.


I.02. Caracteristicile amplasamentului.

Categoria de folosința a terenului, pe care este amplasată construcția studiată, este de curți construcții, în zonă de locuințe. Terenul are o suprafață totală de 1789,00 mp, iar construcția are forma în plan de ”L”, cu dimensiunile maxime în plan 63,50 m x 70,21 m.


Accesul principal în scara A1, A2, B se realizează la fațada nord și cel secundar la fațada sud, iar accesul principal în scara C1 și C2 se realizează la fațada vest și cel secundar la fațada est.


Vecinătățile parcelei sunt:

· La N : str. Mareșal Alexandru Averescu;

· La S : drum acces, garaje;

· La V : str. Drubeta;

· [image: image2.png]


La E : drum acces, locuință colectivă


Conform expertizei efectuate pentru clădirea studiată, având în vedere tipurile de lucrări propuse, ce constau în anveloparea clădirii, înlocuirea tâmplăriilor din lemn și PVC, și faptul că acestea nu afectează structura de rezistență, nu sunt necesare lucrări de consolidare. Astfel nu se consideră necesară efectuarea studiului geotehnic.
Descrierea construcției existente

Clădirea care face obiectul prezentului studiu, este amplasată în Regiunea de Dezvoltare Vest a României, în intravilanul Municipiului Timișoara, județul Timiș, Aleea Azurului, nr. 7, având CF nr. 400256-C1, nr. top. 29179.

a) An/ani/perioade de construire pentru fiecare corp de construcție


Clădirea studiată este alcătuită dintr-un singur corp de clădire.


Anul construirii clădirii este: 1989

b) Suprafața construită: 1.780,00 mp

c) Suprafața construită desfășurată: 7.234,76 mp

d) Alți parametri, în funcție de specificul și natura construcției existente


Funcțiune: locuințe colective


Regim de înălțime: S+P+4E


Suprafața terenului: 1789,00 mp


Suprafață construită etaj I, II, III, IV: 367,08 mp


Suprafața utilă: 5095,66 mp


Înălțimea liberă a unui nivel: 2,50 m


Volumul interior încălzit al clădirii: 13.581,34 mc


Scara A1 – 12  apartamente 

· 4   apartamente cu 2 camere 

· 4   apartamente cu 3 camere 

· 4   apartamente cu 4 camere 

Scara A2 – 12  apartamente 

· 4   apartamente cu 2 camere 

· 4   apartamente cu 3 camere 

· 4   apartamente cu 4 camere 


Scara B – 12  apartamente 

· 8   apartament cu 3 camere 

· 4   apartamente cu 4 camere 

Scara C1 – 12  apartamente 

· 4   apartamente cu 2 camere 

· 4   apartamente cu 3 camere 

· 4   apartamente cu 4 camere 

Scara C2 – 12  apartamente 

· 4   apartamente cu 2 camere 

· 4   apartamente cu 3 camere 

· 4   apartamente cu 4 camere 

Starea construcției este în general bună, șarpanta și învelitoarea nu prezintă infiltrații de apă, structura acesteia se prezintă bine, finisajele exterioare nu prezintă degradări sau fisuri majore, jgheburile și burlanele sunt prezente, iar majoritatea tâmplăriilor au fost înlocuite cu tâmplării din PVC cu geam termoizolant.

Conform expertizei tehnice reabilitarea termică nu modifică gradul de asigurare al construcției. Imobilul are rezerve să preia încărcările suplimentare aduse de reabilitarea termică.

Reabilitarea termică se poate realiza fără a fi necesare intervenții de consolidare a structurii existente. Însă schimbarea tâmplăriilor se va face fără modificarea dimensiunilor golurilor, iar structura metalică a parapeților existenți la balcone va fi întărită.

II. SOLUȚII CONSTRUCTIVE
Operațiile necesare reabilitării termice a unei clădiri, pentru sporirea eficienței energetice sunt următoarele:
· Lucrările de reabilitare termică a anvelopei:

a) Izolarea termică a părții opace a fațadelor;

b) Înlocuirea tâmplăriei exterioare existente, inclusiv a celei aferente accesului în bloc, cu tâmplărie termoizolantă; tâmplăria trebuie dotată cu dispozitive/fante/grile pentru aerisire și evitarea apariției condensului;

c) Închiderea balcoanelor și/sau logiilor cu tâmplărie termoizolantă, inclusiv termoizolarea termică a parapeților sau înlocuirea acestora cu panel PVC;

d) Termo-hidroizolarea planșeului peste ultimul nivel;

e) Izolarea termică a planșeului peste subsol.

· Lucrări conexe: reparații, trotuar perimetral, finisaje etc. 

· Lucrări de reparații: beton carbonatat, cu segregări sau alte degradări, fisuri cauzate de activități seismice sau alte cuaze, rosturi neetanșeizate etc.

e) Izolarea termică a părții opace a fațadelor

· Lipirea plăcilor de vată minerală bazaltică se face după terminarea înlocuirii tâmplăriilor conform proiectului și după ce este pregătit stratul suport.

· Se trasează orizontalitatea și se verifică planeitatea fațadei, se evaluează abaterile de la planeitate.

· Termoizolarea cu vată minerală bazaltică presupune lipirea plăcilor cu mortar adeziv pe suprafața propusă pentru reabilitare termică, pregătită în prealabil. Aplicarea adezivului se face perimetral și în 3-5 puncte suplimentar la interior, pentru a evita dezlipirea.

· Plăcile se montează decalat pe peretele de susținere în rânduri orizontale. Plăcile trebuie decalate pentru a evita formarea de rosturi în plan vertical. După fixare, este necesară nivelarea plăcilor, utilizând dreptarul, pentru a asigura o montare corectă a termosistemului.

· Plăcile sunt fixate suplimentar cu dibluri. Se recomandă minim 6 dibluri/mp. 

·   Peste plăcile montate se aplică un strat de mortar adeziv, apoi se fixează plasa de    fibră de sticlă, susținută de colțari. Peste plasă se întinde un al doilea strat de mortar adeziv, ce se va nivela cu ajutorul dreptarului. 

· Finisarea peretelui se face cu tencuială decorativă cu specificațiile cromatice din planșele de execuție. 

f) Înlocuirea tâmplăriei exterioare existente, inclusiv a celei aferente accesului în bloc, cu tâmplărie termoizolanta

· Înlocuirea tâmplăriei din lemn și metal cu tâmplărie etanșă cu ramă din PVC și geamuri duble, tratate low-e și înlocuirea ușilor de acces în clădire cu uși din PVC cu geam termoizolant la partea superioară, iar la cea inferioară panel PVC. Tâmplăria trebuie dotată cu dispositive pentru aerisirea controlată a spațiilor ocupate și evitarea apariției condensului pe elementele de anvelopă.

g) Închiderea balcoanelor este similară cu cea de schimbare a tâmplăriei și are ca scop îmbunătățirea aspectului clădirii și a creșterii coeficientului termic.
h) Reabilitarea termică a planșeului peste ultimul nivel

Reabilitarea termică a planșeului peste ultimul nivel, se execută într-o structură complexă termoizolantă, cu personal calificat. Se va dispune un strat de difuzie, membrană perforată, termosudabilă, după care se montează prin lipire, cu adeziv poliuretanic pentru polistiren, termoizolația din polistiren expandat în grosime de 16 cm (8+8). Termoizolația se va proteja cu sapă, peste care se vine cu membrană hidroizolantă autoadezivă la rece și membrană bituminoasă hidroizolantă pe bază de bitum aditivat. Terasa propusă va fi necirculabilă.

i) Reabilitarea termică a planșeului peste subsol
 Stratul termoizolant se aplică pe intradosul planșeului peste subsol. Acesta se prelungește pe vertical pe grinzi și pereți exterior (perimetrali) pe 30 cm. Termosistemul compact se realizează din polistiren expandat de 8 cm lipit cu adeziv și fixat mecanic cu dibluri care se protejează cu masă șpaclu armată cu plasă din fibre de sticlă. Finisajul va fi realizat cu vopsele lavabile rezistente la umezeală.

Realizarea lucrărilor de intervenții are drept scop creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, respectiv reducerea consumurilor energetice pentru încălzirea apartamentelor, în condițiile asigurării și menținerii climatului termic interior precum și ameliorarea aspectului urbanistic al localității.

III.COSTURILE ESTIMATIVE ALE INVESTIȚIEI
III.01 Deviz general sistemul cu vată minerală bazaltică
	DEVIZ GENERAL

	Conform (HG 907/29.12.2016) privind cheltuielile necesare realizării investitiei:

	Reabilitare termica imobil Str. Maresal Alexandru Averescu, nr. 70

	Proiect nr. 178/3/2017

	Nr. crt.
	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuielii
	Valoarea            (fără TVA)
	TVA 19%
	Valoarea (inclusiv TVA)

	
	
	lei
	lei
	lei

	0
	1
	2
	4
	5

	Cap.1.Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului.

	1.1.
	Obţinerea terenului
	0,00
	0,00
	0,00

	1.2.
	Amenajarea terenului
	0,00
	0,00
	0,00

	1.3.
	Amenajări pentru protecţia mediului si aducerea la starea iniţială
	0,00
	0,00
	0,00

	1.4.
	Cheltuieli pentru relocarea / protecția utilităților
	0,00
	0,00
	0,00

	TOTAL CAPITOL 1.
	0,00
	0,00
	0,00

	Cap.2.Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului

	2.1.
	Alimentare cu apa, canalizare, gaz, agent termic, etc
	0,00
	0,00
	0,00

	TOTAL CAPITOL 2.
	0,00
	0,00
	0,00

	Cap.3.Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică

	3.1.
	Studii
	0,00
	0,00
	0,00

	3.1.1. 
	Studii de teren
	0,00
	0,00
	0,00

	3.1.2. 
	Raport privind impactul asupra mediului
	0,00
	0,00
	0,00

	3.1.3.
	 Alte studii specifice
	0,00
	0,00
	0,00

	3.2.
	Documentații - suport și cheltuieli pentru obţinerea de avize, acorduri şi autorizaţii
	0,00
	0,00
	0,00

	3.3.
	Expertizare tehnică
	2.501,55
	475,29
	2.976,84

	3.4.1
	Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor în fază inițială
	5.003,10
	950,59
	5.953,69

	3.4.2
	Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor la terminarea execuției lucrărilor
	7.500,00
	1.425,00
	8.925,00

	3.5.
	Proiectare
	41.903,26
	7.961,62
	49.864,88

	3.5.1. 
	Tema de proiectare
	0,00
	0,00
	0,00

	3.5.2. 
	Studiu de prefezabilitate
	0,00
	0,00
	0,00

	3.5.3.
	 Studiu de fezabilitate / documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general
	5.003,10
	950,59
	5.953,69

	3.5.4. 
	Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor / acordurilor / autorizațiilor
	2.501,55
	475,29
	2.976,84

	3.5.5. 
	Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție
	4.380,00
	832,20
	5.212,20

	3.5.6. 
	Proiect tehnic și detalii de execuție
	30.018,61
	5.703,54
	35.722,15

	3.6.
	Organizarea procedurilor de achiziţie 
	0,00
	0,00
	0,00

	3.7.
	Consultanţă
	574,00
	109,06
	683,06

	3.7.1. 
	Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții
	0,00
	0,00
	0,00

	3.7.2. 
	Auditul financiar
	574,00
	109,06
	683,06

	3.8.
	Asistenţă tehnică
	13.119,11
	2.492,63
	15.611,74

	3.8.1. 
	Asistență tehnică proiectare
	5.003,11
	950,59
	5.953,70

	3.8.1.1. 
	Pe perioada de execuție a lucrărilor
	0,00
	0,00
	0,00

	3.8.1.2. 
	Pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către ISC
	5.003,11
	950,59
	5.953,70

	3.8.2. 
	Diriginte de șantier
	8.116,00
	1.542,04
	9.658,04

	TOTAL CAPITOL 3.
	70.601,02
	13.414,19
	84.015,21

	Cap.4. Cheltuieli pt. investiţia de bază 

	4.1.
	Lucrari de construcţii şi instalaţii
	2.187.956,61
	415.711,76
	2.603.668,37

	4.2.
	Montaj utilaj tehnologic
	0,00
	0,00
	0,00

	4.3.
	Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale cu montaj
	0,00
	0,00
	0,00

	4.4.
	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale fara montaj
	0,00
	0,00
	0,00

	 4.5. 
	 Dotări 
	0,00
	0,00
	0,00

	 4.6. 
	 Active necorporale 
	0,00
	0,00
	0,00

	 TOTAL CAPITOL 4 
	2.187.956,61
	415.711,76
	2.603.668,37

	 Cap.5. Alte cheltuieli 

	 5.1. 
	 Organizare de şantier   
	66.606,55    
	12.655,24    
	79.261,79    

	 5.1.1.  
	 Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier 
	8.849,16
	1.681,34
	10.530,50

	 5.1.2.  
	 Cheltuieli conexe organizării de șantierului 
	57.757,39
	10.973,90
	68.731,29

	 5.2. 
	 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 
	0,00    
	0,00    
	0,00    

	 5.2.1.  
	Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare
	0,00
	0,00
	0,00

	 5.2.2.  
	Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții : 0,5% din C+M
	0,00
	0,00
	0,00

	 5.2.3. 
	Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții : 0,1% din (cap. 4.1 + cap. 5.1.1)
	0,00
	0,00
	0,00

	 5.2.4. 
	 Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC : 0.5% din C+M
	0,00
	0,00
	0,00

	 5.2.5. 
	 Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire / desființare
	0,00
	0,00
	0,00

	 5.3. 
	 Cheltuieli diverse şi neprevăzute 
	218.795,66
	41.571,18
	260.366,84

	 5.4. 
	 Cheltuieli pentru informare și publicitate 
	3.200,00
	608,00
	3.808,00

	 TOTAL CAPITOL 5 
	288.602,21    
	54.834,42    
	343.436,63

	 Cap.6. Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste  

	6.1.
	Pregătirea personalului de exploatare
	0,00
	0,00
	0,00

	6.2.
	Probe tehnologice și teste
	0,00
	0,00
	0,00

	 TOTAL CAPITOL 6 
	0,00    
	0,00    
	0,00    

	 TOTAL GENERAL 
	2.547.159,84    
	483.960,37    
	3.031.120,21

	 din care C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1) 
	2.196.805,77    
	417.393,10    
	2.614.198,87

	
	
	
	
	


III.02. Principalii indicatori tehnico-economici aferenți investiției
a)Indicatori valorici, respectiv valoarea totală a obiectivului de investiții, exprimată în lei,cu TVA și, respectiv fără TVA, din care Construcții-montaj (C+M), în conformitate cu devizul general.

	Nr. crt.
	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuielii
	Valoarea            (fără TVA)
	TVA 19%
	Valoarea (inclusiv TVA)

	
	
	lei
	lei
	lei


Cap.1.Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului.
	TOTAL CAPITOL 1.
	0,00
	0,00
	0,00


Cap.2.Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului
	TOTAL CAPITOL 2.
	0,00
	0,00
	0,00


Cap.3.Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică
	TOTAL CAPITOL 3.
	70.601,02
	13.414,19
	84.015,21


Cap.4. Cheltuieli pt. investiţia de bază
	TOTAL CAPITOL 4 
	2.187.956,61
	415.711,76
	2.603.668,37


Cap.5. Alte cheltuieli
	TOTAL CAPITOL 5 
	288.602,21    
	54.834,42    
	343.436,63


Cap.6. Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste  
	TOTAL CAPITOL 6 
	0,00    
	0,00    
	0,00    


	TOTAL GENERAL 
	2.547.159,84    
	483.960,37    
	3.031.120,21

	 din care C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1) 
	2.196.805,77    
	417.393,10    
	2.614.198,87


b) Durata estimată de execuție a obiectivului de investiții, exprimată în luni

     

Termenul de execuție al lucrărilor: 10,5 luni.
Întocmit,

S.C. EURODRAFT PROIECT DESIGN S.R.L.

      ing. Bogdan Nemeș[image: image1.png]



17
6

