Anexa 2 la HCL nr…………….

DESCRIEREA INVESTITIEI

I.

DATE GENERALE:

Denumire proiect: Extindere iluminat public în parcare Calea Buziașului-Str. Siemens

Amplasament: Timișoara, parcare, Calea Buziașului-Str. Siemens

Titularul investitiei: Municipiul Timişoara, B-dul. C.D. Loga, nr. 1

Beneficiar: Municipiul Timişoara, B-dul. C.D. Loga, nr. 1

II.

DATE TEHNICE

1.Indicatori de rezultat:

- scăderea consumului anual de energie primară de la 59.776,6 kWh/an la 20.559,1 kWh/an

- scăderea gazelor cu efect de seră  annual de la 65,75426 tone echivalent CO2  la 22,61501  tone echivalent CO2

2.Indicatori de proiect:

Rețea electrică subterană                           1153 ml

Număr de stâlpi metalici h=8m                 8 buc

Număr de stâlpi metalici h=15m              5 buc

Numat de proiectoare cu LED                10 buc

Număr de corpuri tip LED                       42 buc

Punct de aprindere 	1 buc

Sistem de telegestiune                              52 buc module electronice la nivel de corpuri

1 buc modul electronic la nivel de punct de aprindere

III.

INDICATORI VALORICI

Valoarea totală a investiției conform devizului general, inclusiv T.V.A, este de 1.299.663,96 lei,

din care  constructii montaj (C+ M ) este de 1.061.323,69  lei.

IV.

DESCRIEREA INVESTITIEI

Realizarea unei rețele electrice subterane (LES) trifazate  noi în lungime de 1153ml, 8 stâlpi metalici, având h=8m, echipați cu 8 corpuri tip LED și 5 stâlpi metalici având h=15m, echipați cu 10 proiectoare cu LED, un punct de aprindere echipat cu modul electronic de telegestiune. Aparatele de iluminat noi cu LED-uri vor avea implementat un sistem de telegestiune la nivel de punct luminous.

Elaborat :  ELBA-COM S.A. TIMIȘOARA