[image: image1.jpg]


           














S.C. PRO- ARH S.R.L.








zona Steaua nr. 15, sc. A








 tel./ fax: 0256/ 285334

 P.U.D. – Str. Liege Nr. 14



pr. nr. 324/46/11-2007


FOAIE DE CAPAT

Pr. nr.  324/46/11 - 2007 – P.U.D.

Denumirea proiectului :

P.U.D. Str. Liege nr. 14

Beneficiar :
GHEORGHIU DAN VASILE si 

GHEORGHIU SIMONA

Proiectant general  :

S.C. PRO – ARH S.R.L.






Arh.LAURA TIFAN GY

Subproiectanti :


S.C. HAL PRO S.R.L.






ing. ALIN COSA

Faza de proiectare :

PLAN URBANISTIC de DETALIU (P.U.D.)

Data :




Iulie 2008

OPIS

Piese scrise :

Foaie de capat




Opis

Certificat de Urbanism

Extras CF

Avize PUD : 
     
Aviz Sanitar

Aviz Pompieri



Aviz Unic – retele existente


Aviz Comisia Circulatie

Aviz Drumuri si Mediu Urban

Studiu geotehnic





Memoriu general : 
Date generale






Obiectivul lucrarii





Incadrarea inzona

Situatia existenta

Reglementari 

Concluzii

Piese desenate :



Plan parcelar – STEREO 70 – cu viza O.C.P.I.



Plan  incadrare in P.U.G.
   



     
01-A 

Plan  analiza existent

 



02-A

Propunere mobilare parcela




03-A

Plan retele edilitare 





1-ED

Data :




Iulie 2008

MEMORIU GENERAL

1. INTRODUCERE

1.1 Date generale – obiectul lucrarii

Denumirea proiectului :
Plan urbanistic de detaliu – P.U.D.





Timisoara – str. Liege nr. 14

Beneficiar :


GHEORGHIU DAN VASILE si GHEORGHIU SIMONA
Proiectant :


S.C. PRO- ARH S.R.L. Timisoara, zona Steaua bl. 15




Data :



Iulie  2008


Planul Urbanistic de Detaliu se refera la terenul identificat prin C.F. nr. 11238, Timisoara, sub nr. cadastral 29778/1, al carei proprietar este Gheorghiu Simona si s-a realizat pentru amplasare
Prevederile din acest Plan Urbanistic de Detaliu vor fi preluate in cadrul regulamentului aferent Planului Urbanistic General al municipiului Timisoara, care vor deveni odata cu aprobarea lor, acte de autoritate pentru administratia locala.

2. STADIUL EXISTENT AL DEZVOLTARII URBANE

2.1 Incadrarea in teritoriu

Parcela studiata este amplasata in partea de nord a municipiului Timisoara, avand acces la Calea Aradului prin strada Liege. 

2.2 Analiza situatiei existente

Terenul in studiu  este ocupat la frontul stradal de casa parinteasca in regim de inaltime parter. Vecinatatile directe sunt :

· Sud-Est : str. Liege cu prospect  variabil de 35 – 45 m si blocuri in regim de inaltime P+4E 

· Nord-Est : proprietate privata cu nr. postal 12, avind pe teren 2 cladiri si o anexa. Cladirea de la frontul stradal cu functiune comerciala si anexa de pe limita de proprietate cu parcela in studiu sunt in regim de inaltime parter iar cladirea retrasa de la frontul stradal, cu functiunea de locuire, este in regim de inaltime P+1E+M. 

· Sud-Vest : proprietate privata cu nr. postal 14A, avind pe teren 1 cladire cu regim de inaltime P+1E cu functiunea de restaurant. si anexa. 

· Nord-Vest : proprietati private, capate de gradini.

2.3. Caracteristici climatice

Zona municipiului Timisoara se incadreaza in caracteristicele climaterice generale specifice tarii noastre, clima temperat continentala moderata.

2.4. Seismicitate.

Din punct de vedere seismic, normativul P100/92 incadreaza amplasamentul studiat in zona “D”  cu perioada Tc =1,0 sec si  k =0,16.

2.5 Cai de comunicatie

Circulatia auto si de transport in comun principala se desfasoara pe Calea Aradului, cale de acces majora spre terenul studiat fiind dinspre acesta si dinspre Calea Torontalului, pe strada Liege.

2.6 Echiparea edilitara

Terenul este prevazut cu retele de energie electrica, retele de gaz, canalizare, apa si telefonie. Casa existenta este racordata la toate aceste utilitati, astfel constructia propusa se v-a putea racorda pe baza unor lucrari edilitare de incinta, ne mai fiind nevoie de alte racorduri sau bransamente.

2.7. Probleme de mediu:

Nu se impun probleme deosebite de protectia mediului altele decat cele ce se impun in mod curent conf. legislatiei in vigoare. De asemenea nu se constata in acest moment in zona activitati poluante care sa impuna luarea de masuri speciale.

2.8. Optiuni ale populatiei:


In situatia de fata nu este cazul. Proprietatea este privata, constructia ce urmeaza a se realiza este cu un regim de inaltime P+1E, ceea ce nu contravine regulamentului local de Urbanism si P.U.G.

3. REGLEMENTARI

3.1 ELEMENTE de TEMA
Obiectivul solicitat prin tema program este amplasarea unei locuinte P+1E.

3.2 ORGANIZAREA CIRCULATIEI
Se propune amplasarea unei constructii locuinta P + 1E in parcela inscrisa in  C.F. nr. 11238 sub nr. cad. 29778/1 la o distanta de 26.00m de limita de proprietate de la str. Liege si la o distanta de 3.68m fata de casa parinteasca existenta. Se propun deasemenea doua locuri de parcare pe parcela. Se va folosi accesul auto existent, nu este necesara modificarea acestuia.

3.3 REGIMUL de ALINIERE al CONSTRUCTIILOR
Se stabilesc urmatoarele aliniamente:

· se propune o retragere de 3,68m fata de casa parinteasca existenta si 26.00m fata  limita de proprietate de la str. Liege;

· o retragere de minim 17.51m fata de limita de proprietate din spate;

· o retragere de 1.90m fata de limita de proprietate din stanga;

· o retragere de 3,18m fata de limita de proprietate din dreapta.

3.4 REGIM de INALTIME
Pentru casa in regim de inaltime P+1E se propune o inaltime maxima la streasina de 4.60 m, si o inaltime maxima la coama de 8.60 m. 

3.5 MODUL de UTILIZARE al TERENULUI

In urma realizarii constructiei propuse nu se va depasi procentul de ocupare al terenului de max. 40% din zona.

BILANT TERITORIAL 

	
	SITUATIA EXISTENTA
	SITUATIA PROPUSA

	Constructii
	Sc. = 195 mp  – POT = 22%
	Sc. = 272,1 – POT = 30,71%

	Curte, spatii verzi
	  691 mp – 78%
	       613,9 mp – 69,29%

	TOTAL TEREN
	886 mp
	             886 mp


3.6 ECHIPAREA TEHNICO- EDILITARA


A. ALIMENTARE CU APĂ
a) Situaţia existentă.


În prezent parcela pe care urmează să se realizeză obiectivul este racordată la reţeaua de apă municipală stradală printr-un branşament care asigură alimentarea cu apă a imobilului existent pe parcelă.

b) Situaţia propusă.


Consumul de apă din cadrul obiectivului va consta în principal din consum menajer pentru locatari şi pentru igienizarea spaţiilor. Sistemul de alimentare cu apă propus pentru acest P.U.D. este format din extindere reţelei de apă a incintei în care urmează a se realiza obiectivul. Extinderea reţelei se va realiza de la căminul de apometru existent direct la clădirea nou propusă, cu o conductă dimensionată corespunzător noilor consumatori prevăzuţi.

Conducta de apă va fi pozată subteran, la o adâncime de cca. 1,1 – 1,5 m. Debitul şi presiunea necesare la consumatori vor fi asigurate de staţiile de pompare ale municipiului Timişoara.

Avizul de principiu la faza PUD nu autorizează execuţia lucrărilor de investiţii. La fazele următoare şi anume Certificat de Urbanism şi Autorizaţie de Construire pentru lucrările propriu zise se va obţine avizul definitiv cu soluţia alimentării cu apă care va cuprinde toate detaliile de execuţie necesare constructorului.


B. CANALIZARE
a) Situaţia existentă.


În prezent parcela pe care urmează să se realizeză obiectivul este racordată la reţeaua de canalizare municipală stradală printr-un racord de canalizare care asigură evacuarea apei uzate colectate la imobilului existent pe parcelă.

b) Situaţia propusă.


Pentru obiectivul propus se va realiza o extinere a reţelei de canalizare ape uzate a incintei. Această extindere se va realiza de la ultimul cămin de vizitare existent, cel mai apropiat de obiectivul propus, cu conducte din PVC dimensionate corespunzător cu sursele de evacuare ape uzate propuse.


Sistemul de canalizare prevăzut va canaliza atât apele uzate menajere cât şi apele pluviale (meteorice) colectate de pe întreaga parcelă.


La execuţie se vor respecta distanţele minime între utilităţi conform normelor în vigoare.


C. ENERGIE ELECTRICĂ
a) Situaţia existentă.


În prezent parcela pe care urmează să se realizeză obiectivul este racordată la reţeaua de distribuţie energie electrică stradală printr-un branşament care asigură alimentarea cu energie electrică a imobilului existent pe parcelă.

b) Situaţia propusă.


Pentru obiectivul propus se va realiza o extinere a reţelei de energie electrică a incintei. Această extindere se va realiza de la firida de branşament existentă printr-un circuit separat, cu un cablu dimensionat corespunzător cu consumatorii prevăzuţi în noua clădire. La noua clădire va fi prevăzut un tablou general de distribuţie propriu.


D. GAZE NATURALE
a) Situaţia existentă.


În prezent parcela pe care urmează să se realizeză obiectivul este racordată la reţeaua de distribuţie gaze naturale printr-un branşament care asigură alimentarea cu gaze naturale a imobilului existent pe parcelă.

b) Situaţia propusă.


Pentru obiectivul propus se va realiza o extinere a reţelei de gaze naturale incintei. Această extindere se va realiza de la firida de branşament existentă printr-o conductă separată dimensionată corespunzător cu consumatorii prevăzuţi în noua clădire.

3.7. PROTECTIA MEDIULUI
a). Protecţia calităţii apelor.

Consumul de apă din cadrul obiectivului va consta în consumul menajer pentru locatari.


Apele rezultate din consumul menajer vor fi preluate de reţeaua de canalizare proprie a incintei şi deversate în reţeaua de canalizare municipală deservită de RA AQUATIM.


Apele pluviale colectate de pe platformele betonate şi apele de spălare din hala de reparaţii macarale vor fi trecute printr-un separator de uleiuri minerale, având capacitatea de 4,5 l /s, după care sunt deversate în reţeaua de canalizare municipală deservită de AQUATIM prin acelaşi racord de canalizare cu apele uzate menajer

b). Protecţia aerului


Obiectivul nu va constitui un factor de poluare al aerului, centrala termică murală propusă având un consum mic (3 Nmc /h /locuinţă) echivalent unui consum casnic obişnuit.

c). Protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor


Obiectivul, prin natura activităţii, nu va produce zgomote şi vibraţii deosebite. Activitatea se va desfăşura într-o hală închisă, golurile fiind protejate cu tâmplărie de termopan astfel încât nivelul de zgomot la limita de proprietate să nu depăşească limita admisibilă.

d). Protecţia împotriva radiaţiilor


Nu este cazul.

e). Protecţia solului şi subsolului


Nu este cazul, apele pluviale vor fi trecute printr-un separator de uleiuri minerale, având capacitatea de 4,5 l /s, după care sunt deversate în reţeaua de canalizare municipală deservită de AQUATIM.


Activitatea de reparaţii se va realiza exclusiv în hala de reparaţii astfel încât nu vor exista scurgeri de ulei pe sol.

f). Protecţia ecosistemelor terestre şi acvatice


Nu este cazul.

g). Protecţia aşezărilor umane şi a altor obiective de interes public


Prin natura functiunii propuse -  de locuire -  nu se influenteaza zona invecinata, aceasta prezentand caracter dominant de locuire.
h). Gospodărirea deşeurilor generate pe amplasament


Deseurile menajere vor fi depozitate in pubele amplasate la fiecare casa in parte si la fiecare constructie unde rezulta astfel de deseuri, intr-un loc special amenajat in zona caii de acces. Pubelele vor fi ridicate si golite periodic de catre societatea de salubritate specializata, pe baza unui contract de servicii incheiat intre locatari si societatea de salubritate.

i). Gospodărirea substanţelor toxice şi periculoase


Nu este cazul.






Intocmit : arh. Laura Tifan Gy








      ing. Alin Cosa
