Anexa HCL  nr.............. din...........

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIŢIEI

"Eficientizarea producerii de energie termică la CET Freidorf prin folosirea resurselor regenerabile”

Studiul de fezabilitate "Eficientizarea producerii de energie termică la CET Freidorf prin folosirea resurselor regenerabile” întocmit de Compania locală de Termoficare S.C. COLTERM S.A. Timişoara-Departamentul Tehnic are principalii indicatori tehnico-economici ai investiţiei după cum urmează:

Durata de realizare a investiţiei: 3 luni;

Durata de execuţie a lucrărilor de C+M : 2 luni;

Valoarea investiţiei (INV): 489.511 lei ( fără TVA) respectiv 108.556 euro (fără TVA);

Din care construcţii montaj (C+M): 129.185 lei (fără TVA).;

Capacităţi (în unităţi fizice):

Captator solar  1 buc;

Colectoare  75 buc;

Suprafaţa de absorbţie totală  191,52 mp;

Orientare ( E=+90 grade S=0 grade V= -90 grade);

Unghi de înclinare ( orizontal=0 grade; vertical=90 grade);

Producţie câmp collector 118.235,1 kWh;

Radiaţii pe suprafaţa colectorului 264.588,9 kWh.