Anexa 1 la HCL nr.	/       	  .2018

INDICATORI TEHNICO – ECONOMICI – FAZA PT

DENUMIRE PROIECT	Reabilitare termică bloc, Bv. Corneliu Coposu, nr.18, S+P+8E

AMPLASAMENT 	Municipiul Timişoara, Bv. Corneliu Coposu, nr.18, S+P+8E

TITULARUL INVESTIŢIEI	Primăria Municipiului Timişoara,

Bdul. C.D.Loga, nr.1

BENEFICIARUL INVESTIŢIEI	Asociaţia de proprietari Bv. Corneliu Coposu, nr.18, S+P+8E

NUMĂR PROIECT			80/2016

DATE TEHNICE

Anul construirii				1972-1975

Regim de inălţime				S+P+8E

Număr apartamente				68

Suprafaţa construită			550,55 mp

Suprafaţa construită desfăşurată		4.786,30 mp

Sistemul constructiv				pereţi structurali din beton armat monolit

INDICATORI VALORICI:

Valoarea totală a investiţiei conform devizului general, inclusiv T.V.A.: 	1.482.073,43 lei

Din care C+M:       1.280.815,61 lei

INDICATORI MINIMALI, respectiv indicatori de performanță – elemente fizice/capacități fizice care să indice atingerea țintei obiectivului de investiții – și, după caz, calitativi, în conformitate cu standardele, normativele şi reglementările tehnice în vigoare:

- Scăderea anuală estimată a gazelor cu efect de seră (echivalent tone de CO2):    55,43 tone CO2

- Numărul gospodăriilor cu o clasificare mai bună a consumului de energie:        68

- Scăderea consumului anual de energie primară:			                 316.450,10 kwh/an

- Scăderea consumului anual specific de energie pentru încălzire:		       70,75 kwh/m2/an

- Scăderea consumului anual specific de energie				       70,75 kwh/m2/an

INDICATORI LA FINALUL IMPLEMENTĂRII PROIECTULUI:

- Nivelul anual estimat al gazelor cu efect de seră (echivalent tone de CO2):         105,74 tone CO2

- Numărul gospodăriilor cu o clasificare mai bună a consumului de energie:        68

- Consumul anual de energie primară:			                                          628.289,41 kwh/an

- Consumul anual specific de energie pentru încălzire:		                               82,89 kwh/m2/an

- Consumul anual specific de energie				                             131,67 kwh/m2/an

PROIECTANT

SC EURODRAFT SRL