Anexa HCL  nr............. din.............

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIŢIEI
,, Alimentare cu apă industrială prin foraje publice”
Studiul de Fezabilitate ,,Alimentare cu apă industrială prin foraje publice”, întocmit de UNIVERSITATEA POLITEHNICA TIMISOARA –Facultatea de Construcţii , conform contractului de prestări servicii nr. 226 din data de 14.07.2015 are principalii indicatori tehnico - economici ai investiţiei:

Durata de realizare a investiţiei:


 6 luni 
Valoare de investitie (INV) 



751,512 mii lei    (inclusiv TVA)  

   168,102  mii euro (inclusiv TVA)  

Din care constructii montaj C+M


598,885  mii lei    (inclusiv TVA)  

   133,961  mii euro (inclusiv TVA)  


Capacităţi (în unităţi fizice ):


- Conductă apă din tuburi PE-HD




L=1.749 M, De 63x3,6 mm


- Foraje de exploatare –explorare complet echipate           

12 buc                                              

- Hidranţi de grădină complet echipaţi




26 buc
DIRECTOR DIRECŢIA TEHNICĂ,

CHIŞ CULIŢĂ

ŞEF BIROUL UTILITĂŢI  HIDROTEHNICE,



  CONSILIER B.U.H.,

     MARIUS ONEŢIU
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