ANEXA 1

Instalații/an

| Denumire | Cantitate | Preț fără TVA/buc. | Preț total fără TVA |
| --- | --- | --- | --- |
| Aerisitor automat 1/2 |  |  |  |
| Bara teava Cu d15 |  |  |  |
| Bară țeavă Cu d18 |  |  |  |
| Bară țeavă Cu d28 |  |  |  |
| Cartuș filtrant R410 Casstel |  |  |  |
| Condensator (baterie condensare) |  |  |  |
| Filtru freon |  |  |  |
| Furtun flexibil ¾ inox 400 mm |  |  |  |
| Garnitură etansare pompă |  |  |  |
| Racord teu 18mm |  |  |  |
| Reducție16/8mm |  |  |  |
| Ventilator condensator |  |  |  |
| Robinet sferic cu olandez4/4 |  |  |  |
| Robinet sferic cu olandez 1” |  |  |  |
| Regulator cu filtru 3/4 |  |  |  |
| Pompă apă recirculare grunfos Alpha 2 189mm 2500l/h |  |  |  |
| Valvă de sens unic (supapă de sens țeavă 1 țol) |  |  |  |
| Robinet separare 1/2 |  |  |  |
| Pompă aerisitor automat |  |  |  |
| Garnitură etanșare pompă |  |  |  |
| Canal cablu 60x40 ( ara 2 metri) |  |  |  |
| Antigel concentrat (-37 grade) |  |  |  |
| Bandă adezivă 5mm |  |  |  |
| Bandă adezivă Al 30 cm |  |  |  |
| Bandă izolatoare lată 5 |  |  |  |
| Cablu electric 3x2.5 multifilar |  |  |  |
| Cablu electric 5x2.5 multifilar |  |  |  |
| Freon R410a |  |  |  |
| Oxigen |  |  |  |
| Azot |  |  |  |
| Propan (butelie 700ml) |  |  |  |
| Adeziv contact canistră 650 ml |  |  |  |
| Total fără TVA |  |  |  |

Unități CHILLERE/an

| Denumire | Cantitate | Preț fără TVA/buc. | Preț total fără TVA Total |
| --- | --- | --- | --- |
| Compresor scrool Copeland 40 KW |  |  |  |
| Motor ventilator baterii condensare |  |  |  |
| Tablou electric (contactori compresoare) |  |  |  |
| Tablou electric (contactori motoare ventilatoare condensare) |  |  |  |
| Tablou electric(module protecție suprasarcina compresoare) |  |  |  |
| Tablou electric (module protecție suprasarcina motoare ventilatoare) |  |  |  |
| Carcasă cartuș filtrant |  |  |  |
| Cartușe filtrante demineralizare ulei |  |  |  |
| Traductor de presiune înaltă |  |  |  |
| Traductor de presiune scăzută |  |  |  |
| Valva stop pentru înaltă presiune |  |  |  |
| Bobina pentru valva stop înaltă presiune |  |  |  |
| Valva de siguranta înaltă presiune |  |  |  |
| Supapă control presiune circuit frigorific |  |  |  |
| Senzor temperatura apa tur schimbator de caldura |  |  |  |
| Senzor temperatură apa retur schimbător de căldură |  |  |  |
| Rezistentă degivrare schimbător de căldură |  |  |  |
| Senzor monitorizare temperatură ulei în compresor |  |  |  |
| Senzor temperatură circuit frigorific refulare |  |  |  |
| Senzor temperatură circuit frigorific aspirație |  |  |  |
| Senzor monitorizare temperatură exterioară |  |  |  |
| Senzor temperatură baterie de condensare |  |  |  |
| Senzor monitorizare presiune variator turație ventilator condensare |  |  |  |
| Robinet sudabil separare compresor circuit aspirație |  |  |  |
| Robinet sudabil separare compresor circuit refulare |  |  |  |
| Senzor circuit apă schimbător de căldură |  |  |  |
| Vas expansiune 100 litri |  |  |  |
| Cuplaj rapid victaulic tur/retur schimbător de căldură |  |  |  |
| Garnituri cauciuc legătură victaulică |  |  |  |
| Senzor antiînghet schimbător căldură tur/retur |  |  |  |
| Valvă de intercepție pe refulare cu robinet |  |  |  |
| Robinet de drenaj circuit apă retur |  |  |  |
| Supapă de sens 3 țol retur circuit apă |  |  |  |
| Filtru de colmatare Y |  |  |  |
| Robineți tur/retur separare chiller de chit hidraulic |  |  |  |
| Racord antivibrații cu flansă |  |  |  |
| Releu secvență și monitorizare faze |  |  |  |
| Variator de turație motoare ventilatoare evaporatoare |  |  |  |
| Senzor valvă termostatică |  |  |  |
| Transformator tensiune 220V – 24V 3A |  |  |  |
| Ventil magnetic bypass |  |  |  |
| Transformator auxiliar 220V-12V |  |  |  |
| Amortizoare zgomot compresoare(4buc / compresor) |  |  |  |
| Modul control electronic valva de expansiune |  |  |  |
| Rezistență încălzire ulei în compresoare |  |  |  |
| Freon R410 |  |  |  |
| Total fără TVA |  |  |  |

Unități Ventiloconvectori/an

| Nr | Denumire piesă |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Carcasa tablă culoarea albă |  |  |  |
| 2 | Baterie răcire/încălzire |  |  |  |
| 3 | Motor ventilator |  |  |  |
| 4 | Grilaje plastic deflectoare |  |  |  |
| 5 | Condensator 7uf motor ventilator |  |  |  |
| 6 | Panou comandă pornire/ oprire |  |  |  |
| 7 | Sondă termostatică |  |  |  |
| 8 | Filtru de praf |  |  |  |
| 9 | Adaptor drenaj condens |  |  |  |
| 10 | Reducție de la ¾ la ½ tur/retur baterie |  |  |  |
| 11 | Robinet de separare VCV cu olandez de dimensiune ¾ tur/retur |  |  |  |
| 12 | Racord flexibil inox dn ¾ cu olandez tur/retur |  |  |  |
| 13 | Garnituri etanșare racord flexibil 3/4 |  |  |  |
| 14 | Pompă evacuare condens |  |  |  |
| 15 | Purjor automat dn ½ tur/retur |  |  |  |
| 16 | Cablu electric de curent MYM 3*1,5 |  |  |  |
| 17 | Ștecher priză cu pămîntare |  |  |  |
| 18 | Suport prindere pe tavan (unde este cazul) |  |  |  |

Piese instalație tur/retur încălzire/ răcire/an

| Nr | Denumire piesă |  |  | Cantitate | Preț fără TVA/buc. | Preț total fără TVA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Acționare electrică vană cu trei cai |  |  |  |  |  |
| 2 | Adaptor 15-1/2 ext |  |  |  |  |  |
| 3 | Adaptor 15-1/2 int |  |  |  |  |  |
| 4 | Adaptor 18-1/2 ext |  |  |  |  |  |
| 5 | Adaptor 18-1/2 int |  |  |  |  |  |
| 6 | Adaptor 28-1 int-ext |  |  |  |  |  |
| 7 | Aerisitor automat ½ |  |  |  |  |  |
| 8 | Brățară cauciuc ¾ |  |  |  |  |  |
| 9 | Brățară plastic 15/2 |  |  |  |  |  |
| 10 | Brățară plastic 18/1 |  |  |  |  |  |
| 11 | Cablu electric 3*1,5 |  |  |  |  |  |
| 12 | Cablu electric 3*2,5 |  |  |  |  |  |
| 13 | Cablu electric 5*1,5 |  |  |  |  |  |
| 14 | Cablu electric 5*2,5 |  |  |  |  |  |
| 15 | Canal cablu pvc 16*16mm |  |  |  |  |  |
| 16 | Canal cablu pvc 20*20mm |  |  |  |  |  |
| 17 | Canal cablu pvc 60*40mm (2 ml) |  |  |  |  |  |
| 18 | Canal cablu pvc 60*60mm (2 ml) |  |  |  |  |  |
| 19 | Cap termostatic |  |  |  |  |  |
| 20 | Cochilii caserate 20*28mm |  |  |  |  |  |
| 21 | Cochilii caserate 30/60mm |  |  |  |  |  |
| 22 | Colier cu două șuruburi macrofix m8-25/30mm ¾ |  |  |  |  |  |
| 23 | Colier cu două șuruburi macrofix m8-40/45mm 1 1/4 |  |  |  |  |  |
| 24 | Colier cu două șuruburi macrofix m8-40/53mm 1 ½ |  |  |  |  |  |
| 25 | Colier cu două șuruburi macrofix m8-59/63mm 2 |  |  |  |  |  |
| 26 | Colier cu două șuruburi macrofix m8-75/80mm 2 1/4 |  |  |  |  |  |
| 27 | Colier cu un singur șurub m8 32-35mm |  |  |  |  |  |
| 28 | Colier cu un singur șurub m8 26-28mm |  |  |  |  |  |
| 29 | Colier d100 |  |  |  |  |  |
| 30 | Colier d125 |  |  |  |  |  |
| 31 | Colier d200 |  |  |  |  |  |
| 32 | Condensator 16 mf |  |  |  |  |  |
| 33 | Condensator 20 mf |  |  |  |  |  |
| 34 | Condensator 30 mf |  |  |  |  |  |
| 35 | Condensator 45 mf |  |  |  |  |  |
| 36 | Conector cu filet exterior ¾*20*2 |  |  |  |  |  |
| 37 | Conector cu filet interior ¾ *26*3 |  |  |  |  |  |
| 38 | Conector pexal 16*1/2 |  |  |  |  |  |
| 39 | Conector pexal 16*16 |  |  |  |  |  |
| 40 | Contor apă rece zener |  |  |  |  |  |
| 40 | Cot 90 grade cupru d15mm |  |  |  |  |  |
| 41 | Cot 90 de grade cupru d 22mm |  |  |  |  |  |
| 42 | Cot 90 de grade cupru d18mm |  |  |  |  |  |
| 43 | Cot 90 de grade cupru d 35mm |  |  |  |  |  |
| 44 | Cot 90 de grade d125 mm |  |  |  |  |  |
| 45 | Cot 90 de grade mt bronz 1 ½ |  |  |  |  |  |
| 46 | Cot 90 de grade mt bronz ¾ |  |  |  |  |  |
| 47 | Cot alamă ½ |  |  |  |  |  |
| 48 | Cot alamă ¾ |  |  |  |  |  |
| 49 | Cot compresiune 32*1 |  |  |  |  |  |
| 50 | Cot compresiune 40*1 ¼ |  |  |  |  |  |
| 51 | Cot cu 22mm nr.1 MT |  |  |  |  |  |
| 52 | Cot la 90 dn 160 |  |  |  |  |  |
| 53 | Cot negru ¾ I-E |  |  |  |  |  |
| 54 | Cot pexal 20-20 mm |  |  |  |  |  |
| 55 | Cot pp 32mm la 45 |  |  |  |  |  |
| 56 | Cot pp 32mm la 90 |  |  |  |  |  |
| 57 | Cot ppr 20mm*90grade |  |  |  |  |  |
| 58 | Cot ppr 20mm la 45 grade |  |  |  |  |  |
| 59 | Cot ppr 25mm la 45 grade |  |  |  |  |  |
| 60 | Cot ppr 25mm la 90 grade |  |  |  |  |  |
| 61 | Cot pvc 50/45 |  |  |  |  |  |
| 62 | Cot pvc 50/67 |  |  |  |  |  |
| 63 | Cot pvc 50/90 |  |  |  |  |  |
| 64 | Cot pvc 40/45 |  |  |  |  |  |
| 65 | Cot pvc 40/67 |  |  |  |  |  |
| 66 | Cot pvc 40/90 |  |  |  |  |  |
| 67 | Cot pvc 32/90 |  |  |  |  |  |
| 68 | Cot pvc 32/67 |  |  |  |  |  |
| 69 | Cot pvc 32/45 |  |  |  |  |  |
| 70 | Cot zincat ½ |  |  |  |  |  |
| 71 | Cot zincat 90 mm |  |  |  |  |  |
| 72 | Cot zincat 90 mm mt ¾ |  |  |  |  |  |
| 73 | Filtru de puritate y ¾ |  |  |  |  |  |
| 74 | Filtru fontă tec pn16 dn 150 |  |  |  |  |  |
| 75 | Garnituri de clingherit ½ |  |  |  |  |  |
| 76 | Garnituri de clingherit ¾ |  |  |  |  |  |
| 77 | Garnituri de clingherit 1 |  |  |  |  |  |
| 78 | Garnituri de clingherit 1 ¼ |  |  |  |  |  |
| 79 | Garnituri de clingherit 1 ½ |  |  |  |  |  |
| 80 | Garnituri de olandez ¾ |  |  |  |  |  |
| 81 | Garnituri de olandez 1 |  |  |  |  |  |
| 82 | Garnituri de olandez 1 ¼ |  |  |  |  |  |
| 83 | Garnituri de olandez 1 ½ |  |  |  |  |  |
| 84 | Izolație 22*13mm |  |  |  |  |  |
| 85 | Izolație 28*13mm |  |  |  |  |  |
| 86 | Izolație 35*13mm |  |  |  |  |  |
| 87 | Kaiflex pentru tuburi 13*60mm |  |  |  |  |  |
| 88 | Kaiflex pentru tuburi 13*76mm |  |  |  |  |  |
| 89 | Kaiflex pentru tuburi 13*89mm |  |  |  |  |  |
| 90 | Manometru conectare axială ½ 0-10 bar |  |  |  |  |  |
| 91 | Manometru conectare axială 3/4 0-10 bar |  |  |  |  |  |
| 92 | Mufă alamă ½ |  |  |  |  |  |
| 93 | Mufă alamă ¾ |  |  |  |  |  |
| 94 | Mufă alamă 1 |  |  |  |  |  |
| 95 | Mufă alamă 1 ¼ |  |  |  |  |  |
| 96 |  | Mufă alamă 1 ½ |  |  |  |  |
| 97 |  | Mufă bronz ¾ |  |  |  |  |
| 98 |  | Mufă bronz42*1 ½ |  |  |  |  |
| 99 |  | Mufă cupru d15 |  |  |  |  |
| 100 |  | Mufă cupru d18 |  |  |  |  |
| 101 |  | Mufă cupru d22 |  |  |  |  |
| 102 |  | Mufă dn100 |  |  |  |  |
| 103 |  | Mufă dn160 |  |  |  |  |
| 104 |  | Mufă dn 200 |  |  |  |  |
| 105 |  | Mufă ppr20mm |  |  |  |  |
| 106 |  | Mufă ppr 25mm |  |  |  |  |
| 107 |  | Mufă ppr32mm |  |  |  |  |
| 108 |  | Mufă ppr 40mm |  |  |  |  |
| 109 |  | Mufă redusă compresiune d50/40 |  |  |  |  |
| 110 |  | Mufă redusă compresiune d63/50 |  |  |  |  |
| 111 |  | Mufa redusa cu 28*22mm |  |  |  |  |
| 112 |  | Mufă redusă cu 18*15mm |  |  |  |  |
| 113 |  | Mufă redusă cu 22*18mm |  |  |  |  |
| 114 |  | Mufă redusă cu 28*15mm |  |  |  |  |
| 115 |  | Mufă redusă mt cu 35*22mm |  |  |  |  |
| 116 |  | Niplu ½*1/2 |  |  |  |  |
| 117 |  | Niplu ½*3/4 |  |  |  |  |
| 118 |  | Niplu ½*1/4 |  |  |  |  |
| 119 |  | Niplu ½ *1 |  |  |  |  |
| 120 |  | Niplu ¾*3/4 |  |  |  |  |
| 121 |  | Niplu ¾*1 |  |  |  |  |
| 122 |  | Niplu 1*1 ¼ |  |  |  |  |
| 123 |  | Niplu 1*1 ½ |  |  |  |  |
| 124 |  | Niplu alamă 1 |  |  |  |  |
| 125 |  | Niplu alamă 1 ¼ |  |  |  |  |
| 126 |  | Niplu alamă 1 ½ |  |  |  |  |
| 127 |  | Niplu alamă ¾ |  |  |  |  |
| 128 |  | Niplu zincat ¾ |  |  |  |  |
| 129 |  | Niplu zincat 1 |  |  |  |  |
| 130 |  | Niplu zincat 1 ¼ |  |  |  |  |
| 131 |  | Olandez cotit alamă 1 ½ bugatti |  |  |  |  |
| 132 |  | Olandez cotit alamă 3/4 bugatti |  |  |  |  |
| 133 |  | Olandez cotit alamă 1 bugatti |  |  |  |  |
| 134 |  | Olandez drept alamă 1 |  |  |  |  |
| 135 |  | Olandez drept alamă 1 ½ |  |  |  |  |
| 136 |  | Olandez drept alamă ¾ |  |  |  |  |
| 137 |  | Piesa T SAFE TCPU 160galv |  |  |  |  |
| 138 |  | Piesa T SAFE TCPU 200galv |  |  |  |  |
| 139 |  | Racord flex.gaz.3/4 inox 300*600 |  |  |  |  |
| 140 |  | Racord cu filet metalic int.20*1/2 |  |  |  |  |
| 141 |  | Racord cu filet metalic int.25*1/2 |  |  |  |  |
| 142 |  | Racord cu filet metalic int.32*1 |  |  |  |  |
| 143 |  | Reductie alamă 1*1/2 |  |  |  |  |
| 144 |  | Reductie alamă ¼ * 1/2 |  |  |  |  |
| 145 |  | Reductie alamă ¾* 1 |  |  |  |  |
| 146 |  | Robinet bilă mm mâner fluture ½ |  |  |  |  |
| 147 |  | Robinet bilă mm mâner fluture ¾ |  |  |  |  |
| 148 |  | Robinet bilă mm mâner fluture 1 |  |  |  |  |
| 149 |  | Robinet bilă mm mâner fluture 1 ¼ |  |  |  |  |
| 150 |  | Robinet bilă mm mâner fluture ¾ cu olandez |  |  |  |  |
| 151 |  | Robinet bilă mm mâner fluture ½ cu olandez |  |  |  |  |
| 152 |  | Robinet bilă mm mâner fluture 1 cu olandez |  |  |  |  |
| 153 |  | Robinet bilă mm mâner fluture 1 ¼ cu olandez |  |  |  |  |
| 154 |  | Robinet bilă mm mâner fluture 1 ½ cu olandez |  |  |  |  |
| 155 |  | Robinet colțar ½- ¾ |  |  |  |  |
| 156 |  | Robinet cu olandez ½ |  |  |  |  |
| 157 |  | Robinet fluture disc fontă vaeske pn16dn125 |  |  |  |  |
| 158 |  | Robinet fluture disc fontă vaeske pn16dn40 |  |  |  |  |
| 159 |  | Robinet fluture disc fontă vaeske pn16dn50 |  |  |  |  |
| 160 |  | Robinet fluture disc inox vaeske pn16dn150 |  |  |  |  |
| 161 |  | Robinet golire ½ |  |  |  |  |
| 162 |  | Robinet rad.colțar ½ |  |  |  |  |
| 163 |  | Semiolandez cu 15* ½ |  |  |  |  |
| 164 |  | Semiolandez cu 18 * ¾ |  |  |  |  |
| 165 |  | Semiolandez cu 22 * ¾ |  |  |  |  |
| 166 |  | Semiolandez cu 18 * ½ |  |  |  |  |
| 167 |  | Semiolandez bronz drept 15 * ¾ |  |  |  |  |
| 168 |  | Semiolandez bronz drept 18 * ½ |  |  |  |  |
| 169 |  | Semiolandez bronz drept 22 * ¾ |  |  |  |  |
| 170 |  | Supapă aerisire ½ |  |  |  |  |
| 180 |  | Supapă de siguranta ¾ * 1 |  |  |  |  |
| 181 |  | Supapă de sens 1 ½ |  |  |  |  |
| 182 |  | Supapă de sens 3 |  |  |  |  |
| 183 |  | Supapă de sens ¾ |  |  |  |  |
| 184 |  | T alamă ½ |  |  |  |  |
| 185 |  | Teu alamă ¾ |  |  |  |  |
| 186 |  | Teu alamă 1 |  |  |  |  |
| 187 |  | Teu alamă 1 ¼ |  |  |  |  |
| 188 |  | Teu zincat 1 ½ |  |  |  |  |
| 189 |  | Teu zincat 2 |  |  |  |  |
| 190 |  | Teu zincat 3 |  |  |  |  |
| 191 |  | Teu cu 15mm |  |  |  |  |
| 192 |  | Teu cu 18mm |  |  |  |  |
| 193 |  | Teu cu 22mm |  |  |  |  |
| 194 |  | Teu cu 28mm |  |  |  |  |
| 195 |  | Țeavă cu d15mm |  |  |  |  |
| 196 |  | Țeavă cu d18mm |  |  |  |  |
| 197 |  | Țeavă cu d 22mm |  |  |  |  |
| 198 |  | Țeavă cu d 28 mm |  |  |  |  |
| 199 |  | Țeavă cu d 35mm |  |  |  |  |
| 200 |  | Țeavă pexal izolata 16*2 |  |  |  |  |
| 201 |  | Țeavă sudată 1 |  |  |  |  |
| 202 |  | Țeavă sudată 1 ¼ |  |  |  |  |
| 203 |  | Țeavă sudată 1 ½ |  |  |  |  |
| 204 |  | Țeavă trasă 114 3*4 |  |  |  |  |
| 205 |  | Țeavă trasă 127*4 |  |  |  |  |
| 206 |  | Țeavă trasă 133*4 |  |  |  |  |
| 207 |  | Țeavă trasă 168,3*5 |  |  |  |  |
| 208 |  | Țeavă trasă 219,1*6 |  |  |  |  |
| 209 |  | Țeavă trasă 26,9*3 |  |  |  |  |
| 210 |  | Țeavă trasă 33,7*3,2 |  |  |  |  |
| 211 |  | Țeavă trasă 48,3 |  |  |  |  |
| 212 |  | Țeavă trasă 60,3*3,6 |  |  |  |  |
| 213 |  | Țeavă trasă 76,1*3 |  |  |  |  |
| 214 |  | Țeavă trasă 88,9*4 |  |  |  |  |
| 215 |  | Termomanometru priză axială 6bar ½ |  |  |  |  |
| 216 |  | T redus cu 18-15-18 |  |  |  |  |
| 217 |  | T redus cu 18-15-15 |  |  |  |  |
| 218 |  | T redus 22-15-18 |  |  |  |  |
| 219 |  | T redus cu 22-18-22 |  |  |  |  |
| 220 |  | T redus cu 22-15-22 |  |  |  |  |
| 221 |  | T redus zincat 1- 1/2 |  |  |  |  |
|  |  | Total fără TVA |  |  |  |  |