ANEXA 1
Instalații/an
	Denumire
	Cantitate
	Preț fără TVA/buc.
	Preț total fără TVA

	Aerisitor automat 1/2
	
	
	

	Bara teava Cu d15
	
	
	

	Bară țeavă Cu d18
	
	
	

	Bară țeavă Cu d28
	
	
	

	Cartuș filtrant R410 Casstel
	
	
	

	Condensator (baterie condensare)
	
	
	

	Filtru freon
	
	
	

	Furtun flexibil ¾ inox 400 mm
	
	
	

	Garnitură etansare pompă
	
	
	

	Racord teu 18mm
	
	
	

	Reducție16/8mm
	
	
	

	Ventilator condensator
	
	
	

	Robinet sferic cu olandez4/4
	
	
	

	Robinet sferic cu olandez 1”
	
	
	

	Regulator cu filtru 3/4
	
	
	

	Pompă apă recirculare grunfos Alpha 2 189mm 2500l/h
	
	
	

	Valvă de sens unic (supapă de sens țeavă 1 țol)
	
	
	

	Robinet separare 1/2
	
	
	

	Pompă aerisitor automat
	
	
	

	Garnitură etanșare pompă
	
	
	

	Canal cablu 60x40 ( ara 2 metri)
	
	
	

	Antigel concentrat (-37 grade)
	
	
	

	Bandă adezivă 5mm
	
	
	

	Bandă adezivă Al 30 cm
	
	
	

	Bandă izolatoare lată 5
	
	
	

	Cablu electric 3x2.5 multifilar
	
	
	

	Cablu electric 5x2.5 multifilar
	
	
	

	Freon R410a
	
	
	

	Oxigen
	
	
	

	Azot
	
	
	

	Propan (butelie 700ml)
	
	
	

	Adeziv contact canistră 650 ml
	
	
	

	Total fără TVA
	
	
	



 Unități CHILLERE/an
	Denumire
	Cantitate
	Preț fără TVA/buc.
	Preț total fără TVA Total

	Compresor scrool Copeland 40 KW
	
	
	

	Motor ventilator baterii condensare
	
	
	

	Tablou electric (contactori compresoare)
	
	
	

	Tablou electric (contactori motoare ventilatoare condensare)
	
	
	

	Tablou electric(module protecție suprasarcina compresoare)
	
	
	

	Tablou electric (module protecție suprasarcina motoare ventilatoare)
	
	
	

	Carcasă cartuș filtrant 
	
	
	

	Cartușe filtrante demineralizare ulei
	
	
	

	Traductor de presiune înaltă 
	
	
	

	Traductor de presiune scăzută
	
	
	

	Valva stop pentru înaltă presiune
	
	
	

	Bobina pentru valva stop înaltă presiune
	
	
	

	Valva de siguranta înaltă presiune
	
	
	

	Supapă control presiune circuit frigorific
	
	
	

	Senzor temperatura apa tur schimbator de caldura
	
	
	

	Senzor temperatură apa retur schimbător de căldură
	
	
	

	Rezistentă degivrare schimbător de căldură
	
	
	

	Senzor monitorizare temperatură ulei în compresor 
	
	
	

	Senzor temperatură circuit frigorific refulare
	
	
	

	Senzor temperatură circuit frigorific aspirație
	
	
	

	Senzor monitorizare temperatură exterioară
	
	
	

	Senzor temperatură baterie de condensare
	
	
	

	Senzor monitorizare presiune variator turație ventilator condensare
	
	
	

	Robinet sudabil separare compresor circuit aspirație
	
	
	

	Robinet sudabil separare compresor circuit refulare
	
	
	

	Senzor circuit apă schimbător de căldură
	
	
	

	Vas expansiune 100 litri
	
	
	

	Cuplaj rapid victaulic tur/retur schimbător de căldură 
	
	
	

	Garnituri cauciuc legătură victaulică
	
	
	

	Senzor antiînghet schimbător căldură tur/retur
	
	
	

	Valvă de intercepție pe refulare cu robinet  
	
	
	

	Robinet de drenaj circuit apă retur
	
	
	

	Supapă de sens 3 țol retur circuit apă
	
	
	

	Filtru de colmatare Y 
	
	
	

	Robineți tur/retur  separare chiller de chit hidraulic
	
	
	

	Racord antivibrații cu flansă 
	
	
	

	Releu secvență și monitorizare  faze
	
	
	

	Variator de turație  motoare ventilatoare evaporatoare
	
	
	

	Senzor valvă termostatică
	
	
	

	Transformator tensiune 220V – 24V  3A
	
	
	

	Ventil magnetic bypass
	
	
	

	Transformator auxiliar 220V-12V 
	
	
	

	Amortizoare zgomot compresoare(4buc / compresor)
	
	
	

	Modul control electronic valva de expansiune
	
	
	

	Rezistență încălzire ulei în compresoare
	
	
	

	Freon R410 
	
	
	

	Total fără TVA
	
	
	



Unități Ventiloconvectori/an
	Nr

	Denumire piesă
	
	
	

	1
	Carcasa tablă culoarea albă
	
	
	

	2
	Baterie răcire/încălzire 
	
	
	

	3
	Motor ventilator
	
	
	

	4
	Grilaje plastic deflectoare
	
	
	

	5
	Condensator 7uf motor ventilator
	
	
	

	6
	Panou comandă pornire/ oprire 
	
	
	

	7
	Sondă termostatică
	
	
	

	8
	Filtru de praf
	
	
	

	9
	Adaptor drenaj condens
	
	
	

	10
	Reducție de la  ¾ la ½  tur/retur baterie
	
	
	

	11
	Robinet de separare VCV cu olandez de dimensiune ¾  tur/retur
	
	
	

	12
	Racord flexibil inox dn ¾ cu olandez tur/retur
	
	
	

	13
	Garnituri etanșare racord flexibil 3/4
	
	
	

	14
	Pompă evacuare condens
	
	
	

	15
	Purjor automat dn  ½  tur/retur
	
	
	

	16
	Cablu electric de curent  MYM 3*1,5 
	
	
	

	17
	Ștecher priză cu pămîntare
	
	
	

	18
	Suport prindere pe tavan (unde este cazul)
	
	
	

	
	
	
	
	




 Piese instalație tur/retur încălzire/ răcire/an
	Nr
	Denumire piesă
	Cantitate

	Preț fără TVA/buc.
	Preț total fără TVA

	1
	Acționare electrică vană cu trei cai
	
	
	

	2
	Adaptor 15-1/2 ext
	
	
	

	3
	Adaptor 15-1/2 int
	
	
	

	4
	Adaptor 18-1/2 ext
	
	
	

	5
	Adaptor 18-1/2 int
	
	
	

	6
	Adaptor 28-1 int-ext
	
	
	

	7
	Aerisitor automat ½
	
	
	

	8
	Brățară cauciuc ¾
	
	
	

	9
	Brățară plastic 15/2
	
	
	

	10
	Brățară plastic 18/1
	
	
	

	11
	Cablu electric 3*1,5
	
	
	

	12
	Cablu electric 3*2,5
	
	
	

	13
	Cablu electric 5*1,5
	
	
	

	14
	Cablu electric 5*2,5
	
	
	

	15
	Canal cablu pvc 16*16mm
	
	
	

	16
	Canal cablu pvc 20*20mm
	
	
	

	17
	Canal cablu pvc 60*40mm (2 ml)
	
	
	

	18
	Canal cablu pvc 60*60mm (2 ml)
	
	
	

	19
	Cap termostatic 
	
	
	

	20
	Cochilii caserate 20*28mm
	
	
	

	21
	Cochilii caserate 30/60mm
	
	
	

	22
	Colier cu două șuruburi macrofix m8-25/30mm ¾ 
	
	
	

	23
	Colier cu două șuruburi macrofix m8-40/45mm 1 1/4  
	
	
	

	24
	Colier cu două șuruburi macrofix m8-40/53mm 1 ½
	
	
	

	25
	Colier cu două șuruburi macrofix m8-59/63mm 2
	
	
	

	26
	Colier cu două șuruburi macrofix m8-75/80mm 2 1/4
	
	
	

	27
	Colier cu un singur șurub m8 32-35mm
	
	
	

	28
	Colier cu un singur șurub m8 26-28mm
	
	
	

	29
	Colier d100
	
	
	

	30
	Colier d125
	
	
	

	31
	Colier d200
	
	
	

	32
	Condensator 16 mf
	
	
	

	33
	Condensator 20 mf
	
	
	

	34
	Condensator 30 mf
	
	
	

	35
	Condensator 45 mf
	
	
	

	36
	Conector cu filet exterior ¾*20*2
	
	
	

	37
	Conector cu filet interior ¾ *26*3
	
	
	

	38
	Conector pexal 16*1/2 
	
	
	

	39
	Conector pexal 16*16
	
	
	

	40
	Contor apă rece zener 
	
	
	

	40
	Cot 90 grade cupru  d15mm
	
	
	

	41
	Cot 90 de grade cupru d 22mm
	
	
	

	42
	Cot 90 de grade cupru d18mm
	
	
	

	43
	Cot 90 de grade cupru d 35mm
	
	
	

	44
	Cot 90 de grade  d125 mm
	
	
	

	45
	Cot 90 de grade mt bronz 1 ½
	
	
	

	46
	Cot 90 de grade mt bronz ¾
	
	
	

	47
	Cot alamă ½
	
	
	

	48
	Cot alamă ¾ 
	
	
	

	49
	Cot compresiune 32*1
	
	
	

	50
	Cot compresiune 40*1 ¼
	
	
	

	51
	Cot cu 22mm nr.1 MT
	
	
	

	52
	Cot la 90 dn 160
	
	
	

	53
	Cot negru ¾ I-E
	
	
	

	54
	Cot pexal 20-20 mm
	
	
	

	55
	Cot pp 32mm la 45
	
	
	

	56
	Cot pp 32mm la 90
	
	
	

	57
	Cot ppr 20mm*90grade
	
	
	

	58
	Cot ppr 20mm la 45 grade
	
	
	

	59
	Cot ppr 25mm la 45 grade
	
	
	

	60
	Cot ppr 25mm la 90 grade
	
	
	

	61
	Cot pvc 50/45
	
	
	

	62
	Cot pvc 50/67
	
	
	

	63
	Cot pvc 50/90
	
	
	

	64
	Cot pvc 40/45
	
	
	

	65
	Cot pvc 40/67
	
	
	

	66
	Cot pvc 40/90
	
	
	

	67
	Cot pvc 32/90
	
	
	

	68
	Cot pvc 32/67
	
	
	

	69
	Cot pvc 32/45
	
	
	

	70
	Cot zincat ½
	
	
	

	71
	Cot zincat 90 mm 
	
	
	

	72
	Cot zincat 90 mm mt ¾
	
	
	

	73
	Filtru de puritate y ¾
	
	
	

	74
	Filtru fontă tec pn16 dn 150
	
	
	

	75
	Garnituri de clingherit ½
	
	
	

	76
	Garnituri de clingherit ¾
	
	
	

	77
	Garnituri de clingherit 1
	
	
	

	78
	Garnituri de clingherit 1 ¼
	
	
	

	79
	Garnituri de clingherit 1 ½
	
	
	

	80
	Garnituri de olandez ¾
	
	
	

	81
	Garnituri de olandez 1
	
	
	

	82
	Garnituri de olandez 1 ¼
	
	
	

	83
	Garnituri de olandez 1 ½
	
	
	

	84
	Izolație 22*13mm
	
	
	

	85
	Izolație 28*13mm
	
	
	

	86
	Izolație 35*13mm
	
	
	

	87
	Kaiflex pentru tuburi 13*60mm
	
	
	

	88
	Kaiflex pentru tuburi 13*76mm
	
	
	

	89
	Kaiflex pentru tuburi 13*89mm
	
	
	

	90
	Manometru conectare axială ½  0-10 bar
	
	
	

	91
	Manometru conectare axială 3/4 0-10 bar
	
	
	

	92
	Mufă alamă ½
	
	
	

	93
	Mufă alamă ¾
	
	
	

	94
	Mufă alamă 1
	
	
	

	95
	Mufă alamă 1 ¼
	
	
	

	96
	Mufă alamă 1 ½
	
	
	

	97
	Mufă bronz ¾
	
	
	

	98
	Mufă bronz42*1 ½
	
	
	

	99
	Mufă cupru d15
	
	
	

	100
	Mufă cupru d18
	
	
	

	101
	Mufă cupru d22
	
	
	

	102
	Mufă dn100
	
	
	

	103
	Mufă dn160
	
	
	

	104
	Mufă dn 200
	
	
	

	105
	Mufă ppr20mm
	
	
	

	106
	Mufă ppr 25mm
	
	
	

	107
	Mufă ppr32mm
	
	
	

	108
	Mufă ppr 40mm
	
	
	

	109
	Mufă redusă compresiune d50/40
	
	
	

	110
	Mufă redusă compresiune d63/50
	
	
	

	111
	Mufa redusa cu 28*22mm
	
	
	

	112
	Mufă redusă cu 18*15mm
	
	
	

	113
	Mufă redusă cu 22*18mm
	
	
	

	114
	Mufă redusă cu 28*15mm
	
	
	

	115
	Mufă redusă mt cu 35*22mm
	
	
	

	116
	Niplu ½*1/2
	
	
	

	117
	Niplu ½*3/4
	
	
	

	118
	Niplu ½*1/4
	
	
	

	119
	Niplu ½ *1
	
	
	

	120
	Niplu ¾*3/4 
	
	
	

	121
	Niplu ¾*1 
	
	
	

	122
	Niplu 1*1 ¼
	
	
	

	123
	Niplu 1*1 ½ 
	
	
	

	124
	Niplu alamă 1
	
	
	

	125
	Niplu alamă 1 ¼ 
	
	
	

	126
	Niplu alamă 1 ½
	
	
	

	127
	Niplu alamă ¾
	
	
	

	128
	Niplu zincat ¾
	
	
	

	129
	Niplu zincat 1
	
	
	

	130
	Niplu zincat 1 ¼
	
	
	

	131
	Olandez cotit alamă 1 ½ bugatti
	
	
	

	132
	Olandez cotit alamă 3/4 bugatti
	
	
	

	133
	Olandez cotit alamă 1 bugatti
	
	
	

	134
	Olandez drept alamă  1
	
	
	

	135
	Olandez drept alamă 1 ½
	
	
	

	136
	Olandez drept alamă ¾
	
	
	

	137
	Piesa T SAFE TCPU 160galv 
	
	
	

	138
	Piesa T SAFE TCPU 200galv
	
	
	

	139
	Racord flex.gaz.3/4 inox 300*600
	
	
	

	140
	Racord cu filet metalic int.20*1/2
	
	
	

	141
	Racord cu filet metalic int.25*1/2
	
	
	

	142
	Racord cu filet metalic int.32*1
	
	
	

	143
	Reductie alamă 1*1/2
	
	
	

	144
	Reductie alamă ¼ * 1/2
	
	
	

	145
	Reductie alamă ¾* 1
	
	
	

	146
	Robinet bilă  mm mâner fluture  ½ 
	
	
	

	147
	Robinet bilă  mm mâner fluture ¾
	
	
	

	148
	Robinet bilă  mm mâner fluture 1
	
	
	

	149
	Robinet bilă  mm mâner fluture 1 ¼
	
	
	

	150
	Robinet bilă  mm mâner fluture ¾ cu olandez
	
	
	

	151
	Robinet bilă  mm mâner fluture ½  cu olandez
	
	
	

	152
	Robinet bilă  mm mâner fluture 1 cu olandez
	
	
	

	153
	Robinet bilă  mm mâner fluture 1 ¼  cu olandez
	
	
	

	154
	Robinet bilă  mm mâner fluture 1 ½  cu olandez
	
	
	

	155
	Robinet colțar ½- ¾  
	
	
	

	156
	Robinet cu olandez ½ 
	
	
	

	157
	Robinet fluture disc fontă vaeske pn16dn125
	
	
	

	158
	Robinet fluture disc fontă vaeske pn16dn40
	
	
	

	159
	Robinet fluture disc fontă vaeske pn16dn50
	
	
	

	160
	Robinet fluture disc inox vaeske pn16dn150
	
	
	

	161
	Robinet golire ½
	
	
	

	162
	Robinet rad.colțar ½
	
	
	

	163
	Semiolandez cu 15* ½   
	
	
	

	164
	Semiolandez cu 18 * ¾
	
	
	

	165
	Semiolandez cu 22 * ¾ 
	
	
	

	166
	Semiolandez cu 18 * ½
	
	
	

	167
	Semiolandez bronz drept 15 * ¾ 
	
	
	

	168
	Semiolandez bronz drept 18 * ½
	
	
	

	169
	Semiolandez bronz drept 22 * ¾ 
	
	
	

	170
	Supapă aerisire ½
	
	
	

	180
	Supapă de siguranta ¾ * 1 
	
	
	

	181
	Supapă de sens 1 ½
	
	
	

	182
	Supapă de sens 3
	
	
	

	183
	Supapă de sens ¾
	
	
	

	184
	T alamă ½ 
	
	
	

	185
	Teu alamă ¾
	
	
	

	186
	Teu alamă 1
	
	
	

	187
	Teu alamă 1 ¼
	
	
	

	188
	Teu zincat 1 ½ 
	
	
	

	189
	Teu zincat 2
	
	
	

	190
	Teu zincat 3 
	
	
	

	191
	Teu cu 15mm
	
	
	

	192
	Teu cu 18mm
	
	
	

	193
	Teu cu 22mm
	
	
	

	194
	Teu cu 28mm
	
	
	

	195
	Țeavă cu d15mm
	
	
	

	196
	Țeavă cu d18mm
	
	
	

	197
	Țeavă cu d 22mm
	
	
	

	198
	Țeavă cu d 28 mm
	
	
	

	199
	Țeavă cu d 35mm
	
	
	

	200
	Țeavă pexal izolata 16*2
	
	
	

	201
	Țeavă sudată 1
	
	
	

	202
	Țeavă sudată 1 ¼ 
	
	
	

	203
	Țeavă sudată 1 ½
	
	
	

	204
	Țeavă trasă 114 3*4
	
	
	

	205
	Țeavă trasă 127*4
	
	
	

	206
	Țeavă trasă 133*4
	
	
	

	207
	Țeavă trasă 168,3*5
	
	
	

	208
	Țeavă trasă 219,1*6
	
	
	

	209
	Țeavă trasă 26,9*3
	
	
	

	210
	Țeavă trasă 33,7*3,2
	
	
	

	211
	Țeavă trasă 48,3
	
	
	

	212
	Țeavă trasă 60,3*3,6
	
	
	

	213
	Țeavă trasă 76,1*3
	
	
	

	214
	Țeavă trasă 88,9*4
	
	
	

	215
	Termomanometru priză axială 6bar ½
	
	
	

	216
	T redus cu 18-15-18
	
	
	

	217
	T redus cu 18-15-15
	
	
	

	218
	T redus 22-15-18
	
	
	

	219
	T redus cu 22-18-22
	
	
	

	220
	T redus cu 22-15-22
	
	
	

	221
	T redus zincat 1- 1/2 
	
	
	

	
	Total fără TVA
	
	
	




