Anexa 1 la  HCL  nr............. din.............

Indicatorii tehnico-economici ai investitiei

Denumire proiect: Modernizarea și reabilitarea sistemului de iluminat public în municipiul Timișoara, județul Timiș-faza SF

Amplasament: str.: Alexandu Ioan Cuza, Aleea FC Ripensia, Aries, Cluj, Iuliu Maniu, 3August 1919, Republicii, Revolutiei 1989, 16 Decembrie 1929, Constantin Brancoveanu, Dr. Iosif Bulbuca, General Ion Dragalina, Circumvalatiunii, Drubeta, Eroilor de la Tisa, Gh. Dima, Gh. Doja, Pestalozzi, Mihai Viteazu, Mihail Kogalniceanu, Oituz,  Piata Consiliul Europei, Tudor Vladimirescu,Victor Babes, din Municipiul Timisoara, jud. Timis.

Beneficiar: Municipiul Timişoara

Valoarea totală a investiției: 10.050.090,47 lei

Valoarea totală a investiției conform devizului general, inclusiv T.V.A este de 10.050.090,47 lei, din care  constructii montaj (C+ M ) este de 8.833.334,30 lei.

Capacitati (in unitati fizice):

- număr aparate de iluminat (AIL)                                                                              2248 buc

- sistem de telegestiune                                                                                                      1 buc

- scăderea consumului anual de energie primară în iluminatul public: de la 376,88 kWh  la 115,28 kWh

- scăderea anuala a gazelor cu efect de seră de la 118,53  tone echivalent CO2 la  35,55 tone echivalent CO2.

Durata de realizare a investitie:

Realizarea lucrarilor va fi prevazuta pe o perioada de 7 luni.

DIRECTOR G.D.P.P.R.U  , 		 	                                        ŞEF SERVICIU E.M.S.U.P.,

CHIŞ CULIŢĂ                     				                          IOAN ZUBAȘCU

ŞEF BIROU REIRC.,

Lucian BUDA