Anexa 1 la HCL nr…………….

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

FAZA SF

Denumire proiect: Extindere iluminat public în Parcul Botanic

Amplasament: Timișoara, Parcul Botanic

Titularul investitiei: Municipiul Timişoara B-dul. C.D. Loga, nr. 1

Beneficiar: Municipiul Timişoara B-dul. C.D. Loga, nr. 1

Număr  proiect:174 din 14.11.2017

Date tehnice:

- Sistem iluminat public 1 buc. cu componentele:

- lungime sistem de iluminat public extins                              3400 ml

- număr de stâlpi instalați prin proiect                                       219 buc

- numâr de corpuri de iluminat instalate prin proiect                219 buc

- Sistem telemanagement 1 buc.  cu componentele:

- numărul de puncte luminoase controlate prin telegestiune    219 buc.

- module elctronice la nivel de punct luminos                          219 buc.

- module electronice la nivel de punctele de aprindere            2 buc

- server                                                                                      1 buc

- soft dedicat telemanagement                                                  1 buc.

Indicatori valorici:

Valoarea totală a investiției conform devizului general, inclusiv T.V.A este de 3.820.894,22 lei,

din care  constructii montaj (C+ M ) este de 2.686.915,29 lei

DIRECTOR,

Culiță CHIȘ