ANEXA 2
	· SF lucrarea nr. 10/2010: Extindere reţea de iluminat public în Ciarda Roşie: str. Magnoliei

(parţial), str. Dafinului (parţial), str. Azaleelor, str. Toporaţilor (parţial), str. Petuniei (parţial) 
INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIŢIEI

1. Denumirea investiţiei  : Extindere reţea de iluminat public în Ciarda Roşie: str. Magnoliei (parţial), 

str. Dafinului (parţial), str. Azaleelor, str. Toporaşilor (parţial), str. Petuniei (parţial), lucrarea nr. 10/2010
2. Amplasamentul :
   Intravilan Municipiul Timişoara

3. Caracteristici tehnice ale lucrării:


a. tensiunea de utilizare: 0.4  kV;

b.  natura reţelelor electrice :  subterane;
c. secţiunea conductoarelor:

· pentru cablu     :  ACYABY 4x16mmp;
d. tipul stâlp: beton tip SCP10001;
4. Lungimea reţelelor electrice: 

a. LES j.t. : 1.056 m

5. Durata de realizare a investiţiei : 6 luni de la emiterea Autorizaţiei de Construire 

6. Indicatori tehnico-economici:

a. valoarea de finanţare ( fără TVA )  :   169.959,50 LEI  adică  49.252,20  EURO
   (1 Euro = 3,4508 lei la data de 08.08.2005. Decontarea se face conform articolului 9 din contractul SC2005-18128 din 21.10.2005.)
     - SF lucrarea nr. 1/2011: Extindere reţea de iluminat public în Parcul „Arcidava”
INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIŢIEI

1. Denumirea investiţiei  : Extindere reţea de iluminat public în Parcul „Arcidava”, lucrarea nr. 1/2011;
2. Amplasamentul :
   Intravilan Municipiul Timişoara

3. Caracteristici tehnice ale lucrării:


a.  tensiunea de utilizare: 0,4 kV


b.  natura reţelelor electrice : subterane
c.  secţiunea conductoarelor:

· pentru cablu     :  ACYAbY 4x16 mmp;

d.  tipul stâlp : de metal tip parc
4. Lungimea reţelelor electrice : 

a. LES j.t. : 157 m
5. Durata de realizare a investiţiei : 6 luni de la emiterea Autorizaţiei de Construire 

6. Indicatori tehnico-economici :

a. valoarea de finanţare ( fără TVA ) :   31.028,80 LEI    adică   8.991,80  EURO

   (1 Euro = 3,4508 lei la data de 08.08.2005. Decontarea se face conform articolului 9 din contractul SC2005-18128 din 21.10.2005.)
      - SF lucrarea nr. 2/2011: Extindere reţea de iluminat public pe str. Gavril Muzicescu 

nr. 105-107 
INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIŢIEI

1. Denumirea investiţiei  : Extindere reţea de iluminat public pe str. Gavril Muzicescu nr. 105-107 
    nr. 7/2010;
2. Amplasamentul :
   Intravilan Municipiul Timişoara

3. Caracteristici tehnice ale lucrării:


a.  tensiunea de utilizare : 0,4 kV


b.  natura reţelelor electrice : subterane

c.  secţiunea conductoarelor:

· pentru cablu     :  ACYAbY   4x16 mmp, ;

d.  tipul stâlp : de beton tip SCP10001 
4. Lungimea reţelelor electrice : 

a. LES j.t. : 210 m
5. Durata de realizare a investiţiei : 6 luni de la emiterea Autorizaţiei de Construire 

6. Indicatori tehnico-economici :

a. valoarea de finanţare ( fără TVA ) :   47.100,50 LEI    adică   13.649,10  EURO

   (1 Euro = 3,4508 lei la data de 08.08.2005. Decontarea se face conform articolului 9 din contractul SC2005-18128 din 21.10.2005.)
      - SF lucrarea nr. 3/2011: Extindere reţea de iluminat public pe str. Gen. George Pomuţ (parţial) şi str. Gen. Gheorghe Stavrescu
INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIŢIEI

1. Denumirea investiţiei  : Extindere reţea de iluminat public pe str. Gen. George Pomuţ (parţial) şi str. Gen. Gheorghe Stavrescu (parţial), lucrarea nr. 3/2011;
2. Amplasamentul :
   Intravilan Municipiul Timişoara

3. Caracteristici tehnice ale lucrării:


a.  tensiunea de utilizare: 0,4 kV


b.  natura reţelelor electrice : subterane;
c.  secţiunea conductoarelor:

· pentru cablu     :  ACAbYY 4x16 mmp;
d.  tipul stâlp: de beton tip SCP10001 

4. Lungimea reţelelor electrice: 

a. LES j.t. : 300 m

5. Durata de realizare a investiţiei : 6 luni de la emiterea Autorizaţiei de Construire 

6. Indicatori tehnico-economici:

a. valoarea de finanţare ( fără TVA )  :   268.866,10 LEI    adică   77.914,10  EURO

   (1 Euro = 3,4508 lei la data de 08.08.2005. Decontarea se face conform articolului 9 din contractul SC2005-18128 din 21.10.2005.)
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