## Sheet1
ANEXA la H.C.L. nr.__________/_______
”EXTINDERE REȚEA APĂ SI EXTINDERE REȚEA CANAL, BRANSAMENT APA ȘI RACORD CANAL”,
Timișoara, Str. Avram Imbroane, nr.56, Beneficiar: S.C. PROMPT REAL ESTATE SOLITIONS S.R.L.
Nr. crt. | Denumire mijloc fix, adresa cladirii | Elemente de identificare |  |  | Nr. inventar | Valoare inventar | Data intrării în patrimoniu | Durata normală de funcționare | Durata de utilizare rămasă
|  | Adresa | Cf. Nr. top | ML/ unit
Rețea de canalizare
1 | Conductă canalizare DN 500mm PVC-KG, SN8, adâncimea de pozare conform profil longitudinal, inclusiv lucrări de punere în operă | Str. Avram Imbroane nr.56 | CF 409645; 409646 cf plan parcelar | 133 ml |  | 82658.05 |  |  | Permanent
2 | Cămine de vizitare prefabricate din beton conf STAS 2448-82 pentru colector DN500, adâncimea de pozare, conf profil longitudinal, inclusiv lucrări de punere în operă | Str. Avram Imbroane nr.56 | CF 409645; 409646 cf plan parcelar | 4 buc |  | 83109.79 |  |  | Permanent
3 | Conductă de racord canalizare, DN500 mm PVC-kg, SN8, adâncimea de pozare conform profil longitudinal, inclusiv lucrări de punere în operă | Str. Avram Imbroane nr.56 | CF 409646 cf plan parcelar | 1 ml |  | 2692.63 |  |  | Permanent
4 | Căminul inspecție ți control CR1, conform STAS 2448/82, având diametrul DN 1000mm | Str. Avram Imbroane nr.56 | CF 409646 cf plan parcelar | 1 buc |  | 3800.45 |  |  | Permanent
Rețea de apă potabilă
5 | Conductă PEID 225 mm, PN 10 bar, PE 100, adâncime medie de îngropare minim 1,25 m, maxim 1,5 m, inclusiv montaj și punere în funcțiune | Str. Avram Imbroane nr.56 | CF 409645; 409646 cf plan parcelar | 371 ml |  | 162,935,64 |  |  | Permanent
6 | Cămin de golire CG1 din beton, având dimensiunile la interior D=1,5 ;I H =1,8 m, inclusiv instala'ii mecanice, capac acoperire, piese de trecere, lucrări de punere în operă | Str. Avram Imbroane nr.56 | CF 409646 cf plan parcelar | 1 buc |  | 246,872,06 |  |  | Permanent
7 | Conductă de branșament PEID 225 mm, PN 10 bar, PE 100, adâncime medie de îngropare minim 1,25 m, maxim 1,5m, inclusiv montaj și punere în funcțiune | Str. Avram Imbroane nr.56 | CF 409646 cf plan parcelar | 13 ml |  | 25,376,52 |  |  | Permanent
5 | Cămin de apometru din beton, având dimensiunile la interior L=3,2 m, l=1,5 m și H=2,0 m, inclusiv instalații mecanice, capac acoperire, piese de trecere, lucrări de punere în operă | Str. Avram Imbroane nr.56 | CF 409646 cf plan parcelar | 1 buc |  | 40206.56 |  |  | Permanent
Valoare fără TVA - 647.651,68 Lei
Valoare cu TVA - 770.705,50 Lei
| ȘEF SERVICIU A.R.P., | [5 empty] | CONSILIER,
| LUCIAN BUBA |  |  |  |  | SORINA CIORNEA