ROMÂNIA

JUDETUL TIMIŞ

MUNICIPIUL TIMISOARA

PRIMĂRIA

NR. SC2017-31430/15.12.2017

RAPORT DE SPECIALITATE

Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei cu titlul “Bilanţ real tehnologic şi optimizat al energiei termice pentru sistemul centralizat de alimentare cu energie termică al municipiului Timişoara aferent anului 2016 “

Având în vedere Expunerea de motive nr. SC2017-31.430/14.12.2017 a Primarului Municipiului Timişoara şi Proiectul de hotărâre privind aprobarea documentaţiei cu titlul “Bilanţ real tehnologic şi optimizat al energiei termice pentru sistemul centralizat de alimentare cu energie termică al municipiului Timişoara aferent anului 2016 “

Facem următoarele precizări:

Compania SC COLTERM SA are ca obiect de activitate producerea energiei electrice şi termice, transportul, distribuţia şi furnizarea energiei termice pentru încălzire şi apă caldă de consum.

Obiectul documentaţiei promovate pentru aprobare în Consiliul Local îl constituie întocmirea bilanţului termoenergetic anual real, al bilanţului optimizat şi al bilanţului tehnologic de proiect, cu evidenţierea fluxurilor de energie intrate şi ieşite din contururile de bilanţ, pentru sistemul centralizat de alimentare cu energie termică–SACET, aflat în administrarea societăţii COLTERM SA.

In cadrul bilanţului termoenergetic anual real s-au determinat pierderile reale de energie termică pe contururile analizate, cauzele care conduc la aceste pierderi şi s-au recomandat măsuri tehnice de eliminare sau reducere a pierderilor, de îmbunătăţire a exploatării şi în final de creştere a eficienţei energetice a sistemului de termoficare.

Bilanţul optimizat s-a elaborat pe baza implementării măsurilor de creştere a eficienţei energetice propuse în bilanţul real.

Pierderile tehnologice de proiect s-au determinat în condiţiile menţinerii structurii actuale a instalaţiilor de termoficare şi considerând izolaţia şi învelişul protector în stare nouă, iar pierderile masice egale cu zero.

Lucrarea de bilanţ s-a elaborat în conformitate cu Legea nr. 12/2014-privind eficienţa energetică, Ghidul de elaborare a auditurilor energetice, Decizia 2123/23.09.2014 şi a actelor normative din domeniu în vigoare, de către Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare pentru Energie   ICEMENERG Bucureşti acreditat de ANRSC.

În  conformitate cu  art.35 alin.(1), lit.e) din  LEGEA nr. 325 /2006 a serviciului public de alimentare cu energie termică şi a Regulamentului serviciului public de alimentare cu energie termică al Municipiului Timişoara, aprobat prin HCL nr.239/2009,  SC COLTERM SA are obligaţia să întocmească anual şi să urmărească bilanţul energiei termice, aferent fiecărei activităţi prevăzute în licenţa  nr. 2452/21.05.2013 clasa 2.

Având în vedere adresa nr. 32682/15.12.2017 a Companiei Locale de Termoficare Colterm S.A. înregistrată la Primăria Mun. Timişoara cu nr. RE2017-2455/15.12.2017 prin care se precizează modul de calcul a pierderilor de energie termică suplimentare;

Menţionăm faptul că,  în baza documentaţiei elaborate de INCDE ICEMENERG Bucureşti,  au fost determinate valorile pierderilor reale de energie termică pentru activităţile de transport şi distribuţie a energiei termice ale COLTERM SA pentru perioada anului 2016, după cum urmează :

- Pierderi în reţelele de transport :						 15,36% ;

- Pierderi în reţelele de distribuţie :						 17,63% ;

- Pierderi în reţelele de distribuţie aferente CT cvartal :		 		14,78% ;

- Pierderi în reţelele de distribuţie aferente CET  Freidorf :			 22,68% ;

- Pierderi în reţelele de distribuţie aferente CT cvartal + CET Freidorf :		 14,98% ;

- Pierderi totale în reţelele de distribuţie :						 17,49%.

Având în vedere adresa Companiei  Locale de Termoficare ‘’COLTERM’’ S.A.,  nr. 11561/08.05.2017  înregistrată la P.M.T. cu nr. RE2017-000857 din 08.05.2017, prin care solicită Primăriei Municipiului Timişoara promovarea unei Hotărâri de Consiliu Local care să aprobe Bilanţul real al energiei termice aferent anului 2016, pentru sistemul centralizat de alimentare cu energie termică a Municipiului Timişoara;

Având în vedere adresa nr. 84907/13.12.2017 a Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei;

În conformitate cu prevederile art.36 alin. (1),(2) litera ’’d’’,alin.(6) litera’’a’’pct.14 si art.45 alin.(1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi actualizată,

Având în vedere cele menţionate anterior, apreciem că proiectul de hotărâre privind aprobarea documentaţiei cu titlul “Bilanţ real tehnologic şi optimizat al energiei termice pentru sistemul centralizat de alimentare cu energie termică al municipiului Timişoara aferent anului 2016 “ îndeplineşte condiţiile pentru a fi supus dezbaterii şi aprobării plenului consiliului local.

DIRECTOR DIRECŢIA EDILITARĂ			ŞEF SERVICIU S.E.M.S.U.P.

CULIŢĂ CHIŞ					IOAN ZUBAŞCU

CONSILIER

CRINA COMAN

Cod FO53-01,Ver.1