## Anexa A
ANEXA A – LISTA MIJLOACELOR FIXE
Obiectiv: „Construire creșă medie, str. Învățătorului nr. 2, municipiul Timișoara”
Nr. crt. | Denumirea mijlocului fix | Nr. inventar | Valoarea de inventar (lei)
1 | Bazin de retenție | 103746.056 | 113341.53
2 | Centrală detecție incendiu | 103746.055 | 21766.33
3 | Vas de expansiune 600 litri | 103746.054 | 9102
4 | Ventilator extracție aer viciat hotă | 103746.053 | 3462.42
5 | Separator de lichide ușoare cu by-pass; debit nominal 3 l/s; debit total 15 l/s | 103746.052 | 7307.2
6 | Unitate exterioară VRF, CTA 4900 mc/h | 103746.051 | 56183.16
7 | Unitate exterioară VRF, CTA 4100 mc/h | 103746.050 | 22458.63
8 | Unitate exterioară VRF, CTA 2400 mc/h | 103746.049 | 41100.47
9 | Unitate exterioară VRF, CTA 2100 mc/h | 103746.048 | 14292.37
10 | Centrală de tratare aer 4900 mc/h | 103746.047 | 42290.66
11 | Centrală de tratare aer 4100 mc/h | 103746.046 | 34002.46
12 | Centrală de tratare aer 2400 mc/h | 103746.045 | 57845.86
13 | Centrală de tratare aer 2100 mc/h | 103746.044 | 24058.08
14 | Unitate internă VRF 4,2 kW/4,4 kW | 103746.043 | 29810.48
15 | Unitate internă VRF 3,5 kW/4,2 kW | 103746.042 | 67873.76
16 | Unitate internă VRF 2,6 kW/3,2 kW | 103746.041 | 105720.4
17 | Unitate exterioară VRF creșă 68 kW | 103746.040 | 60765.84
18 | Unitate exterioară VRF creșă 33 kW | 103746.039 | 42503.08
19 | Stație de dedurizare 1,8 mc/h | 103746.038 | 7367.2
20 | Pompă de circulație circuit boiler | 103746.037 | 1902.72
21 | Pompă de circulație circuit încălzire în pardoseală | 103746.036 | 1048.06
22 | Pompă de circulație circuit radiatoare | 103746.035 | 1460.62
23 | Pompă injecție centrală termică (turație variabilă) | 103746.034 | 3826.28
24 | Pompă panouri solare 4 mc/h, 10 mCA | 103746.033 | 1402.19
25 | Regulator electric de temperatură | 103746.032 | 4914.06
26 | Vas expansiune 200 litri | 103746.031 | 2064.32
27 | Vas expansiune 18 litri | 103746.030 | 273.44
28 | Vas expansiune 100 litri | 103746.029 | 2353.5
29 | Boiler cu serpentină 800 litri | 103746.028 | 13960.84
30 | Panou solar 1,4 mp | 103746.027 | 127636.74
31 | Puffer – acumulator apă caldă – 5000 litri | 103746.026 | 49374.41
32 | Rack IT | 103746.023 | 6916.67
33 | UPS 6 kVA | 103746.022 | 9882.2
34 | NVR supraveghere video | 103746.021 | 11066.36
35 | Centrală efracție | 103746.020 | 4604.6
36 | Centrală control acces | 103746.019 | 7147.6
37 | Tablou electric ventilare desfumare | 103746.018 | 6087.86
38 | Tablou electric hidranți int. | 103746.017 | 6087.86
39 | Tablou electric de siguranță | 103746.016 | 6087.86
40 | Tablou electric ventilație | 103746.015 | 6087.86
41 | Tablou electric centrală termică | 103746.014 | 6087.86
42 | Tablou electric iluminat exterior | 103746.013 | 6087.86
43 | Tablou electric corp bucătărie-spălătorie | 103746.012 | 7504.03
44 | Tablou electric parter | 103746.011 | 8961.4
45 | Tablou electric general | 103746.010 | 20755.67
46 | Rezervor din fibră de sticlă pentru hidranți int. | 103746.009 | 3541.92
47 | Rezervor de polietilenă pentru apă potabilă | 103746.008 | 19687.42
48 | Pompă de bază | 103746.007 | 2671.44
49 | Hidranți | 103746.006 | 13133.45
50 | Grup de pompare hidranți interiori | 103746.005 | 28330.38
51 | Pompă alimentare cu apă rece cu turație variabilă | 103746.004 | 12337.23
52 | Separator de grăsimi | 103746.003 | 12977.61
53 | Contor apă | 103746.002 | 2004.48
54 | Filtru mecanic de impurități pentru apă | 103746.001 | 654.55
TOTAL MIJLOACE FIXE |  |  | 1180173.28