








ANEXĂ







LA HOTĂRÂREA NR.___________________

Indicatori Tehnico-economici pentru realizarea investiţiei „Reabilitare Centrala Termica si Abur” la Spitalul de boli infectioase „Victor Babes”



3.DEVIZUL GENERAL AL INVESTIŢIEI „Centrala Termica”:




3.1- CENTRALA TERMICA
        66.900 EURO




3.2.- STATIE DE DEDURIZARE

4500 EURO




3.3.- REZERVOR DE APA


2800 EURO




3.4.-LUCRARI DE CONSTRUCTII
        11.300 EURO




3.5- Manoperă +avize



6500 EURO





TOTAL(fără TVA)

          92.000 EURO






          TVA

          17.500 Euro





Total cu TVA


        109.500 Euro



3.DEVIZUL GENERAL AL INVESTIŢIEI „Centrala Abur”:



3.1– CENTRALA DE ABUR 

78200 EURO




3.2.- STATIE DEDURIZARE

  3500 EURO




3.3.- INSTALATIE DE GAZ

  2900 EURO




3.4.- Manoperă +avize


  6900 EURO





TOTAL(fără TVA)


91.500 Euro






TVA


17.400 Euro




TOTAL CU TVA

          108.500 Euro

La sumele necesare pentru executia lucrarilor de reabilitare se estimeaza că proiectarea pentru cele doua tipuri de centrale se ridica la o valoare de 21,800 Euro (10% din valoarea execuţiei) 


In consecinta, suma necesara pentru reabilitarea instalaţiei de producere a agentului termic pentru încălzire şi a apei calde menajere (A.C.M.) se ridica la totalul de 239.800 Euro.
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