Anexa 1 la HCL nr. ______________________

INDICATORI TEHNICO – ECONOMICI – FAZA D.A.L.I.

DENUMIRE PROIECT	Reabilitare termică imobil str.

Intrarea Doinei, nr. 19-21-23-25-31

AMPLASAMENT 	Municipiul Timişoara, Intrarea Doinei, nr. 19-21-23-25-31

TITULARUL INVESTIŢIEI	Primăria Municipiului Timişoara,

Bdul. C.D.Loga, nr.1

BENEFICIARUL INVESTIŢIEI	Asociaţia de proprietari, Intrarea Doinei, nr. 19-21-23-25-31

NUMĂR PROIECT			A609

DATE TEHNICE

Anul construirii				1986

Regim de inălţime				S+P+MZ+8E

Număr apartamente				170

Suprafaţa construită			2.147,93 mp

Suprafaţa construită desfăşurată		19.954,10 mp

Aria utilă totală 			            13.205,58 mp

Sistemul constructiv				pereţi structurali din beton armat prefabricaţi

INDICATORI VALORICI:

Valoarea totală a investiţiei conform devizului general, inclusiv T.V.A.:    6.308.209,10 lei

Din care C+M:   5.508.719,39 lei

INDICATORI MINIMALI, respectiv indicatori de performanță – elemente fizice/capacități fizice care să indice atingerea țintei obiectivului de investiții – și, după caz, calitativi, în conformitate cu standardele, normativele şi reglementările tehnice în vigoare:

- Scăderea anuală estimată a gazelor cu efect de seră (echivalent tone de CO2):    556,94 tone CO2

- Numărul gospodăriilor cu o clasificare mai bună a consumului de energie:        170

- Scăderea consumului anual de energie primară:			                 2.439.900,01 kwh/an

- Scăderea consumului anual specific de energie pentru încălzire:		    189,71 kwh/m2/an

- Scăderea consumului anual specific de energie				    189,71 kwh/m2/an

INDICATORI LA FINALUL IMPLEMENTĂRII PROIECTULUI:

- Nivelul anual estimat al gazelor cu efect de seră (echivalent tone de CO2):         528,92 tone CO2

- Numărul gospodăriilor cu o clasificare mai bună a consumului de energie:        170

- Consumul anual de energie primară:			                                          2.671.667,69 kwh/an

- Consumul anual specific de energie pentru încălzire:		                             89,90 kwh/m2/an

- Consumul anual specific de energie				                             189,29 kwh/m2/an

PROIECTANT

SC ALPIN CONSTRUCT SRL