PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI
pentru realizarea investitiei:
Reabilitare termica imobil Calea Aradului , nr. 22

Valoare totala investitie conf. deviz general 
	Valoare totala investitie inclusiv TVA
	860.25 lei
	193.315 Euro

	din care C+M
	747.145 lei
	167.898 Euro



Surse de finantare:
	Uniunea Europeana 60 %:
	516.150
	mii lei

	Finantare din Bugetul local  al Municipiului Timisoara 20 %:
	172.050
	mii lei

	Asociatia de proprietari 20 %:
	172.050
	mii lei



Durata investitiei: 3 luni
Capacitati fizice
	 38 apartamente; 
	Au=2298 mp
	 REDUCEREA CONSUMULUI DUPA REABILITARE CU 61 %
Indici ai investitiei
	Cost reabilitare/mp Arie utila fara TVA
	302 Lei
	68 Euro

	Cost reabilitare/mp Arie utila cu TVA
	374 Lei
	84 Euro



Date tehnico-economice:
	Anul construirii
	1978

	Perioada de proiectare
	1976

	Tipul proiectului 
	pereti structurali din beton armat monolit  - proiect unicat

	Regimul de inaltime
	S+P+8+ER

	Aria construita [m2]
	290

	Aria utila [m2]
	2298

	Nr. total apartamente :
	38

	1 camera
	11

	2 camere
	18

	3 camere
	9





	Nr
	Lucrari de interventie prevazute in OG 63/2012
	 
	 
	 
	 
	Cost  [lei]

	1
	Izolarea termica a peretilor exteriori
	 
	 
	 
	 
	301264

	2
	Inlocuirea tamplariei existente neperformante cu tamplarie performanta energetic
	 
	 
	27072

	3
	Inchiderea balcoanelor/logiilor
	 
	 
	 
	 
	133245

	4
	Termoizolarea planseului terasa cu 12 cm polistiren expandat si  si hidroizolarea acestuia cu membrane bituminoase
	58011

	5
	Termoizolarea planseului peste subsol
	17118

	6
	Demontarea si remontarea instalatiilor si echipamantelor de pa fatada
	 
	 
	 
	1800

	7
	Lucrari de reparatii
	 
	 
	 
	 
	31500

	8
	Lucrari de izolare conducte incalzire,  montare robinete cu cap termostatat
	 
	 
	17830

	TOTAL
	587840



	Nr crt
	DENUMIREA CAPITOLELOR DE CHELTUIELI
	 
	 
	4.450
	 
	 

	
	
	Valoare(fara TVA)
	TVA
	Valoare(inclusiv TVA)

	
	
	Mii lei
	Mii euro
	Mii lei
	Mii lei
	Mii euro

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	CAPITOLUL 1-CHELTUIELI PENTRU OBTINEREA SI AMENAJAREA TERENULUI
	 
	 
	 
	 
	 

	1.1
	Obtinerea terenului
	 
	 
	 
	 
	 

	1.2
	Amenajarea terenului
	 
	 
	 
	 
	 

	1.1
	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la stare initiala: Amenajare spatii verzi
	 
	 
	 
	 
	 

	TOTAL CAPITOLUL 1
	 
	 
	 
	 
	 

	CAPITOLUL 2 -CHELTUIELI PENTRU ASIGURAREA UTILITATILOR NECESARE OBIECTIVULUI
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Racorduri utilitati
	 
	 
	 
	 
	 

	TOTAL CAPITOLUL 2
	 
	 
	 
	 
	 

	CAPITOLUL 3 -CHELTUIELI PENTRU PROIECTARE SI ASISTENTA TEHNICA
	 
	 
	 
	 
	 

	3.1
	Studii de teren 
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000

	3.2
	Taxe pentru avize, acorduri si autorizatii
	1.500
	0.337
	0.360
	1.860
	0.418

	3.3
	Proiectare 
	17.635
	3.963
	4.232
	21.868
	4.914

	3.4
	Organizarea procedurilor de achizitie
	1.000
	0.225
	0.240
	1.240
	0.279

	3.5
	Consultanta 
	0.529
	0.119
	0.127
	0.656
	0.147

	3.6
	Asistenta tehnica 
	8.818
	1.981
	2.116
	10.934
	2.457

	TOTAL CAPITOLUL 3
	29.482
	6.625
	7.076
	36.558
	8.215

	CAPITOLUL 4 -Cheltuieli pentru investitia de baza
	 
	 
	 
	 
	 

	4.1
	Construcţii şi instalaţii
	587.840
	132.099
	141.082
	728.922
	163.803

	4.2
	Montaj utilaje tehnologice
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000

	4.3
	Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale cu montaj
	 
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000

	4.4
	Utilaje fără montaj şi echipamente de transport
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000

	4.5
	Dotări
	 
	 
	 
	 
	 

	4.6
	Active necorporale
	 
	 
	 
	 
	 

	TOTAL CAPITOLUL 4
	587.840
	132.099
	141.082
	728.922
	163.803

	CAPITOLUL 5 -Alte cheltuieli
	 
	 
	 
	 
	 

	5.1
	Organizare de şantier 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	5.1.1. Lucrări de construcţii
	14.696
	3.302
	3.527
	18.223
	4.095

	 
	5.1.2. Cheltuieli conexe organizării
	 
	 
	 
	 
	 

	5.2
	Comisioane, cote, taxe, costul creditului
	 
	 
	 
	 
	 

	5.3
	Cheltuieli diverse şi neprevăzute 10 %
	61.732
	13.872
	14.816
	76.548
	17.202

	TOTAL CAPITOLUL 5
	76.428
	17.175
	18.343
	94.771
	21.297

	CAPITOLUL 6 -Cheltuieli pentru probe tehnologice şi teste şi predare la beneficiar
	 
	 
	 
	 
	 

	6.1
	Pregătirea personalului de exploatare
	 
	 
	 
	 
	 

	6.2
	Probe tehnologice şi teste
	 
	 
	 
	 
	 

	TOTAL CAPITOLUL 6
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000

	TOTAL GENERAL
	693.750
	155.899
	166.500
	860.250
	193.315

	Din care C+M (1.2+1.3+2+4.1+4.2+5.1.1)
	602.536
	135.401
	144.609
	747.145
	167.898



