PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

pentru realizarea investitiei:

Reabilitare termica imobil Calea Aradului , nr. 22

Valoare totala investitie conf. deviz general

| Valoare totala investitie inclusiv TVA | 860.25 lei | 193.315 Euro |
| --- | --- | --- |
| din care C+M | 747.145 lei | 167.898 Euro |

Surse de finantare:

| Uniunea Europeana 60 %: | 516.150 | mii lei |
| --- | --- | --- |
| Finantare din Bugetul local al Municipiului Timisoara 20 %: | 172.050 | mii lei |
| Asociatia de proprietari 20 %: | 172.050 | mii lei |

Durata investitiei: 3 luni

Capacitati fizice

38 apartamente;

Au=2298 mp

REDUCEREA CONSUMULUI DUPA REABILITARE CU 61 %

Indici ai investitiei

| Cost reabilitare/mp Arie utila fara TVA | 302 Lei | 68 Euro |
| --- | --- | --- |
| Cost reabilitare/mp Arie utila cu TVA | 374 Lei | 84 Euro |

Date tehnico-economice:

| Anul construirii | 1978 |
| --- | --- |
| Perioada de proiectare | 1976 |
| Tipul proiectului | pereti structurali din beton armat monolit - proiect unicat |
| Regimul de inaltime | S+P+8+ER |
| Aria construita [m2] | 290 |
| Aria utila [m2] | 2298 |
| Nr. total apartamente : | 38 |
| 1 camera | 11 |
| 2 camere | 18 |
| 3 camere | 9 |

| Nr | Lucrari de interventie prevazute in OG 63/2012 |  |  |  |  | Cost [lei] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Izolarea termica a peretilor exteriori |  |  |  |  | 301264 |
| 2 | Inlocuirea tamplariei existente neperformante cu tamplarie performanta energetic |  |  |  |  | 27072 |
| 3 | Inchiderea balcoanelor/logiilor |  |  |  |  | 133245 |
| 4 | Termoizolarea planseului terasa cu 12 cm polistiren expandat si si hidroizolarea acestuia cu membrane bituminoase |  |  |  |  | 58011 |
| 5 | Termoizolarea planseului peste subsol |  |  |  |  | 17118 |
| 6 | Demontarea si remontarea instalatiilor si echipamantelor de pa fatada |  |  |  |  | 1800 |
| 7 | Lucrari de reparatii |  |  |  |  | 31500 |
| 8 | Lucrari de izolare conducte incalzire, montare robinete cu cap termostatat |  |  |  |  | 17830 |
| TOTAL |  |  |  |  |  | 587840 |

| Nr crt | DENUMIREA CAPITOLELOR DE CHELTUIELI |  |  | 4.450 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Valoare(fara TVA) |  | TVA | Valoare(inclusiv TVA) |  |
|  |  | Mii lei | Mii euro | Mii lei | Mii lei | Mii euro |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| CAPITOLUL 1-CHELTUIELI PENTRU OBTINEREA SI AMENAJAREA TERENULUI |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Obtinerea terenului |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Amenajarea terenului |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la stare initiala: Amenajare spatii verzi |  |  |  |  |  |
| TOTAL CAPITOLUL 1 |  |  |  |  |  |  |
| CAPITOLUL 2 -CHELTUIELI PENTRU ASIGURAREA UTILITATILOR NECESARE OBIECTIVULUI |  |  |  |  |  |  |
|  | Racorduri utilitati |  |  |  |  |  |
| TOTAL CAPITOLUL 2 |  |  |  |  |  |  |
| CAPITOLUL 3 -CHELTUIELI PENTRU PROIECTARE SI ASISTENTA TEHNICA |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Studii de teren | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 3.2 | Taxe pentru avize, acorduri si autorizatii | 1.500 | 0.337 | 0.360 | 1.860 | 0.418 |
| 3.3 | Proiectare | 17.635 | 3.963 | 4.232 | 21.868 | 4.914 |
| 3.4 | Organizarea procedurilor de achizitie | 1.000 | 0.225 | 0.240 | 1.240 | 0.279 |
| 3.5 | Consultanta | 0.529 | 0.119 | 0.127 | 0.656 | 0.147 |
| 3.6 | Asistenta tehnica | 8.818 | 1.981 | 2.116 | 10.934 | 2.457 |
| TOTAL CAPITOLUL 3 |  | 29.482 | 6.625 | 7.076 | 36.558 | 8.215 |
| CAPITOLUL 4 -Cheltuieli pentru investitia de baza |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Construcţii şi instalaţii | 587.840 | 132.099 | 141.082 | 728.922 | 163.803 |
| 4.2 | Montaj utilaje tehnologice | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 4.3 | Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale cu montaj |  | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 4.4 | Utilaje fără montaj şi echipamente de transport | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 4.5 | Dotări |  |  |  |  |  |
| 4.6 | Active necorporale |  |  |  |  |  |
| TOTAL CAPITOLUL 4 |  | 587.840 | 132.099 | 141.082 | 728.922 | 163.803 |
| CAPITOLUL 5 -Alte cheltuieli |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Organizare de şantier |  |  |  |  |  |
|  | 5.1.1. Lucrări de construcţii | 14.696 | 3.302 | 3.527 | 18.223 | 4.095 |
|  | 5.1.2. Cheltuieli conexe organizării |  |  |  |  |  |
| 5.2 | Comisioane, cote, taxe, costul creditului |  |  |  |  |  |
| 5.3 | Cheltuieli diverse şi neprevăzute 10 % | 61.732 | 13.872 | 14.816 | 76.548 | 17.202 |
| TOTAL CAPITOLUL 5 |  | 76.428 | 17.175 | 18.343 | 94.771 | 21.297 |
| CAPITOLUL 6 -Cheltuieli pentru probe tehnologice şi teste şi predare la beneficiar |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Pregătirea personalului de exploatare |  |  |  |  |  |
| 6.2 | Probe tehnologice şi teste |  |  |  |  |  |
| TOTAL CAPITOLUL 6 |  | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| TOTAL GENERAL |  | 693.750 | 155.899 | 166.500 | 860.250 | 193.315 |
| Din care C+M (1.2+1.3+2+4.1+4.2+5.1.1) |  | 602.536 | 135.401 | 144.609 | 747.145 | 167.898 |