Solicitant: PRIMARIA MUNICIPIULUI TIMISOARA

Proiect: Retehnologizarea sistemului centralizat de termoficare din Municipiul Timişoara în vederea conformării la normele de protecţia mediului privind emisiile poluante în aer şi pentru creşterea eficienţei in alimentarea cu căldură urbană - Etapa a II-a

ANALIZA COST BENEFICIU

Versiunea: 1. Revizia 4 Data: 06.10.2015 Elaborată de: Ec. Armasu Alina

CUPRINS:

I.	contextul socio-economic, identificarea si obiectivele proiectului	8

1.1.	Locatie si contextul socio-economic	8

1.2.	Date despre POS Mediu	12

1.3.	Obiectivele proiectului	12

1.4.	Masurile propuse si rezultatele estimate	13

1.5.	Beneficiarii proiectului	13

II.	Descrierea situatiei existente	15

2.1.	Master plan 2009	15

2.2.	Plan de investitii pe termen lung (varianta 2014)	17

2.3.	Descrierea tehnica a sistemului de termoficare existent	18

2.2.1	Echipamentele de productie	18

2.2.2	Reteaua de transport si distributie	20

2.2.3	Consumatori de energie termica	21

2.4.	Descrierea tehnica a sistemului de termoficare existent	24

2.3.1	Energia termica (bilant energetic simplificat)	24

2.3.2	Energia electrica (bilant energetic simplificat)	25

2.3.3	Consumul de combustibil si emisii poluante	26

III.	analiza de prioritizare a masurilor de eficienta energetica	29

IV.	Costul de investitie al masurilor de eficienta energetica	36

V.	Analiza cost-beneficiu	37

5.1	Metodologie generala si ipoteze de lucru	37

5.1.1	Metodologie generala de ACB	37

5.1.2	Definirea scenariilor ”fara proiect” si ”cu proiect” (inclusiv previziunile de energie termica produsa si livrata, consum de combustibil si emisii poluante)	38

5.1.2.1	Scenariul fara proiect	38

5.1.2.1.1	Cererea de caldura pentru gospodarii – scenariul fara proiect	38

5.1.2.1.2	Cererea de caldura pentru consumatori non-casnici – scenariul fara proiect	43

5.1.2.1.3	Energia termica si electrica (bilant energetic simplificat) – scenariul fara proiect	45

5.1.2.1.4	Consumul de combustibil si emisii poluante – scenariul fara proiect	45

5.1.2.2	Scenariul cu proiect	46

5.1.2.2.1	Cererea de caldura pentru gospodarii – scenariul cu proiect	47

5.1.2.2.2	Cererea de caldura pentru consumatori non-casnici – scenariul cu proiect	48

5.1.2.2.3	Energia termica si electrica (bilant energetic simplificat) – scenariul cu proiect	49

5.1.2.2.4	Consumul de combustibil si emisii poluante – scenariul cu proiect	49

5.1.3	Ipoteze de baza (preturi unitare, salarii, costul financiar si economic al emisiilor)	51

5.2	Tarife si analiza de suportabilitate	56

5.3	Evolutia prezumata a veniturilor si costurilor de operare	63

5.3.1	Analiza istorica a veniturilor si a costurilor de operare	63

5.3.2	Previziuni ale veniturilor si costurilor de operare	69

5.3.2.1	Scenariul fara proiect	69

5.3.2.2	Scenariul cu proiect	73

5.4	Subventii	74

5.5	Analiza financiara	77

5.5.1	Calcularea indicatorilor financiari de performanta aferenti investitiei (FNPV/C, FRR/C)	77

5.5.2	Stabilirea asistentei financiare nerambursabile din POS Mediu si planul de finantare	78

5.5.3	Calcularea indicatorilor financiari de performanta aferenti capitalului (FNPV/K, FRR/K)	80

5.5.4	Sustenabilitatea financiara a proiectului	80

5.6	Analiza socio-economica	87

5.6.1	Metodologie	87

5.6.2	Corectii fiscale si corectii pentru transformarea preturilor de piata in preturi contabile	87

5.6.3	Costuri socio-economice	89

5.6.4	Beneficii socio-economice, inclusiv externalitatile de mediu	89

5.6.5	Calcularea indicatorilor economici de performanta (ENPV, ERR, Rb/c)	94

VI.	Analiza de risc si senzitivitate	95

6.1	Analiza de senzitivitate	95

6.2	Analiza de risc calitativa	101

6.3	Analiza de risc cantitativa	138

LISTA TABELE:

Tabel 1 – Scenarii analizate	15

Tabel 2 – Optiuni analizate	16

Tabel 3 – Reteaua primara in cifre	20

Tabel 4 – Reteaua secundara in cifre	21

Tabel 5 - Consumul casnic de energie termica (date istorice)	21

Tabel 6- Consumul non casnic de energie termica (date istorice)	23

Tabel 7 - Bilant enegetic simplificat – date istorice	24

Tabel 8 - Energia electrica produsa si livrata – date istorice	25

Tabel 9 - Consumul de combustibil – date istorice	26

Tabel 10 - Emisii CO2 – date istorice	27

Tabel 11 – Certificate CO2 – date istorice	28

Tabel 12 - Analiza multicriteriala – retea primara	29

Tabel 13 - Analiza multicriteriala – retea secundara	32

Tabel 14 - Cheltuieli de capital – defalcarea costurilor (preturi curente)	36

Tabel 15 - Defalcarea investitiei pe ani	36

Tabel 16 – Emisii si certificate CO2 – varianta fara proiect	46

Tabel 17 – Emisii si certificate CO2 – varianta cu proiect	50

Tabel 18 - Indicatori macroeconomici (istoric si previziuni)	51

Tabel 19 – Pretul carbunelui	52

Tabel 20 – Pretul gazelor naturale – pentru analiza financiara	52

Tabel 21 – Pretul gazelor naturale – pentru analiza economica	53

Tabel 22 – Costul muncii (inclusiv contributiile angajatorului)	53

Tabel 23 – Preț achiziție certificate emisii CO2 (utilizat pentru estimarea costului financiar al emisiilor CO2)	54

Tabel 24 – Costul economic ale externalităților	55

Tabel 25 – Parametri de conversie	56

Tabel 26 - Venit mediu brut disponibil pe gospodărie la nivel national	57

Tabel 27 - Taxe, impozite, contribuții pe gospodărie la nivel naţional	58

Tabel 28 - Venit mediu net disponibil pe gospodărie la nivel naţional	58

Tabel 29 - Calcul venit mediu disponibil pe gospodărie la nivelul municipiului Timisoara	58

Tabel 30 - Estimare nivel de suportabilitate tarife ET în municipiul Timisoara	59

Tabel 31 – Tarife energie termica municipiul Timisoara – date istorice	61

Tabel 32 – Planul tarifar pentru energia termica in municipiul Timisoara- prognoza 2014 – 2034	62

Tabel 33 – Costuri de operare Colterm în perioada 2011 – 2014 - EURO	64

Tabel 34 – Venituri din operare Colterm în perioada 2011 – 2014 - EURO	67

Tabel 35 – Evolutia subventiilor – perioada istorica 2011-2014	75

Tabel 36 – Evolutia subventiilor - prognoza 2014 – 2034	75

Tabel 37 – Indicatori de performanta analiza financiara	77

Tabel 38 – Surse de finantare - preturi curente	80

Tabel 39 – Indicatori de performanta analiza financiara	80

Tabel 40 – Sustenabilitate financiara	82

Tabel 41 – Situatia subventiilor pe perioada istorica	83

Tabel 42 – Situația pierderilor înregistrate de SC COLTERM SA Timisoara – 2006 - 2014	84

Tabel 43– Situatia datoriilor curente la 31.12 2014	85

Tabel 44– Situatia datoriilor pe termen lung la 31.12 2014	85

Tabel 45– Situatia datoriilor restante la 31.12 2014	85

Tabel 46 – Factori de conversie	88

Tabel 47 – Economii de emisii de noxe ca urmare a reducerii pierderilor de caldura in SACET	90

Tabel 48 – Economii de emisii de noxe ca urmare a evitarii deconectarilor de la SACET	90

Tabel 49 – Economii de emisii de noxe – valori centralizate	91

Tabel  50 – Valoare monetara emisii – euro/t	92

Tabel 52 – Economie de energie – euro	92

Tabel 53 – Indicatori de performanta analiza socio-economica	94

Tabel 54 – Variatia indicatorilor de performanta financiara la variatia costului investitiei	96

Tabel 55 – Variatia indicatorilor de performanta financiara la variatia costului combustibilului	96

Tabel 56 – Variatia indicatorilor de performanta financiara la variatia valorii subventiilor locale	97

Tabel 57 – Variatia indicatorilor de performanta economica la variatia valorii investitiei	97

Tabel 58 – Variatia indicatorilor de performanta economica la variatia economiilor de noxe CO2	97

Tabel 59 – Variatia indicatorilor de performanta economica la variatia beneficiilor din evitarea deconectarilor	97

Tabel 60 – Variatia indicatorilor de performanta economica la variatia beneficiilor din asigurarea furnizarii de ET	98

Tabel 61 – Variatia indicatorilor de performanta economica la variatia economiilor de pulberi	98

Tabel 62 – Variatia indicatorilor de performanta economica la variatia costurilor operationale	98

Tabel 63 – Calculul indicelui de senzitivitate pentru analiza financiara	99

Tabel 64 – Calculul indicelui de senzitivitate pentru analiza economica	99

Tabel 65 – Calculul indicelui critic	100

Tabel 66 – Matricea de management a riscurilor	102

Tabel 67 – Concluzii analiza Monte Carlo	141

ACRONIME ȘI ABREVIERI

| ACB | Analiza Cost-Beneficiu |
| --- | --- |
| ANRE | Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei |
| ANRSC | Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice |
| BEI | Banca Europeană de Investiții |
| CE | Comisia Europeană |
| CL | Consiliul Local |
| CNP | Comisia Națională de Prognoză |
| EE | Energie electrică |
| ET | Energie termică |
| ERR | Rata internă de rentabilitate economică a investiției |
| ENPV | Valoarea economică netă actualizată investiției |
| FNA | Flux de numerar actualizat |
| FNPV/C | Valoarea financiară netă actualizată a investitiei |
| FNPV/K | Valoarea financiară netă actualizată a capitalului |
| FRR/C | Rata internă de rentabilitate financiară a investiției |
| FRR/K | Rata internă de rentabilitate financiară a capitalului |
| HG | Hotărârea Guvernului |
| INS | Institutul Național de Statistică |
| OUG | Ordonanța de Urgență a Guvernului |
| POS | Programul Operațional Sectorial |
| PT | Punct termic |
| SACET | Sistem de alimentare centralizată cu energie termică |
| SEN | Sistem energetic național |
| UE | Uniunea Europeană |

- contextul socio-economic, identificarea si obiectivele proiectului

# Locatie si contextul socio-economic

Primaria Municipiului Timisoara este promotorul proiectului Retehnologizarea sistemului centralizat de termoficare din Municipiul Timişoara în vederea conformării la normele de protecţia mediului privind emisiile poluante în aer şi pentru creşterea eficienţei in alimentarea cu căldură urbană - Etapa a II-a.

Proiectul va fi implementat în municipiul Timisoara, în Regiunea de Dezvoltare Vest a României.

Beneficiarul direct al investitiei propuse a se realiza este populatia municipiului Timisoara, reprezentata prin consumatorii racordati la sistemul centralizat de alimentare cu energie termica. În prezent sunt racordate un numar de 65.373 gospodarii, reprezentând cca 50% din totalul gospodariilor din municipiu.

- Evolutia populatiei stabile a municipiului Timisoara

Beneficiarul indirect al proiectului este populatia stabila din municipiul Timisoara – 319.279 locuitori – ce va beneficia de efectele măsurilor de protecție a mediului și eficiență energetică.

Municipiul Timişoara formează cea mai densă zonă locuită din Judeţul Timiş (cu o medie de 78 locuitori/km2) şi una dintre cele mai populate la nivel naţional (densitate medie 93,78 locuitori/km2).
Valoarea medie a indicatorului suprafaţă/locuitor, în perioada analizată, este de 0,04 ha/locuitor în municipiul Timişoara (1,3 ha/locuitor la nivel de judeţ). În ceea ce priveşte evoluţia celor două componente ale mişcării naturale a populaţiei Timişoarei – natalitate şi mortalitate – acestea au evoluţii ascendente. Natalitatea înregistrează în perioada 2007-2010 o tendinţă de creştere: de la 9,1‰ în 2007, la 10,1‰ în 2008, 2009 şi 10,2‰ în 2010. În anul 2011 scade la 9,67‰. Mortalitatea manifestă, la rândul ei, o tendinţă de creştere în perioada 2007-2010, astfel: de la 9,3 ‰ cât înregistra în anul 2007 ajunge la 9,8 ‰ în anul 2010. În anul 2011 înregistrează o uşoară scădere la 9,48‰. Observăm că în perioada 2007-2011, începând cu anul 2008 sporul natural cunoaşte valori pozitive. Din calculul indicelui vitalităţii se observă că, deşi natalitatea şi mortalitatea au tendinţe fluctuante, totuşi începând cu anul 2008 indicele vitalităţii are o valoare supraunitară (numărul născuţilor vii depăşeşte pe cel al decedaţilor) deci populaţia are tendinţa să crească în ipoteza absenţei migraţiei.

Populația stabila din Municipiul Timisoara a înregistrat o crestere față de anul 2002 (conform datelor înregistrate la recensăminte) cu 0,51%, respectiv de la 317.660 locuitori inregistrati in anul 2002 la 319.279 locuitori inregistrati in anul 2011.

De asemenea, se constata un trend pozitiv si in cazul altori indicatori de structura demografica, respectiv numarul de gospodarii, care a crescut de la 117.622 gospodarii in anul 2002 la 129.874 gospodarii in anul 2011.

Pornind de la rezultatele definitive ale Recensamantului populatiei si al locuintelor in anul 2011, s-a aplicat ritmul mediu de scadere a populatiei tarii, estimat de catre INS pe baza studiului Proiectarea populatiei Romaniei la orizontul anului 2060. Conform previziunilor INS, scaderea medie a populatiei tarii, pana in anul 2020, este de 0,4%/an, pana in anul 2030 de 0,7%, iar dupa anul 2030, scaderea medie este de 0,9%/an. Aplicand previziunile INS, rezulta ca la nivelul anului 2014 (anul 0 in proiectiile financiare), populatia stabila a municipiului Timisoara este de 315.113 locuitori.

Evolutia numarului de gospodarii, bazata pe previziunile Consultantului cu privire la scaderea numarului de persoane dintr-o gospodarie,precum si proiectiile INS cu privire la scaderea populatiei stabile, releva o crestere a numarului de gospodarii, pe perioada 2011-2014, de la 129.874 gospodarii, la nivelul anului 2011 la 130.116 gospodarii la nivelul anului 2014.

- Evolutia structurii social-economice a populatiei municipiului Timisoara

Structura economică a populaţiei, caracteristică demografică cu multiple valenţe în analiza potenţialului de dezvoltare economică şi socială a unei localităţi, relevă o utilizare bună a resurselor de forţă de muncă existente. Un prim argument în acest sens este faptul că grupa de vârstă adultă (20-59 ani) care deţine 64,80% din totalul populaţiei, înregistrează o rată a şomajului scăzută. Se constata o crestere a populatiei active, de la 137.500 inregistrat in anul 2002, la 153.477 in anul 2011. Conform datelor furnizate de Directia Judeteana de Statistica Timis, o evolutie pozitiva s-a inregistrat in ultimii ani in randul somerilor, respectiv o scadere a numarului de someri de la 5.233 in anul 2010 la 2.364 someri in anul 2013.

Resursele de muncă importante sunt un atu incontestabil al dezvoltării viitoare a municipiului Timisoara, populaţia de 15-65 ani reprezentând cca 74,26% din totalul populaţiei, pondere superioară celei naţionale (63,7%), regionale (62,8%) şi apropiată de media judeţeană (75,8%). Analiza ratei de activitate şi a ratei de ocupare la nivelul judeţului Timiş confirmă situaţia economică de la nivel naţional, aceste două rate fiind în scădere începând cu anul 2009 faţă de anul precedent. Rata de activitate a scăzut de la 74,4% în 2009 la 72,3% în 2011, menţinându-se la acelaşi nivel şi în 2012. Rata de ocupare a forţei de muncă reflectă modul în care sectorul economic reuşeste să includă resursele locale de forţă de muncă. Analiza evoluţiei acestui indicator reflectă o uşoară scădere de la 73,1% în 2007 la 69,1% în 2010, scăderea fiind cauzată în principal de creşterea ratei şomajului ca efect al crizei economice. O altă cauză pentru scăderea ratei de activitate şi de ocupare este, probabil, numărul mare de persoane pensionate înainte de termen sau a persoanelor implicate în alte activităţi nelucrative (studii, burse de specializare, plecări la muncă în străinătate, etc.). Începând cu anul 2011, odată cu scăderea ratei şomajului, aceasta manifestă tendinţa de creştere, ajungând în 2012 la un procent de 70,9%.

- Evolutia dezvoltarii economice a municipiului Timisoara

Nivelul de dezvoltare economică a municipiului Timişoara este unul ridicat, fapt evidenţiat de valoarea ridicată a PIB/locuitor (10.711 euro), judeţul Timiş ocupând locul al doilea la nivel naţional, după municipiul Bucureşti (16.717 euro). În cadrul judeţului, peste 80% din rezultatul economic net este obţinut în Timişoara.

Structura economică este diversificată, cu o dezvoltare accentuată a serviciilor (63% din rezultatul economic net) şi în special a activităţilor din domeniul electronică, electrotehnică, software şi IT, majoritatea acestora fiind concentrate în municipiul Timişoara. Sectorul serviciilor a înregistrat cea mai importantă creştere în ultimii ani (de peste 34,5%), contribuind cu 60% la realizarea cifrei de afaceri a municipiului. Alături de comerţ, care deţine ponderea principală, se remarcă o dezvoltare puternică a serviciilor financiar-bancare şi a celor prestate către întreprinderi, cât şi o diversificare a serviciilor pentru populaţie. Se constată apariţia şi dezvoltarea serviciilor de cunoaştere intensivă (respectiv servicii de consultanţă, comunicaţii, management, asistenţă, high tech, software), servicii cu grad ridicat de rentabilitate şi care folosesc forţă de muncă cu pregătire profesională superioară. În cazul acestor categorii de servicii este importantă creşterea flexibilităţii organizatorice, care să permită o mobilitate mai ridicată a angajaţilor. Deşi a fost devansat de către servicii, sectorul industrial continuă să aibă o influenţă semnificativă în dezvoltarea economică a municipiului Timişoara, contribuind cu 25% la formarea cifrei de afaceri. Pe lângă activităţile industriale cu tradiţie (industria textilă, industria încălţămintei, industria alimentară, industria construcţiilor de maşini), în ultimul timp se constată o dezvoltare puternică a unor ramuri industriale noi, moderne şi dinamice: electronică, electrotehnică, IT, software, automotive. Dinamica acestor întreprinderi se datorează în principal marilor investitori străini care s-au localizat în Timişoara şi în zonele învecinate oraşului şi ea a fost încurajată prin politici locale de dezvoltare. Timisoara este orasul cel mai dezvoltat din punct de vedere economic dupa Bucuresti, iar accentul a cazut pe atragerea investitiilor straine. Conform revistei Forbes Romania, italienii sunt cei mai numerosi investitori straini din Timisoara, dar americanii sunt primii la capitolul valoare a capitalului strain.

În ceea ce priveşte repartiţia spaţială a industriei, municipiul Timişoara concentrează cea mai mare parte din activităţile industriale, acestea fiind amplasate în cadrul unor zone speciale, cu destinaţie industrială, delimitate prin PUG. Productivitatea industrială este încă scăzută, raportată la cea din Uniunea Europeană, însă prin utilizarea în viitor, pe scară largă, a tehnologiilor avansate se va putea obţine o creştere substanţială a acesteia. Un aspect negativ constatat ar fi numărul mare al activităţilor de producţie în sistem lohn, în special în industria textilă şi a încălţămintei, acestea fiind susceptibile de a migra în orice moment către alte locaţii cu costuri mai reduse. Construcţiile reprezintă un domeniu important în economia municipiului, contribuţia acestuia la formarea cifrei totale de afaceri fiind de 10,1%.

Sectorul IMM-uri are o contribuţie importantă în dezvoltarea economică a municipiului Timisoara, 70% din totalul societăţilor comerciale fiind IMM-uri. Prin caracteristicile lor: inovaţie, flexibilitate, legături strânse cu comunitatea, dinamică ridicată, valorificarea optimă a resurselor locale, crearea de locuri de muncă, întreprinderile mici şi mijlocii au rol deosebit în dezvoltarea economică. De altfel, dimensiunea şi dinamica iniţiativei antreprenoriale constituie unul din indicatorii care subliniază perspectivele de dezvoltare la nivel local şi regional. Dezvoltarea IMM-urilor din cadrul municipiului a fost potenţată de stabilirea în zonă a unor firme internaţionale de renume. Multe din IMM-uri s-au dezvoltat ca principali furnizori ai marilor firme naţionale şi internaţionale (Siemens, Continental, Alcatel etc). Altele, mai ales cele cu capital străin, lucrează în sistem de producţie lohn, utilizând forţa de muncă existentă şi contribuind la creşterea valorii activităţilor de import-export. Cele mai numeroase sunt cele cu capital autohton, acestea încercând să valorifice nişe sau oportunităţi ale pieţei neaccesate de firmele mari. În această ultimă categorie, microîntreprinderile deţin cea mai ridicată pondere, mai ales cele în domeniul comerţului, unde e nevoie de resurse financiare reduse şi unde riscurile sunt mai mici. Nivelul de dezvoltare al mediului antreprenorial (reflectat de densitatea medie a IMM – urilor la 1000 de locuitori) este ridicat - 51,5 întreprinderi la 1000 de locuitori, cu mult peste media naţională de 20,48 de întreprinderi la 1.000 locuitori.

Sintetizand din punct de vedere economic, conform analizei SWOT din cadrul Strategiei de Dezvoltare  Locala, Municipiul Timisoara este:

- un puternic centru economic - detine mai mult de 95% din economia zonei, peste 60% din economia judetului, peste 30% din economia Regiunii V Vest, peste 3% din economia Romaniei, fiind la nivel naţional cel de-al doilea centru economic, după capitala ţării;

- structura economica diversificata;

- indice de dezvoltare ridicat al intregii zone (categoria I);

- piata de consum mare;

- cresterea exporturilor in industrie - cu 73%, in agricultura cu 642%;

- predominarea proprietatii private asupra proprietatii de stat;

- cresterea numerica a IMM-urilor.

În cadrul Axei Prioritare 3 a POS Mediu, beneficiarul finanţării este municipalitatea. Fondurile aferente investiţiilor realizate prin POS Mediu vor fi reflectate în sistemul contabil al municipalităţii.

Avand în vedere că, în cazul proiectelor de termoficare, Beneficiarul proiectului este diferit de furnizorul de servicii, trebuie realizată o abordare mai cuprinzătoare a calculului veniturilor şi costurilor asociate proiectului, respectiv o analiza consolidata (Sursa: Documentul de Lucru 4: Orientări metodologice de realizare a Analizei Cost – Beneficiu).

Entitatile implicate in proiectul de fata sunt:

- Municipalitatea

Infrastructura proiectului se afla in proprietatea Municipiului Timisoara, entitate care va implementa proiectul si va asigura co-finantarea.

- Furnizorul de servicii

Furnizorul de servicii este SC Colterm SA Timisoara si reprezinta contractorul care va derula activitatea de exploatare in concesiune a infrastructurii si a serviciilor publice de termoficare, in baza urmatoarelor contracte:

- Contract de concesiune nr. 216/30.05.2006, incheiat cu Municipiul Timisoara si al carui obiect este delegarea gestiunii serviciului public de producere a energiei termice si electrice, transport, distributie si furnizare energie termica. Durata contractului de concesiune este de 15 ani (pana la 30.05.2021) iar redeventa este egala cu suma redevetelor stabilite pentru contractele de concesiune pentru retelele termice si cladiri;

- Contract de concesiune nr. 2/170/2004, incheiat cu Municipiul Timisoara si al carui obiect este concesionarea retelelor termice de transport apa fierbinte, retele termice secundare, conducte de aductiune. Durata contractului de concesiune este de 49 de ani (pana la 01.04.2053) iar redeventa este de 15.000 lei/an, actualizata cu rata inflatiei conform HCL 69/30.03.2004;

- Contract de concesiune nr. 05/2006, incheiat cu Municipiul Timisoara si al carui obiect este concesionarea de cladiri. Durata contractului de concesiune este de 49 de ani (pana la 28.02.2054) iar redeventa este de 5.000 lei/an, actualizata cu rata inflatiei conform HCL 22/31.01.2006;

- Contract de concesiune nr. 02/1994, incheiat cu Municipiul Timisoara si al carui obiect este concesionarea a 1.443 mp teren pentru construirea cladirii Dispecer de termoficare. Durata contractului de concesiune este de 99 de ani iar redeventa este de 0,1579 lei/mp/an, actualizata cu rata inflatiei;

- Contract de concesiune nr. 05/1997, incheiat cu Municipiul Timisoara si al carui obiect este concesionarea a 2.299 mp teren. Durata contractului de concesiune este echivalenta cu durata existentei constructiilor prin transformarea contractului de inchiriere 23261/1991 iar redeventa este de 0,7033 lei/mp/an, actualizata cu rata inflatiei;

- Contract de concesiune nr. 13/1998, incheiat cu Municipiul Timisoara si al carui obiect este concesionarea a 130 mp teren (si prin act aditional a 104 mp) pentru extindere sediu Distributie. Durata contractului de concesiune este echivalenta cu durata existentei constructiilor iar redeventa este de 3.625 lei/an, actualizata cu rata inflatiei.

Furnizorul de servicii este purtatorul costurilor si al veniturilor realizate din operare. Va suporta costurile de intretinere si mentenanta ale infrastructurii, costurile de operare in vederea productiei, transportului si distributiei energiei termice si energiei electrice si va inregistra venituri din vanzarea energie termice catre consumatorii casnici si non casnici si venituri din livrarea energiei electrice in SEN.

Intre cele doua entitati vor exista urmatoarele transferuri:

- Revedenta, stabilita in baza contractelor de concesiune, platita de catre furnizorul de servicii (operatorul) proprietarului (Municipiul Timisoara);

- Subvenţii lunare, acordate de catre Municipalitate operatorului, pentru acoperirea diferenţei dintre preţul de producere, transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice livrate populaţiei şi preţul local al energiei termice facturate populaţiei (Sursa: OUG 36/2006 - privind instituirea preţurilor locale de referinţă pentru energia termică furnizată populaţiei prin sisteme centralizate).

# Date despre POS Mediu

In scopul realizării obiectivului ”convergența”, pentru perioada 2007-2013 au fost elaborate 7 programe operaționale, printre care și Programul Operațional Sectorial Mediu (POS Mediu). Acest program a fost elaborat în conformitate cu cea de-a treia prioritate a Planului National de Dezvoltare 2007–2013 – “Protecția și îmbunătățirea calității mediului”.

Unul dintre obiectivele specifice ale POS Mediu este reducerea impactului negativ asupra mediului înconjurător și diminuarea schimbărilor climatice cauzate de sistemul de încălzire centralizată în cele mai poluate localități, printre care se află și Timisoara, pana în anul 2015. Pentru atingerea acestor obiective s-a identificat Axa prioritară 3 - „Reducerea poluării și diminuarea schimbărilor climatice prin restructurarea și reînnoirea sistemului urban de încălzire centralizată ducând la o eficiență energetică în punctele cheie de mediu la nivel local”.

Obiectivele specifice Axei Prioritare 3 a POS Mediu sunt:

- Diminuarea schimbărilor climatice și reducerea emisiilor poluante provenite din instalațiile urbane în punctele cheie de mediu la nivel local;

- Îmbunătățirea nivelului de concentrare a poluanților din sol în localitățile implicate;

- Îmbunătățirea stării de sănătate a populației în localitățile implicate.

Prezentul proiect face parte dintr-un amplu proces investitional, reprezentand Etapa a II-a si orientat cu precadere pe cresterea competitivitatii intregului sistem urban de incalzire centralizata si asigurarea astfel a viabilitatii pe termen lung.

# Obiectivele proiectului

Obiectivul general al proiectului „Retehnologizarea sistemului centralizat de termoficare din Municipiul Timişoara în vederea conformării la normele de protecţia mediului privind emisiile poluante în aer şi pentru creşterea eficienţei in alimentarea cu căldură urbană - Etapa a II-a” îl reprezintă îmbunătățirea calității vieții ca urmare a cresterii competitivitatii intregului sistem urban de incalzire centralizata si asigurarii viabilitatii acestui sistem pe termen lung.

Obiectivul specific al proiectului constă în stabilirea investițiilor necesare măsurilor de reabilitare a sistemului centralizat de alimentare cu căldură din municipiul Timisoara, in vederea:

- Reducerii pierderilor de caldura in reteaua de transport si distributie, asigurand astfel cresterea eficientei energetice;

- Imbunatatirii parametrilor tehnici de transport si distributie a caldurii si reducerea costurilor de mentenanta si reparatii;

- Imbunatatirii sigurantei si calitatii caldurii si apei calde furnizate consumatorilor casnici si non-casnici;

- Reducerea emisiilor de CO2 și alți poluanți (NOx, SO2, Pulberi) ca urmare a reducerii cantității de combustibil folosit (reducerea cantității de combustibil reprezintă un efect al reducerii de pierderi de ET si evitare a deconectarilor de la SACET ca urmare a cresterii calitatii serviciilor prestate de operatorul de termoficare, astfel că acest obiectiv se plasează în plan secundar față de celelalte mai sus menționate).

# Masurile propuse si rezultatele estimate

Proiectul de fata face parte dintr-un amplu program de reabilitare a sistemului de termoficare urbana la nivelul Municipiului Timisoara pentru perioada 2009 – 2028. In cadrul etapei I a programului au fost stabilite investițiile necesare pentru a se asigura conformarea cu obligațiile de mediu, iar în cadrul etapei a II-a, investițiile pentru reabilitarea rețelelor de transport și distribuție a energiei termice în scopul creșterii eficienței energetice a sistemului, creșterea calității serviciului public de alimentare cu energie termică la tarife suportabile pentru populație.

Prezentul proiect analizează reabilitarea unor tronsoane de rețea primară  şi integral/parțial, funcție de starea tehnică actuală, a rețelelor secundare de distribuţie a energiei termice pentru încălzire, apă caldă de consum și recirculația acesteia, aferenta a 25 puncte termice. Reabilitarea constă în înlocuirea conductelor existente uzate cu un sistem legat preizolat.

Se propune reabilitarea a 9.067 m traseu de retea termica primara. Lucrările ce urmează sa fie efectuate în sistemul de transport al căldurii cuprind:

- lucrări termomecanice de înlocuire a conductelor amplasate subteran în canale termice sau suprateran pe stâlpi de susținere cu conducte în sistem legat preizolat;

- înlocuirea vanelor de secționare și de racord de pe traseul magistralelor de termoficare;

- realizarea unui sistem de monitorizare a stării izolației conductelor;

- lucrări de construcții (cămine, puncte fixe etc.).

Se propune reabilitarea a 20.095 m traseu de retea termica secundara. Lucrările ce urmează sa fie efectuate în sistemul de distribuție al căldurii cuprind:

- lucrări termomecanice de înlocuire a conductelor amplasate subteran în canale termice  cu conducte preizolate;

- lucrări de construcții;

- realizarea unui sistem de monitorizare a stării izolației conductelor;

- echilibrarea rețelelor termice de încălzire.

# Beneficiarii proiectului

Beneficiarul direct al investitiei este UAT Municipiul Timisoara, proprietarul retelelor de termoficare care fac obiectul investitiei.

Beneficiarii finali ai investitiei sunt:

- 65.373 gospodarii conectate la sistemul centralizat (sau aproximativ 160.000 de locuitori), reprezentând cca 50% din totalul gospodariilor din municipiu si 1.011 institutii publice si companii private racordate la nivelul anului 2014, care vor inregistra beneficii directe din imbunatatirea calitatii serviciilor de termoficare;

- Populatia stabila a municipiului Timisoara, respectiv 319.279 locuitori, care va beneficia indirect de efectele implementarii investitiei, respectiv de imbunatatirea calitatii aerului ca urmare a măsurilor de protecție a mediului și eficiență energetică.

- Descrierea situatiei existente

# Master plan 2009

Master Planul se concentreaza pe optiuni strategice majore pe termen lung de dezvoltare a sistemului urban de incalzire. Principalele optiuni au luat in considerare urmatoarele elemente:

- Sistem centralizat vs. sistem descentralizat sau individual;

- Diferite tipuri de combustibil;

- Productie de agent termic vs. cogenerare.

Pe baza analizei sistemului existent de încălzire centralizată în Timişoara şi pe baza considerentelor strategice identificate, au fost analizate 3 scenarii ce cuprind 13 opţiuni diferite:

Tabel 1 – Scenarii analizate

| Scenariu | Descriere |
| --- | --- |
| Scenariul 1 (S1) | Sistem centralizat de încălzire, inclusiv surse pentru producţia de încălzire centralizată, reţea de transport, puncte termice, reţele de distribuţie, centrale termice locale |
| Scenariul 2 (S2) | Sistem descentralizat de încălzire, inclusiv: producerea caldurii in cogenerare în instalaţii locale cu ardere pe gaz instalate în fostele puncte termice, reţele de distribuţie, CT-uri (surse de producţie de încălzire centralizată şi reţea de transport închise) |
| Scenariul 3 (S3) | Sisteme individuale de încălzire (sistemul de încălzire centralizată închis, fiecare consumator/clădire are propriul sistem individual de încălzire cu ardere pe gaz) |

Scenariile de alimentare cu energie termică au fost comparate prin următoarele metode:

- Analiza avantajelor și dezavantajelor scenariilor

- Analiza multicriteriala, în baza următoarelor criterii:

1. Criterii de mediu:

- Reducerea de emisii de CO2 raportată la energia echivalentă produsă.

- Reducerea poluării distribuite în zonele de locuințe.

2. Criterii sociale: aspecte sociale, estimându-se procentual nivelul impactului scenariului asupra populației, și anume:

- Impactul lucrărilor de realizare a investiției asupra stării de bine a populației.

- Impactului costului investiției directe asupra situației economice a populației.

3. Criterii financiare:

- Nivelul investiției.

Din punct de vedere al impactului asupra mediului, alimentarea în sistem centralizat este mai avantajoasă deoarece permite controlul și implementarea de măsuri pentru diminuarea poluării. Sistemul descentralizat și cel individual conduc la creșterea nivelului poluării prin suprapunerea emisiilor generate la producerea energiei cu emisiile din traficul urban.

În vederea identificării opţiunilor cele mai fezabile, prima etapă a analizei s-a bazat pe o evaluare multicriteriu şi calitativă, în vederea eliminării unor opţiuni nerealiste. Opţiunile cele mai fezabile au fost apoi comparate în vederea identificării scenariului optim şi a prioritizării investiţiilor pe termen scurt, mediu şi lung.

Scenariul optim din punct de vedere economic identificat de către strategia locală de termoficare din Timisoara este menţinerea şi reabilitarea sistemului actual de încălzire centralizată. În cadrul acestui scenariu, la nivel de studiu de fezabilitate au fost analizate şi comparate patru opţiuni.

Fiecare din cele 4 opţiuni include un set de măsuri necesare pentru conformarea sistemului de termoficare cu cerinţele privind emisiile, precum şi măsuri de creştere a eficienţei la surse şi de reducere a pierderilor din reţelele de transport şi distribuţie.

Descrierea celor patru opţiuni evaluate în cadrul scenariului privind sistemul centralizat de încălzire (O1, O8, O10 si O11), precum si valoarea aferentă a investiţiilor, sunt prezentate in tabelul următor. Ca referinţă, tabelul include şi optiunea pentru sistemul descentralizat (O12).

Opțiunile alese și definite în cele 3 scenarii strategice sunt prezentate sintetic în tabelul următor:

Tabel 2 – Optiuni analizate

| Optiune | Descriere | Investitiei prioritara, neactualizata in euro |
| --- | --- | --- |
| O1 | CET Sud se dezafectează. CET Centru se retehnologizează, iar combustibilul utilizat sunt gazele naturale. | 15,74 |
| O8 | Structura actuală este menţinută în funcţiune. CET Sud funcţionează în continuare la o încărcare mai mică cu cazane de abur, folosind o combinaţie de biomasă şi lignit. CET Centru se retehnologizează, iar combustibilul utilizat la CET Centru este gazul. Se introduce o instalaţie de desulfurare a gazului | 50,68 |
| O10 | Cazanele de abur 1, 2, 3 de la CET Sud sunt închise, un nou cazan de abur pe pat fluidizat pe lignit şi biomasă este instalat la CET Sud. CET Centru se retehnologizează şi continuă să funcţioneze cu cazane de apa fierbinte utilizând gazul natural | 82,33 |
| O11 | Cazanele de abur 1, 2, 3 de la CET Sud sunt închise, un nou cazan de apă caldă pe pat fluidizat pe lignit cu biomasă este instalat la CET Sud. CET Centru se retehnologizează, iar combustibilul utilizat la CET Centru este gazul. | 70,33 |
| O12 | Unităţile centrale sunt închise, şi energia termică este produsă doar pe baza de gaze naturale în cazane instalate în fostele puncte termice. | 148,75 |

În urma analizei cost beneficiu a rezultat ca optim menținerea alimentării centralizate cu energie termică cu efectuarea următoarelor lucrări de reabilitare:

- Retehnologizarea CAF 2 de 58 MWt si CAF 4 din CET Centru, pentru funcționare pe gaze naturale și respectiv gaze naturale și păcură. Reabilitarea a presupus reparația capitală a sistemului sub presiune a cazanelor, instalarea de arzătoare cu formare redusă de NOx, înlocuirea sistemului de control și automatizare al cazanelor, montarea pentru fiecare cazan a instalației de monitorizare on-line a emisiilor la cosurile de fum.

- reabilitare a 3 cazane de abur din CET Sud care funcționează cu lignit și gaze naturale. Reabiliatrea a presupus implementarea măsurilor BAT primare și secundare pentru reducerea de NOx, înlocuirea sistemului de control și automatizare al cazanelor, creșterea suprafeței de schimb de căldură a supraîncălzitorului de abur al cazanelor și montarea unei instalații de monitorizare on-line a emisiilor la coșul de fum, comun al celor 3 cazane.

- Realizarea instalației de desulfurare semiumedă a gazelor de ardere pentru cele 3 cazane de abur din CET Sud.

- Reabilitarea pompelor de transport agent primar din CET Centru și CET Sud.

- Reabilitare rețele de transport, distribuție și PT–uri.

În Etapa I a proiectului s-au realizat lucrările prevăzute în surse, cu excepția montării unui grup de cogenerare în ciclu mixt în CET Sud din lipsa posibilități de finanțare.

Ca urmare, în cadrul etapei a II-a proiectului se prevede continuarea lucrărilor de reabilitare a sistemului de transport și distributie a energiei termice, dar numai la nivelul surselor de finantare ce se pot asigura.

# Plan de investitii pe termen lung (varianta 2014)

Referitor la masurile necesare cresterii competitivitatii sistemului centralizat de termoficare urbana si asigurarea viabilitatii pe termen lung, operatorul a elaborat in anul 2014 un plan actualizat de investitii pe termen lung, structurat pe urmatoarele masuri:

M.1 - In cadrul planului de dezvoltare al SACET tratat in cadrul Strategiei de Termoficare a Municipiului Timisoara s-a avut in vedere continuarea investitiilor pe termen lung in capacitatile de productie a celor doua centrale energetice cât si in alte doua centrale termice de cartier astfel:

- Implementarea proiectului de cogenerare de înaltă eficiență, cu motoare termice, în CT Centru Timișoara – 3 mil. Euro;

- Retehnologizare prin reamenajarea cu două hidroagregate moderne de 0,4 MW fiecare, la CHE Bega Timişoara – 2, 98 mil euro;

- Finalizarea lucrărilor de retehnologizare a centralei termice de cartier CT Dunărea, prin instalarea  de unități de cogenerare cu motoare termice – 0,2 mil euro.

Prin realizarea acestor investitii energia termica se va produce in cogenerare atat in CT Centru cât şi în cadrul CT Dunarea si astfel cheltuielile de productie vor scadea. Astfel in CT Centru se va asigura consumul propriu tehnologic de energie electrica, ceea ce va insemna o economie de 6.000 MWh anual (2,7 mil lei). In plus se vor obtine venituri suplimentare prin aplicarea schemei de sprijin, prin accesarea bonusului pentru cogenerarea de inalta eficienta.

M.2 - Strategia de termoficare a avut in vedere si diversificarea surselor de producere a energiei termice si electrice in cogenerare si din alti combustibili prevazand implementarea proiectului “Valorificarea energetică a combustibilului alternativ obţinut din deşeurile municipale, prin realizarea unei instalaţii şi integrarea acesteia în cadrul CET Sud Timişoara”. Acest proiect este in valoare de 61.853.920 Euro si s-a semnat deja contractul de executie. Proiectul se deruleaza de catre noua societate - International Recycling Energy in care Primaria Timisoara detine 31 % actiuni, COLTERM 20 % actiuni si Raroma Service AG – Elvetia 49% actiuni.

M.3 - Pentru a putea creste rentabilitatea serviciului de distributie a agentului termic produs in cadrul Centralelor termice Sud si Centru se are in vedere continuarea retehnologizarii retelelor de transport si distributie astfel incat pana in anul 2027 sa fie reabilitat tot sistemul. Costul acestor lucrari este estimat la 86,1 mil. Euro pentru retele de Transport si 56,6 mil. Euro pentru retele de distributie. Prin aceste investitii se vor reduce pierderile de energie termica prin retelele termice cu aproximativ 6 puncte procentuale (50.000 Gcal/an, adica cca. 19 mil lei/an).

M.4 - In ceea ce priveste cresterea atractivitatii sistemului de termoficare pentru marii consumatori, Consiliul Local al Municipiului Timisoara are in vedere emiterea unei Hotarari de Consiliu Local care sa prevada revenirea în SACET a instituțiilor publice, cu prioritate a acelora care se află în cadrul zonelor unitare de încălzire.

M.5 - Consumatorii casnici sunt atrasi sa se reconecteze la sistemul centralizat prin demararea unui proiect prin care se urmărește creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din municipiul Timișoara, în primul rând prin realizarea concomitentă a lucrărilor de anvelopare și contorizare individuală cu distribuție pe orizontală. Vor fi eligibile blocurile a căror locatari sunt în totalitate racordați la sistemul centralizat de termoficare. Costul acestui proiect este de 46,6 mil. Euro. In prezent el este cofinantat prin Progamul Operational Regional Axa 1, unde este prevazut ca 40% din valoare sa fie asigurata de catre Municipiul  Timisoara si Beneficiari (in procente diferite in functie de venituri) iar restul 60% din fonduri europene nerambursabile.

Un alt proiect pentru consumatorii casnici este implementarea proiectului ESCO (Energy Service Company) de ,,Realizare a studiului de fezabilitate pentru Sistemul ESCO (Energy Service Company) si creşterea acceptabilității Sistemului ESCO pe piaţa eficientei energetice a locuinţelor colective,, Proiectul are o durată de 20 de luni incepand din  iunie 2014 iar valoarea proiectului este de 951.249,80 lei și este co-finanțat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, cu suma de 838.250,81 lei.

Primaria Timisoara are in vedere initierea unui program de urmarire si notificare a consumatorilor astfel incat in momentul in care furnizarea agentului termic nu mai este fezabila economic se trece la sistarea livrarilor si rezilierea contractului. Vor fi urmariti cu prioritate consumatorii racordati la SACET dar care nu se afla in zone unitare. Aceasta urmarire se va realiza atat la nivel de dispecerat cat si prin urmarirea consumurilor facturate.

O conditie sine qua non a cofinantarii proiectului de fata din fonduri europene este realizarea unui audit tehnic a sistemului de termoficare, care va analiza statusul curent al performantei/competivitatii sistemului si va evalua posibilele masuri care pot fi luate in vederea imbunatatirii viabilitatii economice si financiare pe termen lung si a competitivitati sistemului comparativ cu alternativa incalzirii individuale cu centrale de apartament. In cadrul auditului tehnic vor fi evaluate masurile prevazute in Master Planul elaborat in anul 2009, investitiile aflate in stadiu conceptual dar cu studiile de fezabilitate/impact demarate, investitiile aflate in curs de finalizare.

# Descrierea tehnica a sistemului de termoficare existent

# Echipamentele de productie

- Echipamente noi:

- CET Centru:

- grup energetic in ciclu mixt cu putere electrica de 20 MWe și putere termică de 25 MWt, echipat cu:

- o  turbină cu gaze cu putere de 13 MW;

- un cazan recuperator de căldură sub formă de abur de 45 t/h (35 bar, 450ºC), prevăzut cu post combustie și recuperator de căldură din gazele arse, cu o capacitate de 4 Gcal/h;

- o turbinã cu abur de 6 MW cu contrapresiune;

- un compresor de gaze naturale;

- un schimbător de căldură abur–apă de 25 Gcal/h;

- un schimbător de caldură apă demi/apă dedurizată cu plăci din inox pentru adaos în rețeaua  de termoficare.

- CET Sud:

- grup energetic cu putere electrică de 10 MWe, echipat cu:

- turbină cu abur cu putere electrică de 10 MW;

- cazan de abur cu debit de 45 t/h cu parametrii 57 bar, 4000C, cu funcționare   pe deșeuri municipale.

Ulterior dimensionării acestui grup energetic, pentru o parte din deșeurile municipale s-a găsit o modalitate de utilizare energetică la fabricile de ciment, cantitatea de deșeuri menajere disponibilă ramânând în jur de 78.500 tone. Ca urmare, a fost necesară refacerea studiului de fezabilitate privind valorificarea energetică a deșeurilor și redimensionarea grupului energetic, luând în considerare cantitatea de combustibil alternativ de mai sus, adică  o cantitate de deșeuri  de 9,375 t/h, cu puterea calorifică inferioară 10.800 Kj/Kg, o perioada de funcționare a grupului de cogenerare de circa 8400 ore/an, rezultând o putere electrică a grupului de 5,75 MWe şi debitul de abur livrat din priza reglabilă a turbinei, pentru producerea apei fierbinți de 21,8 tone/h (14 MWt).

Deci grupul energetic de cogenerare va fi compus din:

- cazan de abur  având următoarele caracteristici:

- Debit abur viu - 37 t/h;

- presiune abur viu – min. 42 bar;

- temp. abur viu - min. 4300 C;

- consum combustibil: - 9,375 deseuri menajere,

- 1,31 t/h gaze naturale.

- temperatura apa alimentare – 1300C

- randament cazan - min. 85%

- 1 turbogenerator cu condensație și priză, cu  puterea electrică la bornele generatorului 5,5 MWe și putere termică la priza de termoficare de 14 MWt.

- Echipamente existente:

- CET Centru :

- 2 cazane de apă fierbinte (nr.1 si 2) de câte 50 Gcal/h, tip PTVM 50, cu funcționare pe gaze naturale;

- 2 cazane de apă fierbinte (nr. 3, 4) de câte 100 Gcal/h, tip 4B, cu funcționare pe gaze naturale și pacură.

- Restul echipamentelor se vor retrage din exploatare.

- CET Sud:

- 3 cazanul de abur  de 100 t/h, presiune 15 bar și temperatura 2500C cu funcționare pe lignit și gaze naturale.

- 1 turbogenerator de 19,6 MW cu funcționare în contrapresiune.

- 2 cazane de apă fierbinte de câte 100 Gcal/h, cu funcționare pe lignit și gaze naturale, unul dintre cazane urmând să fie retras din exploatare, iar pe măsura reducerii consumului de energie termică se va retrage din exploatare și cel de al 2-lea cazan.

- Centralele termice de cvartal

- Acest subsistem este format din 5 centrale termice, împreună cu rețelele de distribuție aferente fiecăreia, după ce în vara anului 2013 CT-urile (CT Liceul 1, CT Corbului, CT Diana, CT Porumbescu, CT Giurgiu) au fost transformate în puncte termice, iar în anul 2014 CT Paltiniș a fost de asemenea transformată în punct termic. CT CFR a fost transformată în punct termic alimentat din CT Dunărea. Aceste centrale termice sunt echipate cu cazane care utilizează gazele naturale. Centralele termice produc agent termic sub formă de apă caldă cu parametri 90/700 C și au fost modernizate/automatizate, fiind echipate în întregime cu utilaje (cazane, schimbătoare de căldură, pompe) de înaltă performanță.

- CET Freidorf este echipată cu 2 motoare termice având puterea electrică însumată de 1 MWe și 5 cazane de apă caldă, ce au fiecare o putere termică de 1,35 MWt.

# Reteaua de transport si distributie

Reteaua de transport

Rețelele termice primare asigură transportul apei fierbinți de la CET la punctele termice. Sistemul de transport al energiei termice are o configurație de tip radial cu legături între magistrale asigurând o fiabilitate sporită de alimentare cu căldură a consumatorilor.

Evacuarea căldurii din CET Timișoara Sud se realizează prin 2 magistrale:

- Magistrala 2 x Dn 1000 mm.

- Magistrala 2 x 600 mm.

Aceste 2 magistrale alimentează partea de sud și est a orașului și o parte din zona centrală.

Evacuarea căldurii din CET Timișoara Centru se realizează prin 3 magistrale:

- Magistrala II: 1 x Dn 500 mm.

- Magistralele III si IV: 2 x 700 mm fiecare.

Cele 3 magistrale se întâlnesc în apropierea centralei. Din punctul de intâlnire al acestora, pornesc 2 ramificații principale: 2 x Dn800 mm spre zona de nord, 2 x Dn700 mm spre zona centrală. Din Magistrala II, prin două conducte Dn400 mm este alimentată cu energie termică și zona industrială.

Tabel 3 – Reteaua primara in cifre

| Lungime traseu | 73 km |
| --- | --- |
| Reabilitat inaintea Etapei I | 20,568 km |
| Reabilitat Etapa I | 0 km |
| Propus reabilitare Etapa a II-a | 9,067 km |
| Ramas de reabilitat dupa Etapa a II-a | 43,365 km |

Reteaua de distributie

Rețelele de distribuție sunt sisteme arborescente, având o lungime totală de 238,944 km, din care 131,084 km conducte de încălzire, 65,542 km conducte pentru apă caldă de consum și 42,318 km conducte recirculare apă caldă. Rețelele de distribuție sunt constituite din 4 conducte, încălzire tur-retur, apă caldă de consum și partial recirculare a.c.c. Diametrele sunt cuprinse între Dn25 și Dn300 pentru conductele de încălzire și între Dn 50 și Dn 100 pentru apă caldă de consum.

Conductele de distribuție sunt realizate în sistem clasic, amplasate subteran, în canale nevizitabile. Rețelele termice secundare au fost reabilitate în proporție de 47,46%, adică 113,400 km de conducte în sistem preizolat. Reabilitările s-au efectuat pe porțiuni din traseele secundare aferente tuturor punctelor termice, în funcție de starea tehnică a acestora (nr. de intervenții), motiv pentru care nu se pot preciza în scris aceste tronsoane, nefiind definite prin puncte de  separație.

Tabel 4 – Reteaua secundara in cifre

|  | Traseu | Conducta | Conducte incalzire | Conducte apa calda | Conducte recirculatie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lungime traseu | 65,542 km | 238,944 km | 131,084 km | 65,542 km | 42,318 km |
| Reabilitat inaintea Etapei I | 31,625 km | 113,4 km | 63,250 km | 31,62 km | 18,53 km |
| Reabilitat Etapa I | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km |
| Propus reabilitare Etapa a II-a | 20,095 km | 76,927 km | 40,19 km | 20,095 km | 16,642 km |
| Ramas de reabilitat dupa Etapa a II-a | 13,822 km | 48,617 km | 27,664 km | 13,827 km | 7,126 km |

# Consumatori de energie termica

Structura consumatorilor din municipiul Timisoara, alimentati din sistemul de termoficare, este urmatoarea:

- populatia care locuieste în blocuri de locuinte (condominii) si în locuinte individuale (case);

- institutii si alti consumatori social-culturali;

- agenti economici si unitati asimilate acestora.

- Gospodarii

În Municipiul Timișoara, fondul locativ este vechi, construit în cea mai mare parte înainte de 1989. Blocurile de locuințe și în general clădirile se caracterizează printr-o eficiență energetică scăzută, întrucât nu s-au realizat lucrări majore de îmbunătățire a performanței energetice a clădirilor. Totuși, în unele cazuri, proprietarii apartamentelor și-au izolat pereții exteriori și/sau au instalat ferestre termoizolante, dar aceasta nu conduce la obținerea rezultatelor scontate pentru că nu se elimină punțile termice, nu se termoizolează planșeele peste subsoluri și a celor peste ultimul nivel (terasa), prin care se pierd cele mai mari cantități de căldură.

Conform datelor furnizate de catre operator, evolutia consumului casnic de energie termica a fost urmatoarea:

Tabel 5 - Consumul casnic de energie termica (date istorice)

| An | Energie termica livrata gospodarii (Gcal/an) | Numar gospodarii | Consum casnic (Gcal /gospodarie /an) |
| --- | --- | --- | --- |
| 2011 | 647.167 | 78.078 | 8,3 |
| 2012 | 569.897 | 73.102 | 7,8 |
| 2013 | 478.365 | 68.163 | 7,0 |
| 2014 | 407.117 | 65.373 | 6,2 |

Se constata ca numarul consumatorilor non-casnici a scazut cu 16,3%, in timp ce cantitatea de energie livrata a scazut cu 37%.

Cauzele acestui trend descendent sunt urmatoarele:

- masuri întreprinse pentru măsurarea consumului de căldură la nivel de scara in cazul încălzirii si la nivel de apartament pentru consumul de apa calda de consum (reducere estimata la minim 1,5% la nivelul consumului anului 2007);

- izolarea termica a clădirilor (chiar daca acțiunea este in faza incipienta). In prezent este in derulare un proiect local prin care se urmărește creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din municipiul Timișoara, în primul rând prin realizarea concomitentă a lucrărilor de anvelopare și contorizare individuală cu distribuție pe orizontală. Sunt eligibile blocurile a căror locatari sunt în totalitate racordați la sistemul centralizat de termoficare. Costul acestui proiect este de 46,6 mil. Euro. In prezent el este cofinantat prin Progamul Operational Regional Axa 1. unde este prevazut ca 40% din valoare sa fie asigurata de catre Municipiul  Timisoara si Beneficiari (in procente diferite in functie de venituri) iar restul 60% sunt fonduri structurale.

Un alt proiect pentru consumatorii casnici este Implementarea proiectului ESCO (Energy Service Company) de ,,Realizare a studiului de fezabilitate pentru Sistemul ESCO (Energy Service Company) si creşterea acceptabilității Sistemului ESCO pe piaţa eficientei energetice a locuinţelor colective”. Proiectul are o durată de 20 de luni incepand din 06.2014 cu o valoare de 951.249,80 lei și este co-finanțat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, cu suma de 838.250,81 lei.

- montarea de repartitoare de costuri in apartamente, care a generat si masuri de economisire din partea populației (reducerea consumului este estimata la circa 2-3%);

- resimtirea efectelor încălzirii globale (in cazul României  se estimează ca încălzirea va fi de 0,6 0 C, ceea ce reprezintă o reducere a consumului de căldură in locuințe pentru o perioada de 20 ani cu circa 5%). Pentru perioada 2007-2014 reducerea consumului se estimează la circa 1,5%.

- debransarea in perioada 2008-2014, a unui număr semnificativ de consumatori (circa 22.960 gospodarii si 116 consumatori non-casnici);

- Anul 2014, ultimul an in care se cunosc date certe cu privire la consumul de căldură, a fost considerat un an călduros. Numărul de zile grade realizat in acest an a fost de 2.091 (cea mai scăzută valoare din ultimii 10 ani) comparativ cu anul de referință (anul 2007) căruia ii corespunde un număr de 2.799 zile grade.

O situatie particulara se constata in evolutia ritmului de debransari in anul 2014 comparativ cu anii anteriori. Ipotezele cu privire la reducerea numarului de debransari de la 4.939 in anul 2013 la 2.922 in anul 2014, sunt urmatoarele:

- Mentinerea pretului de facturare a energiei temice catre populatie (pentru perioada 2010-2014 s-a mentinut acelasi tarif de facturare in Lei);

- Iminenta liberalizarii accentuate a pretului gazelor naturale pentru populatie (in prezent, Romania are cele mai mici preturi la gaze naturale din Europa, respectiv sunt mai mici cu 70% fata de media europeana);

- Zvonurile despre introducerea taxei de poluare si pentru gospodarii, ceea ce va conduce la cresterea facturii de gaze naturale pentru gospodariile aflate in sistem individual de incalzire;

- Programul COLTERM de crestere a calitatii serviciului prin montarea de conducte pentru recircularea apei calde. In Timisoara motivul principal al debransarilor este imposibilitatea mentinerii nivelului normal de presiune in sistemul primar de retele termice, cu afectarea consumatorilor in zonele de extremitate a sistemului si lipsa/ colmatarea conductelor de recirculatie apa calda, rezultand astfel un serviciu de foarte proasta calitate a alimentarii cu apa calda chiar si in zonele in care disponibilul de presiune pe reteaua primara este la limita normala;

- Din informatiile primite de la operator, in perioada 2013 - 2014 s-au montat conducte de recirculatie in lungime de 4.099 ml in anul 2013 si respectiv 3.436 ml in anul 2014. Conform programului operatorului de crestere a calitatii serviciului, pana la finalul anului 2016 toate bransamentele de apa calda vor fi dotate cu conducte de recirculatie;

- Zonele unitare sunt definite prin HCL 239/2009, dar in interiorul acestor zone exista condominii cu sisteme de incalzire mixte (Colterm si gaz), respectiv in cadrul aceluiasi condominiu exista apartamente bransate la SACET, precum si apartamente alimentate din centrale proprii pe gaze naturale, existente inainte de aparitia acestui HCL. Conform informatiilor primite de la operator, este dificil de aplicat prevederile HCL in conditiile in care serviciul oferit de SACET nu este de calitate;

- Primaria Municipiului Timiosata are in vedere demararea unui program de controale a cererilor de debransare care au fost avizate nefavorabil pentru a identifica cazurile de debransare ilegala.

- Sectorul non-casnic

Conform datelor furnizate de catre operator, evolutia cantitatii de energie termica livrata catre consumatorii non-casnici, a fost urmatoarea:

Tabel 6- Consumul non casnic de energie termica (date istorice)

| An | Energie termica livrata consumatori non-casnici (Gcal/an) | Numar consumatori non-casnici |
| --- | --- | --- |
| 2011 | 117.979 | 1.088 |
| 2012 | 117.768 | 1.065 |
| 2013 | 108.731 | 1.052 |
| 2014 | 94.919 | 1.011 |

Se constata ca numarul consumatorilor non-casnici a scazut cu 7,08%, in timp ce cantitatea de energie livrata a scazut cu 19%. Cauzele scaderii consumului de energie termica mai accelerata decat scaderea numarului de consumatori sunt similare cu cele identificate in cazul gospodariilor.

Conform datelor furnizate de operator, deconectarile din ultimii 5 ani au avut la baza urmatoarele cauze:

- calitatea proasta a serviciului de alimentare cu apa calda de consum, în mod deosebit în zonele de extremitate a sistemului ca urmare a reducerii presiunii (deci a debitului) agentului primar din surse, precum și ca urmare a neasigurării apei calde de consum în parametri optimi, datorită lipsei recirculației.

- număr mare de avarii care au afectat calitatea serviciului de utilitate publică privind alimentarea cu căldură a consumatorilor, pierderi de fluid și căldură. Conform datelor primite de la operatorul sistemului centralizat de alimentare cu căldură, în anul 2013 pe tronsoanele de rețea primară care sunt propuse pentru reabilitare au avut loc un număr de 42 de avarii, din totalul de 62 de avarii ce au avut loc în rețelele termice primare, iar pe retelele secundare s-au inregistrat un numar de 241 de avarii din totalul de 430;

- lipsa sistemului de detectare și monitorizare a avariilor (spargerilor de conducte). Au fost prevăzute cu sistem de detectare și monitorizare numai conductele reabilitate până în prezent, adică 42% din lungimea totală de traseu de 238 Km de traseu  rețele secundare. Lipsa acestui sistem nu permite depistarea spargerilor în faza incipientă și eliminarea acestora operativ, astfel că, până la depistarea neetanșeităților, pierderile de fluid și căldură conținută de acesta sunt mari, creează umiditate în canalele termice și acelerează fenomenul de coroziune exterioară a conductelor.

- pe conductele de branșament al instalațiilor interioare din blocuri nu sunt montate regulatoare de presiune diferențială și nici robinete de echilibrare.

- Ca urmare a numărului mare de avarii înregistrate pe retele primare, secundare si puncte termice propuse pentru reabilitare, unul dintre efectele principale este caracterizat de devieri ale traficului.

# Descrierea tehnica a sistemului de termoficare existent

# Energia termica (bilant energetic simplificat)

Pentru determinarea energiei termice produse de fiecare capacitate s-a trasat curba clasată a sarcinii termice care trebuie asigurată din centrală. Curba clasată a sarcinii termice prezintă variaţia pe parcursul unui an a consumului de energie termică ce trebuie asigurat din centrală, funcţie de variaţia temperaturii exterioare. Curba s-a trasat suprapunând peste necesarul la consumator, pierderile din sistemul de transport şi distribuţie.

Datele istorice cu privire la caldura produsa si livrata si pierderile inregistrate in reteaua de transport si distributie sunt redate mai jos:

Tabel 7 - Bilant enegetic simplificat – date istorice

|  | Energie termică livrată din sursă [Gcal] | Energie termică vândută la consumatori [Gcal] | Din care: |  | Pierderi în rețelele primare și secundare |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| An |  |  | Consumatori casnici [Gcal] | Consumatori non-casnici [Gcal] |  |  |
|  |  |  |  |  | [Gcal] | [ %] |
| 2011 | 949.416 |  |  | 765.146 |  | 647.167 |  | 117.979 | 184.270 |  |  | 19,4% |  |
| 2012 | 895.514 |  |  | 687.665 |  | 569.897 |  | 117.768 | 207.849 |  |  | 23,2% |  |
| 2013 | 836.786 |  |  | 587.096 |  | 478.365 |  | 108.731 | 249.690 |  |  | 29,8% |  |
| 2014 | 718.144 |  |  | 502.036 |  | 407.117 |  | 94.919 | 216.108 |  |  | 30,1% |  |

Pe perioada analizata se constata urmatoarele:

- o scadere a productiei de caldura cu 24%;

- cantitatea livrata si facturata a inregistrat o scadere medie 34%;

- pierderile din reteaua de transport si distributie au crescut in valoare absoluta, de la 184.270 Gcal la 216.108 Gcal, iar ponderea in total energie termica produsa a crescut de la 19,4% la 30,1%.

Trendul descendent al bilantului energetic este argumentat prin:

- scaderea numărului de consumatori racordati la SACET, ca urmare a faptului ca numarul debransarilor a fost mai mare decât cel al rebransarilor;

- resimtirea efectelor încălzirii globale (in cazul României  se estimează ca încălzirea va fi de 0,6 0 C, ceea ce reprezintă o reducere a consumului de căldură in locuințe pentru o perioada de 20 ani cu circa 5%). Pentru perioada 2007-2014 reducerea consumului se estimează la circa 1,5%;

- programele destinate incurajarii sporirii eficientei energetice, respectiv:

  - realizarea concomitentă a lucrărilor de anvelopare și contorizare individuală cu distribuție pe orizontală. Sunt eligibile blocurile a căror locatari sunt în totalitate racordați la sistemul centralizat de termoficare. Costul acestui proiect este de 46,6 mil. Euro. In prezent el este cofinantat prin Progamul Operational Regional Axa 1. unde este prevazut ca 40% din valoare sa fie asigurata de catre Municipiul  Timisoara si Beneficiari (in procente diferite in functie de venituri) iar restul 60% sunt fonduri structurale.

  - implementarea proiectului ESCO (Energy Service Company) de ,,Realizare a studiului de fezabilitate pentru Sistemul ESCO (Energy Service Company) si creşterea acceptabilității Sistemului ESCO pe piaţa eficientei energetice a locuinţelor colective. Proiectul are o durată de 20 de luni incepind din 06.2014 și valoarea proiectului este de 951.249,80 lei și este co-finanțat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, cu suma de 838.250,81 lei.

- montarea de repartitoare de costuri in apartamente, care a generat si masuri de economisire din partea populației (reducerea consumului este estimata la circa 2-3%);

# Energia electrica (bilant energetic simplificat)

Conform datelor furnizate de operator si a datelor existente in rapoartele ANRE, datele cu privire la energia electrica produsa si livrata in perioada 2011 – 2013 aferenta, sunt urmatoarele:

Tabel 8 - Energia electrica produsa si livrata – date istorice

| An | Energia electrica produsa (Mwh/an) | Energia electrica pentru care se solicita bonus de cogenerare (Mwh/an) | Consumul de servicii interne electrice (Mwh/an) | Energia electrica livrata in SEN (Mwh/an) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2011 | 35.807 | 1.598 | 11.786 | 24.021 |
| 2012 | 59.493 | 3.402 | 21.955 | 37.538 |
| 2013 | 29.796 | 3.414 | 21.253 | 8.543 |
| 2014 | 54.837 | 2.978 | 29.245 | 25.592 |

Cantitatea livrata in SEN de energie electrica va varia in functie de consumul pentru servicii interne si productia realizata.

COLTERM va solicita acordarea bonusului pentru cogenerare, pentru energia produsa in cogenerare de inalta eficienta si livrata in SEN de la CET Freidorf in baza Deciziei ANRE nr. 2825/17/12.2014 privind aprobarea bonusului pentru energia electrica produsa in cogenerare de inalta eficienta si livrata in SEN si a preturilor reglementate pentru energia termica livrata in 2015 din CET Freidorf apartinand COLTERM Timisoara. Prin decizia ANRE 581/11.03.2015, pe baza documentatiei transmise de COLTERM, s-a calificat intreaga capacitate (1,02 MWe si 1.126 MWt) de producere a energiei electrice si termice in cogenerare de inalta eficienta.

# Consumul de combustibil si emisii poluante

Sursele principale de producere a energiei termice aflate în exploatare sunt: CET Timișoara Centru și CET Timișoara Sud, care funcționează interconectat.

- CET Timisoara Sud functioneaza pe:

  - 3 cazane de abur de câte 100 t/h (CA1, CA2, CA3), care funcționează pe lignit și gaze naturale;

  - 2 cazane de apă fierbinte de câte 100 Gcal/h (CAF1, CAF2), cu funcționare pe lignit și gaze naturale;

  - 4 cazane de abur de câte 10 t/h (C1, C2, C3, C4), cu funcționare pe gaze naturale;

- CET Timisoara Centru functioneaza pe:

  - 1 cazan de abur (nr.1) de 30 t/h, tip IPROM cu parametrii 35 bar, 450 °C, cu funcționare pe gaze naturale;

  - 2 cazane de abur (nr. 2 și 3) de câte 12,5 t/h, tip Sulzer Frerres Elvetia, cu parametrii 30 bar, 400 °C, cu funcționare pe gaze naturale;

  - 2 cazane de apa fierbinte (nr.1 și 2) de câte 50 Gcal/h, tip PTVM 50I, cu funcționare pe gaze naturale;

  - 3 cazane de apa fierbinte (nr. 3, 4 și 5) de câte 100 Gcal/h, tip 4B, cu funcționare pe gaze naturale și păcură

- Centralele termice de cvartal care functioneaza pe:

  - 5 centrale termice, echipate cu cazane care utilizeaza gazele naturale

- CET Freidorf este echipată cu 2 motoare termice având puterea electrică însumată de 1 MWe și 5 cazane de apă caldă, ce au fiecare o putere termică de 1,35 MWt.

Consumul de combustibil se determina în baza productiilor anuale de energie electrica si termica.

Tabel 9 - Consumul de combustibil – date istorice

| An | Carbune Kt/an | Gaze naturale 1000 mc/an | Pacura t/an |
| --- | --- | --- | --- |
| 2011 | 194,77 | 98.465 | 97 |
| 2012 | 296,43 | 77.811 | 277 |
| 2013 | 325,41 | 56.149 | 660 |
| 2014 | 310,15 | 39.052 | - |

Calculul emisiilor de gaze cu efect de sera generate se realizeaza în conformitate cu prevederile Anexei II (Metodologia privind monitorizarea emisiilor de ardere provenite din activitatile cuprinse în anexa I a Directivei 2003/87/CE) din Decizia 589/2007/CE de stabilire a Ghidurilor privind monitorizarea si raportarea emisiilor de gaze cu efect de sera în conformitate cu Directiva 2003/87/CE a Parlamentului European si a Consiliului.

CET Colterm, cu o putere termica > 20MW, intra sub incidenta schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera, stabilita prin Directiva 2003/87/CE (Directiva ETS).

- Pentru perioada 2008-2012, este în vigoare Directiva 2003/87/CE, urmare careia au fost alocate gratuit certificate de emisii de gaze cu efect de sera, prin Planul National de Alocare aprobat prin HG nr.60/2008.

- Pentru perioada 2013-2029, vor fi luate în considerare prevederile Directivei 2009/29/CE care modifica Directiva 2003/87/CE privind schema de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera.

Conform Directivei 2003/87/CE, sunt cuprinse in schema de comercializare certificate CO2, numai CET SUD si CET Centru, astfel ca numai pentru cele doua puncte s-au calculat emisiile de CO2.

Cantitățile de emisii de gaze cu efect de sera s-au calculat pe baza cantității de combustibil și a factorilor de emisie pentru fiecare poluant (Q poluant [t]= Qcărbune [Tj] x FE [tCO2/Tj], cu precizarea că în calculul emisiilor de gaze cu efect de seră s-a ținut seama și de factorul de oxidare al combustibilului [%].

Emisii de CO2 = Consum combustibil * Factor de emisie * Factor de oxidare

Pentru perioada 2013-2014 situatia emisiilor CO2 se prezinta astfel:

Tabel 10 - Emisii CO2 – date istorice

| An | 2013 | 2014 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Factor de emisie carbune (t CO2/Tj) | 93,4 | 80,33 |  |
| Factor de emisie gaze naturale (t CO2/Tj) | 55,55 | 55,4 |  |
| Factor de emisie pacura (t CO2/Tj) | 73,53 | 74,1 |  |
| Factor de oxidare carbune (determinat prin analize de laborator) | 82,12% | 89,12% |  |
| Putere calorifica gaze naturale la 0 grade Celsius (kcal/kg) | 8.747 | 8.688 |  |
| Putere calorifica gaze naturale la +15 grade Celsius (kcal/kg) | 8.228 | 8.165 |  |
| Emisii CO2 – gaze naturale (tone) | 224.883 | 187.393 |
| Emisii CO2 – carbune (tone) | 92.476 | 64.143 |
| Emisii CO2 – pacura (tone) | 1.764 | - |

In perioada 2008-2012 pentru COLTERM Timisoara s-au alocat 1.664.000 certificate CO2 + 192.500 realocare in anul 2013.

In aceasta perioada, pentru conformare, COLTERM a predat 1.831.884 certificate CO2, iar la sfarsitul perioadei de conformare pentru anul 2012 i-au ramas in cont 24.616 certificate CO2. Aceste certificate au fost predate in administrare pentru o bonificatie de 6% (1477 certificate CO2).

Pentru anul 2013, COLTERM-ului i-au fost alocate 260.797 certificate, iar pentru conformare pentru anul 2013, COLTERM are nevoie de 319.226 certificate. COLTERM a achizitionat 14.591 certificate prin directiva 10C - alocare tranzitorie pentru sustinerea PNI, iar pentru conformarea anului 2013 inca 37.806 certificate CO2, ramanand un sold la finalul anului de 18.584 certificate CO2.

Pentru conformarea anului 2014, COLTERM a imprumutat 55.970 EUA din alocarea anului 2015.

Pentru anul 2015 alocarea initiala din PNA pentru CT Centru a fost redusa la 25%, iar pentru perioada 2016-2020, a fost redusa la jumatate.

Tabel 11 – Certificate CO2 – date istorice

|  |  | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- |
| Sold initial certificate CO2, din care: | nr | 24.616 |  |  | 18.584 |  |
| Numar certificate CO2 ramase disponibile din perioada 2008-2012 | nr | 24.616 | 0 |  |  |  |
| Intrari Certificate CO2 (rd 8 + rd 9 + rd 10) | nr | 275.388 | 233.163 |  |  |  |
| Numar certificate CO2 alocate gratuit CET Centru cf Directiva - valori initiale | nr | 127.703 | 112.972 |  |  |  |
| Numar certificate CO2 alocate gratuit CET Sud cf. Directiva | nr | 133.094 | 108.201 |  |  |  |
| Reducere certificate CO2 CET Centru | nr | 0 |  |  | -56.486 |  |
| Reducere certificate CO2 ca urmare a imprumuturilor pentru conformare | nr | 0 | 0 |  |  |  |
| Total certificate CO2 alocate gratuit cf Directiva - valori finale | nr | 260.797 | 164.687 |  |  |  |
| Numar certificate CO2 achizitionate prin alocarea tranzitorie pentru sustinerea PNI | nr | 14.591 | 12.506 |  |  |  |
| Numar certificate CO2 imprumutate din alocarile gratuite pe perioada 2015-2020 | nr | 0 | 55.970 |  |  |  |
| Necesar Certificate CO2 pentru conformare | nr | 319.226 | 251.750 |  |  |  |
| Emisii CO2 | t | 319.226 |  |  | 251.750 |  |
| Certificate CO2 de achizitionat pentru conformare | nr | 37.806 | 3 |  |  |  |
| Sold final certificate CO2 (rd 1 + rd 3 - rd11 + rd 13) | nr | 18.584 | 0 |  |  |  |

Pentru emisiile de SO2, NOx si pulberi, factorii de emisie stabiliti conform criteriilor prevazute in Ghidul EMEP/EEA 2013, sectiunea Energy, annexa D, tabelele D1-D3, sunt urmatorii:

Tabel 12 – Factorii de emisie SO2, NOx, pulberi (Carbune si Gaze naturale)

|  |  |  |  |  |  | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Carbune |  |  |  |
| NOx | g/GJ | 217,4 | 108,7 |
| SO2 | g/GJ | 724,5 | 144,9 |
| Pulberi | g/GJ | 36,2 | 10,9 |
| Gaze naturale |  |  |  |  |  |  |  |
| NOx |  |  |  |  | g/GJ | 85 | 42,5 |
| SO2 |  |  |  |  | g/GJ | 9,9 | 9,9 |
| Pulberi |  |  |  |  | g/GJ | 1,4 | 1,4 |

In perioada 2008-2012 pentru COLTERM Timisoara s-au alocat 1.664.000 certificate CO2 + 192.500 realocare in anul 2013.

In aceasta perioada, pentru conformare, COLTERM a predat 1.831.884 certificate CO2, iar la sfarsitul perioadei de conformare pentru anul 2012 i-au ramas in cont 24.616 certificate CO2. Aceste certificate au fost predate in administrare pentru o bonificatie de 6% (1477 certificate CO2).

Pentru anul 2013, COLTERM-ului i-au fost alocate 260.797 certificate, iar pentru conformare pentru anul 2013, COLTERM are nevoie de 319.226 certificate. Rezulta ca, pentru a se putea conforma COLTERM trebuie sa mai achizitioneze 32.336 certificate. Din cele 32.336 certificate, COLTERM a achizitionat 14.591 certificate prin directiva 10C - alocare tranzitorie pentru sustinerea PNI, ramanand astfel ca pentru conformarea anului 2013 sa mai fie nevoita sa achizitioneze 17.745 certificate CO2.

- analiza de prioritizare a masurilor de eficienta energetica

Programul prioritar reprezintă reabilitarea de rețele primare și secundare, în cantități care să poată fi realizate până la finele anului 2015, termen al contractului de finanțare.

Metodologia de alegere a tronsoanelor/porțiunilor/ramurilor de rețele termice propuse pentru reabilitare a avut în vedere următoarele elemente:

- Rezultatul analizei multicriteriale, criteriile fiind:

  - numărul de avarii înregistrate pe tronsoanele/ramurile de rețea primară, respectiv secundară ce nu au fost reabilitate până în prezent.

  - nr. consumatorilor afectați de avariile produse în tronsoanele de rețea primară și secundară nereabilitate până în prezent. La un numar egal de puncte pentru două sau mai multe tronsoane /ramuri de rețele secundare, în alegerea tronsonului /tronsoanelor/ramurilor ce se vor supune reabilitării, prevalează cel/cele care înregistrează punctaj mai mare la criteriul ”numar de avarii”.

- Intensitatea termică pe fiecare ramură a rețelelor secundare care nu sunt reabilitate până în prezent și care trebuie să fie de minim 1,5 Tcal/km;

- Gradul de conectare a consumatorilor la ramurile de rețele secundare nereabilitate până în prezent și care trebuie să fie de minim 50%.

Reteaua de transport

Tronsoanele de rețea primară propuse prin tema pentru reabilitare în cadrul fazei 2 au fost supuse unei analize multicriteriale, funcție de datele pe care operatorul le deține și care au fost puse la dispoziție.

Rezultatele analizei multicriteriale sunt prezentate în tabelul de mai jos:

Tabel 13 - Analiza multicriteriala – retea primara

| Nr. tronson/porțiune rețeaprimară | Criteriul 1 |  | Criteriul 2 |  | Total |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Punctaj (Nr. pct) | Punctaj corectat cu factor de importanță | Punctaj (Nr. pct) | Punctaj corectat cu factor de importanță | Punctaj (Nr. pct) | Punctaj corectat cu factor de importanță |
| Obiect 1 - Magistrala 2 x Dn 1000 a.f. (270-324) | 10 | 5 | 10 | 5 | 20 | 10 |
| Obiect 2 - Magistrale 2 x Dn 600 a.f. (270-232), tronson 1 | 5,6 | 2,8 | 10 | 5 | 15,6 | 7,8 |
| Obiect 2 - Magistrale 2 x Dn 600 a.f. (254-298) - tronson 2 | 4,4 | 2,2 | 1,3 | 0,6 | 5,7 | 2,9 |
| Obiect 3 - Retele Termice Zona Lugojului 55-84- Tronson 1 | 4,4 | 2,2 | 3,8 | 1,9 | 8,3 | 4,1 |
| Obiect 3- Retele Termice Zona Lugojului - Tronson 2 | 4,4 | 2,2 | 3,1 | 1,5 | 7,5 | 3,8 |
| Obiect 3- Retele Termice Zona Universității - Tronson 3 | 10,0 | 5,0 | 0,8 | 0,4 | 10,8 | 5,4 |
| Obiect 4 - Retele Termice Zonele Nord Vest Și Sud Est - Retea termica primara Zona Bucovina(139 - 134, PT37, PT36, PT35, PT45A, PT 45B, PT 45.) | 3,3 | 1,7 | 5,0 | 2,5 | 8,3 | 4,2 |
| Obiect 4 - Retele Termice Zonele Nord Vest Și Sud Est - Retea Termica Primara Zona Baba Dochia(18-3-4-15) | 3,3 | 1,7 | 3,6 | 1,8 | 6,9 | 3,5 |
| CET Sud - 324 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,1 | 0,3 | 0,1 |
| Racord PT SAEM | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Racord PT UM01039 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,1 | 0,3 | 0,1 |
| CET Sud - 255 | 0,0 | 0,0 | 1,1 | 0,6 | 1,1 | 0,6 |
| Racord PT TURBO CONSTRUCT | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Racord PT ENERGOTEROM | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Racord PT 98 | 0,0 | 0,0 | 1,1 | 0,5 | 1,1 | 0,5 |
| Racord PT SDM | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 252 - 259 | 0,0 | 0,0 | 3,4 | 1,7 | 3,4 | 1,7 |
| Racord PT 83 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,5 | 1,0 | 0,5 |
| 234 - 252 | 0,0 | 0,0 | 3,4 | 1,7 | 3,4 | 1,7 |
| Racord PT 69 | 0,0 | 0,0 | 0,7 | 0,3 | 0,7 | 0,3 |
| Racord PT 85 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,2 | 0,5 | 0,2 |
| 270 - 231 | 1,1 | 0,6 | 6,0 | 3,0 | 7,1 | 3,6 |
| Racord PT 57 | 0,0 | 0,0 | 0,8 | 0,4 | 0,8 | 0,4 |
| Racord PT 53 | 0,0 | 0,0 | 0,8 | 0,4 | 0,8 | 0,4 |
| 237 - 239 | 2,2 | 1,1 | 2,0 | 1,0 | 4,3 | 2,1 |
| Racord PT 86 | 0,0 | 0,0 | 0,6 | 0,3 | 0,6 | 0,3 |
| Racord PT 87 Vulturilor | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,2 | 0,5 | 0,2 |
| 285 - 288 | 3,3 | 1,7 | 2,3 | 1,2 | 5,6 | 2,8 |
| Racord PT 91 | 0,0 | 0,0 | 0,6 | 0,3 | 0,6 | 0,3 |
| Racord PT 93 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,3 | 0,5 | 0,3 |
| Racord PT 94 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 0,2 |
| 220 - 110 | 3,3 | 1,7 | 3,9 | 2,0 | 7,3 | 3,6 |
| Racord PT 18 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,3 | 0,5 | 0,3 |
| Racord PT Tr. 4 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,2 | 0,5 | 0,2 |
| CET Centru - 110 | 2,2 | 1,1 | 0,6 | 0,3 | 2,8 | 1,4 |
| 50 - 23 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 0,2 | 0,4 | 0,2 |
| Racord PT RATT1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 51 - 60 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,2 | 0,5 | 0,2 |
| Racord PT 17 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Racord PT 17A | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,1 |
| Racord PT EDILL COLORE | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Racord PT METALTIN | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 |
| Racord PT BANTEX | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 |
| 60-64 | 0,0 | 0,0 | 3,8 | 1,9 | 3,8 | 1,9 |
| Racord PT 27 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 0,2 | 0,4 | 0,2 |
| Racord PT 38 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 0,2 | 0,4 | 0,2 |
| Racord PT 39 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 0,2 | 0,4 | 0,2 |
| 220 - 111 | 5,6 | 2,8 | 1,1 | 0,6 | 6,7 | 3,3 |
| Racord PT 50 | 0,0 | 0,0 | 0,6 | 0,3 | 0,6 | 0,3 |
| Racord PT BCU | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Racord PT UNIVERSITATEA POLITEHNICA | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,1 | 0,3 | 0,1 |
| 112 - 121 | 4,4 | 2,2 | 3,0 | 1,5 | 7,4 | 3,7 |
| Racord PT 7C | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,2 | 0,5 | 0,2 |
| Racord PT 4 | 0,0 | 0,0 | 0,6 | 0,3 | 0,6 | 0,3 |
| Racord PT 4B | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 |
| Racord PT 2 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 0,2 | 0,4 | 0,2 |
| 114 - 196 | 0,0 | 0,0 | 5,6 | 2,8 | 5,6 | 2,8 |
| 112 - 159 | 0,0 | 0,0 | 5,6 | 2,8 | 5,6 | 2,8 |
| Racord PT 6 | 0,0 | 0,0 | 0,7 | 0,3 | 0,7 | 0,3 |
| 125 - 175 | 1,1 | 0,6 | 2,6 | 1,3 | 3,7 | 1,9 |
| Racord PT 34 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,1 | 0,3 | 0,1 |
| Racord PT 46 | 0,0 | 0,0 | 0,6 | 0,3 | 0,6 | 0,3 |
| Racord PT 43A | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 0,2 | 0,4 | 0,2 |
| 125-127 | 1,1 | 0,6 | 1,4 | 0,7 | 2,5 | 1,3 |
| 127 - 134 | 0,0 | 0,0 | 5,4 | 2,7 | 5,4 | 2,7 |
| Racord PT 31 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 |
| Racord PT 30 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 0,2 | 0,4 | 0,2 |
| Racord PT SPITAL MUNICIPAL | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,1 |
| Racord PT 48A | 0,0 | 0,0 | 0,6 | 0,3 | 0,6 | 0,3 |
| Racord PT 48 | 0,0 | 0,0 | 0,9 | 0,5 | 0,9 | 0,5 |
| Racord PT 48B | 0,0 | 0,0 | 0,8 | 0,4 | 0,8 | 0,4 |
| Racord PT 48C | 0,0 | 0,0 | 0,6 | 0,3 | 0,6 | 0,3 |
| Racord PT 47 | 0,0 | 0,0 | 0,8 | 0,4 | 0,8 | 0,4 |
| Racord PT 47A | 0,0 | 0,0 | 0,7 | 0,4 | 0,7 | 0,4 |
| 127 - 56 | 1,1 | 0,6 | 3,9 | 2,0 | 5,0 | 2,5 |
| Racord PT BAZIN INOT | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Racord PT 49A | 0,0 | 0,0 | 0,7 | 0,4 | 0,7 | 0,4 |
| Racord PT 49 | 0,0 | 0,0 | 0,7 | 0,4 | 0,7 | 0,4 |
| Racord PT 26 | 0,0 | 0,0 | 0,6 | 0,3 | 0,6 | 0,3 |
| Racord PT 35 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,2 | 0,5 | 0,2 |
| Racord PT22A | 0,0 | 0,0 | 0,6 | 0,3 | 0,6 | 0,3 |

Din analiza datelor din tabel, rezultă că se justifică alegea tronsoanelor propuse prin tema studiului de fezabilitate, marcate în tabel, acestea având cel mai mare punctaj.

Reteaua de distributie

Pe baza datelor de mai sus s-a efectuat analiza multicriterială a rețelelor secundare/ramuri de rețele secundare aplicând aceleași criterii și nivele de importanță pentru acestea, precum și acelașii  mod de stabilire a punctajelor ca și în cazul rețelelor/tronsoanelor de rețea primară.

Rezultatele analizei multicriteriale sunt prezentate în tabelul de mai jos:

Tabel 14 - Analiza multicriteriala – retea secundara

| Nr. crt. | Rețea secundară/ tronson aferentă PT | Criteriul 1 |  | Criteriul 2 |  | Total |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Punctaj (Nr. Pct.) | Punctaj corectat cu factor de importanț | Punctaj (Nr. Pct.) | Punctaj corectat cu factor de importanță | Punctaj (Nr. Pct.) | Punctaj corectat cu factor de importanță |
| 1 | CFR | 0 | 0,0 | 1,9 | 0,9 | 1,9 | 0,9 |
| 2 | Giurgiu | 0 | 0,0 | 0,5 | 0,2 | 0,5 | 0,2 |
| 3 | Liceu 1 | 0 | 0,0 | 5,0 | 2,5 | 5,0 | 2,5 |
| 4 | Porumbescu | 0 | 0,0 | 0,6 | 0,3 | 0,6 | 0,3 |
| 5 | 12 | 0,7 | 0,4 | 3,3 | 1,7 | 4,0 | 2,0 |
| 6 | 13 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 1,5 | 3,0 | 1,5 |
| 7 | 15 | 0,0 | 0,0 | 2,5 | 1,2 | 2,5 | 1,2 |
| 8 | 1 B | 0,7 | 0,4 | 2,1 | 1,1 | 2,8 | 1,4 |
| 9 | 30 | 0,7 | 0,4 | 2,6 | 1,3 | 3,4 | 1,7 |
| 10 | 31 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 0,2 | 0,4 | 0,2 |
| 11 | 34 | 0,7 | 0,4 | 1,8 | 0,9 | 2,6 | 1,3 |
| 12 | 4 A | 2,1 | 1,1 | 2,6 | 1,3 | 4,7 | 2,4 |
| 13 | 4 B | 2,9 | 1,4 | 0,3 | 0,2 | 3,2 | 1,6 |
| 14 | 73 | 0,0 | 0,0 | 4,8 | 2,4 | 4,8 | 2,4 |
| 15 | 8 B | 0,7 | 0,4 | 4,0 | 2,0 | 4,7 | 2,4 |
| 16 | Mugurii | 0,7 | 0,4 | 0,6 | 0,3 | 1,3 | 0,6 |
| 17 | 6 | 10,0 | 5,0 | 4,3 | 2,1 | 14,3 | 7,1 |
| 18 | Corbului | 0,0 | 0,0 | 1,3 | 0,7 | 1,3 | 0,7 |
| 19 | SDM | 0,7 | 0,4 | 1,2 | 0,6 | 1,9 | 0,9 |
| 20 | 38 B | 0,7 | 0,4 | 0,5 | 0,3 | 1,2 | 0,6 |
| 21 | R Sirianu | 0,7 | 0,4 | 1,5 | 0,8 | 2,2 | 1,1 |
| 22 | Siret | 0,7 | 0,4 | 3,1 | 1,5 | 3,8 | 1,9 |
| 23 | Madgearu | 0,7 | 0,4 | 0,6 | 0,3 | 1,3 | 0,7 |
| 24 | 10 | 1,4 | 0,7 | 3,3 | 1,7 | 4,7 | 2,4 |
| 25 | 10 A | 7,9 | 3,9 | 1,9 | 0,9 | 9,7 | 4,9 |
| 26 | 10 B | 8,6 | 4,3 | 1,6 | 0,8 | 10,2 | 5,1 |
| 27 | 10 C | 2,9 | 1,4 | 1,6 | 0,8 | 4,4 | 2,2 |
| 28 | 10 D | 0,7 | 0,4 | 1,0 | 0,5 | 1,8 | 0,9 |
| 29 | 13 A | 1,4 | 0,7 | 7,6 | 3,8 | 9,0 | 4,5 |
| 30 | 17 | 0,0 | 0,0 | 0,8 | 0,4 | 0,8 | 0,4 |
| 31 | 17 A | 2,9 | 1,4 | 1,0 | 0,5 | 3,9 | 1,9 |
| 32 | 19 | 0,7 | 0,4 | 1,8 | 0,9 | 2,5 | 1,2 |
| 33 | 2 | 0,7 | 0,4 | 2,7 | 1,4 | 3,4 | 1,7 |
| 34 | 20 | 2,9 | 1,4 | 3,0 | 1,5 | 5,8 | 2,9 |
| 35 | 22 | 7,9 | 3,9 | 1,6 | 0,8 | 9,5 | 4,7 |
| 36 | 22 A | 1,4 | 0,7 | 3,5 | 1,7 | 4,9 | 2,4 |
| 37 | 24 | 0,0 | 0,0 | 6,5 | 3,3 | 6,5 | 3,3 |
| 38 | 27 | 2,1 | 1,1 | 2,2 | 1,1 | 4,4 | 2,2 |
| 39 | 28 | 2,1 | 1,1 | 2,1 | 1,0 | 4,2 | 2,1 |
| 40 | 4 | 0,7 | 0,4 | 3,5 | 1,8 | 4,2 | 2,1 |
| 41 | 4 | 2,1 | 1,1 | 1,4 | 0,7 | 3,6 | 1,8 |
| 42 | 45 B | 0,7 | 0,4 | 1,1 | 0,6 | 1,9 | 0,9 |
| 43 | 59 | 1,4 | 0,7 | 4,4 | 2,2 | 5,9 | 2,9 |
| 44 | 71 | 2,9 | 1,4 | 2,1 | 1,0 | 5,0 | 2,5 |
| 45 | 74 | 0,7 | 0,4 | 1,7 | 0,9 | 2,4 | 1,2 |
| 46 | 74 A | 0,0 | 0,0 | 2,6 | 1,3 | 2,6 | 1,3 |
| 47 | 7 A | 0,7 | 0,4 | 3,2 | 1,6 | 3,9 | 1,9 |
| 48 | 7 B | 1,4 | 0,7 | 1,9 | 1,0 | 3,3 | 1,7 |
| 49 | 7 C | 7,9 | 3,9 | 3,0 | 1,5 | 10,8 | 5,4 |
| 50 | 89 | 8,6 | 4,3 | 1,1 | 0,6 | 9,7 | 4,8 |
| 21 | 8 C | 0,0 | 0,0 | 2,1 | 1,0 | 2,1 | 1,0 |
| 52 | 94 | 0,7 | 0,4 | 2,0 | 1,0 | 2,7 | 1,3 |
| 53 | Cerna | 0,0 | 0,0 | 2,3 | 1,1 | 2,3 | 1,1 |
| 54 | Plevna | 0,7 | 0,4 | 1,2 | 0,6 | 1,9 | 1,0 |
| 55 | Romanilor | 0,7 | 0,4 | 1,5 | 0,8 | 2,2 | 1,1 |
| 56 | V. Lupu | 0,7 | 0,4 | 2,4 | 1,2 | 3,1 | 1,5 |
| 57 | 1 A | 1,4 | 0,7 | 1,3 | 0,7 | 2,8 | 1,4 |
| 58 | 3 | 0,0 | 0,0 | 3,4 | 1,7 | 3,4 | 1,7 |
| 59 | 63 | 7,9 | 3,9 | 1,8 | 0,9 | 9,7 | 4,8 |
| 60 | Paltinis | 7,1 | 3,6 | 4,1 | 2,1 | 11,3 | 5,6 |
| 61 | Diana | 0,7 | 0,4 | 2,4 | 1,2 | 3,1 | 1,6 |
| 62 | C.T Dragalina | 0,0 | 0,0 | 4,4 | 2,2 | 4,4 | 2,2 |
| 63 | C.T Dunarea | 0,0 | 0,0 | 4,5 | 2,2 | 4,5 | 2,2 |
| 64 | 23 | 1,4 | 0,7 | 3,0 | 1,5 | 4,4 | 2,2 |
| 65 | 18 | 0,7 | 0,4 | 3,2 | 1,6 | 3,9 | 2,0 |
| 66 | 25 | 0,0 | 0,0 | 4,9 | 2,4 | 4,9 | 2,4 |
| 67 | 26 | 0,7 | 0,4 | 3,8 | 1,9 | 4,5 | 2,3 |
| 68 | 29 | 0,0 | 0,0 | 4,3 | 2,2 | 4,3 | 2,2 |
| 69 | 32 | 4,3 | 2,1 | 3,7 | 1,8 | 8,0 | 4,0 |
| 70 | 33 | 3,6 | 1,8 | 4,2 | 2,1 | 7,8 | 3,9 |
| 71 | 35 | 5,7 | 2,9 | 3,0 | 1,5 | 8,7 | 4,4 |
| 72 | 36 | 5,0 | 2,5 | 3,8 | 1,9 | 8,8 | 4,4 |
| 73 | 37 | 6,4 | 3,2 | 2,8 | 1,4 | 9,2 | 4,6 |
| 74 | 38 | 0,0 | 0,0 | 2,6 | 1,3 | 2,6 | 1,3 |
| 75 | 39 | 0,0 | 0,0 | 2,2 | 1,1 | 2,2 | 1,1 |
| 76 | 41 | 4,3 | 2,1 | 4,2 | 2,1 | 8,5 | 4,3 |
| 77 | 43 A | 3,6 | 1,8 | 2,7 | 1,4 | 6,3 | 3,1 |
| 78 | 44 | 3,6 | 1,8 | 4,8 | 2,4 | 8,4 | 4,2 |
| 79 | 45 A | 4,3 | 2,1 | 5,8 | 2,9 | 10,1 | 5,1 |
| 80 | 46 | 5,0 | 2,5 | 3,5 | 1,7 | 8,5 | 4,2 |
| 81 | 47 | 0,7 | 0,4 | 5,2 | 2,6 | 6,0 | 3,0 |
| 82 | 47 A | 3,6 | 1,8 | 4,5 | 2,3 | 8,1 | 4,0 |
| 83 | 48 | 2,9 | 1,4 | 4,1 | 2,1 | 7,0 | 3,5 |
| 84 | 48 A | 1,4 | 0,7 | 4,0 | 2,0 | 5,5 | 2,7 |
| 85 | 48 B | 2,1 | 1,1 | 5,1 | 2,5 | 7,2 | 3,6 |
| 86 | 48 C | 3,6 | 1,8 | 3,6 | 1,8 | 7,2 | 3,6 |
| 87 | 49 | 2,9 | 1,4 | 4,6 | 2,3 | 7,4 | 3,7 |
| 88 | 49 A | 0,7 | 0,4 | 4,4 | 2,2 | 5,1 | 2,6 |
| 89 | 50 | 2,1 | 1,1 | 3,9 | 2,0 | 6,1 | 3,0 |
| 90 | 51 | 5,0 | 2,5 | 3,1 | 1,5 | 8,1 | 4,0 |
| 91 | 52 | 4,3 | 2,1 | 5,1 | 2,6 | 9,4 | 4,7 |
| 92 | 53 | 3,6 | 1,8 | 5,3 | 2,6 | 8,8 | 4,4 |
| 93 | 54 | 2,9 | 1,4 | 4,6 | 2,3 | 7,4 | 3,7 |
| 94 | 55 | 3,5 | 1,7 | 5,0 | 2,5 | 8,5 | 4,3 |
| 95 | 58 | 5,0 | 2,5 | 3,2 | 1,6 | 8,2 | 4,1 |
| 96 | 69 | 10,0 | 5,0 | 4,3 | 2,1 | 14,3 | 7,1 |
| 97 | 72 | 5,0 | 2,5 | 4,2 | 2,1 | 9,2 | 4,6 |
| 98 | 81 | 3,6 | 1,8 | 4,7 | 2,3 | 8,3 | 4,1 |
| 99 | 85 | 0,0 | 0,0 | 3,1 | 1,5 | 3,1 | 1,5 |
| 100 | 86 | 5,7 | 2,9 | 3,7 | 1,9 | 9,5 | 4,7 |
| 101 | 88 | 10,0 | 5,0 | 2,8 | 1,4 | 12,8 | 6,4 |
| 102 | 8 A | 0,0 | 0,0 | 3,7 | 1,8 | 3,7 | 1,8 |
| 103 | 91 | 4,3 | 2,1 | 3,6 | 1,8 | 7,9 | 3,9 |
| 104 | 93 | 4,3 | 2,1 | 3,2 | 1,6 | 7,5 | 3,7 |
| 105 | CET Freidorf | 0,0 | 0,0 | 4,4 | 2,2 | 4,4 | 2,2 |
| 106 | C.T IMT | 3,6 | 1,8 | 4,7 | 2,4 | 8,3 | 4,1 |
| 107 | Vacarescu | 0,7 | 0,4 | 4,9 | 2,4 | 5,6 | 2,8 |
| 108 | Vulturilor | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 1,5 | 3,0 | 1,5 |
| 109 | 62 | 0,7 | 0,4 | 3,6 | 1,8 | 4,3 | 2,1 |
| 110 | C.T Buzias | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 5,0 | 10,0 | 5,0 |
| 111 | 21 | 3,6 | 1,8 | 6,1 | 3,0 | 9,7 | 4,8 |
| 112 | 40 | 10,0 | 5,0 | 6,1 | 3,1 | 16,1 | 8,1 |
| 113 | 45 | 10,0 | 5,0 | 5,8 | 2,9 | 15,8 | 7,9 |
| 114 | 56 | 0,0 | 0,0 | 8,3 | 4,2 | 8,3 | 4,2 |
| 115 | 57 | 3,6 | 1,8 | 4,8 | 2,4 | 8,4 | 4,2 |
| 116 | 75 | 3,6 | 1,8 | 5,6 | 2,8 | 9,1 | 4,6 |
| 117 | 82 | 10,0 | 5,0 | 10,6 | 5,3 | 20,6 | 10,3 |
| 118 | 83 | 2,9 | 1,4 | 6,3 | 3,1 | 9,1 | 4,6 |
| 119 | 84 | 4,3 | 2,1 | 9,2 | 4,6 | 13,5 | 6,7 |
| 120 | 92 | 2,1 | 1,1 | 5,7 | 2,9 | 7,9 | 3,9 |
| 121 | 98 | 4,3 | 2,1 | 6,8 | 3,4 | 11,1 | 5,6 |
| 122 | 38 A | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,1 |
| 123 | 3 Trub. | 0,0 | 0,0 | 3,5 | 1,8 | 3,5 | 1,8 |
| 124 | 4 Trub. | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 1,5 | 3,0 | 1,5 |
| 125 | Torac | 0,0 | 0,0 | 0,9 | 0,5 | 0,9 | 0,5 |
| 126 | 43(43M) | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 1,5 | 3,0 | 1,5 |
| 127 | CT Polona | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 0,2 | 0,4 | 0,2 |

Ținând seama de rezultatul analizei, de termenul maxim de realizare a investiției și anume 31.12.2015, precum și de valoarea investiției ce se poate finanța prin faza 2 a proiectului, rezultă ca lucrări prioritare în rețele secundare, ce vor fi cuprinse în prezentul studiu de fezabilitate se referă la rețele/ramuri rețele secundare aferente PT2, 3, 7, 14, 33, 34, 38, 42 și 43.

Totodată, pentru rețele secundare propuse pentru reabilitare s-a calculat gradul de racordare a  apartamentelor existente (construite) din blocurile racordate la SACET și intensitatea termică a conductelor care reprezintă cantitatea de căldură livată pe km traseu de rețea termică (primară și secundară). Se consideră că investiția privind reabilitarea rețelelor este oportună, dacă valoarea gradului de branșare este de peste 50%, iar intensitatea termică maximă este de minim 1,5 Tcal/km traseu conducte, calculată la un consum impus de 5 Gcal/apartament și an.

Totodată, pentru rețele secundare propuse pentru reabilitare s-a calculat gradul de racordare a  apartamentelor existente (construite) din blocurile racordate la SACET și intensitatea termică a conductelor care reprezintă cantitatea de căldură livată pe km traseu de rețea termică (primară și secundară). Se consideră că investiția privind reabilitarea rețelelor este oportună, dacă valoarea gradului de branșare este de peste 50%, iar intensitatea termică maximă este de minim 1,5 Tcal/km traseu conducte, calculată la un consum impus de 5 Gcal/apartament și an.

Din calcule a rezultat că toate rețele secundare aferente punctelor termice propuse pentru reabilitare îndeplinesc condițiile impuse și anume: gradul de racordare este în toate cazurile peste 50%; de asemenea, cu excepția rețelelor termice aferente PT 7C și 89, îndeplinesc cerința ca intensitatea termică maximă să fie minim 1,5 Tcal/km, aceasta situându-se între 1,5 și 2,8 Tcal/km, funcție de amplasamentul consumatorilor față de punctul termic, adică de densitatea clădirilor în zona de deservire a punctului termic. S-au menținut în lista rețelelor propuse pentru reabilitare și cele aferente PT 7C si 89.

- Costul de investitie al masurilor de eficienta energetica

Investiţia de capital este formată din totalitatea costurilor de construcţii, proiectare, avize, achiziţie de teren, valoare reziduală, costuri de inlocuire a echipamentelor cu durata de viata mai mica decat durata de viata a proiectului. Aceste valori sunt repartizate pe întreaga durată de viaţă a proiectului.

Costurile de investitie sunt detaliate in tabelul urmator:

Tabel 15 - Cheltuieli de capital – defalcarea costurilor (preturi curente)

|  | EUR | Cost total al proiectului (A) | Costuri neeligibile(1) (B) | costuri eligibile (C)=(A)-(B) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Onorarii (planificare şi concepere) | 1.196.515,65 | 0,00 | 1.196.515,65 |
| 2 | Achiziţii de terenuri | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Clădiri şi construcții | 24.668.613,45 | 0,00 | 24.668.613,45 |
| 4 | Instalaţii și utilaje | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Cheltuieli neprevăzute | 511.213,83 | 0,00 | 511.213,83 |
| 6 | Ajustarea preţurilor |  | 913.396,59 |  | 0,00 |  | 913.396,59 |  |
| 7 | Asistenţă tehnică | 122.787,17 | 0,00 | 122.787,17 |
| 8 | Publicitate | 29.794,92 | 0,00 | 29.794,92 |
| 9 | Supraveghere în timpul executării lucrărilor de construcţii | 335.680,60 | 0,00 | 335.680,60 |
| 10 | Subtotal | 27.778.002,21 | 0,00 | 27.778.002,21 |
| 11 | (TVA 24%) | 6.530.346,77 | 6.530.346,77 | 0,00 |
| 12 | TOTAL | 34.308.348,98 | 6.530.346,77 | 27.778.002,21 |

Defalcarea pe ani a costului total al investitiei este urmatoarea:

Tabel 16 - Defalcarea investitiei pe ani

|  | Anul 2015 |
| --- | --- |
| % | 100% |

Valoarea reziduala

Pentru tarile care folosesc valoarea reziduala, cel mai comun mod de estimare este folosirea amortizarii “liniare” (% din valoarea initiala pe an).

Comisia Europeana declara astfel ca valoarea de actualizare a fiecarei viitoare incasari nete dupa orizontul de timp trebuie inclusa in valoarea reziduala, ceea ce face ca aceasta sa fie echivalenta cu valoarea de lichidare.

Prin urmare, valoarea reziduala a investitiei a fost estimata ca valoare ramasa neamortizata la finalul perioadei de viata a proiectului, respectiv 1.233.431 euro.

- Analiza cost-beneficiu

# Metodologie generala si ipoteze de lucru

# Metodologie generala de ACB

Obiectivul analizei financiare este de a calcula performanta financiara a proiectului propus, pe parcursul orizontului de timp stabilit, cu scopul de a stabili cel mai potrivit sistem de finantare pentru acesta. Aceasta analiza se refera la sustinerea financiara si sustenabilitatea pe termen lung, indicatorii de performanta financiara, precum si justificarea pentru volumul asistentei financiare necesare.

Analiza cost-beneficiu pentru proiectul Retehnologizarea sistemului centralizat de termoficare din Municipiul Timişoara în vederea conformării la normele de protecţia mediului privind emisiile poluante în aer şi pentru creşterea eficienţei in alimentarea cu căldură urbană - Etapa a II-a a fost elaborată având în vedere recomandările și instrucțiunile din următoarele documente:

- Ghidul pentru analiza cost beneficiu pentru proiecte de încălzire urbană/termoficare cu finanţare din Fondul de Coeziune şi Fondul European de Dezvoltare Regională în 2007-2013 – noiembrie 2009;

- Orientări privind metodologia de realizare a analizei costuri-beneficii, Document de lucru nr. 4 – august 2006;

- Guide to Cost-Benefit Analysis of Investment Projects, Structural Funds, Cohesion Fund and Instrument for Pre-Accession – Final Report, 16.06.2008;

- Recomandările experților Jaspers și modelul de calcul tabelar, furnizate în perioada 01.03.2014 – 06.10.2015.

De asemenea, menționăm că toate datele de intrare utilizate în analiză au fost preluate din Studiul de fezabilitate elaborat pentru acest obiectiv de investitie de catre SC Termoproiect SRL Iasi, din informațiile furnizate de proprietarul infrastructurii care face obiectul proiectului (Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Timisoara), din informațiile furnizate de operatorul infrastructurii (SC Colterm SA Timisoara) și din alte informații de ordin tehnic puse la dispoziție de proiectantul de specialitate.

Etapele pe care trebuie sa le parcurga analiza financiara sunt:

- Estimarea veniturilor si costurilor proiectului (de capital si operationale) si implicatiile lor din punct de vedere al fluxului de numerar. Sunt luate în considerare doar fluxurile de numerar, adica suma de bani plătită sau primită de proiect. Elementele contabile fără numerar, cum sunt amortizarea şi rezervele, nu vor fi incluse;

- Proiectia veniturilor si costurilor proiectului (de capital si operationale) pe orizontul de timp stabilit. Metodologia utilizata este analiza fluxului de numerar actualizat, care utilizeaza o metoda incrementala care compara scenariul „cu proiect” cu alternativa scenariului „fara proiect”;

- Determinarea diferentei de finantat pentru optiunea selectata si calcularea in consecinta a cheltuielilor eligibile ce pot fi cofinantate din fondurile UE;

- Definirea sistemului de finantare si profitabilitatea sa financiara, respectiv calculul indicatorilor de performanta financiara:

  - Rentabilitatea financiara a investitiei:

    - Rata de rentabilitate financiara a investitiei – RIRF/C;

    - Valoarea financiara neta actualizata a investitiei – VFNA/C;

  - Rentabilitatea financiara a capitalului propriu:

    - Rata de rentabilitate financiara a investitiei – RIRF/K;

    - Valoarea financiara neta actualizata a investitiei – VFNA/K;

- Verificarea capacitatii fluxului de numerar previzionat pentru a se asigura functionarea adecvata a proiectului si indeplinirea obligatiilor investitiei si serviciului datoriei.

# Definirea scenariilor ”fara proiect” si ”cu proiect” (inclusiv previziunile de energie termica produsa si livrata, consum de combustibil si emisii poluante)

Analiza cost beneficiu se elaboreaza pe baza fluxului incremental, rezultat ca diferenta intre scenariul „cu proiect” si cel „fara proiect”.

# Scenariul fara proiect

Scenariul fara proiect poate fi definit ca „business as usual” si consta in proiectia veniturilor si cheltuielilor aferente activitatii de termoficare, luand in calcul efectele implementarii investitiei la Etapa I.

Investitia la Etapa I a constat in:

- retehnologizarea  CAF 2 de 58 MWt si CAF 4 din CET Centru, pentru functionare pe gaze naturale si respectiv gaze naturale si păcură. Reabilitarea  a presupus reparația capitala a sistemului sub presiune a cazanelor, instalarea de arzătoare cu formare redusa de NOx, inlocuirea sistemului de control si automatizare al cazanelor, montarea pentru fiecare cazan a instalatiei de monitorizare on-line a emisiilor la cosurile de fum.

- reabilitarea a 3 cazane de abur din CET Sud care functioneaza cu lignit si gaze naturale. Reabiliatrea a presupus implementarea masurilor BAT primare si secundare pentru reducerea de NOx, inlocuirea sistemului de control si automatizare al cazanelor, cresterea suprafetei de schimb de caldura a supraincalzitorului de abur al cazanelor si montarea unei instalatii de monitorizare on-line a emisiilor la cosul de fum, comun al celor 3 cazane.

- realizarea instalatiei de desulfurare semiumeda a gazelor de ardere pentru cele 3 cazane de abur din CET Sud.

- reabilitarea pompelor de transport agent primar din CET Centru si CET Sud.

Conform rapoartelor de progres trimestriale privind stadiul proiectului, implementarea investitiei la Etapa I s-a finalizat la 30.11.2013, urmand perioada de notificare a defectelor. Astfel, efectul 100% al implementarii investitiei la Etapa I asupra elementelor de venituri si cheltuieli se va reflecta in situatiile financiare ale anului 2015.

Pentru perioada 2015 – 2034, fluxurile financiare istorice au fost escaladate cu efectul incremental al implementarii investitiei la faza I, ajustat la valorile actualizate ale cererii inregistrate la nivelul anului 2014.

# Cererea de caldura pentru gospodarii – scenariul fara proiect

Variabilele luate in calcul in estimarea cererii de caldura pentru gospodarii sunt urmatoarele:

- Evolutii demografice;

- Numarul de consumatori;

- Consumul individual de caldura;

- Elasticitatea cererii in functie de pretul energiei termice.

- Evolutii demografice in municipiul Timisoara

La 20 octombrie 2011, conform rezultatelor definitive ale Recensamântului Populației și al Locuințelor 2011, populatia stabila din municipiul Timisoara era de 319.279 locuitori.

In municipiul Timisoara, numarul total de gospodarii, conform rezultatelor definitive ale Recensamântului Populației și al Locuințelor 2011, era la nivelul anului 2011 de 129.874 iar marimea medie a unei gospodarii de 2,46 persoane.

Avand in vedere datele demografice inregistrate la Recensamântul Populației și al Locuințelor 2011, ipotezele de evolutie a populatiei, a numarului de gospodarii si a componentei unei gospodarii, sunt urmatoarele:

- Conform previziunilor formulate de INS Romania – Proiectarea populatiei la orizontul anului 2060 (versiunea 2013; ISBN: 978-606-8590-01-1), rata medie de scadere a populatiei estimata pe perioada 2014 – 2034 este de -0,6%/an, rezultand o scadere estimata a populatiei municipului Timisoara de 13% - 277.379 locuitori;

- Avand in vedere ca evolutia demografica negativa are un impact asupra componentei unei gospodarii, se estimeaza ca la sfarsitul perioadei de prognoza, o gospodarie din municipiul Timisoara va fi formata din 2,19 membri. Scaderea medie a componentei unei gospodarii, pe perioada de prognoza a proiectului, este de 11%;

- Calculand numarul de gospodarii din municipiu, ca raport intre populatia stabila si numarul de membri ai unei gospodarii, rezulta o scadere a numarului total de gospodarii din municipiul Timisoara cu 3%, ajungand la nivelul anului 2034 la 126.573 gospodarii;

- Conform informatiilor furnizate de catre operator, in perioada 2004-2009, numarul de gospodarii conectate la SACET a scazut in medie cu 0,8%/an, ajungand in anul 2009 la 88.200 de gospodarii conectate. Pe baza acestor date, s-a stabilit ca numarul de gospodarii conectate la SACET, la nivelul anului 2004, a fost de 91.728 de gospodarii (numar pe care l-am asimilat si anului 2002). Rezulta ca gospodariile potentiale a fi conectate la SACET sunt in proportie de 78% din totalul gospodariilor din municipiu (91.728/117.622).

Pentru a stabili numarul de gospodarii potential a fi conectate la SACET, la nivelul anului 2014, s-au utilizat urmatorele ipoteze:

- Scaderea numarului de persoane dintr-o gospodarie, in perioada 2002-2011, a fost in medie, de -1%/an. Avand in vedere ca trendul migrator este in descrestere, se estimeaza ca pe perioada urmatoare, scaderea numarului de persoane dintr-o gospodarie, va fi in medie de -0,5%/an. Prin urmare, numarul de persoane dintr-o gospodarie, la nivelul anului 2014, este de 2,42 persoane;

- Aplicand ritmul de scadere a populatiei, estimat de catre INS, populatia stabila din municipiul Timisoara, este in anul 2014, de 315.113 persoane;

- Impartind populatia stabila din municipiu la numarul de persoane dintr-o gospodarie, rezulta ca numarul total de gospodarii din municipiu, la nivelul anului 2014, este de 130.116 gospodarii;

- Estimand ca ponderea gospodariilor potential a fi conectate se mentine, rezulta ca numarul de gospodarii potential a fi conectate la SACET, la nivelul anului 2014, este de 101.471 gospodarii.

Evolutia numarului de gospodarii localizate in aria de deservire a sistemului centralizat de termoficare urbana, pe perioada de prognoza a proiectului, este detaliata in Modelul Financiar (CBA_DH_TM_rev4_V1).

- Numar de consumatori (gospodarii conectate la SACET)

Ipotezele de calcul pentru perioada 2015 – 2034, referitoare la evolutia numarului de gospodarii conectate la sistemul centralizat de termoficare urbana, sunt urmatoarele:

- Reteaua s-a impartit in 3 sectiuni:

- C1 - Consumatori aferenti retelei reabilitate inainte de Etapa I;

- C2 - Consumatori aferenti retelei ce urmeaza a fi reabilitata in Etapa a II-a de investitie;

- C3 – Consumatori aferenti retelei ce ramane nereabilitata dupa finalizarea Etapei II de investitie.

- Algoritmul de stabilire a numărului de gospodarii corespunzatoare segmentelor de retea ce urmeaza a fi reabilitate consta in aplicarea unei rate de 32,34%, reprezentând proporția conductelor reabilitate/care urmează a se reabilita in total lungime conducte, la total gospodarii conectate. Acest lucru este motivat de faptul ca, in cazul retelelor secundare, reabilitările efectuate pana in prezent nu s-au facut integral pe puncte termice ci la retele secundare aferente tuturor punctelor termice, dar numai pe portiunile a caror stare tehnica a fost cea mai proasta (zonele in care au avut loc cele mai multe avarii). Prin urmare nu exista informatii concrete pentru a se poate stabili numărul de apartamente afectate de avarii pe porțiunile de retele secundare aferente fiecarui punct termic.

- Referitor la ritmul de deconectare a gospodariilor in scenariul fara proiect, ipotezele luate in calcul sunt urmatoarele:

  - pentru anul 2015, s-a aplicat pentru toate segmentele de retea un ritm de deconectare echivalent cu media ritmului inregistrata in perioada 2011-2014, respectiv 5,7%/an;

  - pentru perioada 2016 – 2034, pentru segmentele de retea C1 si C3 s-a estimat o scadere constanta cu 10%/an, a ritmului de deconectare;

Acest fenomen poate fi explicat prin faptul ca intr-o prima faza se va inregistra un numar mai mare de deconectari, in principal din partea gospodariilor cu veniturile situate in decila cea mai inalta si cea medie, care isi permit investitia initiala in deconectarea de la sistemul SACET si instalarea de centrale individuale de apartament, in timp ce gospodariile cu veniturile situate in decila cea mai saraca de populatie vor lua in considerare deconectarea mult mai tarziu, cand calitatea serviciului de termoficare va scadea pana la o limita considerata intolerabila. O ipoteza suplimentara in stabilirea perioadei pentru care se inregistreaza deconectari de la SACET este aplicarea unei constrângeri cantitative, respectiv energia termica livrata gospodariilor si consumatorilor non-casnici sa NU se situeze sub nivelul pierderilor inregistrate in sistem, rezultand astfel o rata de conectare MINIMA de 10%.

Mentinerea ratei de conectare la un nivel minim de 30% pana la finalul perioadei de prognoza poate fi explicata si prin capacitatea financiara limitata a gospodariilor care vor ramane conectate la SACET, indiferent de calitatea serviciilor de termoficare.

Rata de conectare la SACET este argumentata si pe baza cresterii capacitatii operatorului de:

- a asigura securitatea funrizarii de energie termica pentru intregul sistem SACET ca urmare a avariilor produse in sectiunile de retea primara, cu un grad avansat de uzura;

- a furniza presiune suficienta in intreaga retea, dar cu deosebire in zonele periferice.

De asemenea, consumatorii de pe segmenetul de retea C2, vor inregistra incoveniente suplimentare ca urmare a intreruperilor repetate de furnizare a energiei termice, care nu pot fi evitate/corectate doar prin cresterea masurilor preventive de mentenanta si reparatii, avand in vedere starea avansata de deteriorare a retelei. In consecinta, rata de deconectare va fi mai crescuta decat cea inregistrata pe segmentele de retea C1 si C3, cu aproximativ 50% pana in anul 2022, urmand ca incepand cu 2023, aceasta rata sa se alinieze la valorile inregistrate pentru celelalte segmente de retea.

Evolutia numarului de gospodarii conectate la sistemul centralizat de incalzire urbana, pe perioada 2015 – 2034, se regaseste in Modelul Financiar (CBA_DH_TM_rev4_V1).

- Consumul de caldura

Economia de energie se va realiza prin:

- Programul de reabilitare termica a cladirilor de locuit;

Consumul energetic al clădirilor are o pondere însemnată în consumul energetic total al țării, iar potențialul de reducere a consumurilor energetice numai prin reabilitarea termică a clădirilor este important (de circa 25%), iar prin executarea și reabilitarea instalațiilor interioare la consumatori reducerea consumului poate ajunge până la 40%.

Reabilitarea termică a clădirilor și instalațiilor aferente conduce nu numai la scăderea consumurilor energetice și de combustibil, adică scăderea costurilor de întreținere pentru încălzire și prepararea apei calde de consum, dar și la îmbunătățirea condițiilor de igienă și confort termic, reducerea emisiilor poluante generate de producerea, transportul și consumul de energie termică.

Creșterea performantei energetice a clădirilor este parte a acquis-ului comunitar, cerința Directivei 91/2002/CE privind performanța energetica a clădirilor, preluată în legislația română prin Legea nr. 372/2005 și a Directivei 2006/32/EC privind realizarea unei rate anuale de economie de energie de 1% în următorii 9 ani. OUG nr. 18/2009 privind creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe stabilește lucrările de intervenție pentru reabilitarea termică a blocurilor de locuințe construite după proiecte elaborate în perioada 1950—1990, etapele necesare realizării lucrărilor, modul de finanțare a acestora, precum și obligațiile și răspunderile autorităților administrației publice și ale asociațiilor de proprietari.

Lucrările de intervenție se realizează în baza următoarelor programe privind creșterea performantei energetice la blocurile de locuințe:

- programul local multianual, fundamentat și elaborat de autoritățile administrației publice locale, pe baza contractelor de mandat încheiate cu asociațiile de proprietari;

- programul național multianual, elaborat de Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, în baza programelor locale.

Consumul de căldură aferent încălzirii și preparării apei calde de consum caracteristic clădirilor de locuit din România este mult superior valorilor caracterizând clădiri din Uniunea Europeana situate în zone cu caracteristici climatice similare. Consumurilor energetice ridicate le corespund degajări importante de noxe, în special gaze cu efect de seră.

În municipiul Timisoara, fondul locativ este construit în cea mai mare parte înainte de 1989. Blocurile de locuințe se caracterizează printr-o eficiență energetică scăzută, cu un consum de energie termică pentru încălzire și apă caldă de consum de circa 181,6 KWh/mp suprafață încălzită și an, deoarece nu s-au realizat lucrări majore de îmbunătățire a performanței energetice a clădirilor. Totuși, în unele cazuri, proprietarii apartamentelor și-au izolat pereții exteriori și/sau au instalat ferestre termoizolante, dar aceasta nu conduce la obținerea rezultatelor scontate pentru ca nu se elimină punțile termice, nu se termoizolează planșeele peste subsoluri și a celor peste ultimul nivel (terasa), prin care se pierd cele mai mari cantități de căldură.

- Alte masuri de economisire a energie (contorizare, robinete termostatice, etc);

- Efectele schimbarilor climatice

În România, fata de cresterea temperaturii medii anuale globale de 0,6 ºC pe perioada 1901-2000, media anuala a înregistrat o crestere de 0,3 ºC. Pe perioada 1901-2006 cresterea a fost de 0,5 ºC fata de 0,74 ºC la nivel global (1906-2005).

Anul 2014, ultimul an in care se cunosc date certe cu privire la consumul de căldură, a fost considerat un an călduros. Numărul de zile grade realizat in acest an a fost de 2.091 (cea mai scăzută valoare din ultimii 10 ani) comparativ cu anul de referință (anul 2007) căruia ii corespunde un număr de 2.799 zile grade.

Ca urmare a acestor schimbari, anul 2014 a inregistrat valori atipice, respectiv scaderea consumului in anul 2014, comparativ cu anul 2013, in cazul consumatorilor noncasnici a fost de 12%, fenomenul justificându-se prin conditii meteorologice exterioare mai favorabile si probabil masuri de economisire a energiei din partea acestora.

Ipotezele de calcul pentru perioada 2015 – 2034, referitoare la evolutia consumului unitar de caldura pe o gospodarie, sunt urmatoarele:

- Deoarece anul 2014 inregistreaza valori atipice, nu se pot folosi datele inregistrate in acest an drept valori de referinta pentru estimarea evolutiei consumului de caldura pe perioada de prognoza. S-a optat pentru folosirea anului 2013 ca an de referinta din urmatoarele considerente:

- Folosirea unui an apropiat perioadei de prognoza permite luarea in considerare a urmatoarelor efecte:

  - a masurilor întreprinse pentru măsurarea consumului de căldură la nivel de scara in cazul încălzirii si la nivel de apartament pentru consumul de apa calda de consum (reducere estimata la minim 1,5% la nivelul consumului anului 2007);

  - a izolării termice a clădirilor (chiar daca acțiunea este in faza incipienta);

  - a montării de repartitoare de costuri in apartamente, care a generat si masuri de economisire din partea populației (reducerea consumului este estimata la circa 2-3%);

  - a efectelor încălzirii globale (in cazul României  se estimează ca încălzirea va fi de 0,6 0 C, ceea ce reprezintă o reducere a consumului de căldură in locuințe pentru o perioada de 20 ani cu circa 5%). Pentru perioada 2007-2014 reducerea consumului se estimează la circa 1,5%.

  - a debranșării in perioada 2008-2014, a unui număr de consumatori (circa 22.960 gospodarii si 116 consumatori non-casnici).

- Numărul de zile - grade realizat in anul 2013 a fost apropiat de media realizata in ultimii 4 ani, astfel:

  - An 2011- 2.888  zile grade;

  - An 2012 – 3.213 zile grade (valoarea stabilita in Romania pentru calcul necesar de căldură, pentru orașul Timișoara este de 3.180 zile grade).

  - An 2013 -  2.528 zile grade;

  - An 2014 – 2.091 zile grade;

  - Media anilor 2011-2014: 2.680 zile grade.

Pornind de la consumul anului 2013 si aplicând reducerile de căldură ca urmare a debranșărilor estimate in anii 2014-2015, precum si ca efect a izolării termice a locuințelor, rezulta un consum de 1.772,7 Tj/an pentru anul 2015.

- Pentru perioada 2016 – 2034, se estimeaza reducerea consumului de caldura, aferent gospodariilor branșate la sistemul centralizat de incalzire urbana, cu 1% pe an, ca urmare a izolării termice a locuințelor;

Conform ipotezei anterioare, reducerea totala a consumului de caldura inregistrata de o gospodarie, pe perioada de prognoza a proiectului, este de 17,8%, ajungandu-se astfel la un consum de 5,6 Gcal/gospodarie/an.

- Elasticitatea cererii in functie de pretul energiei termice

In ceea ce privește analiza elasticității cererii în funcție de tarif, din analiza datelor pentru perioada 2011 – 2014, s-au identificat următoarele:

- In perioada 2011 – 2014, tariful local de facturare către populație, exprimat in moneda locala, s-a mentinut constant;

- In perioada 2011 – 2014, numărul de gospodării conectate la SACET a scăzut cu 16,3%;

- In perioada 2011 – 2014, consumul specific de energie termică pe gospodarie a scăzut cu 24,9%;

- Gradul de încasare a facturilor de energie termica a scazut cu 1,1%.

În concluzie, analiza datelor cu privire la elasticitatea cererii de energie termică în funcție de tarif, nu a scos în evidența concluzii relevante pentru a fi utilizate in previziunea viitoare a cererii, astfel că vom utiliza ipoteza generală că modificarea tarifelor nu influențează substantial cererea de energie termica (respectiv, cantitatea de energie termica consumată).

# Cererea de caldura pentru consumatori non-casnici – scenariul fara proiect

Variabilele luate in calcul in estimarea cererii de caldura pentru consumatorii non-casnici sunt urmatoarele:

- Numarul de consumatori;

- Consumul individual de caldura.

- Numar de consumatori non-casnici conectati la SACET

Ipotezele de calcul pentru perioada 2014 – 2034, referitoare la evolutia numarului de consumatori non-casnici conectati la sistemul centralizat de termoficare urbana, sunt urmatoarele:

- Reteaua s-a impartit in 3 sectiuni:

- C1 - Consumatori aferenti retelei reabilitate inainte de Etapa I;

- C2 - Consumatori aferenti retelei ce urmeaza a fi reabilitata in Etapa a II-a de investitie;

- C3 – Consumatori aferenti retelei ce ramane nereabilitata dupa finalizarea Etapei II de investitie.

- Algoritmul de stabilire a numărului de consumatori non-casnici corespunzator celor trei segmente de retea consta in:

  - Consumul de caldura aferent consumatorilor non-casnici pe intreaga retea primara este de 22.559 Gcal/an;

  - Consumul de caldura aferent consumatorilor non-casnici pe intreaga retea secundara este de 86.172 Gcal/an;

  - Numarul total de puncte de consum (agenti economici si instituții publice) este de 1.052. Rezulta un consum mediu unitar de 103,4 Gcal/punct de consum;

  - Consumul de caldura aferent rețelelor nereabilitate dupa Etapa I de investiție este de 48.026 Gcal/an.

  - Numarul de puncte de consum, corespondent sectiunii C2, s-a stabilit astfel, la nivelul anului 2013:

    - Pentru reteaua primara, numarul s-a identificat concret – 10 puncte de consum;

    - Pentru reteaua secundara s-a aplicat acelasi algoritm ca in cazul gospodariilor, respectiv aplicarea unei rate, reprezentând proporția conductelor care urmează a se reabilita in total lungime conducte, la total puncte de consum. Acest lucru este motivat de faptul ca, in cazul retelelor secundare, reabilitările efectuate pana in prezent nu s-au facut integral pe puncte termice ci la retele secundare aferente tuturor punctelor termice, dar numai pe portiunile a caror stare tehnica a fost cea mai nefavorabila (zonele in care au avut loc cele mai multe avarii). Rezulta un numar de 270 de puncte de consum;

  - Numarul de puncte de consum, corespondent sectiunii C3, s-a stabilit astfel, la nivelul anului 2013:

    - Din totalul de caldura livrata punctelor de consum aferente retelelor nereabilitate dupa Etapa I de investitie, de 48.026 Gcal, s-a scazut consumul aferent celor 280 puncte de consum corespondente retelelor care urmeaza a fi reabilitate in Etapa a II-a, respectiv 28.952 Gcal. Rezulta un consum de caldura de 19.074 Gcal.

    - Impartind la consumul mediu unitar de caldura de 103,4 Gcal/punct de consum rezulta ca numarul de puncte de consum aferent retelelor care raman nereabilitate dupa Etapa a II-a de investitie este de 185.

  - Numarul de puncte de consum, corespondent sectiunii C1, la nivelul anului 2013, s-a stabilit prin diferenta. Rezulta un numar de 588 puncte de consum.

- Se estimeaza ca agentii economici si institutiile localizate pe sectiunea C2 se vor deconecta in interval de 7 ani, incepand cu anul 2016, avandu-se in vedere ca pe aceste portiuni de retea s-au inregistrat cele mai multe avarii si nu exista o limitare a capacitatii financiare similara cu cea inregistrata in cazul gospodariilor. Pentru celelalte secțiuni de retea, s-a aplicat un ritm de deconectare echivalent cu media ritmului inregistrata in perioada 2011-2014, respectiv -2,4%/an;

Evolutia numarului de gospodarii conectate la sistemul centralizat de incalzire urbana, pe perioada 2015 – 2034, se regaseste in Modelul Financiar (CBA_DH_TM_rev4_V1).

- Consumul de caldura

Ipotezele de calcul pentru perioada 2015 – 2034, referitoare la evolutia consumului unitar de caldura inregistrat de un consumator non-casnic, sunt urmatoarele:

- Similar cu situatia consumului de caldura inregistrat pentru gospodarii, anul 2014 a inregistrat valori atipice, respectiv o scadere a consumului specific de caldura cu 9,2%, in timp ce numarul de consumatori a scazut doar cu 3,90%. Din acest motiv, s-a optat pentru utilizarea valorilor inregistrate la nivelul anului 2013 ca valori de referinta. Pornind de la consumul anului 2013 si aplicând reducerile de căldură ca urmare a debranșărilor estimate in anii 2014-2015, precum si ca efect a izolării termice a cladirilor, rezulta un consum de 395,4 Tj/an pentru anul 2015.

- Reducerea consumului de căldură al consumatorilor non-casnici cu 25% comparativ cu anul 2013, pe o perioadă de 10 ani (2014-2023), prin implementarea măsurilor de eficiență energetică asupra clădirilor.

# Energia termica si electrica (bilant energetic simplificat) – scenariul fara proiect

In estimarea evolutiei energiei termice produse si livrate, in scenariul fara proiect, s-au luat in calcul efectele implementarii investitiei la Etapa I, respectiv reducerea pierderilor de la 249.689,5 Gcal/an, in anul 2013, la 216.107,8 Gcal/an, in anul 2014, precum si efectele masurilor de reabilitare a surselor de productie.

Din evolutia cantitatii de energie termica produsa si livrata, pe perioada 2015-2034, detaliata in Modelul Financiar (CBA_DH_TM_rev4_V1), se constata:

- Scaderea cantitatii de energie termica produsa de la 718.144 Gcal/an, in anul 2014 la 455.782 Gcal/an, in anul 2034;

- Scaderea cantitatii de energie livrata catre gospodarii si consumatorii non-casnici de la 502.036 Gcal/an, in anul 2014 la 239.674 Gcal/an, in anul 2034;

- Pierderile din reteaua de transport si distributie se mentin constante in valoare absoluta, insa ponderea in total energie termica produsa va creste de la 30,09% la 47,41%;

- Cresterea cantitatii de energie electrica livrate in SEN de la 25.592 Mwh/an, in anul 2014 la 29.633 Mwh/an, in anul 2034, ca urmare a scaderii consumului intern de energie electrica.

# Consumul de combustibil si emisii poluante – scenariul fara proiect

Consumul de combustibil se determina în baza productiilor anuale de energie electrica si termica.

Din evolutia cantitatii de combustibil consumata, pe perioada 2015-2034, detaliata in Modelul Financiar (CBA_DH_TM_rev4_V1), se constata:

- Scaderea consumului total de combustibil de la 3.952,6 Tj/an, in anul 2014 la 2.628,5 Tj/an, in anul 2034, respectiv o scadere cu 35%. Acest lucru este explicat prin reducerea cantitatii de energie termica produse in aceeasi perioada de timp;

- Scaderea cantitatii de carbune consumate de la 310 kt/an, in anul 2014 la 256 kt/an, in anul 2034;

- Scaderea cantitatii de gaze naturale consumate de la 39.052 1000 mc/an, in anul 2014 la 18.044 1000 mc/an, in anul 2034.

In corelatie directa cu consumul de combustibil s-a estimat cantitatea de emisii CO2 generata pentru perioada 2014 – 2034, pe baza urmatoarelor ipoteze:

- COLTERM, cu o putere termica > 20MW, intra sub incidenta schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera, stabilita prin Directiva 2003/87/CE (Directiva ETS). Schema de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră în cadrul Uniunii Europene stabileşte că, pentru cea de-a treia etapă, respectiv 1 ianuarie 2013 – 31 decembrie 2020 a schemei, regula de bază pentru alocarea certificatelor pentru sectorul de producere a energiei electrice va fi achiziţionarea integrală a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră prin intermediul licitaţiei;

- Avand in vedere prevederile Directivei 2003/87/CE, sunt cuprinse in schema de comercializare certificate CO2, numai CET SUD si CET Centru, astfel ca numai pentru cele doua puncte s-au calculat emisiile de CO2;

- Conform listei alocarilor finale de certificate de emisii de gaze cu efect de sera pentru perioada 2013 – 2020, publicata pe site-ul Ministerului Mediului si Schimbarilor Climatice, reprezentand transpunerea Directivei 2003/87/CE, pentru SC COLTERM SA Timisoara, s-a identificat numarul de certificate CES alocate gratuit pentru perioada 2013 - 2020;

- Cantitatea de emisii s-a calculat pe baza cantitatii de combustibil si a factorilor de emisie pentru fiecare poluant (Qpoluant [t]= Q gaze nat. [Tj] x FE [tCO2/Tj], unde FE pentru gaze naturale este 56,1 [tCO2/Tj] iar FE pentru carbune este de 95 [tCO2/Tj, conform anexa VI la regulamentul 2012/601/CE, privind monitorizarea şi raportarea emisiilor de gaze cu efect de seră în conformitate cu Directiva 2003/87/CE.

- Factorul de oxidare pentru ardere carbune (determinat prin analize de laborator) este de 89,12%, iar puterea calorifica este de 1.850 kcal/kg;

- Puterea calorifica pentru gaze naturale la 0 grade Celsius este de 8.966 kcal/kg, iar pentru gazele naturale la +15 grade Celsius este de 8.500 kcal/kg.

Tabel 17 – Emisii si certificate CO2 – varianta fara proiect

|  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sold initial certificate CO2, din care: | nr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Numar certificate CO2 ramase disponibile din perioada 2008-2012 | nr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Intrari Certificate CO2 (rd 8 + rd 9 + rd 10) | nr | 115.707 | 119.126 | 96.504 | 80.438 | 64.784 | 49.691 |
| Numar certificate CO2 alocate gratuit CET Centru cf Directiva - valori initiale | nr | 100.082 | 87.599 | 75.508 | 63.810 | 52.488 | 41.574 |
| Numar certificate CO2 alocate gratuit CET Sud cf. Directiva | nr | 86.193 | 66.988 | 52.497 | 44.364 | 36.492 | 28.904 |
| Reducere certificate CO2 CET Centru | nr | -25.021 | -43.800 | -37.754 | -31.905 | -26.244 | -20.787 |
| Reducere certificate CO2 ca urmare a imprumuturilor pentru conformare | nr | -55.970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total certificate CO2 alocate gratuit cf Directiva - valori finale | nr | 105.285 | 110.788 | 90.251 | 76.269 | 62.736 | 49.691 |
| Numar certificate CO2 achizitionate prin alocarea tranzitorie pentru sustinerea PNI | nr | 10.422 | 8.338 | 6.253 | 4.169 | 2.048 | 0 |
| Numar certificate CO2 imprumutate din alocarile gratuite pe perioada 2015-2020 | nr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Necesar Certificate CO2 pentru conformare | nr | 285.516 | 276.203 | 268.093 | 260.963 | 254.644 | 249.002 |
| Emisii CO2 | t | 285.516 | 276.203 | 268.093 | 260.963 | 254.644 | 249.002 |
| Certificate CO2 de achizitionat pentru conformare | nr | 169.810 | 157.078 | 171.589 | 180.525 | 189.860 | 199.311 |
| Sold final certificate CO2 (rd 1 + rd 3 - rd11 + rd 13) | nr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Scenariul cu proiect

Scenariul cu proiect consta in proiectia veniturilor si cheltuielilor aferente activitatii de termoficare, luand in calcul efectele implementarii investitiei la Etapa a II-a.

Conform Studiului de fezabilitate, intocmit de SC Termoproiect SRL – anul 2015, implementarea investitiei in etapa a II-a presupune:

- Se propune reabilitarea a 9.067 m traseu de retea termica primara.

- Se propune reabilitarea a 20.095 m traseu de retea termica secundara.

Receptia investitiei se estimeaza la sfarsitul anului 2015, astfel incat efectul implementarii investitiei la Etapa a II-a asupra elementelor de venituri si cheltuieli se va reflecta in situatiile financiare ale anului 2016.

Proiectia veniturilor si cheltuielilor a avut la baza datele preluate din scenariul fara proiect si ajustate la noile date ale cererii de energie termica.

# Cererea de caldura pentru gospodarii – scenariul cu proiect

Variabilele luate in calcul in estimarea cererii de caldura pentru gospodarii sunt urmatoarele:

- Evolutii demografice;

- Numarul de consumatori;

- Consumul individual de caldura;

- Elasticitatea cererii in functie de pretul energiei termice.

- Evolutii demografice in municipiul Timisoara

Evolutia demografica este similara cu cea estimata in scenariul fara proiect.

Evolutia numarului de gospodarii localizate in aria de deservire a sistemului centralizat de termoficare urbana, pe perioada de prognoza a proiectului, este detaliata in Modelul Financiar (CBA_DH_TM_rev4_V1).

- Numar de consumatori (gospodarii conectate la SACET)

Ipotezele de calcul pentru perioada 2015 – 2034, referitoare la evolutia numarului de gospodarii conectate la sistemul centralizat de termoficare urbana, sunt urmatoarele:

- Pentru evolutia gospodariilor corespondente celor 3 sectiuni – pentru anul 2015, s-a aplicat un ritm de deconectare echivalent cu cel avut in vedere in scenariul fara proiect;

- Incepand cu anul 2016, se apreciaza ca urmare a cresterii calitatii serviciului SACET si a implementarii unui program de mentenanta si intretinere preventiva a sistemului, o scadere progresiva a ritmului de deconectare cu 50%/an, ajungand astfel ca in anul 2018 sa nu se mai inregistreze deconectari.

Aplicarea unui ritm de debransare unitar pentru toate sectiunile de retea este motivata de faptul ca sectiunile de retea care vor ramane nereabilitate vor opera satisfacator avand in vedere gradul redus de depreciere dar si diminuarea notabila a intreruperilor (ca urmare a investitiilor din reteaua primara) si alocarea costurilor cu mentenanta preventiva care va permite evitarea inrautatirii conditiilor tehnice;

Evolutia numarului de gospodarii conectate la sistemul centralizat de incalzire urbana, pe perioada 2015– 2034, se regaseste in Modelul Financiar (CBA_DH_TM_rev4_V1).

- Consumul de caldura

Economia de energie inregistrata urmareste ipotezele din scenariul fara proiect. Astfel consumul individual al gospodariilor conectate va scadea ca urmare a:

- Programului de reabilitare termica a cladirilor de locuit;

- Altor masuri de economisire a energie (contorizare, robinete termostatice, etc);

- Efectelor schimbarilor climatice

Ipotezele de calcul pentru perioada 2015 – 2034, referitoare la evolutia consumului unitar de caldura pe o gospodarie, sunt urmatoarele:

- Reducerea consumului gospodariilor branșate la sistemul centralizat de incalzire urbana cu 1% pe an, ca urmare a izolării termice a locuințelor;

Conform ipotezei anterioare, reducerea totala a consumului de caldura inregistrata de o gospodarie, pe perioada de prognoza a proiectului, este de 17,8%, ajungandu-se astfel la un consum de 5,6 Gcal/gospodarie/an.

- Elasticitatea cererii in functie de pretul energiei termice

Ipotezele de calcul pentru perioada 2015 – 2034, referitoare la evolutia consumului unitar de caldura inregistrat de o gospodarie in functie de evolutia pretului la energie termica, sunt similare cu cele din scenariul fara proiect.

Analiza datelor cu privire la elasticitatea cererii de energie termică în funcție de tarif, nu a scos în evidența concluzii relevante pentru a fi utilizate in previziunea viitoare a cererii, astfel că vom utiliza ipoteza generală că modificarea tarifelor nu influențează substantial cererea de energie termica (respectiv, cantitatea de energie termica consumată).

# Cererea de caldura pentru consumatori non-casnici – scenariul cu proiect

Variabilele luate in calcul in estimarea cererii de caldura pentru gospodarii sunt urmatoarele:

- Numarul de consumatori;

- Consumul individual de caldura.

- Numar de consumatori non-casnici conectati la SACET

Ipotezele de calcul pentru perioada 2015 – 2034, referitoare la evolutia numarului de consumatori non-casnici conectati la sistemul centralizat de termoficare urbana, sunt urmatoarele:

- Pentru evolutia numarului de consumatori non-casnici corespondent celor 3 sectiuni de retea – pentru anul 2015, s-a aplicat un ritm de deconectare echivalent cu cel avut in vedere in scenariul fara proiect;

- Incepand cu anul 2016, se apreciaza ca urmare a cresterii calitatii serviciului SACET si a implementarii unui program de mentenanta si intretinere preventiva a sistemului de termoficare, o scadere progresiva a ritmului de deconectare cu 30%/an, ajungand astfel ca in anul 2018 sa nu se mai inregistreze deconectari.

Aplicarea unui ritm de debransare unitar pentru toate sectiunile de retea este motivata de faptul ca sectiunile de retea care vor ramane nereabilitate vor opera satisfacator avand in vedere gradul redus de depreciere dar si diminuarea notabila a intreruperilor (ca urmare a investitiilor din reteaua primara) si alocarea costurilor cu mentenanta preventiva care va permite evitarea inrautatirii conditiilor tehnice.

Evolutia numarului de consumatori non-casnici conectati la sistemul centralizat de incalzire urbana, pe perioada 2015 – 2034, se regaseste in Modelul Financiar (CBA_DH_TM_rev4_V1).

- Consumul de caldura

Ipotezele de calcul pentru perioada 2015 – 2034, referitoare la evolutia consumului unitar de caldura inregistrat de un consumator non-casnic, sunt similare cu cele din scenariul fara proiect:

- Reducerea consumului de căldură al consumatorilor non-casnici cu 25% comparativ cu anul 2013, pe o perioadă de 10 ani (2014-2023), prin implementarea măsurilor de eficiență energetică asupra clădirilor.

# Energia termica si electrica (bilant energetic simplificat) – scenariul cu proiect

In estimarea evolutiei energiei termice produse si livrate, in scenariul cu proiect, s-au luat in calcul efectele implementarii investitiei la Etapa a II-a, respectiv reducerea pierderilor de la 216.108 Gcal/an, in anul 2014, la 181.045,2 Gcal/an, in anul 2016.

Din evolutia cantitatii de energie termica produsa si livrata, pe perioada 2014-2034, detaliata in Modelul Financiar (CBA_DH_TM_rev4_V1), se constata:

- Scaderea cantitatii de energie termica produsa de la 718.144 Gcal/an, in anul 2014 la 579.152,1 Gcal/an, in anul 2034;

- Scaderea cantitatii de energie livrata catre gospodarii si consumatorii non-casnici de la 502.036 Gcal/an, in anul 2014 la 398.107 Gcal/an, in anul 2034;

- Pierderile din reteaua de transport si distributie se mentin constante in valoare absoluta, insa ponderea in total energie termica produsa va creste de la 30,09%, in anul 2014 la 31,26% in anul 2034;

- Cresterea cantitatii de energie electrica livrate in SEN de la 25.592 Mwh/an, in anul 2014 la 35.559 Mwh/an, in anul 2034.

# Consumul de combustibil si emisii poluante – scenariul cu proiect

Consumul de combustibil se determina în baza productiilor anuale de energie electrica si termica.

Din evolutia cantitatii de combustibil consumata, pe perioada 2015-2034, detaliata in Modelul Financiar (CBA_DH_TM_rev4_V1), se constata:

- Scaderea consumului total de combustibil de la 3.952,6 Tj/an, in anul 2014 la 3.319,1 Tj/an, in anul 2034, respectiv o scadere cu 17%. Acest lucru este explicat prin reducerea cantitatii de energie termica produse in aceeasi perioada de timp, dar si prin reducerea pierderilor din retea;

- Scaderea cantitatii de carbune consumate de la 310 kt/an, in anul 2014 la 327 kt/an, in anul 2034;

- Scaderea cantitatii de gaze naturale consumate de la 39.051 1000 mc/an, in anul 2014 la 22.021,1 1000 mc/an, in anul 2034.

In corelatie directa cu consumul de combustibil s-a estimat cantitatea de emisii CO2 generata pentru perioada 2014 – 2034, pe baza urmatoarelor ipoteze:

- COLTERM, cu o putere termica > 20MW, intra sub incidenta schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera, stabilita prin Directiva 2003/87/CE (Directiva ETS). Schema de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră în cadrul Uniunii Europene stabileşte că, pentru cea de-a treia etapă, respectiv 1 ianuarie 2013 – 31 decembrie 2020 a schemei, regula de bază pentru alocarea certificatelor pentru sectorul de producere a energiei electrice va fi achiziţionarea integrală a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră prin intermediul licitaţiei;

- Avand in vedere prevederile Directivei 2003/87/CE, sunt cuprinse in schema de comercializare certificate CO2, numai CET SUD si CET Centru, astfel ca numai pentru cele doua puncte s-au calculat emisiile de CO2;

- Conform listei alocarilor finale de certificate de emisii de gaze cu efect de sera pentru perioada 2013 – 2020, publicata pe site-ul Ministerului Mediului si Schimbarilor Climatice, reprezentand transpunerea Directivei 2003/87/CE, pentru SC COLTERM SA Timisoara, s-a identificat numarul de certificate CES alocate gratuit pentru perioada 2013 - 2020;

- Cantitatea de emisii s-a calculat pe baza cantitatii de combustibil si a factorilor de emisie pentru fiecare poluant (Qpoluant [t]= Q gaze nat. [Tj] x FE [tCO2/Tj], unde FE pentru gaze naturale este 56,1 [tCO2/Tj] iar FE pentru carbune este de 95 [tCO2/Tj, conform anexa VI la regulamentul 2012/601/CE, privind monitorizarea şi raportarea emisiilor de gaze cu efect de seră în conformitate cu Directiva 2003/87/CE.

- Factorul de oxidare pentru ardere carbune (determinat prin analize de laborator) este de 89,12%, iar puterea calorifica este de 1.850 kcal/kg;

- Puterea calorifica pentru gaze naturale la 0 grade Celsius este de 8.966 kcal/kg, iar pentru gazele naturale la +15 grade Celsius este de 8.500 kcal/kg.

Tabel 18 – Emisii si certificate CO2 – varianta cu proiect

|  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sold initial certificate CO2, din care: | nr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Numar certificate CO2 ramase disponibile din perioada 2008-2012 | nr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Intrari Certificate CO2 (rd 8 + rd 9 + rd 10) | nr | 115.707 | 119.126 | 96.504 | 80.438 | 64.784 | 49.691 |
| Numar certificate CO2 alocate gratuit CET Centru cf Directiva - valori initiale | nr | 100.082 | 87.599 | 75.508 | 63.810 | 52.488 | 41.574 |
| Numar certificate CO2 alocate gratuit CET Sud cf. Directiva | nr | 86.193 | 66.988 | 52.497 | 44.364 | 36.492 | 28.904 |
| Reducere certificate CO2 CET Centru | nr | -25.021 | -43.800 | -37.754 | -31.905 | -26.244 | -20.787 |
| Reducere certificate CO2 ca urmare a imprumuturilor pentru conformare | nr | -55.970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total certificate CO2 alocate gratuit cf Directiva - valori finale | nr | 105.285 | 110.788 | 90.251 | 76.269 | 62.736 | 49.691 |
| Numar certificate CO2 achizitionate prin alocarea tranzitorie pentru sustinerea PNI | nr | 10.422 | 8.338 | 6.253 | 4.169 | 2.048 | 0 |
| Numar certificate CO2 imprumutate din alocarile gratuite pe perioada 2015-2020 | nr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Necesar Certificate CO2 pentru conformare | nr | 285.516 | 271.259 | 267.848 | 266.222 | 264.606 | 262.998 |
| Emisii CO2 | t | 285.516 | 271.259 | 267.848 | 266.222 | 264.606 | 262.998 |
| Certificate CO2 de achizitionat pentru conformare | nr | 169.810 | 152.133 | 171.344 | 185.784 | 199.822 | 213.307 |
| Sold final certificate CO2 (rd 1 + rd 3 - rd11 + rd 13) | nr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Ipoteze de baza (preturi unitare, salarii, costul financiar si economic al emisiilor)

- Orizontul de timp

Perioada pentru proiecţii corespunde perioadei de referinţă a proiectului, care este în mod uzual de 15-25 de ani pentru proiectele de termoficare (Sursa – Ghid pentru Analiza Cost Beneficiu pentru Proiecte de Încălzire Urbană/Termoficare cu finanţare din Fondul de Coeziune şi Fondul European de Dezvoltare Regională în 2007-2013). Conform HG 2139/2004, durata normală de funcţionare a echipamentelor, respectiv a conductelor termice, este cuprinsa intre 20 si 30 de ani.

Pentru proiectul de fata, orizontul de timp luat in considerare este de 20 de ani:

- Perioada de investitie – 1 an;

- Perioada de operare – 19 ani.

Din punct de vedere calendaristic orizontul de timp se suprapune peste perioada 2015-2034.

- Considerente privind moneda de analiza

Analiza cost beneficiu a fost realizata in moneda EURO. Cursul utilizat este de 1 Euro = 4,4352 Lei, curs Banca Nationala a Romaniei, din data de 07.05.2014, data intocmirii Studiului de Fezabilitate. Este recomandat realizarea analizei financiare si economice in moneda Euro pentru a evita eventualele distorsiuni care pot aparea din evolutia cursului.

- Pret an baza

Anul de baza pentru care a fost realizata ACB este anul 2015. Aducerea in preturi an baza pentru indicatorii unitari folositi in analiza financiara si economica s-a realizat astfel:

- Analiza cost beneficiu a fost realizata in preturi constante;

- Au fost estimate cresteri ale preturilor in termeni reali, pentru salariile personalului, combustibilii folositi;

Pentru previziunile financiare s-au folosit urmatoarele valori (cresteri in termeni reali) ale indicatorilor macroeconomici (Sursa: Prognoza de primavara 2015, elaborata de Comisia Nationala de Prognoza);

Tabel 19 - Indicatori macroeconomici (istoric si previziuni)

| Indicator | 2011 | 2012 |  | 2013 |  | 2014 |  |  | 2015 |  | 2016 |  | 2017 |  | 2018 |  |  | 2019-2034 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Crestere PIB (%) |  |  | 2,3% |  | 0,6% |  | 3,5% | 2,8% |  | 3,3% |  | 3,4% |  | 3,7% |  | 4,0% | 4,0% |  |
| Inflatie (%) |  |  | 5,8% |  | 3,3% |  | 4,0% | 1,2% |  | 2,2% |  | 2,0% |  | 2,7% |  | 2,5% | 2,5% |  |
| Cresterea salariilor in termeni reali (%) |  |  | -1,9% |  | 1,0% |  | 0,8% | 4,1% |  | 6,2% |  | 4,0% |  | 2,4% |  | 2,4% | 2% |  |
| Rata de schimb Euro/Ron |  |  | 4,24 |  | 4,46 |  | 4,42 | 4,44 |  | 4,46 |  | 4,44 |  | 4,42 |  | 4,40 | 4,40 |  |

- Pret carbune

Conform datelor operatorului, pretul de achizitie la carbune (inclusiv transport) a evoluat in perioada 2011 – 2014, de la 24,4 euro/t la 23,7 euro/t.

Tabel 20 – Pretul carbunelui

|  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020-2034 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Euro/t | 24,6 | 23,7 | 23,7 | 23,7 | 23,7 | 23,7 | 23,7 | 23,7 |

- Pret gaze naturale

Conform datelor operatorului, pretul de achizitie la gazele naturale a evoluat in perioada 2011 – 2014, de la 257,1 euro/1000 m3 la 265,8 euro/1000 m3.

Referitor la planul de liberalizare a pretului gazelor naturale pentru consumatorii industriali, Camera Deputatilor a adoptat proiectul de lege privind aprobarea OUG 35/2014 pentru completarea Legii energiei, prin care se urmareste ca pana la 31 decembrie 2018 producatorii de gaze naturale sa fie obligati sa incheie tranzactii pe pietele centralizate din tara noastra, in mod transparent si nediscriminatoriu, pentru vanzarea unei cantitati minime de gaze naturale din productia proprie destinata consumului intern, informeaza Agerpres. Legea a mai fost aprobata si cu un amendament care prevede amanarea liberalizarii, pana in 2021, a preturilor la gazele achizitionate de CET-uri pentru producerea energiei termice livrate populatiei.

Prin urmare s-a adoptat un scenariu de previziune a pretului gazelor naturale care consta in cresterea anuala constanta a preturilor astfel incat in anul 2022 pretul gazelor naturale sa ajunga la pretul mediu practicat pe piata libera.

Pretul final al gazelor naturale utilizat in analiza financiara include si cheltuielile cu transportul gazelor naturale, respectiv 28,5 euro/1000 mc.

Tabel 21 – Pretul gazelor naturale – pentru analiza financiara

|  | 2013 |  | 2014 |  | 2015 | 2016 |  |  | 2017 |  | 2018 |  | 2019 |  | 2020 |  | 2021 |  |  | 2022 |  | 2034 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Euro/1000 m3 |  | 245,6 |  | 265,8 |  |  | 275,0 | 284,1 |  | 293,3 |  | 302,4 |  | 311,5 |  | 320,7 |  | 329,8 | 339,0 |  | 348,8 |  |

Pretul gazelor naturale utilizat in analiza economica urmareste estimarile Bancii Europene de Investitie, la care s-a adaugat si costul de transport al gazelor naturale, respectiv 28,5 euro/1000 mc.

Tabel 22 – Pretul gazelor naturale – pentru analiza economica

|  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2034 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Euro/1000 m3 | 310,6 | 315,1 | 319,7 | 324,3 | 328,8 | 333,4 | 337,9 | 338,5 | 339,0 | 348,8 |

- Pret energie electrica

Costul financiar al energiei electrice, pentru perioada de prognoza a proiectului, este 50 euro/Mwh, valoare recomandata de expertii Jaspers si reflecta costul marginal pe termen scurt al electricitatii. La acest cost s-au adaugat costurile de transport si de distributie, respectiv 10,05 euro/Mwh si 29,96 euro/Mwh, tarife practicate de Enel Distributie Banat.

La valoarea rezultata s-a adaugat anual valoarea bonusului de referinta pentru energia electrica produsa si livrata din centralele de cogenerare de inalta eficienta. Valoarea bonusului de cogenerare, avand in vedere prevederile HG nr. 1215/2009 care stabileste cadrul legal necesar implementarii schemei de sprijin de tip bonus pentru promovarea cogenerarii de înalta eficienta, pe baza cererii de energie termica utila, precum si ordinele anuale ANRE de stabilire a valorii unitare a bonusului de cogenerare, evolueaza de la 39,2 euro/Mwh la 40,5 euro/Mwh.

Costul economic al energiei electrice, care include externalitatile din emisiile de CO2, este de 81,5 euro/Mwh, valoare recomandata de expertii Jaspers. Valoarea de 81,5 euro/Mwh corespunde Levelized Cost of Electricity (LCOE) pentru energia electrica produsa in CCGT(apropiata de costul marginal pe termen lung al productiei de energie electrica, aproximativ de 65 de euro/Mwh) si se bazeaza pe previziunile pretului la gazele naturale, luand in calcul si externalitatile de mediu (in jur de 15 Euro/Mwh pentru emisiile de CO2 si 2 euro/Mwh pentru alti poluanti).

Costul economic al energiei electrice nu se aplica in analiza financiara, ci este folosit in calculul Levelized Cost of Electricity (LCOE) pentru energia electrica produsa in centralele de co-generare, pentru a monetiza beneficiile din energia electrica produsa in co-generare.

- Costul muncii

Conform datelor operatorului, salariul mediu brut a evoluat in perioada 2011 – 2014, de la 9.554 euro/angajat/an la 10.967 euro/angajat/an pentru sectiile de productie, in timp ce pentru transport si distributie, salariul mediu brut a evoluat de la 8.347 euro/angajat/euro la 9.587 euro/angajat/an. Pentru perioada de prognoza, 2015 – 2018, s-a aplicat o crestere procentuala, echivalenta cu 1%, avand in vedere situatia financiara dificila a operatorului, urmand ca dupa aceasta perioada, cresterea anuala in termeni reali sa fie mentinuta la valoarea de 2%/an.

Cota de contributii angajator, care se aplica salariului mediu brut, este de 29%.

Tabel 23 – Costul muncii (inclusiv contributiile angajatorului)

| Ani | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2034 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PRODUCTIE Euro/an/ angajat | 13.718 | 13.855 | 13.993 | 14.133 | 14.275 | 14.560 | 14.851 | 15.148 | 19.596 |
| TRANSPORT SI DISTRIBUTIE Euro/an/ angajat | 11.931 | 12.051 | 12.171 | 12.293 | 12.416 | 12.664 | 12.917 | 13.176 | 17.044 |

- Preturile de achizitie a certificatelor de emisii CO2

Ipotezele de calcul avute în vedere la estimarea preţurilor certificatelor de emisii CO2 au avut la bază următoarele:

- Prevederile HG 1096/2013 – pentru aprobarea mecanismului de alocare tranzitorie cu titlu gratuit a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră producătorilor de energie electrică, pentru perioada 2013-2020, inclusiv Planul naţional de investiţii;

- Conform prevederilor HG 1096/2013 prețul de piață de referință pentru un certificat se utilizează dacă prețul certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră deviază cu o valoare mai mare sau egală cu 10% față de valorile prezentate in anexa VI a Comunicarii Comisiei 2011/C 99/03 "Document de orientare privind aplicarea optionala a art. 10c din Directiva 2003/87/CE";

- Conform Anexei 2 de la HG 1096/2013, preţurile de piaţă de referinţă a certificatelor de emisii CO2 se pot raporta la preţurile CO2, din perioada 2013 – 2020, stabilite conform anexei VI la Comunicarea Comisiei 2011/C 99/03. Astfel pentru anul 2020, preţul CO2, în prețuri euro 2008, este de 20 euro/certificat, respectiv de 22,3 euro/certificat, după ajustarea cu inflaţia cumulată din perioada 2009-2014;

- Anexa VI la Comunicarea Comisiei (2011/C 99/03) – Ghid pentru aplicarea opțională a Articolului 10c din Directiva 2003/87/EC;

- Având în vedere că prețurile din anexa VI la Comunicarea Comisiei (2011/C 99/03) sunt exprimate în euro prețuri din 2008, respectivele valori au fost actualizate utilizând rata inflației la euro.

- Prețul de referință pentru un certificat CO2, conform comunicării Departamentului pentru Energie din data de 1 octombrie 2014 este de 6,04 euro/certificat; s-a utilizat prețul de referință în anul 2014, iar pentru perioada 2015 – 2020 s-au aplicat creșteri astfel încât în anul 2020 să se atingă o valoarea țintă de 22,3 euro/certificat.

Tabel 24 – Preț achiziție certificate emisii CO2 (utilizat pentru estimarea costului financiar al emisiilor CO2)

| Item |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 - 2033 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Preț certificate CO2 – prețuri 2008 | EUR/t CO2 | 14,5 | 14,5 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
| Preț certificate CO2– valori ajustate 2014 | EUR/t CO2 | 16,2 | 22,3 | 22,3 | 22,3 | 22,3 | 22,3 | 22,3 |
| Preț certificate CO2– prețuri utilizate | EUR/t CO2 | 6,04 | 8,75 | 11,46 | 14,17 | 16,88 | 19,59 | 22,3 |

- Valoare monetara emisii noxe

Valorile monetare ale emisiilor poluante de CO2, NOx, SO2 si pulberi au fost utilizate în concordanță cu recomandările din Ghidul pentru Analiza Cost Beneficiu pentru Proiecte de Încălzire Urbană/Termoficare cu finanţare din Fondul de Coeziune şi Fondul European de Dezvoltare Regională în 2007-2013, secțiunea 3.9.5. Valorile unitare au fost ajustate cu rata inflatiei la euro, având în vedere că acestea au fost exprimate în prețurile anului 2006.

Tabel 25 – Costul economic ale externalităților

| An | Cost economic CO2 | Cost economic NOx | Cost economic SO2 | Cost economic pulberi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EUR/t CO2 | EUR/t NOx | EUR/t SO2 | EUR/tona |
| 2015 | 35,6 | 9.718,0 | 296,3 | 60.441,5 |
| 2016 | 36,7 | 9.718,0 | 296,3 | 60.441,5 |
| 2017 | 37,9 | 9.718,0 | 296,3 | 60.441,5 |
| 2018 | 39,1 | 9.718,0 | 296,3 | 60.441,5 |
| 2019 | 40,3 | 9.718,0 | 296,3 | 60.441,5 |
| 2020 | 41,5 | 9.718,0 | 296,3 | 60.441,5 |
| 2021 | 42,7 | 9.718,0 | 296,3 | 60.441,5 |
| 2022 | 43,9 | 9.718,0 | 296,3 | 60.441,5 |
| 2023 | 45,0 | 9.718,0 | 296,3 | 60.441,5 |
| 2024 | 46,2 | 9.718,0 | 296,3 | 60.441,5 |
| 2025 | 47,4 | 9.718,0 | 296,3 | 60.441,5 |
| 2026 | 48,6 | 9.718,0 | 296,3 | 60.441,5 |
| 2027 | 49,8 | 9.718,0 | 296,3 | 60.441,5 |
| 2028 | 51,0 | 9.718,0 | 296,3 | 60.441,5 |
| 2029 | 52,2 | 9.718,0 | 296,3 | 60.441,5 |
| 2030 | 53,3 | 9.718,0 | 296,3 | 60.441,5 |
| 2031 | 53,3 | 9.718,0 | 296,3 | 60.441,5 |
| 2032 | 53,3 | 9.718,0 | 296,3 | 60.441,5 |
| 2033 | 53,3 | 9.718,0 | 296,3 | 60.441,5 |
| 2034 | 53,3 | 9.718,0 | 296,3 | 60.441,5 |

- Rata de actualizare

Dupa determinarea fluxurilor de cheltuieli si beneficii, se face actualizarea pentru a reflecta preferintele sociale privind estimarea cheltuielilor si beneficiilor viitoare comparativ cu cele prezente si costul de oportunitate al capitalului. Pentru a realiza acest lucru, este necesar sa se identifice o rata economica de actualizare adecvata. Rata de actualizare trebuie sa reflecte costul real de oportunitate al capitalului in timp (in general cu referinta la titlurile de obligatiuni pe termen lung emise de Guvern sau Trezorerie).

In cadrul analizei financiare a fost utilizata o rata de actualizare de 5% iar in cadrul analizei economice, rata de actualizare a fost stabilita la nivelul de 5.5%.

- Parametri de conversie

Tabel 26 – Parametri de conversie

| Conversion parameters | Unit | Value |
| --- | --- | --- |
| Gcal/Mwh conversion | Mwh | 1,163 |
| GJ/m3 conversion | m3 | 28,100 |
| GJ to Gcal | Gcal | 4,1868 |
| Exchange rate | USD/EUR | 1,3 |

# Tarife si analiza de suportabilitate

    - Analiza de suportabilitate

Scopul analizei de suportabilitate il reprezinta stabilirea tarifului maxim ce poate fi suportat de populația beneficiară a serviciului de termoficare, tarif care să acopere atât costul de producere cât și valoarea investitiilor propuse a se realiza prin modernizarea SACET.

Suportabilitatea este diferită de bunăvoinţa de a plăti. Bunăvoinţa de a plăti se reflectă în colectarea plăţilor şi în faptul că în cazul în care consumatorul nu este mulţumit apelează la deconectarea de la servicii. În contextul încălzirii centralizate din România, bunăvoinţa de a plăti scoate în evidenţă două grupuri sensibile de consumatori:

- grupurile cu venituri mici care doresc să plătească mai puţin din cauza bugetului

- grupurile cu venituri mari care sunt capabile să treacă la alte surse de energie termică individuale şi de o calitate mai bună.

Gradul de colectare a plăților (sau gradul de încasare a facturilor) la nivelul municipiului Timisoara este peste 90% în perioada 2011 – 2014.

Avand in vedere un grad de incasare a facturilor de energie termica, sensibil apropiat de 100%, s-a optat pentru un grad de incasare de 100%, in proiectarea fluxurilor financiare in analiza cost beneficiu.

În urma analizei de suportabilitate și după estimarea costurilor de producție transport, distribuție și furnizare se vor estima subvențiile necesare pentru acoperirea diferențelor dintre prețul de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice și tariful maxim ce poate fi suportat de populația municipiului Timisoara. În cazul în care se va identifica necesitatea subvențiilor, acestea vor fi suportate integral din veniturile autorității publice locale.

În evaluarea nivelului de suportabilitate a tarifelor pentru energia termică, au fost utilizate următoarele informații:

- Venitul mediu net estimat pe gospodărie la nivel național. Acesta a fost calculat utilizând celor mai recente date socio-economice referitoare la venitul mediu brut pe gospodărie la nivel naţional din care au fost deduse taxele și impozitele aferente acestui venit. Pentru perioada 2011 – 2013 datele statistice referitoare la venitul pe gospodărie au fost preluate din bazele de date (Tempo online) disponibile pe website-ul Institutului Național de Statistică. Informaţiile despre creşterea venitului mediu anual pe gospodărie au avut la bază ratele de creştere ale salariilor in termeni reali, aşa cum sunt indicate și publicate de Comisia Națională de Prognoză (CNP). De asemenea, ratele de schimb Euro/Leu au avut la bază cele mai recente prognoze ale CNP;

- Venitul mediu disponibil estimat pe gospodărie la nivelul municipiului, estimat prin utilizarea unui factor de corecție calculat ca raport între câștigul salarial mediu la nivel județean și câștigul salarial mediu la nivel național. Câștigurile salariale medii (la nivel național și județean) au fost calculate în baza datelor statistice din Buletinele Statistice lunare (naționale și județene) publicate de Institutul Național de Statistică;

- Volumul mediu al vânzărilor de căldură (în Gcal) pe gospodărie calculat prin împărţirea consumului total al rezidenţilor din municipiul Timisoarala numărul total de gospodării deservite. Informațiile privind consumul total de căldură și numărul de gospodării deservite au fost furnizate de către operatorul SACET (SC COLTERM SA);

- Cheltuiala medie anuală aferentă serviciilor de termoficare pe gospodărie, calculată prin împărţirea volumului mediu de vânzări (consumuri estimate) la venitul mediu. Acest raport arată suportabilitatea medie a serviciilor de termoficare pentru consumatorii cu venituri medii.

Veniturile populației deservite de SACET au un impact direct şi semnificativ asupra gradului de suportabilitate a tarifelor pentru energia termică. Analizând structura veniturilor la nivel naţional pentru anul 2013, în zonele urbane totalul veniturilor monetare lunare pe persoană reprezintă 92,8% din total venituri. La nivelul veniturilor pe gospodărie din mediul urban, principala categorie de venituri este constituită din salarii, acestea reprezentând de 64% din venituri, veniturile în natură ale gospodăriilor din mediu urban reprezentând 7,8% din total venituri.

Institutul Naţional de Statistică nu furnizează informaţii referitoare la veniturile medii ale gospodăriilor la nivel local (municipal). Pentru obţinerea unei baze rezonabile privind evaluarea suportabilităţii, venitul mediu la nivelul municipiului Timisoara a fost estimat utilizând un factor de corecție calculat ca raport între câștigul salarial mediu la nivel județean și câștigul salarial mediu la nivel național.

Venitul mediu brut disponibil la nivel naţional este prezentat în tabelul următor:

Tabel 27 - Venit mediu brut disponibil pe gospodărie la nivel national

| Venituri gospodării (lei/luna) | 2011 | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- |
| Venituri medii gospodării | 2.417,26 | 2.475,04 | 2.559,00 |
| Zona urbană | 2.633,04 | 2.694,53 | 2.858,95 |

Sursa: Institutul Naţional de Statistică

Pentru calcularea veniturilor medii disponibile ale gospodăriilor vor fi utilizate sumele plătite din bugetul acestora pentru taxe, impozite şi elemente similare la nivel naţional pentru perioada 2011 – 2013, iar acestea sunt prezentate în tabelul următor:

Tabel 28 - Taxe, impozite, contribuții pe gospodărie la nivel naţional

| Taxe şi impozite (lei/lună) | 2011 | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- |
| Taxe, impozite, etc. la nivel naţional | 352,09 | 366,64 | 384,53 |
| Zona urbană | 492,65 | 505,01 | 537,17 |

Sursa: Institutul Naţional de Statistică

Având în vedere informațiile de mai sus, prezentăm în tabelul următor venitul mediu net disponibil pe gospodărie la nivel naţional:

Tabel 29 - Venit mediu net disponibil pe gospodărie la nivel naţional

| Venit mediu disponibil per gospodării | 2011 | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- |
| Venituri medii nete disponibile | 2.065,17 | 2.108,40 | 2.174,47 |
| Zona urbană | 2.140,39 | 2.189,52 | 2.321,79 |

Sursa: Calcule consultant

În estimarea venitului mediu la nivelul municipiului Timisoara, s-a plecat de la venitul mediu disponibil din zona urbană la nivelul anului 2013, care a fost corectat cu un factor de corecţie. A fost luat în considerare venitul naţional mediu disponibil al gospodăriilor din zonele urbane datorită faptului că populaţia din mediul rural nu beneficiază de serviciul de termoficare în sistem centralizat. Estimarea factorului de corecţie pentru municipiul Timisoara a derivat din raportul dintre salariul mediu la nivelul judeţului Timis aferent anului 2013 şi media naţională (2.240,83 lei/lună) aferenta anului 2013. Astfel, a rezultat un factor de corecţie de 100,1%.

Tabel 30 - Calcul venit mediu disponibil pe gospodărie la nivelul municipiului Timisoara

| Item | 2011 | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- |
| Câștigul salarial mediu brut la nivel național (lei) | 2.032 | 2.134 | 2.241 |
| Câștigul salarial mediu brut la nivelul județului Timis (lei) | 2.059 | 2.086 | 2.243 |
| Factor de corecție | 101,3% | 97,8% | 100,1% |
| Venitul mediu disponibil în municipiul Timisoara*) (lei/lună) | 2.169,1 | 2.140,3 | 2.323,9 |
| Venitul mediu disponibil în municipiul Timisoara(euro/lună) | 512 | 480 | 526 |

Sursa: Calcule consultant în baza datelor din Buletinele statistice lunare (județene și naționale) ale INS

Aceste venituri reprezintă baza de calcul a gradului de suportabilitate pentru perioada 2011 - 2013. Pentru următorii ani (2014 – 2034), venitul mediu disponibil al gospodăriilor la nivel local a fost prognozat prin ajustarea cu rata de creștere a salariilor în termeni reali.

Evaluarea gradului de suportabilitate a tarifelor pentru energie termică pentru perioada 2011 – 2014 este prezentată în tabelul următor:

Tabel 31 - Estimare nivel de suportabilitate tarife ET în municipiul Timisoara

| Item | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Venitul mediu disponibil în municipiul Timisoara (euro/gospodărie/lună) | 512 | 480 | 526 | 547 |
| Venitul mediu disponibil în municipiul Timisoara (euro/gospodărie/an) | 6.142 | 5.764 | 6.311 | 6.570 |
| Cantitatea de căldură livrată populației (Gcal/an) | 647.167 | 569.897 | 478.365 | 407.117 |
| Consum mediu anual de căldură pe gospodărie (Gcal/gospodărie) | 8,29 | 7,80 | 7,02 | 6,23 |
| Preț de facturare ET livrată populației (euro/Gcal incl. TVA 24%) | 59,5 | 56,6 | 57,1 | 56,7 |
| Valoare anuală alocată pentru plata ET (euro/an) | 493 | 441 | 400 | 353,3 |
| Grad de suportabilitate | 8,0% | 7,7% | 6,3% | 5,4% |

Sursa: SC COLTERM SA; Calcule consultant

Pe baza studiilor relevante din domeniu, raportul mediu de suportabilitate pentru stabilirea tarifelor este de 8,5% pentru gospodăriile cu venituri medii, pentru întregul an.

Consiliul Local al Municipiului Timisoara susține o politică tarifară (aferentă energiei termice pentru populație) ce ține cont de constrângerile date de suportabilitate precum și de nevoia de a optimiza resursele financiare ale proiectului.

Astfel, noua propunere a planului tarifar pentru perioada 2015 – 2034 va ține cont de încadrarea prețului local de facturare a energiei termice în limita maximă de 8,5% din venitul mediu pe gospodărie dar si de impactul psihologic al cresterii tarifare asupra comportamentului de cumparare a consumatorului, avand in vedere competivitatea in raport cu preturile alternativei de incalzire individuala.

Un posibil scenariu pentru gandirea unei politici de suportabilitate ar putea fi urmatorul:

- Stabilirea unui nivel pentru pretul local facturat populatiei pana la un nivel al indicelui de suportabilitate de maxim 8,5%;

- Recalibrarea indicilor de suportabilitate**, comparativ cu cei estimati la nivel de Master Plan si investitie – Etapa I, astfel:

  - Stabilirea atingerii limitei maxime de suportabilitate in anul 2025 luand in considerare si impactul amanarii liberalizarii pretului la gazele naturale furnizate populatiei;

  - Pentru anul 2014 se mentin tarifele aprobate prin HCL 25/2014;

  - Stabilirea pentru anul 2015 a unui indice de suportabilitate de 5,9%, reprezentand o crestere de aproximativ 6%, comparativ cu anul 2014, a avut la baza considerente ce tin de aspectele legale ale proiectului (respectiv mentinerea valorii compensatiei prevazuta in Decizia SIEG sub limita maxima de 15.000.000 euro/an). Se apreciaza ca o astfel de crestere este justificata si de faptul ca in ultimii 4 ani (2011-2014) tariful local al energiei termice, platit de catre populatie, nu a fost modificat;

  - Cresterea graduala, constanta, a indicelui de suportabilitate de la 5,9%, propusa pentru anul 2015, la 8,5% estimat pentru anul 2025.

- Aplicarea subventiilor de pret, pentru acoperirea diferenţei dintre preţul de producere, transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice livrate populaţiei şi preţul local al energiei termice facturate populaţiei, conform dispozitiilor OUG 36/2006;

- Mentinerea nivelului subventiei unitare pentru diferentele de pret, asigurata de Municipalitatea Timisoara conform OUG 36/2006, pana la nivelul la care pretul local facturat populatiei atinge nivelul costurilor de productie unitare, calculate/stabilite conform metodei „balancing tariff methodology”;

Evoluţia venitului mediu net disponibil pentru gospodăriile din municipiul Timisoara, ponderea cheltuielilor cu energia termică (rata de suportabilitate) propusă precum și venitul mediu alocat pentru plata energiei termice estimat pentru perioada 2015 – 2034 sunt prezentate în Modelul Financiar (CBA_DH_TM_rev4_V1).

    - Tarifele pentru energia termica

Mecanismele tarifelor globale trebuie definite prin măsurarea sustenabilităţii financiare a proiectului, astfel încât să existe un compromis echilibrat între constrângerile date de suportabilitate (stabilite de regulamente) şi nevoia de a optimiza resursele financiare ale proiectului.

Având în vedere faptul că energia termică destinată sistemului centralizat de alimentare a municipiului Timisoara este produsă în cogenerare, în ce privește mecanismul de stabilire a tarifelor sunt incidente prevederile Legii energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012.

Astfel, în art. 75, alin. (1), lit. i) din lege sunt menționate ca prețuri reglementate prețurile pentru energia termică destinată consumului populației, produsă în instalațiile de cogenerare. În art. 76 se menționează în legătură cu prețurile și tarifele reglementate pentru activitățile de producere, transport, distribuție și furnizare a energie termice produse în centrale de cogenerare că acestea se stabilesc pe baza metodologiilor aprobate și publicate de autoritatea competentă. La calculul prețurilor și tarifelor se iau în considerare costurile justificate ale activităților respective, cheltuielile pentru dezvoltare și protecția mediului și o cotă rezonabilă de profit.

În ce privește metodologia de stabilire a prețului de producere a energiei termice în cogenerare, reglementările în vigoare la acest moment sunt conținute de Ordinul ANRE nr. 83/2013 privind aprobarea Metodologiei de stabilire a prețurilor pentru energia electrică vândută de producători pe bază de contracte reglementate și a cantităților de energie electrică din contractele reglementate încheiate de producători cu furnizorii de ultimă instanță și Ordinul ANRE nr. 84/2013 privind aprobarea Medologiei de determinare și monitorizare a supracompensării activității de producere a energiei electrice și termice în cogenerare de înaltă eficiență care beneficiază de schema de sprijin de tip bonus, acesta din urmă cu modificările din Ordinul ANRE nr. 16/2014.

Cota rezonabilă de profit reglementat pentru producerea energiei termice în cogenerare este stabilită în Ordinul ARNE nr. 83/2013 la 4% din costurile totale.

Tarifele de transport și distribuție a energiei termice sunt reglementate prin Ordinul ANRSC nr. 66/2007 privind aprobarea Metodologiei de stabilire, ajustare sau modificare a prețurilor și tarifelor locale pentru serviciile publice de alimentare cu energie termică produsă centralizat, exclusiv energia termică produsă în cogenerare. Potrivit prevederilor art. 6, alin. (4), și art. 9, alin. (3), lit. (g), cota maximă de profit pentru stabilirea tarifelor de transport și distribuție a energiei termice este de 5% din costuri.

Adiacent metodologiei de tarifare, stabilita de autoritatile de reglementare, o metoda mai aproape de realitate si recomandat a fi aplicabila este balancing tariff methodology. Conform acestei metodologii, tariful energiei termice este stabilit ca diferenta intre costurile totale ale procesului de cogenerare si veniturile din vanzarea energiei electrice. Aceasta metodologie urmareste abordarea potrivit careia energia termica este produsul/businessul principal, in timp ce energia electrica este un produs auxiliar procesului de cogenerare. Veniturile din electricitate sunt generate prin vanzarea excesului de energie electrica in SEN la un pret de piata. Aceasta metodologie asigura ca toate costurile sunt alocate productiei de energie termica si ca pretul reglementat al energiei termice (care este calculat in functie de necesitatile de venit ale companiei) este redus corespunzator cu extra-veniturile din vanzarea de energie electrica.

- Evolutia istorica a tarifelor pentru energie termica

Potrivit art. 3, alin. (2) din OG nr. 36/2006, autorităţile administraţiei publice locale pot aproba preţuri locale ale energiei termice facturate populaţiei mai mici decât preţul de producere, transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice livrate populaţiei. Aceste tarife sunt stabilite in stransa legatura cu constrangerile date de suportabilitate.

Evolutia tarifelor la energia termica din municipiul Timisoara, sunt prezentate in tabelul urmator:

Tabel 32 – Tarife energie termica municipiul Timisoara – date istorice

| Ani |  | Preturile locale (RON/ fara TVA) |  |  | Preturile locale (Euro/Gcal fara TVA) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Period | Tarif clienti non-casnici aprobat de ANRE/ANRSC | Tarif clienti casnici aprobat de ANRE/ANRSC | Tarif local facturat clientilor casnici, aprobat de Municipiul TM | Tarif clienti non-casnici aprobat de ANRE/ANRSC | Tarif clienti casnici aprobat de ANRE/ANRSC | Tarif local facturat clientilor casnici, aprobat de Municipiul TM |
| 2011 | 01.01 - 31.12 | 262,76 | 262,76 | 203,4 | 62,00 | 62,00 | 47,99 |
| 2012 | 01.01 - 31.12 | 262,76 | 262,76 | 203,4 | 58,97 | 58,97 | 45,64 |
| 2013 | 01.01 - 31.12 | 262,76 | 262,76 | 203,4 | 59,46 | 59,46 | 46,02 |
| 2014 | 01.01 - 31.12 | 304,74 | 304,74 | 203,4 | 68,56 | 68,56 | 45,76 |

Sursa: HCL-uri Municipiul Timisoara

Nota: Pentru anul 2014, tariful mediu local pentru serviciile de productie, transport si distributie este de 64,3 euro/Gcal, avand in vedere ca HCL 25/2014 a intrat in vigoare incepand cu data de 25.01.2014.

- Planul tarifar – situatie previzionata

În baza premiselor prezentate la sectiunea 5.2.1 Analiza de suportabilitate, cu privire la venitul mediu pe gospodarie alocat pentru plata facturii de energie termica, cantitatea de caldura consumata de o gospodarie si scenariul previzionat de suportabilitate, se estimeaza un plan tarifar pentru perioada 2014 – 2034, detaliat in tabelul urmator.

Tabel 33 – Planul tarifar pentru energia termica in municipiul Timisoara- prognoza 2014 – 2034

| Ani | Limita maxima de suportabilitate pentru cheltuielile unei gospodarii aferente energiei termice raportata la venitul mediu al gospodariei (%) | Cheltuiala suportabila maxima pentru energia termica (euro/an cu TVA) | Consumul mediu anual de caldura pe gospodarie (Gcal/an) | Tariful maxim suportabil– Euro/Gcal (cu TVA) | Tariful maxim suportabil Lei/Gcal (cu TVA) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014 | 5,38% | 353,33 | 6,2 | 56,74 | 252,2 |
| 2015 | 5,92% | 412,76 | 6,9 | 60,07 | 267,9 |
| 2016 | 6,17% | 448,02 | 6,8 | 65,88 | 292,5 |
| 2017 | 6,43% | 477,97 | 6,7 | 71,01 | 313,8 |
| 2018 | 6,69% | 509,10 | 6,7 | 76,39 | 336,1 |
| 2019 | 6,95% | 539,33 | 6,6 | 81,75 | 359,7 |
| 2020 | 7,21% | 570,57 | 6,5 | 87,36 | 384,4 |
| 2021 | 7,47% | 602,85 | 6,5 | 93,23 | 410,2 |
| 2022 | 7,72% | 636,18 | 6,4 | 99,38 | 437,3 |
| 2023 | 7,98% | 670,61 | 6,3 | 105,82 | 465,6 |
| 2024 | 8,24% | 706,16 | 6,3 | 112,55 | 495,2 |
| 2025 | 8,50% | 742,87 | 6,2 | 112,94 | 497,0 |
| 2026 | 8,50% | 757,72 | 6,1 | 113,11 | 497,7 |
| 2027 | 8,50% | 772,88 | 6,1 | 113,24 | 498,3 |
| 2028 | 8,50% | 788,34 | 6,0 | 113,34 | 498,7 |
| 2029 | 8,50% | 804,10 | 6,0 | 113,40 | 498,9 |
| 2030 | 8,50% | 820,18 | 5,9 | 113,42 | 499,0 |
| 2031 | 8,50% | 836,59 | 5,8 | 113,29 | 498,5 |
| 2032 | 8,50% | 853,32 | 5,8 | 113,11 | 497,7 |
| 2033 | 8,50% | 870,39 | 5,7 | 112,90 | 496,7 |
| 2034 | 8,50% | 887,79 | 5,7 | 111,56 | 490,8 |

Din analiza datelor se constata cresterea pretului platit de gospodarii pentru energia termica livrata cu 97%, de la 56,74 de euro/Gcal (inclusiv TVA), la nivelul anului 2014 – echivalentul unei limite de suportabilitate de 5,38% - pana la 111,56 euro/Gcal (inclusiv TVA) in anul 2034 – echivalentul unei limite de suportabilitate de 8,5%.

Referitor la preturile practicate pentru consumatorii non-casnici, acestea au fost caclulate la nivelul costurilor operationale unitare, nivelate prin deducerea veniturilor din vanzarea energiei electrice. Astfel, pe perioada de prognoza 2014 – 2034, se constata cresterea pretului platit de consumatorii non-casnici pentru energia termica consumata cu 40% de la 64,3 euro/Gcal (exclusiv TVA) in 2014 la 90 euro/Gcal (exclusiv TVA) in anul 2034, ca urmare a cresterii costului unitar de productie, transport si distributie a energiei termice.

# Evolutia prezumata a veniturilor si costurilor de operare

# Analiza istorica a veniturilor si a costurilor de operare

- Costuri operationale

Structura costurilor de exploatare urmărește categoriile principale de costuri prevăzute in ordinele ANRE 84/2013 si ANRSC 66/2007, a fost adaptată la Modelul financiar furnizat de experții Jaspers și cuprinde:

- Costul de productie al energiei termice:

  - Costuri variabile

    - Costuri cu combustibilul (inclusiv transportul);

    - Costuri materiale (apa bruta sau pre-tratata, CLU si alte substante chimice, reactivi, etc);

    - Alte costuri variabile (energia electrica tehnologica, costuri cu achizitia certificatelor de emisii CO2, etc).

  - Costuri fixe

    - Costuri de personal;

    - Costuri materiale;

    - Costuri cu mentenanta si reparatiile;

    - Costuri cu amortizarea;

    - Alte costuri fixe, din care:

- Costul de transport si distributie al energiei termice:

  - Costuri variabile

    - Costuri materiale (combustibili, etc);

    - Costuri cu energia electrica;

    - Alte costuri variabile (apa bruta sau pre-tratata, etc).

  - Costuri fixe

    - Costuri de personal;

    - Costuri materiale;

    - Costuri cu mentenanta si reparatiile;

    - Costuri cu amortizarea;

    - Alte costuri fixe.

Conform situatiilor financiare si a anexelor intocmite la ordinele ANRE si ANRSC, costurile de operare ale SACET pentru perioada 2011 – 2014 sunt prezentate în tabelul de mai jos:

Tabel 34 – Costuri de operare Colterm în perioada 2011 – 2014 - EURO

| Costuri operaționale SACET defalcate pe activități |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Activitatea de producție: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| Cheltuieli variabile realizate: | 35.386.141 | 29.081.625 | 25.235.660 | 19.863.845 |
| Cheltuieli cu combustibilul (incl. transport) carbune | 4.758.290 | 6.896.029 | 7.989.912 | 7.359.835 |
| Cheltuieli cu combustibilul (incl. transport) gaze naturale | 25.317.580 | 19.713.110 | 13.790.890 | 10.380.375 |
| Cheltuieli cu combustibilul (incl. transport) pacura | 26.144 | 121.648 | 304.147 | - |
| Cheltuieli materiale | 1.941.618 | 1.405.834 | 1.706.785 | 1.006.581 |
| Alte cheltuieli variabile | 3.342.508 | 945.004 | 1.443.927 | 1.117.055 |
| Cheltuieli fixe realizate: | 15.179.595 | 11.008.977 | 12.317.493 | 17.328.967 |
| Cheltuieli de personal | 6.265.025 | 6.387.003 | 6.967.206 | 6.639.378 |
| Cheltuieli materiale | 150.262 | 133.561 | 150.377 | 125.997 |
| Cheltuieli de reparații și mentenanță | 376.790 | 420.237 | 476.217 | 495.787 |
| Cheltuieli cu amortizarea | 1.757.733 | 1.501.677 | 1.557.425 | 1.538.272 |
| Alte cheltuieli fixe, din care: |  |  | 6.629.784 |  |  |  |  | 2.566.500 |  |  |  |  | 3.166.267 |  |  |  |  | 8.529.533 |  |  |  |
| Cheltuieli extraordinare |  |  |  | 2.096.195 |  |  |  |  | 1.552.742 |  |  |  |  | 761.518 |  |  |  |  | 7.676.149 |  |  |
| TOTAL ACTIVITATE PRODUCTIE | 52.661.931 | 41.643.343 | 37.553.152 | 37.192.812 |
| Activitatea de transport și distribuție: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| Cheltuieli variabile realizate: | 1.624.731 | 1.611.284 | 1.710.207 | 1.156.729 |
| Cheltuieli materiale | 84.049 | 92.969 | 98.352 | 89.373 |
| Cheltuieli cu energia electrică | 1.540.681 | 1.518.315 | 1.609.791 | 1.067.356 |
| Alte cheltuieli variabile | - | - | 2.064 | - |
| Cheltuieli fixe realizate: | 8.821.116 | 7.810.875 | 9.447.965 | 7.060.961 |
| Cheltuieli de personal, din care: | 5.852.913 | 5.629.862 | 5.424.106 | 4.689.004 |
| Cheltuieli materiale | 87.813 | 266.743 | 166.809 | 86.021 |
| Cheltuieli de reparații și mentenanță | 652.653 | 558.834 | 457.702 | 425.434 |
| Cheltuieli cu amortizarea | 1.139.311 | 1.146.797 | 1.092.816 | 1.052.601 |
| Alte cheltuieli fixe | 1.088.426 | 208.638 | 2.306.532 | 807.902 |
| TOTAL ACTIVITATE TRANSPORT & DISTRIBUȚIE | 10.445.847 |  |  |  |  | 9.422.159 |  |  |  |  | 11.158.172 |  |  |  |  | 8.217.690 |  |  |  |  |  |
| TOTAL CHELTUIELI OPERARE SACET |  | 63.008.655 |  |  |  |  | 50.967.820 |  |  |  |  | 48.711.324 |  |  |  |  | 45.410.502 |  |  |  |  |

Sursa: Colterm Timisoara

Din analiza datelor de mai sus, rezulta:

- Scaderea consumului de combustibil ca urmare a scaderii cantitatii de energie termica produse, de la 30.102 mii euro in anul 2011 la 17.740 mii euro in anul 2014, respectiv o scadere de 41%. Ritmul mai accelerat de scadere fata de cel inregistrat in evolutia cantitatii de productie de energie termica si electrica, este explicata pe seama scaderii preturilor unitare la combustibili (gazele naturale);

- Ponderea costurilor materiale in total productie de energie electrica si termica, pentru reteaua primara (energie electrica tehnologica si apa bruta/pretratata) s-a mentinut relativ constanta la 1,13 euro la 1 Mwh energie produsa, cu o variatie usoara inregistrata in anul 2013 de 1,70 euro la 1 Mwh energie produsa;

- Referitor la costurile de personal pentru activitatea de productie, acestea au crescut de la 6.265 mii euro in anul 2011 la 6.639 mii euro in anul 2014, respectiv cu 6%, ca urmare:

  - Numarul de personal a scazut cu 7%. Scaderea se poate datora efectelor resimtite in reabilitarea sursei de productie;

  - Salariul brut anual a crescut cu 15%.

- Referitor la costurile de personal pentru activitatea de distributie, acestea au scazut de la 5.853 mii euro in anul 2011 la 4.689 mii euro in anul 2014, respectiv cu 20%, ca urmare a scaderii numarului de personal cu 29%.

- Cheltuielile cu amortizarea sunt aferente activelor detinute de operator, pentru cele luate in concesiune, amortizarea inregistrandu-se la proprietar, conform legii. Avand in vedere perioada mare de amortizare a activelor detinute de Colterm si in vederea simplificarii calcului, s-a estimat mentinerea constanta a acestor cheltuieli pe orizontul de timp al proiectului;

- Costurile fixe au fost impartite in costuri curente, care tin de activitatea obisnuita de functionarea SACET si costuri extraodinare care includ valoarea cheltuielilor financiare, valoarea provizioanelor pentru riscuri si cheltuieli si cheltuielile cu amenzile si penalitatile comerciale si la bugetul de stat. La estimarea proiectiilor financiare pe perioada 2015-2034, costurile extraordinare au fost omise avand in vedere dificultatile de estimare a lor, precum si caracterul incert;

- Cheltuielile cu redeventa sunt incluse in cheltuielile fixe si sunt stabilite conform contractelor de concesiune incheiate:

- Contract de concesiune nr. 216/30.05.2006, incheiat cu Municipiul Timisoara si al carui obiect este delegarea gestiunii serviciului public de producere a energiei termice si electrice, transport, distributie si furnizare energie termica. Durata contractului de concesiune este de 15 ani (pana la 30.05.2021) iar redeventa este egala cu suma redeventelor stabilite pentru contractele de concesiune pentru retelele termice si cladiri;

- Contract de concesiune nr. 2/170/2004, incheiat cu Municipiul Timisoara si al carui obiect este concesionarea retelelor termice de transport apa fierbinte, retele termice secundare, conducte de aductiune. Durata contractului de concesiune este de 49 de ani (pana la 01.04.2053) iar redeventa este de 15.000 lei/an, actualizata cu rata inflatiei conform HCL 69/30.03.2004;

- Contract de concesiune nr. 05/2006, incheiat cu Municipiul Timisoara si al carui obiect este concesionarea de cladiri. Durata contractului de concesiune este de 49 de ani (pana la 28.02.2054) iar redeventa este de 5.000 lei/an, actualizata cu rata inflatiei conform HCL 22/31.01.2006;

- Contract de concesiune nr. 02/1994, incheiat cu Municipiul Timisoara si al carui obiect este concesionarea a 1.443 mp teren pentru construirea cladirii Dispecer de termoficare. Durata contractului de concesiune este de 99 de ani iar redeventa este de 0,1579 lei/mp/an, actualizata cu rata inflatiei;

- Contract de concesiune nr. 05/1997, incheiat cu Municipiul Timisoara si al carui obiect este concesionarea a 2.299 mp teren. Durata contractului de concesiune este echivalenta cu durata existentei constructiilor prin transformarea contractului de inchiriere 23261/1991 iar redeventa este de 0,7033 lei/mp/an, actualizata cu rata inflatiei;

- Contract de concesiune nr. 13/1998, incheiat cu Municipiul Timisoara si al carui obiect este concesionarea a 130 mp teren (si prin act aditional a 104 mp) pentru extindere sediu Distributie. Durata contractului de concesiune este echivalenta cu durata existentei constructiilor iar redeventa este de 3.625 lei/an, actualizata cu rata inflatiei.

Furnizorul de servicii este purtatorul costurilor si al veniturilor realizate din operare. Va suporta costurile de intretinere si mentenanta ale infrastructurii, costurile de operare in vederea productiei, transportului si distributiei energiei termice si energiei electrice si va inregistra venituri din vanzarea energie termice catre consumatorii casnici si non casnici si venituri din livrarea energiei electrice in SEN.

- Venituri operationale

Veniturile anuale sunt constituite din:

- veniturile din vanzarea energiei termice:

    - Venituri din vanzarea energiei termice catre gospodarii (consumatori casnici);

    - Venituri din vanzarea energiei termice catre consumatorii non casnici;

    - Venituri din subventii de pret.

- veniturile din vanzarea energiei electrice:

    - Venituri din vanzarea energiei electrice in SEN;

    - Venituri din bonusul de cogenerare;

- alte venituri.

Conform situatiilor financiare si a anexelor intocmite la ordinele ANRE si ANRSC, veniturile din operare ale Colterm Timisoara pentru perioada 2011 – 2014 sunt prezentate în tabelul de mai jos:

Tabel 35 – Venituri din operare Colterm în perioada 2011 – 2014 - EURO

| Tip de venituri |  |  | 2011 |  | 2012 |  | 2013 |  | 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Venituri din vanzarea energiei termice |  |  | 47.447.661 |  | 40.533.713 |  | 34.892.038 |  | 33.390.133 |
| Venituri din vanzarea energiei termice catre gospodarii (consumatori casnici) |  |  | 31.055.419 |  | 26.008.956 |  | 22.014.414 |  | 18.627.659 |
| Venituri din vanzarea energiei termice catre consumatorii non casnici |  |  | 7.314.928 |  | 6.944.455 |  | 6.465.252 |  | 6.106.662 |
| Venituri din subventii de pret |  |  | 9.077.313 |  | 7.580.302 |  | 6.412.373 |  | 8.655.811 |
| Venituri din vanzarea energiei electrice |  |  | 918.551 |  | 1.460.185 |  | 503.093 |  | 1.027.974 |
| Venituri din vanzarea energiei electrice in SEN |  |  | 855.853 |  | 1.337.455 |  | 343.040 |  | 907.394 |
| Venituri din bonusul de cogenerare |  |  | 62.698 |  | 122.730 |  | 160.053 |  | 120.579 |
| Alte venituri, din care: | 16.257.575 | 1.835.289 |  | 1.174.213 |  | 19.502.416 |  |
| Venituri extraordinare | 14.528.542 | 1.428.130 |  | 284.769 |  | 19.000.721 |  |
| TOTAL VENITURI DIN OPERARE SACET | 64.623.784 | 43.829.191 |  | 36.569.344 |  | 53.920.522 |  |

Din analiza datelor de mai sus, rezulta:

- Scaderea cifrei de afaceri pe perioada 2011-2014 cu 26%, ca urmare a scaderii cantitatii de energie livrata cu 23%;

- In cadrul cifrei de afacere, ponderea prioritara o detin veniturile din vanzarea energiei termice, respectiv 96% in anul 2011 si 98% in anul 2014. In dinamica, se constata o scadere a veniturilor din vanzarea energiei termice cu 28%, ca urmare a scaderii cantitatii de energie termica livrata, fenomen explicat prin trendul negativ al debransarilor de la reteaua SACET dar si ca urmare a temperaturilor ridicate inregistrate (anul 2014). Tariful pentru energia termica facturata populatiei s-a mentinut constant pe perioada prognozata, in timp ce pretul energie termice pentru consumatorii casnici a inregistrat o crestere usoara, respectiv 12%;

- Veniturile din vanzarea energiei electrice inregistreaza o evolutie oscilanta, respectiv o crestere de 58% in anul 2012 fata de 2011, o scadere de 65% in 2013 fata de anul 2012 si o crestere de 104% in anul 2014 comparativ cu anul 2013. Evolutia vanzarilor din energie electrica este influentata exclusiv de cantitatea de energie electrica vanduta, tariful mentinandu-se constant, pe perioada de prognoza;

- Categoria „Alte venituri” s-a impartit in venituri curente (Venituri din vanzarea de deseuri; venituri din subventii pentru investitii (amortizarea anuala aferenta mijloacelor fixe achizitionate din fonduri speciale); venituri din serviciile prestate (manevre vagoane efectuate la terti, avize tehnice, verificari metrologice, citiri repartitoare, etc); alte venituri din exploatare (taxe de participare la licitatie, vanzare caiete de sarcini, etc); venituri din redevente, locatii de gestiune si chirii; venituri din vanzarea produselor reziduale; venituri din productia de imobilizari corporale) care prezinta un caracter de regularitate si venituri extraordinare (venituri din incasarea penalitatilor ca urmare a platii cu intarziere a subventiilor de pret, venituri din provizioane de riscuri si cheltuieli) care au fost omise la proiectiile financiare pe orizontul 2015-2034 ca urmare a caracterului incert.

- Rezultatul exercitiului pe perioada 2011 - 2014

  - Analiza datelor bilantiere si a contului de profit si pierdere releva ca in perioada 2011 – 2014, SC COLTERM SA Timisoara a inregistrat o evolutie oscilanta, respectiv profitul de 1.615 mii euro inregistrat in anul 2011 a evoluat in pierdere in anul 2012, pierdere care a escaladat in anul 2013 la 12.139 mii euro, urmand a fi recuperata partial in anul 2014, cand se inregistreaza profit contabil de 8.434 mii euro.

A.1  Anul 2013

In anul 2013, cresterea pierderii este urmare a scaderii cifrei de afacere cu 17,51% fata de anul anterior, in timp ce cheltuielile de exploatare nu au scazut in acelasi ritm, respectiv 3,77% fata de anul precedent. Rezulta astfel o pierdere din exploatare de 11.539 mii euro, cu 101% mai mare decat anul anterior, pierdere care a fost majorata cu pierderea din operatiuni financiare in suma de 12.139 mii euro.

Conform Raportului de audit si Raportului administratorului aferente situatiilor financiare anuale pentru anul 2013, explicatia pierderilor din perioada 2011- 2013 consta in:

- Scaderea veniturilor din energie termica ca urmare a cresterii numarului de debransari de la sistemul centralizat de incalzire, cantitatea de energie livrata scazand de la 765.146 Gcal/an in anul 2011 la 584.971 Gcal/an in anul 2013;

- Existenta unui sold semnificativ de subventii neincasate de la bugetul local si de stat. Acest lucru a condus la pierderi financiare substantiale deoarece nu s-au obtinut plafoanele de credite curente care sa ii permita operatorului sa ramburseze fondul de risc si de asemenea, la cheltuieli cu dobanzile aferente imprumuturilor contractate. De asemenea, ca urmare a neincasarii subventiilor s-au inregistrat pe costuri in perioada 2006-2013, penalitati si majorari de intarziere in suma de 14.192.310 euro (echivalentul a 62.730.010 lei).

A.2  Anul 2014

Analiza datelor contului de profit si pierdere pentru anul 2014 releva un profit de 8.434 mii euro, din care un profit din exploatare de 8.656 mii euro si o pierdere financiara de 222 mii euro.

Fata de anul 2013, SC Colterm SA inregistreaza o scadere a cifrei de afaceri cu 1,57%, ponderea in cifra de afaceri detinand-o veniturile din productia vanduta (74,87%). Scaderea cifrei de afaceri este cauzata de scaderea cantitatii de energie termica livrate ca urmare a inregistrarii unor temperaturi ridicate in iarna anului 2014, dar si ca urmare a debransarilor consumatorilor casnici cu 4,1% si a consumatorilor non casnici cu 3,9% comparativ cu anul 2013.

Veniturile din exploatare inregistreaza o crestere de 48,61%, ca urmare a incasarii debitelor din subventiile de pret cuvenite neincasate in termen de la bugetul de stat si bugetul local.

Conform concluziilor Raportului de audit si Raportului administratorului aferente situatiilor financiare ale anului 2014, rezultatul exercitiului este urmare:

- A unui ritm mai accelerat de scadere a cheltuielilor din exploatare, respectiv 6,7%, comparativ cu ritmul de scadere a cifrei de afacere, de doar 2,91%.

- In cursul anului 2014, ca urmare a aplicării prevederilor OG 9/2014 si OUG 59/2014 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anului 2014, SC Colterm SA a incasat de la bugetul de stat suma de 18.209 mii euro (echivalentul a 81.576.987 lei), reprezentând contravaloare pierderi induse de încasarea cu întârziere a subvențiilor datorate conform OG 36/2006

Astfel sub aspectul pierderilor induse de încasarea cu întârziere a subvențiilor cuvenite de la bugetul de stat, situația la finalul anului 2014 releva o pierdere neincasata de 5.368 mii euro.

Referitor la pierderea de 12.139 mii de euro, inregistrata la 31.12.2013 si aprobata in Hotararea Cosiliului de Administratie  35/25.04.2014, in urma careia SC Colterm SA Timisoara urma sa diminueze capitalul social cu suma de 5.630 mii euro (echivalentul a 24.884.000 lei), pana la data de 30.09.2014, conform art. 153^24 din Legea 31/1990, se constata ca in perioada octombrie – noiembrie 2014, SC Colterm SA a incasat suma de 18.209 mii euro, reprezentand aproximativ 75% din pierderea indusa ca urmare a neincasarii la termen a subventiilor de pret cuvenite, suma platita de la bugetul de stat conform OG 9/2014 si OUG 59/2014. Prin urmare, AGA prin HCA nr. 198/08.01.2015, a decis nediminuarea capitalului social in vederea acoperirii pierderii inregistrate la finalul anului 2013.

Menționăm ca profitul înregistrat de SC Colterm SA, la nivelul anului 2014, se datoreaza unei situații extraordinare ca urmare a încasării debitelor provenite din subvenții cuvenite, neîncasate la termen de la bugetul de stat si local. Prin ajustarea profitului cu veniturile din încasare debitelor de la bugetul de stata si local si cu cheltuielile cu provizioanele de riscuri si cheltuieli si din amenzi si penalități comerciale si la stat, rezulta o pierdere contabila de 2.505 mii euro.

# Previziuni ale veniturilor si costurilor de operare

## Scenariul fara proiect

- Cheltuieli operationale

În estimarea costurilor operaționale pentru întreg orizontul de analiză s-a ținut cont de informațiile privind costurile istorice (furnizate de operator), informaţiile prezentate în partea tehnică a Studiului de fezabilitate și de alte informații cu implicații asupra fluxului de numerar al proiectului (efectele investiției din Etapa I).

Ipotezele de calcul utilizate în prognoza costurilor operaționale pentru perioada 2014 – 2034 sunt următoarele:

- Cresterea costurilor de operare in sursa de productie prin punerea in functiune in anul 2016 a instalatiei de desulfurare a gazelor de ardere

Instalatia DESOX a fost achizitionata in anul 2013 iar probele de punere in functiune au fost demarate la 30.10.2013 (data procesului verbal la terminare a lucrarilor).

Perioada 30.10.2013 - 30.10.2014, conform clauzelor contractuale, a fost perioada de notificare a defectelor si ca urmare, orice interventie ce a fost necesara asupra instalatiei s-a facut pe cheltuiala Antreprenorului in cadrul valorii contractului de executie a instalatiei, deci nu au reprezentat costuri pentru operator.

Operatorul a suportat costul utilitatilor pe întreaga perioada de functionare a instalatiei in anul 2014, respectiv 25% din capacitatea ei.

Instalatia este semi-umeda, deci functioneaza cu hidroxid de calciu, care se cumpara in stare uscata, solutia fiind preparata in instalatie. Instalatia este comuna pentru cele 3 cazane. Consumul de utilitati maxim (pentru functionarea a 3 cazane la sarcina maxima - 620.000 Nmc de gaze supuse desulfurarii) pentru obtinerea unei concentratii de SO2 de 200 mg/Nmc  gaze de ardere cu concentratie de O2 de 6%, este:

- Consum energie electrica (putere ): 1,1 MW

- Consum de var (hidroxid de calciu):  6,8 t/h

- Consum apa de proces:  60 t/h din care se recupereaza 43 t/h, deci adaosul orar este de 17 t/h;

In schema de incarcare a instalatiilor de producere din surse, pentru CET Sud s-a prevazut functionarea a 4000 ore/an cu 2 cazane la sarcina de 85-90%. Astfel, consumul de utilitati va fi de :

- Consum energie electrica – 0,7 MW = 2,8 GWh/an

- Consum de reactiv (var) – 3,75 t/h = 15.000 t/an (pretul de achizitie cu transport la CET inclus este de 50 Euro/t)

- Consum de apa - 11t/h = 44.000 t/an (cost apa 0,1 euro/t);

In tabelele ACB, s-au prevazut:

- Costuri variabile:

    - Consumul de energie electrica pentru desulfurare a fost inclus in consumul de energie electrica al CET Sud incepand cu anul 2015;

    - Costurile cu consumul de var si apa sunt prevazute la linia 7 din Sheet-ul O&M costs.

    - Costurile au fost prevazute incepand cu anul 2015.

- Costurile fixe:

    - Costurile fixe de mentenanta si intretinere au fost prevazute incepand cu anul 2015.

- Cheltuieli de personal

Avand in vedere impactul estimat al planului de investitii pe termen lung, in vederea cresterii gradului de competitivitate a SACET si alinierea lui la standardele europne, se preconizeaza ca pe perioada de prognoza a proiectului, numarul de personal al SC Colterm SA se va alinia la valorile de referinta ale sistemelor de termoficare urbana din tarile vestice.

In acest sens, se estimeaza o scadere graduala a numarului de personal cu 50% pe perioada 2014 – 2034.

- Cheltuielile de mentenanta si intretinere

Cheltuielile de mentenanta si intretinere la sursa s-au stabilit prin aplicarea unui procent de 2% la valoarea de inventar (achizitie) a instalatiei de desulfurare a gazelor de ardere.

Cheltuielile de mentenanta si intretinere pentru retelele de termoficare au fost analizate in stransa corelare cu rata debransarilor.

Ipotezele de estimare a cresterii cheltuielilor de mentenanta si intretinere pe retele nereabilitate, pleaca de la premisa ca sunt doua tipuri de interventii care se fac la retele de termoficare:

  - Interventii preventive, a caror intensitate este estimata in functie de practica in domeniu la 0,3% pentru conducte si constructii civile si 1% pentru utilaje si echipamente. In functie de aceste praguri, s-a stabilit masura in care costurile actuale sunt supraestimate sau subestimate si s-au previzionat pe perioada de prognoza a proiectului astfel incat sa atinga aceste praguri recomandate;

  - Interventii reactive, a caror intensitate a fost stabilita in functie de gradul de degradare a retelelor nereabilitate si sub premisa ca nu se vor interveni asupra lor major pe perioada de prognoza a proiectului. Astfel, s-a considerat ca respectandu-se principiul ca cele mai degradate retele au fost deja reabilitate anterior Etapei I, escaladarea numarului de interventii reactive atat pe reteaua primara cat si pe cea secundara va fi de 10% pana la sfarsitul orizontului de timp al proiectului;

  - Costurile benchmark ale interventiilor reactive sunt:

    - Pentru reteaua primara – 5.675 euro/interventie;

    - Pentru reteaua secundara – 1.375 euro/interventie.

- Cheltuielile cu redeventa

Din punct de vedere structural, cheltuielile cu redevența au fost incluse în categoria costurilor operaționale conform prevederilor contractului de delegare a gestiunii și metodologiei de calcul a tarifelor pentru ET, reglementata de autoritatile de reglementare (ANRE, ANRSC).

Având în vedere că analiza cost beneficiu se realizează consolidat – proprietar și operator, costul cu redevența reprezintă un transfer, prin urmare respectivele costurile cu redeventa nu sunt luate în calcul pentru calculul indicatorilor de performanță ai proiectului.

In stransa legatura cu valoarea redeventei, se apreciaza ca sustenabilitatea financiara a sistemului de termoficare va fi atinsa la momentul in care pretul caldurii platit de catre consumatorul final va include costurile totale de capital (pe seama amortizarii), ceea ce va permite constituirea de fonduri de investitii in scopul inlocuirii activelor la sfarsitul perioadei lor de utilizare economica. Avand in vedere ca activele sistemului de termoficare se regasesc in situatiile financiare ale municipalitatii si nu ale operatorului, acest principiu este satisfacut prin intermediul redeventei, stabilita economic la nivelul amortizarii activelor. In acelasi timp, trebuie avut in vedere, suportabilitatea de plata a beneficiarilor finali, cel putin pe termen mediu si scurt, fapt care conduce la subventionarea actualului tarif. De asemenea, municipalitatea trebuie sa aiba in vedere la stabilirea tarifului la energia termica, si constrangerile de competivitate tarifara cu sistemul alternativ de incalzire individuala.

In acest context, se considera o buna practica majorarea redeventei pe masura receptiei noilor investitii in modernizarea sistemului de termoficare, cuantumul si durata recuperarii fiind variabile care necesita un tratament individual si o asumare din partea beneficiarului.

Prin urmare, o posibilitate de transpunere in practica a principiilor enuntate anterior consta in cresterea cuantumului redeventei cu o suma echivalenta cu 5% din valoarea investitiei, reprezentand de fapt contributia Beneficiarului la investitie, suma care va fi recuperata pe perioada ramasa din contractul de delegare a gestiunii serviciului public de producere a energiei termice si electrice, transport, distributie si furnizare energie termica (Contract de concesiune nr. 216/30.05.2006, cu o perioada de 15 ani).

Formula propusă pentru estimarea redevenței suplimentare se va constitui din raportul dintre valoarea investițiilor realizate din surse proprii ale municipalității și durata contractului de delegare cu operatorul în cauză.

Astfel, formula propusă de calcul pentru redevența suplimentară este:

RSp= VRRIASP+VRICSPDCD

Unde,

RSp = redevența suplimentară anuala pentru activitatea de producție, transport, distributie si furnizare ET

VRRIASP = valoarea (în lei) rămasă de recuperat a investițiilor anterioare realizate din surse proprii (însemnând investiții realizate în infrastructura înainte de semnarea contractului de delegare; prin investiții realizate din surse proprii se va înțelege inclusiv contribuția proprie a municipiului Timisoara la o investiție ce a fost finanțată din diverse fonduri – fonduri europene, buget de stat etc.)

VRICSP = valoarea (în lei) de recuperat a investițiilor curente realizate din surse proprii (însemnând investiții realizate în infrastructura în perioada contractului de delegare; prin investiții realizate din surse proprii se va înțelege inclusiv contribuția proprie a municipiului Timisoara la o investiție ce a fost finanțată din diverse fonduri – fonduri europene, buget de stat etc.)

DCD = durata (în ani) ramasa a contractului de delegare

Având în vedere cele menționate mai sus, valoarea anuală totală a redevenței va fi calculată astfel:

Valoare anuală redevență=VRCD+RSp

Unde,

VRCD = valoare redevență conform contract de delegare

RSp = redevența suplimentară anuala pentru activitatea de producție, transport, distributie si furnizare ET

In scenariul fara proiect, cuantumul redeventei suplimentare este de 313.406 euro/an, incepand cu anul 2014 si pana in anul 2021.

Evolutia costurilor operationale pe perioada de prognoza a proiectului 2015 – 2034 este detaliata in Modelul Financiar (CBA_DH_TM_rev4_V1).

- Veniturile operationale

Veniturile anuale operaționale ale Colterm sunt constituite din:

- Venituri din vânzarea energiei termice:

  - Venituri din vânzarea energiei termice către populație (consumatori casnici);

  - Venituri din vânzarea energiei termice către consumatori non-casnici;

  - Venituri din subvenții (pentru acoperirea deficitului dintre prețul de producție, transport și distribuție al energiei termice și prețul de facturare către populație)

- Venituri din vânzarea energiei electrice

  - Veniturile din livrarea energiei electrice in SEN;

  - Venituri din bonusul de cogenerare

Ipotezele avute in vedere la cuantificarea veniturilor din livrarea energiei termice sunt:

- Veniturile din livrarea energiei termice catre gospodarii si consumatori non-casnici se determină pe baza cantităţii anuale de energie termica livrată (prezentate în sectiunea 5.1.2.1) şi a preţurilor de vânzare a acesteia.

- Colterm produce energie termică în centrale de cogenerare de înaltă eficiență, deci în componența costurilor operaționale există costuri asociate producerii de energie electrică. Întrucât investiția produce impact asupra sistemului de tarifare și subvenții aferente energiei termice, aceste costuri operaționale trebuie separate pe activități distincte și analizate in consecință.

Metodologia agreată de Jaspers, prin structura modelului de calcul tabelar recomandat, constă în separarea costurilor operaționale aferente producerii energiei termice de costurile operaționale aferente celorlalte activități, prin excluderea din cuantumul total al costurilor operaționale a veniturilor din energia electrică și a altor venituri ale operatorului.

- Tarifele pentru energie termica sunt diferentiate in functie de tipul de consumator. Mecanismul de tarifare se regaseste detaliat la sectiunea 5.2.

  - Tarifele locale ale energiei termice, estimate pentru consumatorii casnici, urmaresc prevederile OUG 36/2006, respectiv art. 2, alin 1, coroborat cu art. 3, alin. 2 si 4. Pentru proiectul de fata, planul tarifar, destinat consumatorilor casnici, este calculat sub forma unui algoritm in functie de venitul mediu net pe gospodarie, indicele de suportabilitate si evolutia PIB-ului national. Plafonul maxim este reprezentat de indicele de suportabilitate de 8,5% din venitul mediu pe gospodarie, procent stabilit pe baza studiilor relevante din domeniu, pentru gospodăriile cu venituri medii, pentru întregul an;

  - Tarifele locale ale energiei termice, estimate pentru consumatorii non-casnici, sunt similare cu costurile unitare de aferente producerii/transportului/distributiei energiei termice ajustate cu veniturile din vanzarea excesului de energie electrica la pretul de piata.

Ipotezele avute in vedere la cuantificarea veniturilor din livrarea energiei electrice sunt urmatoarele:

- Veniturile din livrarea energiei electrice in SEN se determină pe baza cantităţii anuale de energie electrică livrată (prezentate în sectiunea 5.2) şi a preţurilor de vânzare a acesteia. Pretul financiar de vanzare a energiei electrice este de 50 euro/Mwh, conform recomandarilor expertilor Jaspers, la care se vor adauga pretul de transport al energiei electrice;

- Veniturile din bonusul de cogenerare au fost stabilite avand in vedere prevederile HG nr. 1215/2009 care stabileste cadrul legal necesar implementarii schemei de sprijin de tip bonus pentru promovarea cogenerarii de înalta eficienta, pe baza cererii de energie termica utila, precum si ordinele anuale ANRE de stabilire a valorii unitare a bonusului de cogenerare. Aceste venituri sunt proiectate pana in anul 2021, avand in vedere durata schemei de sprijin de maxim 11 ani consecutivi.

Evolutia veniturilor operationale pe perioada de prognoza a proiectului 2014 – 2034 este detaliata in Modelul Financiar (CBA_DH_TM_rev4_V1).

## Scenariul cu proiect

- Cheltuieli operationale

În estimarea costurilor operaționale pentru întreg orizontul de analiză s-a ținut cont de prognozele din scenariul fara proiect care s-au ajustat cu efectul incremental al implementării investiției din etapa a II-a:

- Reducerea netă a pierderilor în rețele cu 35.063 Gcal/an;

- Reducerea emisiilor de CO2 cu 9.050 t/an;

- Reducerea consumului de energie electrică al pompelor de termoficare și de circulație a agentului pentru încălzire cu 105 MWh/an;

- Reducerea pierderilor de fluid cu 103.000 t/an;

- Reducerea costurilor de întreținere și mentenanță prin eliminarea intervențiilor ocazionate de avarii pe tronsoanele care se reabilitează. De asemenea, s-a luat în calcul evitarea creșterii anuale a numărului de intervenții estimată în scenariul fără proiect. Costul mediu al unei reparații/intervenții luat în calcul a fost costul mediu furnizat de 3 operatori de termoficare din România, este de 5.675 euro pentru rețelele primare și de 1.375 euro pentru rețelele secundare;

- In scenariul cu proiect, cuantumul redeventei suplimentare este de 246.686 euro/an, incepand cu anul 2016 si pana in anul 2021.

Evolutia costurilor operationale pe perioada de prognoza a proiectului 2015 – 2034 este detaliata in Modelul Financiar (CBA_DH_TM_rev4_V1).

- Veniturile operationale

Veniturile anuale operaționale ale Colterm sunt estimate pe baza veniturilor din scenariul fara proiect, ajustate la cantitatile estimate de energie termica si electrica livrate.

Evolutia veniturilor operationale pe perioada de prognoza a proiectului 2014 – 2034 este detaliata in Modelul Financiar (CBA_DH_TM_rev4_V1).

# Subventii

Referitor la sistemul de subvenţii în prezent în cadrul SACET Timisoara coexistă două tipuri de subvenţii:

- subvenţii sociale menite să sprijine o parte a gospodăriilor cu venituri mici, pentru plata facturilor de căldură;

- subvenţii de la autoritatea locală pentru acoperirea deficitului dintre costurile de producţie şi cele de vânzare.

Aceste subvenţii sunt reflectate în ACB după cum urmează:

- Subvenţiile sociale înlocuiesc tarifele plătite de gospodăriile din decila cea mai săracă de populaţie, astfel că sunt luate în considerare ca venituri;

- Cel de-al doilea tip de subvenţii sunt subvenţii teoretice şi nu sunt venituri generate prin proiect, însă cu toate acestea ele variază în funcţie de evoluţia veniturilor (tarifelor) şi conduc la stabilirea acestora. Astfel, cele două mişcări sunt clar prezentate în analiza financiară; prin urmare, nu se generează venituri nete.

- Subventii de pret

Dat fiind caracterul social şi de mediu pe care îl au majoritatea investiţiilor în sistemele de termoficare, abordarea potrivit căreia costurile se recuperează integral numai pe baza tarifelor plătite de populaţie, nu este realistă în acest moment şi nici pe termen mediu, din cauza limitărilor impuse de suportabilitate, discutate anterior.

Prin urmare este de la sine înţeles faptul că subvenţiile vor continua să completeze tarifele până la nivelul de acoperire integrală a costurilor, cel puţin pe termen mediu.

Compensația pentru prestarea SIEG de producere, transport, distribuție și furnizare a energie termice în sistem centralizat este reglementată de Ordonanța Guvernului nr. 36/2006 privind unele măsuri pentru funcţionarea sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică a populaţiei și Ordinul MAI nr. 252/2009 pentru aprobarea Schemei de ajutor de stat acordat operatorilor economici care prestează serviciul de interes economic general de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice în sistem centralizat către populație.

Potrivit art. 3, alin. (2) din OG nr. 36/2006, autorităţile administraţiei publice locale pot aproba preţuri locale ale energiei termice facturate populaţiei mai mici decât preţul de producere, transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice livrate populaţiei. Sumele necesare acoperirii diferenţei dintre preţul de producere, transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice livrate populaţiei şi preţul local al energiei termice facturate populaţiei sunt asigurate din bugetele locale. În conformitate cu prevederile art. 51, sumele acordate furnizorilor de energie termică sunt virate de către autorităţile administraţiei publice locale furnizorilor de energie termică în termen de 15 zile de la prezentarea deconturilor justificative, în conturi de tip ESCROW, deschise la bănci de către furnizorii de energie termică.

Conform prevederilor art. 8 din OG nr. 36/2006, compensația nu trebuie să depăşească suma necesară acoperirii totale sau parţiale a costurilor înregistrate cu prestarea obligaţiilor serviciului de interes economic general, luându-se în considerare veniturile relevante, precum şi un profit rezonabil. Din analiza datelor istorice, se constata ca subventiile de pret au inregistrat aceeasi valoare unitara, in perioada 2011 – 2013, respectiv 73,65 lei/Gcal (inclusiv TVA), respectiv 59,40 lei/Gcal (exclusiv TVA), conform HCL 288/29.07.2010 si HCL 337/25.10.2011. In anul 2014, valoarea subventiei unitare, aprobata prin HCL 25/2014 este de 101,38 lei/Gcal (fara TVA).

Conform situatiilor analitice, furnizate de catre SC Colterm SA, evolutia istorica a cuantumului subventiilor de pret, calculate pe baza deconturilor transmise, este urmatoarea:

Tabel 36 – Evolutia subventiilor – perioada istorica 2011-2014

| An | Valoare subventie unitara (lei fara TVA) | Valoare subventie unitara (euro fara TVA) | Valoare subventii de pret, constituite conform deconturilor (lei fara TVA) | Valoare subventii de pret, constituite conform deconturilor (euro fara TVA) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2011 | 59,40 | 14,02 | 38.468.747 | 9.077.313 |
| 2012 | 59,40 | 13,33 | 33.777.825 | 7.580.302 |
| 2013 | 59,40 | 13,44 | 28.336.274 | 6.412.373 |
| 2014 | 101,38 | 22,81 | 38.471.619 | 8.655.811 |

Nota: Conform situatiei trasnmise de SC COLTERM SA, in luna ianuarie 2014, valoarea medie a subventiei unitare a fost de 19,65 euro/Gcal.

Dat fiind stabilita metodologia de stabilire a subventiilor de pret, ca diferenta dintre preţul de producere, transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice livrate populaţiei şi preţul local al energiei termice facturate populaţie, evolutia subventiilor de pret pentru perioada de prognoza 2014 – 2034, este prezentata in tabelul urmator.

Tabel 37 – Evolutia subventiilor - prognoza 2014 – 2034

| An | Pretul local al energiei termice facturate gospodariilor – Euro/Gcal (fara TVA) | Costul unitar de producere a energiei termice (euro/Gcal) | Subventia unitara (exclusiv TVA) – euro/Gcal |
| --- | --- | --- | --- |
| 2015 | 48,45 | 74,92 | 26,47 |
| 2016 | 53,13 | 74,26 | 21,13 |
| 2017 | 57,26 | 77,80 | 20,54 |
| 2018 | 61,61 | 80,64 | 19,04 |
| 2019 | 65,93 | 83,76 | 17,84 |
| 2020 | 70,45 | 86,85 | 16,40 |
| 2021 | 75,19 | 90,49 | 15,31 |
| 2022 | 80,15 | 90,51 | 10,37 |
| 2023 | 85,34 | 90,88 | 5,55 |
| 2024 | 90,77 | 90,99 | 0,23 |
| 2025 | 91,08 | 91,08 | 0,00 |
| 2026 | 91,22 | 91,22 | 0,00 |
| 2027 | 91,32 | 91,32 | 0,00 |
| 2028 | 91,40 | 91,40 | 0,00 |
| 2029 | 91,45 | 91,45 | 0,00 |
| 2030 | 91,47 | 91,47 | 0,00 |
| 2031 | 91,36 | 91,36 | 0,00 |
| 2032 | 91,22 | 91,22 | 0,00 |
| 2033 | 91,05 | 91,05 | 0,00 |
| 2034 | 89,96 | 89,96 | 0,00 |

Evoluția fluctuantă a deficitului din diferența de preț ce va fi acoperit din subvenții locale este explicată astfel:

- Cresterea costului unitar de productie in 2015 comparativ cu anul 2014 se datoreaza faptului ca valorile de referinta avute in vedere la estimarea fluxurilor pentru orizontul de timp al proiectului a fost anul 2013, ale carui valori (numar zile-grade) s-au incadrat in media ultimilor ani, spre deosebire de anul 2014 care este considerat un an atipic (numărul de zile grade realizat in acest an a fost de 2.091 (cea mai scăzută valoare din ultimii 10 ani) comparativ cu anul de referință (anul 2007) căruia ii corespunde un număr de 2.799 zile grade);

- Scăderea subventiei unitare inregistrata in anul 2016 comparativ cu anul 2015 se datorează în principal impactului investițiilor din Etapa II prin reducerea consumului de combustibil și a apei de adaos ca rezultat al reducerii pierderilor în rețelele care se reabilitează dar si a cresterii tarifului local ca rezultat al creșterii venitului mediu disponibil pe gospodărie din municipiu si a nivelului de suportabilitate;

- Creșterea costului unitar de productie din perioada 2018 – 2020 are loc, în principal, datorită reducerii progresive a alocațiilor gratuite de certificate CO2 pentru producția de energie termică, insa cresterea este compensata si de o crestere a tarifului local ca rezultat al creșterii venitului mediu disponibil pe gospodărie din municipiu, astfel ca valoarea subventiei unitare urmareste un trend descrescator;

- Creșterea bruscă a nivelului costului unitar de productie din perioada 2021 – 2022 este rezultatul întreruperii schemei de sprijin (sub formă de bonus) pentru energia electrică produsă în cogenerare, crestere compensata de cresterea tarifului local al energiei termice ca rezultat al creșterii venitului mediu disponibil pe gospodărie din municipiu, astfel ca valoarea subventiei unitare urmareste un trend descrescator.

- Ajutoare sociale pentru energia termica

Pentru gospodăriile sărace guvernul român a instituit un sistem de sprijin prin acordarea de subvenții (ajutoare lunare) pentru acoperirea unei părți din cheltuielile cu încălzirea locuinței în perioada sezonului rece.

Astfel, familiile şi persoanele singure cu venituri reduse, care utilizează pentru încălzirea locuinţei energie termică furnizată în sistem centralizat, beneficiază de ajutor lunar pentru încălzirea locuinţei prin compensarea procentuală a valorii efective a facturii la energie termică conform OUG 70/2011.

Ajutoarele pentru energie termică se acordă prin compensarea procentuală aplicată la contravaloarea energiei termice consumate lunar de consumatorul vulnerabil, dar în limita unui consum lunar mediu prevăzut în OUG 70/2011.

Subvenţii sociale înlocuiesc tarifele plătite de gospodăriile din decila cea mai săracă de populaţie şi sunt luate în considerare în ACB ca venituri.

Conform informațiilor primite de la SC COLTERM SA, în municipiul Timisoara, în anul 2013, valoarea ajutoarelor sociale acordate consumatorilor vulnerabili a fost de 1.838.042 lei, pentru o cantitate de 37.434 Gcal. Numarul de familii care a beneficiat de ajutoarele sociale pentru energia termica, la nivelul anului 2013, a fost de 35.216.

# Analiza financiara

# Calcularea indicatorilor financiari de performanta aferenti investitiei (FNPV/C, FRR/C)

Principalii indicatori financiari de performanta ai investitiei sunt redati in tabelul urmator:

Tabel 38 – Indicatori de performanta analiza financiara

| Indicator al proiectului | Valoare rezultată | Concluzie |
| --- | --- | --- |
| INVESTIŢIE |  |  |
| Rata internă de rentabilitate (FRR/C) | -14,9% | < 5% (rata de actualizare) proiectul nu este rentabil financiar (necesită contributie comunitara) |
| Valoarea actualizată netă (FNPV/C) | -24.633.601 | < 0 (valoare negativă) veniturile nete nu au capacitatea de a acoperi costurile de investiţii (proiectul necesită intervenţie financiară din partea FC |

# Stabilirea asistentei financiare nerambursabile din POS Mediu si planul de finantare

In vederea stabilirii nivelului asistentei financiare nerambursabile, in cadrul Analizei Instituționale, Anexa A - „Evaluare aspecte ajutor de stat – Proiect  „Reabilitarea sistemului de termoficare urbană la nivelul Municipiului Timișoara pentru perioada 2009 – 2028, în scopul conformării la legislația de mediu și creșterii eficienței energetice - Etapa II” s-a elaborat analiza aspectelor privind ajutorul de stat. Aceasta analiza a fost realizată în baza Grilei analitice nr. 1, coroborată cu prevederile Proiectului de Comunicare a Comisiei privind noțiunea de ajutor de stat în temeiul articolului 107 alineatul (1) din TFUE și ale altor documente și acte normative relevante.

Serviciul de producere, transport, distribuție și furnizare de energie termică în sistem centralizat a fost definit ca și serviciu de interes general prin art. 1 alin. 4 din Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006. Totodată, serviciul este menționat ca serviciu de interes economic general (SIEG) în Raportul privind ajutoarele de stat acordate în România în perioada 2010-2012 al Consiliului Concurenței.

Pentru prestarea SIEG au fost acordate ajutoare de stat exceptate de la notificare, sub forma compensațiilor (subvențiilor) pentru costurile aferente prestării serviciului de interes economic general, astfel:

- Prin Ordinul MAI nr. 125/2007 privind aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru compensarea pierderilor înregistrate ca urmare a prestării serviciilor de interes economic general de către societățile care produc, transportă, distribuie și furnizează energie termică, conținută de Ordonanța Guvernului nr. 36/2006 privind instituirea prețurilor locale de referință pentru energia termică furnizată populației prin sisteme centralizate a fost instituită o schemă de ajutor de stat exceptată de la obligația notificării conform prevederilor Deciziei CE 2005/842/CE privind aplicarea prevederilor art. 86 alin. (2) din Tratatul de instituire a Comunității Europene ajutorului de stat sub forma compensării serviciului public realizat de către anumite întreprinderi cărora le-a fost încredințată operarea de servicii de interes economic general (aceasta din urmă abrogată prin Decizia SIEG din 20 decembrie 2011);

- Prin Ordinul MAI 252/2009 pentru aprobarea Schemei de ajutor de stat acordat operatorilor economici care prestează serviciul de interes economic general de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice în sistem centralizat către populație a fost instituită o altă schemă de ajutor de stat exceptată de la obligația notificării conform prevederilor Deciziei CE 2005/842/CE, cu perioada de aplicare 2009 – 2015. De reținut este faptul că, potrivit Articolului 10, alin. (1), lit. (a) din Decizia SIEG (Decizia 2012/21/UE) în vigoare la acest moment, orice schemă de ajutor aplicată înainte de intrarea în vigoare a deciziei, compatibilă cu piața internă și exceptată de la obligația de notificare în conformitate cu Decizia 2005/842/CE își menține compatibilitatea cu piața internă și este exceptată de la obligația de notificare pentru o perioadă suplimentară de doi ani (Decizia SIEG a intrat în vigoare la data de 31 ianuarie 2012).

Evaluarea aspectelor privind ajutorul de stat a condus spre concluzia ca finanțarea din fonduri publice a proiectului „Retehnologizarea sistemului de termoficare din municipiul Timişoara în vederea conformării la normele de protecția mediului privind emisiile poluante în aer și pentru creșterea eficienței în alimentarea cu căldură urbană” - Etapa II” este compatibilă cu piața comună și exceptată de la obligația de notificare prevăzută la Articolul 108 alin. (3) din Tratatul privind Funcționarea Uniunii Europene.

Deși prevederile articolului 55 din Regulamentul 1083/2006 nu se aplică proiectului Retehnologizarea sistemului de termoficare din municipiul Timişoara în vederea conformării la normele de protecția mediului privind emisiile poluante în aer și pentru creșterea eficienței în alimentarea cu căldură urbană” - Etapa II”, totuși, în modelul de calcul tabelar a fost calculat un deficit de finanțare în scopul analizei proporționalității ajutorului financiar acordat pentru finanțarea proiectului.

Totodată, având în vedere că sursele de finanțare ale proiectului sunt surse publice, iar operarea bunurilor rezultate în urma investiției se va realiza de către un agent economic, se consideră că valoarea bunurilor ce urmează a fi încredințate spre operare constituie compensație în sensul Deciziei SIEG. Nivelul compensației a fost analizat detaliat în cadrul Analizei Instituționale și a avut la bază estimările din analiza cost beneficiu în ceea ce privește costurile și veniturile. Analiza a luat în considerare toate costurile și veniturile operatorului SIEG, atât cele din activitățile SIEG (cele legate de producția și furnizarea de energie termică), cât și cele din activități non-SIEG (inclusiv cele legate de producția și vânzarea de electricitate).

În evaluarea compensației pentru serviciul public de termoficare s-a luat în considerare respectarea art. 5 din Decizia 2012/21/UE.

Acordarea ajutorului financiar nerambusabil care acoperă un deficit de finanțare de 100% se explică astfel:

- Ajutorul financiar este acordat municipalității (Municipiul Timisoara, beneficiarul proiectului), care deține dreptul de proprietate asupra infrastructurii;

- Municipalitatea transferă dreptul de utilizare asupra bunurilor către operatorul SGEI prin intermediul contractului de concesiune, ce reprezintă act de încredințare în sensul SGEI;

- Operatorul SGEI suportă costurile de operare și mentenanță al bunurilor finanțate din surse publice (costurile cu amortizarea acestor bunuri nu sunt incluse în costurile totale, respectiv in tarif, întrucât bunurile publice nu se amortizează, în conformitate cu legislația națională specifică în vigoare); totuși, costurile cu amortizarea bunurilor/investițiilor proprii ale operatorului vor fi incluse în totalitatea costurilor operaționale, respectiv în tarif. In completarea costurilor de operare, cadrul legal national premite includerea redeventei in tariful energiei termice, platita de catre operator catre Municipiul Timisoara (proprietarul activelor), precum si un profit rezonabil in acceptiunea Deciziei SGEI, al carui cuantum este limitat de catre autoritatile de reglementare. Redeventa va fi folosita de catre Municipalitate, in cazul de fata, pentru a recupera contributia proprie la finantarea investiilor in sistemul de termoficare;

- Avantajul financiar rezultat din implementarea proiectului finanțat din surse publice este prevăzut a fi transferat în întregime către utilizatorii SACET prin reducerea prețului energiei termice. Spre exemplu, economiile de costuri operaționale care rezultă ca o consecință a implementării măsurilor de eficiență energetică implementate în sistemul de termoficare sunt, în final, compensate de o reducere identică în veniturile din vânzările de energie termică (reducere rezultată din prețul redus plătit de consumatorii non-casnici, care plătesc prețul întreg aprobat de autoritatea de reglementare și din diminuarea încasărilor operatorului aferente subvențiilor plătite de muncipalitate pentru acoperirea diferențelor dintre prețul reglementat și prețul plătit de consumatorii casnici - preț mai mic din considerente de suportabilitate);

Având în vedere cele menționate mai sus, împreună cu respectarea celorlalte condiții specificate în Decizia SGEI, putem concluziona că operatorul SGEI (SC Colterm SA) nu are nici un avantaj financiar din investiția acordată proiectului.

Pe de altă parte, un potențial avantaj financiar rezultat din implementarea proiectului poate apărea în cadrul municipalității, în principal sub forma economiilor din subvenții plătite către operator, ca o compensație pentru reducerea prețului aplicabil consumatorilor casnici. Respectivul avantaj financiar apare în cazul în care municipalitatea utilizează respectivele economii pentru a finanța alte activități economice, situatie care este prevenita prin cadrul legal specific.

Pentru proiectele depuse in cadrul proiectelor în cadrul Axei Prioritare 3 a Programului Operaţional Sectorial Mediu, valoarea maximă a finanţării acordate pentru costurile totale eligibile în cadrul unui proiect este 95% (58,99% din FC + 36,01% de la bugetul de stat). Beneficiarul va suporta, pe lângă contribuţia proprie la costurile eligibile (minim 5%), şi costurile neeligibile, respectiv taxa pe valoarea adaugata.

Tabel 39 – Surse de finantare - preturi curente

|  |  | Valoare (euro) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Cost eligibil (în euro, neactualizat) | 27.778.002 |
| 2. | Rata deficitului de finanţare (%), dacă este cazul | 100% |
| 3. | Suma prevăzută de decizie, şi anume „baza pe care se aplică rata de cofinanţare a axei prioritare” [articolul 41 alineatul (2)] = (1)*(2). | 27.778.002 |
| 4. | Rată de cofinanţare a axei prioritare (%) | 56,04% |
| 5. | Participare comunitară (în euro) = (3)*(4) | 15.566.792 |
| 6. | Contributie nationala (in euro) | 10.822.310 |
| 7. | Contributie locala (in euro), din care: | 7.919.247 |
| 7.1. | Aferenta cheltuielilor eligibile | 1.388.900 |
| 7.2. | Aferenta cheltuielilor neeligibile | 6.530.347 |

# Calcularea indicatorilor financiari de performanta aferenti capitalului (FNPV/K, FRR/K)

Principalii indicatori financiari de performanta ai capitalului sunt redati in tabelul urmator:

Tabel 40 – Indicatori de performanta analiza financiara

| Indicator al proiectului | Valoare rezultată | Concluzie |
| --- | --- | --- |
| Rata internă de rentabilitate (FRR/K) | -11,1% | < 5% (rata de actualizare) proiectul nu este rentabil financiar (necesită contributie comunitara) |
| Valoarea actualizată netă (FNPV/K) | -10.568.420 | < 0 (valoare negativă) veniturile nete nu au capacitatea de a acoperi costurile de investiţii (proiectul necesită intervenţie financiară din partea FC |

# Sustenabilitatea financiara a proiectului

Sustenabilitatea proiectului a fost analizata pentru perioada de analiza luand in calcul urmatoarele elemente:

- costul investitiei;

- sursele de finantare a investitiei;

- cheltuielile operationale;

- venituri operationale.

Fluxul de numerar (cash-flow) trebuie sa demonstreze sustenabilitatea financiara, care consta in aceea ca proiectul nu este supus riscului de a ramane fara disponibilitati de numerar.

Sustenabilitatea proiectului este verificata daca rezultatul cumulat al fluxului net de numerar este pozitiv sau egal cu 0, pe perioada intregului orizont de timp. In cazul in care conditia de sustenabilitate financiara nu este indeplinita (rezultatul cumulat al fluxului net de numerar este negativ), se procedeaza la revizuirea planului financiar tinand cont de nivelul de suportabilitate si disponibilitate al grupului tinta vizat de proiect.

Tabel 41 – Sustenabilitate financiara

| Years | Total operating revenues (without operating subsidy) | Variable operating costs | Fixed operating costs | Total operating costs | Net operating cash flow before operating subsidies | Operating subsidies | Net operating cash flow | Investment costs related to project | Reinvestment costs | EU grant disbursement | State budget subsidy for investment | Local budget subsidy for investments | Net cash flow for the year |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Euro/year | Euro/year | Euro/year | Euro/year | Euro/year | Euro/year | Euro/year | Euro/year | Euro/year | Euro/year | Euro/year | Euro/year | Euro/year |
| 2015 |  | 30.396.732 |  | 24.175.625 |  | 17.429.060 |  | 41.604.685 |  | -11.207.954 |  | 11.207.954 |  | 0 |  | -33.180.221 |  | 0 |  | 15.054.925 |  | 10.466.450 |  | 7.658.846 |  | 0 |
| 2016 |  | 31.133.871 |  | 22.632.984 |  | 17.102.439 |  | 39.735.423 |  | -8.601.552 |  | 8.601.552 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
| 2017 |  | 32.245.798 |  | 23.077.159 |  | 17.324.567 |  | 40.401.725 |  | -8.155.927 |  | 8.155.927 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
| 2018 |  | 33.724.646 |  | 23.799.570 |  | 17.408.540 |  | 41.208.110 |  | -7.483.464 |  | 7.483.464 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
| 2019 |  | 35.165.697 |  | 24.578.125 |  | 17.530.042 |  | 42.108.168 |  | -6.942.470 |  | 6.942.470 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
| 2020 |  | 36.637.573 |  | 25.406.347 |  | 17.551.878 |  | 42.958.225 |  | -6.320.652 |  | 6.320.652 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
| 2021 |  | 38.178.486 |  | 26.450.801 |  | 17.566.248 |  | 44.017.050 |  | -5.838.564 |  | 5.838.564 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
| 2022 |  | 39.443.259 |  | 26.373.481 |  | 16.984.476 |  | 43.357.957 |  | -3.914.699 |  | 3.914.699 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
| 2023 |  | 40.857.222 |  | 26.048.297 |  | 16.882.487 |  | 42.930.785 |  | -2.073.563 |  | 2.073.563 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
| 2024 |  | 42.554.256 |  | 25.865.975 |  | 16.772.210 |  | 42.638.185 |  | -83.929 |  | 83.929 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
| 2025 |  | 42.338.200 |  | 25.684.845 |  | 16.653.355 |  | 42.338.200 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
| 2026 |  | 42.059.580 |  | 25.533.956 |  | 16.525.624 |  | 42.059.580 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
| 2027 |  | 41.772.146 |  | 25.383.437 |  | 16.388.709 |  | 41.772.146 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
| 2028 |  | 41.475.837 |  | 25.233.540 |  | 16.242.296 |  | 41.475.837 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
| 2029 |  | 41.169.830 |  | 25.083.769 |  | 16.086.061 |  | 41.169.830 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
| 2030 |  | 40.854.048 |  | 24.934.379 |  | 15.919.669 |  | 40.854.048 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
| 2031 |  | 40.489.829 |  | 24.747.050 |  | 15.742.779 |  | 40.489.829 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
| 2032 |  | 40.116.633 |  | 24.561.597 |  | 15.555.036 |  | 40.116.633 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
| 2033 |  | 39.734.080 |  | 24.378.001 |  | 15.356.080 |  | 39.734.080 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
| 2034 |  | 38.994.900 |  | 24.196.242 |  | 14.798.658 |  | 38.994.900 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |

Implementarea proiectului Retehnologizarea sistemului centralizat de termoficare din Municipiul Timişoara în vederea conformării la normele de protecţia mediului privind emisiile poluante în aer şi pentru creşterea eficienţei in alimentarea cu căldură urbană - Etapa a II-a, conduce la obtinerea de economii de costuri operationale (economii de combustibil, fluid, energie electrica la pompe) ca urmare a reducerii pierderilor inregistrate in reteaua de termoficare si a reducerii interventiilor reactive la retea, insa aceste economii sunt echivalate de reducerea concomitenta a veniturilor din energie termica si a subventiilor de pret, ca urmare a reducerii cantitatii de energie termica livrata. Fenomenul este explicat prin caracterul social şi de mediu pe care îl au majoritatea investiţiilor în sistemele de termoficare, respectiv abordarea potrivit căreia costurile se recuperează integral numai pe baza tarifelor plătite de populaţie, nu ar fi realistă în prezent, din cauza limitărilor impuse de suportabilitate, discutate la sectiunea 5.2. Conform Tabelului 41 – Sustenabilitate financiara, se estimeaza ca subventiile de pret, acordate de catre municipalitate pentru acoperirea diferentei dintre preţul de producere, transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice livrate populaţiei şi preţul local al energiei termice, vor fi acordate pana in anul 2024 (a doua jumatate a perioadei de operare a proiectului).

Cu toate acestea, sistemul de termoficare centralizat al municipiului Timisoara nu poate fi considerat in intregime autosustenabil si competitiv avand in vedere ca tariful unitar al energiei termice nu include costurile totale de investitie in infrastructura de productie si transport. Stabilirea unui tarif al energiei termice la un asemenea nivel nu este realista, avand in vedere capacitatea limitata de plata a beneficiarilor finali, precum si constrangerea de competitivitate tarifara cu sistemul alternativ de incalzire individuala.

Pentru ca sistemul de termoficare centralizata al municipiului Timisoara sa devina in intregime autosustenabil si competitiv fara sistemul de subventii care asigura finantarea/cofinantarea costurilor de capital si operationale, sunt necesare investitii suplimentare in vederea reducerii costului de furnizare a energiei termice. Aceste investitii trebuie sa vizeze:

- cresterea intensitatii termice in sistemul de termoficare (prin reducerea pierderilor de caldura si cresterea vanzarilor de caldura in reteaua de termoficare, acolo unde este economic fezabil);

- reducerea costurilor de productie a energiei termice.

Analiza masurilor potentiale ale sistemului de termoficare de a reduce costurile si de a creste competitivitatea sistemului, precum si a investitiile necesare de a materializa aceste masuri, reprezinta o sarcina urgenta pe care atat UAT Timisoara cat si operatorul de termoficare, SC Colterm SA, si-au asumat-o.

Conform informațiilor furnizate de operator (SC COLTERM SA Timisoara) și municipalitate, situația constituirii și încasării subvențiilor pe diferenta de pret, în perioada 2011-2014, se prezintă astfel:

Tabel 42 – Situatia subventiilor pe perioada istorica

| An |  | Subventie cuvenita |  | Subventie incasata | SOLD |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Sold la 31.12.2010 |  |  | 34.127.061 |  |
| 2011 |  | 30.048.363 |  | 32.110.931 | 32.064.493 |  |
| 2012 |  | 41.870.094 |  | 52.707.294 | 21.227.293 |  |
| 2013 |  | 35.151.389 |  | 59.903.749 | -3.525.067 |  |
| 2014 | 47.704.807 | 56.250.000 | -8.545.193 |

Nota: Sumele platite in plus au fost restituite Primariei in ianuarie 2014 si ianuarie 2015.

Din analiza indicatorilor de lichiditate reiese că la nivelul perioadei de prognoza, SC COLTERM SA a înregistrat dificultăţi în plata obligaţiilor curente, ea nedispunând de active circulante suficiente pentru acoperirea pasivelor curente. Astfel indicatorul de lichiditate curenta a scazut fata de anul 2011, inregistrand in prezent valori subunitare ceea ce indica lipsa posibilitatii societatii de acoperire imediata, cu activele cele mai lichide, a obligatiilor pe termen scurt.

Valori aflate la limita minima sunt inregistrate de indicatorul de Rata lichiditatii imediate, care pe perioada de prognoza a scazut de la 0,7 la 0,2.

Analiza situatiilor financiare ale SC COLTERM SA Timisoara releva un trend negativ al performantei operarii sistemului de termoficare, situatie cauzata in principal de volumul imprumuturilor financiare contractate pe termen lung necesare onorarii datoriilor comerciale.

Conform situatiilor financiare auditate si rapoartelor administratorului, SC Colterm SA a inregistrat pe costuri, in perioada 2006-2014, suma de 24.375.000 euro (echivalentul a 109,2 milioane lei), reprezentand dobanzi si penalitati:

- 9.888.393 euro la bugetul de stat;

- 14.491.607 euro penalitati comerciale.

Aceste costuri reprezinta pierderi induse de incasarea cu intarziere a subventiilor cuvenite de la bugetul de stat si bugetul local, conform OUG 36/2006.

In cursul anului 2014, ca urmare a aplicării prevederilor OG 9/2014 si OUG 59/2014 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anului 2014, SC Colterm SA a incasat de la bugetul de stat suma de 18.209.149 euro (echivalentul a 81.576.987 lei), reprezentând contravaloare pierderi induse de încasarea cu întârziere a subvențiilor datorate conform OG 36/2006.

Situatia detaliata este prezentata in tabelul urmator:

Tabel 43 – Situația pierderilor înregistrate de SC COLTERM SA Timisoara – 2006 - 2014

| Elemente de pierdere | Perioada 2006-2013 (euro) | Anul 2014 (euro) | TOTAL (euro) |
| --- | --- | --- | --- |
| I Majorari si penalități | 14.192.310 | 3.163.149 | 17.355.459 |
| ANAF | 8.219.043 | 1.788.414 | 10.007.457 |
| OMV Petrom Gas | 3.105.546 |  | 3.105.546 |
| ECM Motru/CE Oltenia | 868.143 | 120.754 | 988.897 |
| Aquatim | 308.034 | 1.904 | 309.938 |
| CFR Marfa | 869.065 | 946.710 | 1.815.775 |
| ENEL Energie | 205.434 | 21.454 | 226.888 |
| Megatrans | 345.454 |  | 345.454 |
| EON | 69.239 | 241.798 | 311.037 |
| Alti furnizori | 202.352 | 42.115 | 244.467 |
| II. Dobanzi la credite curente 2008- 2013 (generate de neincasarea subventiilor) | 4.524.887 |  | 4.524.887 |
| III Penalitati solicitate de Complexul Energetic Oltenia | 1.696.833 | 1.079.284 | 2.776.117 |
| TOTAL GENERAL (I+II+III) | 20.414.029 | 3.163.149 | 23.577.178 |
| Sume recuperate de la bugetul de stat (OG 59/2014) |  |  | 18.209.149 |
| Pierdere nerecuperata |  |  | 5.368.029 |

Conform informatiilor furnizate de SC COLTERM SA, situatia datoriilor curente si pe termen lung se prezinta astfel, la 31.12.2014:

Tabel 44– Situatia datoriilor curente la 31.12 2014

| Tip datorii pe termen scurt | Valoare (euro) |
| --- | --- |
| Furnizori | 25.643.654 |
| Banci comerciale | 5.235.826 |
| Bugetul de stat | 1.278.333 |
| Salariati | 578.175 |
| Bugetul local | 99.168 |
| Alti creditori | 592.037 |
| TOTAL | 33.427.193 |

Tabel 45– Situatia datoriilor pe termen lung la 31.12 2014

| Tip datorii pe termen lung | Valoare datorie (euro) | Rate | Maturitate |
| --- | --- | --- | --- |
| Esalonare CFR | 2.334.577 | 334.822 euro/luna | August 2016 |
| Banci comerciale (Credit Bancpost) | 3.497.458 | 1.812.500 euro/an | Noiembrie 2017 |
| TOTAL | 5.832.035 |  |  |

Tabel 46– Situatia datoriilor restante la 31.12 2014

| Tip datorii pe termen lung | Valoare datorie (euro) | - 30 de zile | - 90 de zile | - 1 an |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Furnizori | 7.664.576 | 4.792.754 | 800.125 | 2.071.698 |
| Bugetul asigurarilor sociale | 250.775 | 250.775 |  |  |
| Bugetul de stat | 92.983 | 92.983 |  |  |
| Bugetul local | 250.108 | 250.108 |  |  |
| TOTAL | 8.258.442 | 5.386.620 | 800.125 | 2.071.698 |

Nota: Datoriile restante la bugetul de stat si bugetul local sunt aferente lunii noiembrie 2014. Conform Raportului adminstratorului la 31.12.2014, SC COLTERM SA a obtinut din partea ANAF certificatul de atestare fiscala 1353117/28.11.2014 din care rezulta ca la 31.10.2014, SC COLTERM SA nu inregistra datorii la bugetul de stat.

SC COLTERM SA mai are de recuperat de la bugetul de stat si bugetul local, in baza OUG 36/2006, suma de 5.368.029 euro, cu care isi poate achita 65% din datoriile restante, inregistrate la 31.12.2014.

De asemenea, s-au luat o serie de masuri in vederea diminuarii riscului de insolventa:

- In anul 2014 s-a prelungit durata liniilor de credite contractate cu BCR si Banca Transilvania in suma de 3.772.321 euro;

- S-a negociat cu Complexul Energetic Oltenia o rescadentare a datoriei de 5.982.143 euro pe o perioada de 4 ani;

- S-a negociat cu SNT CFR Marfa rescadentarea datoriei prin plata lunara  a 334.821 euro din datoria de 7.812.000 de euro (debite si penalitati);

- S-a negociat cu OMV Petrom termenul de plata a datoriei de 1.428.571 euro iar OMV Petrom nu mai reactualizeaza calculul penalitatilor pentru perioada 31.03 – 15.09.2014;

- In scopul evitarii de noi majorari si penalitati s-a solicitat acordarea de noi plafoane de credite la 9 banci comerciale;

- Micsorarea duratei de incasare a creantelor raportat la durata de plata a datoriilor comerciale. La nivelul anului 2014, se observa deja o ameliorare, respectiv o reducere a duratei medii a creditului comercial acordat clientilor de la 76 de zile in 2013 la 66 de zile. Viteza de rotatie a datoriilor este de 175 de zile.

# Analiza socio-economica

# Metodologie

Obiectivul analizei economice este de a demonstra că proiectul are o contribuţie pozitivă netă pentru societate şi, în consecinţă, merită să fie cofinanţat din fonduri ale UE.

Etapele pe care trebuie sa le parcurga analiza socio-economica sunt:

- Corecţii fiscale

  - Punctul de start il reprezinta fluxurile de numerar incrementale din analiza financiara;

  - Corectiile fiscale presupun eliminarea taxelor indirecte, a subventiilor si transferurilor;

- Conversia preturilor

  - Implica conversia costurilor proiectului din preturi de piată în preturi de contabilitate;

  - Consta in detalierea costurilor proiectului in diferite categorii, carora li se aplica un tratament special;

  - Stabilirea factorului de conversie standard;

  - Calculul factorilor de conversie specifici;

  - Costurile financiare sunt multiplicate cu factorii de conversie specifici.

- Integrarea externalitatilor

  - Identificarea externalitatilor pozitive si negative in functie de specificul proiectului;

  - Includerea externalitatilor in fluxurile de numerar ale proiectului, prin transformarea lor in termeni economici prin atribuirea unui pret sau cost;

- Proiectia externalitatilor pe orizontul de timp stabilit, adiacent de fluxurile de numerar incrementale, preluate din analiza financiara. Metodologia utilizata este analiza fluxului de numerar actualizat, care utilizeaza o metoda incrementala care compara scenariul „cu proiect” cu alternativa scenariului „fara proiect”;

- Verificarea viabilitatii proiectului, respectiv calculul indicatorilor de performanta economica:

  - Rata de rentabilitate economica a investitiei – ERR;

  - Valoarea financiara neta actualizata a investitiei – ENPV;

  - Raportul beneficiu cost – Rb/c.

# Corectii fiscale si corectii pentru transformarea preturilor de piata in preturi contabile

Costul investiției a fost degrevat de valoarea TVA-ului, încă din analiza financiară.

De asemenea, pentru evitarea dublei înregistrări, din analiza economică au fost eliminate costurile financiare de mediu.

In afara distorsiunilor fiscale si a influentei externalitatilor, exista si alti factori care plaseaza preturile in afara unei piete competitive: existenta unui regim de monopol, reglementarile legale pe piata muncii (salariul minim de exemplu), politicile guvernamentale protectioniste sau de subventionare. Aceste elemente de distorsionare a pietei se pot corecta cu ajutorul preturilor umbra.

Preturile umbra trebuie sa reflecte costul de oportunitate si disponibilitatea de plata a consumatorilor pentru bunurile si serviciile oferite de infrastructura respectiva. Preturile umbra se calculeaza prin aplicarea unor factori de conversie asupra preturilor utilizate in analiza financiara.

Pentru calculul factorilor de conversie se utilizeaza adesea o tehnica numita analiza semi-input-output (in engleza SIO). Analiza SIO foloseste tabele de intrari iesiri cu date la nivel national, recensaminte nationale, sondaje cu privire la cheltuielile gospodariilor si alte surse la nivel national, cum ar fi date cu privire la tarifele vamale, cotatii si subventii. Aceasta analiza poate fi folosita si la calculul factorului de conversie standard (FCS).

Conform Ghidului National pentru analiza cost beneficiu – Romania, elaborat de Jaspers, dacă se consideră costurile din această categorie normal de scăzute în relaţie cu totalul costurilor proiectului şi faptul că aproximativ 70% din comerţul României se desfăşoară în interiorul UE şi prin definiţie nu fac subiectul tarifelor comerciale , FCS  va fi 1, dacă nu se justifică altfel.

Acolo unde nu exista informatii statistice detaliate despre piata fortei de munca, se sugereaza folosirea unei rate de somaj regionale ca baza pentru determinarea pretului umbra pentru salarii. In acest caz se utilizeaza urmatoarea formula:

unde,

SW = pretul umbra salarii (shadow wage);

FW = pretul de piata al salariilor (finance wage);

u = rata de somaj regionala;

t = cotele de contributii la bugetul de stat pentru salarii.

FCforta de munca = (1-u) x (1-t) = (1-0,077) x (1-0,29) = 0,66

Se estimeaza ca ponderea costurilor cu forta de munca in total costuri operationale este de 30%, din care aferent fortei de munca calificata 15% si aferent fortei de munca necalificata 85%.

S-a estimat urmatoarea structura a costurilor investitionale:

Tabel 47 – Factori de conversie

| Calcul factori de conversie cost investitie |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Articole cost | Pondere | Factor de conversie specific | Rata pret umbra |
| Teren | 0% | 1 | 0 |
| Forta de munca, din care | 30% |  | 0,21 |
| calificata | 15% | 1 |  |
| necalificata | 85% | 0,66 |  |
| Materiale de constructie | 60% | 1 | 0,06 |
| Echipamente si transport | 10% | 1 | 0,01 |
| TOTAL | 100% |  | 0,91 |

# Costuri socio-economice

În cadrul analizei economice, pentru estimarea valorica a costurilor externe care nu au fost luate în considerare în cadrul analizei financiare, au fost analizate urmatoarele aspecte:

- Costuri de oportunitate, care ar putea fi constituite din pierderea de productie agricola sau o alta utilizare alternativa, datorata utilizarii diferite a terenului

În prezentul proiect nu sunt utilizate noi terenuri pentru dezvoltarea proiectului.

- Costuri sociale rezultate din valoarea de înregistrare a bunurilor de capital proprietate a sectorului public

În cadrul proiectului se utilizeaza bunuri de capital si teren care sunt proprietatea Municipalitatii Timisoara. Valoarea optima a acestora este reprezentata de utilizarea alternativa. Deoarece nu exista nici o posibilitate de utilizare alternativa, cheltuielile anterioare nu reprezinta costuri sociale.

- Costuri rezultate din impactul asupra mediului

In perioada de executie a lucrarilor de reabilitare a retelelor de termoficare, se vor inregistra poluari ale mediului (praf), un nivel al zgomotului si perturbari ale traficului rutier.

Încă din faza de proiectare a s-a respectat principiul poluatorul plăteşte. În acest sens, s-au cuprins costurile legate de protecţia mediului (amenajare spaţii verzi, plantări copaci etc.).

Costurile de mediu, conform Devizului General sunt în sumă de 12.318 euro.

# Beneficii socio-economice, inclusiv externalitatile de mediu

- Beneficii monetare

Beneficiile monetare, identificate in cadrul proiectului, sunt:

- Beneficii din reducerea emisiilor de noxe (CO2, NOx, SO2 si pulberi);

- Beneficii din economia de energie alternativă (la consumatorul final);

- Beneficii din evitarea deconectărilor;

- Beneficii din asigurarea furnizării de energie termică

  - Beneficii din reducerea emisiilor de noxe (CO2, NOx, SO2 si pulberi)

Economiile din emisiile de noxe, estimate a fi inregistrate prin implementarea proiectului, provin din doua surse:

- Reducerea pierderilor de caldura in retelele de transport si distributie;

- Evitarea deconectarilor de la SACET.

- Prin realizarea investiției de reabilitare a rețele de transport și distribuție ce fac obiectul acestui studiu, pierderile în rețele în anul 2016 (după reabilitare), comparativ cu anul 2015, se reduc cu 35.063 Gcal/an (146,8 TJ/an). Ținând seama de modul de acoperire a curbei de sarcină, în condițiile în care nu se mai pot utiliza CAF-urile din CET Sud cu funcționare pe lignit și gaze naturale, pentru că nu se conformează normelor de mediu, rezultă că reducerea pierderilor conduce la scăderea productiei in CET Centru care consuma gaze naturale si, implicit la reducerea consumului de gaze naturale. La un randament de producere a energie termice pe gaze naturale în CET Centru de 91%, rezultă o economie de gaze naturale 4.533 mii mc gaze naturale, cu o putere calorifica de 8.500 kcal/1000 mc. Reducerea consumului de combustibil în sursa/CET genereaza reducerea cantităților de emisii de SO2, NOx, PM și CO2, adică a impactului asupra mediului.

Cantitatile de emisii de gaze cu efect de seră și alți poluanți care se reduc ca urmare a reducerii consumului de combustibil au fost determinate fara a lua in calcul influenta deconectarilor de la SACET, respectiv ca urmare a simularii evolutiei bilantului energetic (productii si consumuri) in situatia in care nu exista diferente intre scenariul de baza si scenariul cu proiect.

Tabel 48 – Economii de emisii de noxe ca urmare a reducerii pierderilor de caldura in SACET

|  | Unit |  |  | Total |  |  | Caldura |  |  |  | Electricitate |  | Observatii |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Reducere caldura | Gcal/an Sau Gwh/an |  |  |  |  |  |  | -35.063 |  |  |  | 0,0 |  | Conform Modelului financiar, sheetul C&P (in ipoteza ca nu exista diferente in ceea ce priveste deconectarile intre cele doua scenarii) |  |
| Eficienta energetica in productia de energie | % |  |  |  |  |  | 91% |  |  |  | #DIV/0! |  | Calculata pe baza datelor din prezentul tabel |  |
| Consum incremental de energie primara | TJ/an |  |  | -161,3 |  |  |  | -161,3 |  |  |  | 0,0 |  | Conform Modelului financiar, sheetul C&P (in ipoteza ca nu exista diferente in ceea ce priveste deconectarile intre cele doua scenarii) |  |
| Consum incremental de gaze naturale | Mii m3/an |  |  | -4.533 |  |  | -4.533 |  |  |  | 0 |  | = 161,3 TJ/an x 28,1 m3/TJ |  |
| Emisii CO2 (valori incrementale) | t/an |  |  | -9.049 |  |  |  | -9.049 |  |  |  | 0 |  | = 161,3 TJ/an x 56,1 tCO2/TJ |  |
| Emisii NOx (valori incrementale) | t/an |  |  | -6,86 |  |  | -6,86 |  |  |  | 0,00 |  | = 161,3 TJ/an x 42,5 kgNOx/TJ |  |
| Emisii SO2 (valori incrementale) | t/an |  |  | -1,60 |  |  |  | -1,60 |  |  |  | 0,00 |  | = 161,3 TJ/an x 9,9 kgSO2/TJ |  |
| Emisii pulberi (valori incrementale) | t/an |  |  | -0,23 |  |  | -0,23 |  |  |  | 0,00 |  | = 161,3 TJ/an x 1,4 kg pulberi/TJ |  |

- In vederea calcularii beneficiilor generate de evitarea deconectarilor, se determina care este consumul incremental de caldura si implicit de combustibili, in ipoteza in care consumatorii migreaza de la un sistem centralizat mai eficient energetic (o medie de 91% energie electrica la energia termica generata) catre un sistem pe centrale individuale, mai putin eficient (86%).

Tabel 49 – Economii de emisii de noxe ca urmare a evitarii deconectarilor de la SACET

| Indicator | Unit | Furnizat din centrale individuale, scenariul fara proiect | Furnizat din SACET, scenariul cu proiect | Economii incrementale din evitarea deconectarilor | Furnizat din centrale individuale, scenariul fara proiect | Furnizat din SACET, scenariul cu proiect | Economii incrementale din evitarea deconectarilor |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2016 | 2016 | 2016 | 2034 | 2034 | 2034 |
| Consumul de caldura aferent deconectarilor | TJ/an | 66,6 | 66,6 | 0,0 | 663,3 | 663,3 | 0,0 |
| Eficienta energetica in productia de energie | % | 86% | 91% |  | 86% | 91% |  |
| Consum incremental de energie primara | TJ/an | 77,4 | 73,2 | -4,3 | 771,3 | 728,9 | -42,4 |
| Consum incremental de gaze naturale | Mii m3/an | 2.176 | 2.056 | -120 | 21.674 | 20.483 | -1.191 |
| Emisii CO2 (valori incrementale) | tCO2/an | 4.344 | 4.105 | -239 | 43.271 | 40.893 | -2378 |
| Emisii NOx (valori incrementale) | tNOx/an | 3,29 | 3,11 | -0,18 | 32,78 | 30,98 | -1,80 |
| Emisii SO2 (valori incrementale) | tSO2/an | 0,77 | 0,72 | -0,04 | 7,64 | 7,22 | -0,42 |
| Emisii pulberi (valori incrementale) | tPM/an | 0,11 | 0,10 | -0,01 | 1,08 | 1,02 | -0,06 |

- Valorile centralizate de economii de combustibili si emisii de noxe atat ca urmare a reducerii pierderilor in SACET cat si ca urmare a evitarii deconectarilor, sunt prezentate in tabelul urmator:

Tabel 50 – Economii de emisii de noxe – valori centralizate

|  | Unit | Economii ca urmare a reducerii pierderilor in retelele SACET | Economii ca urmare a evitarii deconecatrilor |  | Economii centralizate |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016 | 2034 | -2016 | -2034 |
| Consum incremental de energie primara | TJ/an | -161,3 | -4,3 | -42,4 | -165,6 | -203,7 |
| Consum incremental de gaze naturale | Mii m3/an | -4.533 | -120 | -1191 | -4.652 | -5.723 |
| Emisii CO2 (valori incrementale) | tCO2/an | -9.049 | -239 | -2378 | -9.288 | -11.426 |
| Emisii NOx (valori incrementale) | tNOx/an | -6,86 | -0,18 | -1,80 | -7,04 | -8,66 |
| Emisii SO2 (valori incrementale) | tSO2/an | -1,60 | -0,04 | -0,42 | -1,64 | -2,02 |
| Emisii pulberi (valori incrementale) | tPM/an | -0,23 | -0,01 | -0,06 | -0,23 | -0,29 |

Valoarea monetara a emisiilor, asa cum a fost calculata la sectiunea 3.4.6:

Tabel 51 – Valoare monetara emisii – euro/t

| Emisii | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pret umbra CO2 | 34,4 | 35,6 | 36,7 | 37,9 | 39,1 | 40,3 | 41,5 |
| Pret umbra NOx | 9.718 | 9.718 | 9.718 | 9.718 | 9.718 | 9.718 | 9.718 |
| Pret umbra SO2 | 296 | 296 | 296 | 296 | 296 | 296 | 296 |
| Pret umbra pulberi | 60.441 | 60.441 | 60.441 | 60.441 | 60.441 | 60.441 | 60.441 |

Nota: Valoarea monetara a emisiilor poluante de CO2, NOx, SO2 si pulberi a fost actualizata, plecand de la valorile prevazute in Ghidul pentru Analiza Cost Beneficiu pentru Proiecte de Încălzire Urbană/Termoficare cu finanţare din Fondul de Coeziune şi Fondul European de Dezvoltare Regională în 2007-2013 si aplicand inflatia anuala cumulata.

Calcul detaliat al acestor beneficii este prezentat în Modelul Financiar (CBA_DH_TM_rev4_V1).

  - Beneficii din economia de energie alternativă (la consumatorul final)

Eficienta scăzuta a sistemului de transport și distribuție se transpune si intr-un număr mare de avarii care au afectat calitatea serviciului de utilitate publică privind alimentarea cu căldură a consumatorilor, pierderi de fluid și căldură.

Conform datelor primite de la operatorul sistemului centralizat de alimentare cu căldură, in anul 2013, în rețeaua primară au avut loc un numar de 62 de avarii, din care 42 de avarii inregistrate pe tronsoanele de retea propuse pentru reabilitare. Pe tronsoanele de rețele termice de distribuție in anul 2013 s-au înregistrat un numar de 430 de avarii, din care 241 de avarii inregistrate pe tronsoanele de retea propuse pentru reabilitare.

Pe perioada avariilor, furnizarea energiei termice se sisteaza, ceea ce presupune ca populatia afectata este nevoita sa foloseasca un combustibil alternativ, respectiv energia electrica, pentru incalzire gospodariilor sau a apei.

Tabel 52 – Economie de energie – euro

| Energie | Cantitati | Pret unitar | Valoare pentru anul 2016 (euro) |
| --- | --- | --- | --- |
| Energie térmica nelivrata | 5.601,6 Gcal | 53,1 euro/Gcal* | 297.615 |
| Energie electrica consumata in locul energiei termice nelivrate | 7.664,3 Mwh | 0,106 euro/kwh | 820.301 |
| Economie de energie | euro |  | 522.686 |

*Pretul pe Gcal este cel estimat in anul 2016, primul an de operare a proiectului.

Calcul detaliat al acestor beneficii este prezentat în Modelul Financiar (CBA_DH_TM_rev4_V1).

  - Beneficii din evitarea deconectărilor

Având în vedere că scenariul fără proiect ia în considerare un număr anual de deconectări (ca efect al lipsei calității serviciului de termoficare și al disconfortului resimțit de populația care rămâne conectată la rețelele care nu se reabilitează dar necesită reabilitare), au fost estimate următoarele beneficii:

- Economie de combustibil (gaz natural) la consumatorii pentru care se evită debranșarea, economie obținută prin evitarea utilizării centralelor de apartament (s-a utilizat ipoteza că cei care s-ar debranșa ar folosi centrale de individuale cu funcționare pe gaze naturale);

- Economie de energie electrică evitată a se consuma de centralele individuale care nu se mai instalează;

- Economii de CO2, SO2, NOx și pulberi rezultate din economia de combustibil menționată mai sus;

- Economie de costuri de întreținere și mentenenață, precum și economii de costuri de înlocuire pentru centralele pe gaze naturale care nu se mai instalează.

Nota: Calculul

economiilor de combustibili si emisii de noxe este detaliat in Tabelul 49.

Calcul detaliat al acestor beneficii este prezentat în Modelul Financiar (CBA_DH_TM_rev4_V1).

  - Beneficii din asigurarea furnizării de energie termică

Acest beneficiu are la baza principiul potrivit caruia, consumatorii conectati la sistemul centralizat de termoficare urbana beneficiaza, comparativ cu cei care au optat pentru sistemul de incalzire individuala, de un beneficiu suplimentar ca urmare a asigurarii furnizarii de energie termica, prin prevederea unui combustibil alternative sau a unui sistem de rezerva.

Conform Jaspers, valoarea acestui beneficiu este de 10 euro/Mwh.

Calcul detaliat al acestor beneficii este prezentat în Modelul Financiar (CBA_DH_TM_rev4_V1).

- Beneficii non-monetare

Beneficiile economice rezultate în urma implementarii lucrarilor de investitii propuse sunt:

- Cresterea valorii apartamentelor.

Ca urmare a cresterii eficientei sistemului de transport si distributie a energiei termice, se va înregistra o crestere a cererii de apartamente conectate la sistemul centralizat de alimentare cu caldura ceea ce va duce la o crestere a valorii acestora. Populatia va fi dispusa sa renunte la vechile sisteme de încalzire care presupun grad redus de confort si costuri suplimentare cu întretinerea, reparatiile si alimentare cu combustibil în schimbul achizitionarii unui apartament mai scump dar confortabil din punct de vedere termic.

- Îmbunatatirea conditiilor economice.

Dezvoltarea investitiei de reabilitare a sistemului de termoficare din municipiul Timisoara duce la relaxarea climatului economic ca urmare a respectarii standardelor UE de protectie a mediului si la impulsionarea activitatilor economice ca urmare a cresterii eficientei energetice.

- Reducerea costurilor cu sanatatea

Caldura si apa calda insuficienta, precum si emisiile de noxe, pot ridica probleme de sanatate populatiei. Cresterea eficientei energetice a sistemului de transport si distributie va conduce la sporirea confortului populatiei si imbuntatirea conditiilor de trai.

# Calcularea indicatorilor economici de performanta (ENPV, ERR, Rb/c)

Principalii indicatori economici de performanta ai proiectului sunt redati in tabelul urmator:

Tabel 53 – Indicatori de performanta analiza socio-economica

| Indicator al proiectului | Valoare rezultată | Concluzie |
| --- | --- | --- |
| Rata internă de rentabilitate (ERR) | 26,3% | > 5,5% (rata de actualizare) proiectul este performant din punct de vedere economic, beneficiile rezultate avand capacitatea de a asigura o rata de rentabilitate economica superioara ratei de actualizare. |
| Valoarea actualizată netă (ENPV) | 76.379.170 | > 0 (valoare pozitiva) beneficiile nete au capacitatea de a acoperi costurile de investitie |
| Rb/c | 3,11 | >1 (valoare supraunitara) |

- Analiza de risc si senzitivitate

# Analiza de senzitivitate

Analiza de senzitivitate este o tehnica de evaluare cantitativa a impactului modificarii unor variabile de intrare asupra rentabilitatii proiectului investitional.

Instabilitatea mediului economic caracteristic Romaniei presupune existenta unei palete variate de factori de risc care mai mult sau mai putin probabil pot influenta performanta previzionata a proiectului. Acesti factori de risc se pot incadra in doua categorii:

- categorie care poate influenta costurile de investitie;

- categorie care poate influenta elementele cash-flow-ului previzionat.

Metodologia abordata se bazeaza pe:

- analiza senzitivitatii, respectiv identificarea variabilelor critice ale parametrilor proiectului;

- calcularea valorii asteptate a indicatorilor de performanta ai proiectului.

Scopul analizei de senzitivitate este:

- identificarea variabilelor critice ale proiectului, adica acelor variabile care au cel mai mare impact asupra rentabilitatii sale. Variabilele critice sunt considerate acei parametri pentru care o variatie de 1% provoaca modificarea cu 1% a valorii actuale nete (VNA);

- evaluarea generala a robustetii si eficientei proiectului;

- aprecierea gradului de risc: cu cat numarul de variabile critice este mai mare, cu atat proiectul este mai riscant;

- sugereaza masurile care ar trebui luate in vederea reducerii riscurilor proiectului.

In principiu, analiza consta in calcularea, pentru fiecare variabila a urmatorilor indicatori:

- Indicele de senzitivitate (IS), dupa formula:

unde,

P = parametrul studiat (NPV sau IRR);

V = variabila;

Indicele 1 = valori modificate;

Indicele 0 = valori initiale.

Indicele de senzitivitate este de fapt un coeficient de elasticitate care ne arata cu cate procente se modifica parametrul studiat in cazul modificarii cu un procent a variabilei, Daca acest indice este mai mare decat 1, respectiva variabila este purtatoare de risc.

- Indicele critic (switching value) – SV. Acest indice ne arata cu cat ar trebui sa se modifice o variabila pentru ca NPV-ul sa ia valoarea 0 (altfel spus pentru ca proiectul sa devina neviabil).

O valoare mica a SV pentru o variabila data ne indica un risc legat de acea variabila: o abatere mica de la valoarea medie pune in pericol rentabilitatea investitiei. Cu cat indicele critic este mai mare cu atat riscurile sunt mai reduse.

- Variatia indicatorilor de performanta financiara ai proiectului la variatia variabilelor

Influenta variatiei variabilelor suscepibile de a produce impact semnificativ asupra indicatorilor de performanta finaciara este prezentata în tabelele de mai jos:

Tabel 54 – Variatia indicatorilor de performanta financiara la variatia costului investitiei

| Variatie in valoarea investitiei |  | Indicatori de investitie |  | Indicatori de capital |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | FNPV/C | FRR/C | FNPV/K | FRR/K |
| 1 | Base case | -24.633.601 | -14,88% | -10.568.420 | -11,12% |
| 2 | Sensitivity case 2 (-1%) | -24.382.617 | -14,84% | -10.458.087 | -11,07% |
| 3 | Sensitivity case 3 (-3%) | -23.378.678 | -14,65% | -10.016.755 | -10,88% |
| 4 | Sensitivity case 4 (-5%) | -22.123.754 | -14,41% | -9.465.091 | -10,63% |
| 5 | Sensitivity case 5 (+1%) | -24.884.586 | -14,93% | -10.678.753 | -11,17% |
| 6 | Sensitivity case 6 (+3%) | -25.888.525 | -15,10% | -11.120.084 | -11,35% |
| 7 | Sensitivity case 7 (+5%) | -27.143.448 | -15,31% | -11.671.748 | -11,57% |

Tabel 55 – Variatia indicatorilor de performanta financiara la variatia costului combustibilului

| Variatie a costului combustibilului |  | Indicatori de investitie |  | Indicatori de capital |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | FNPV/C | FRR/C | FNPV/K | FRR/K |
| 1 | Base case | -24.633.601 | -14,88% | -10.568.420 | -11,12% |
| 2 | Sensitivity case 2 (-1%) | -22.518.884 | -11,60% | -8.453.702 | -6,66% |
| 3 | Sensitivity case 3 (-5%) | -18.289.448 | -6,87% | -4.224.266 | 0,20% |
| 4 | Sensitivity case 4 (-10%) | -14.060.012 | -3,26% | 5.169 | 6,13% |
| 5 | Sensitivity case 5 (+1%) | -26.748.319 | #NUM! | -12.683.137 | #NUM! |
| 6 | Sensitivity case 6 (+5%) | -30.977.755 | #NUM! | -16.912.573 | #NUM! |
| 7 | Sensitivity case 7 (+10%) | -35.207.190 | #NUM! | -21.142.009 | #NUM! |

Tabel 56 – Variatia indicatorilor de performanta financiara la variatia valorii subventiilor locale

| Variatie a valorii subventiilor locale |  | Indicatori de investitie |  | Indicatori de capital |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | FNPV/C | FRR/C | FNPV/K | FRR/K |
| 1 | Base case | -24.633.601 | -14,88% | -10.568.420 | -11,12% |
| 2 | Sensitivity case 2 (-1%) | -25.133.816 | -15,06% | -11.068.634 | -11,48% |
| 3 | Sensitivity case 3 (-5%) | -27.134.675 | -15,74% | -13.069.494 | -12,75% |
| 4 | Sensitivity case 4 (-10%) | -29.635.749 | -16,50% | -15.570.568 | -14,05% |
| 5 | Sensitivity case 5 (+1%) | -24.133.387 | -14,70% | -10.068.205 | -10,74% |
| 6 | Sensitivity case 6 (+5%) | -22.132.527 | -13,91% | -8.067.346 | -9,01% |
| 7 | Sensitivity case 7 (+10%) | -19.631.453 | -12,79% | -5.566.272 | -6,16% |

- Variatia indicatorilor de performanta economica ai proiectului la variatia variabilelor

Influenta variatiei variabilelor suscepibile de a produce impact semnificativ asupra indicatorilor de performanta economica este prezentata în tabelele de mai jos:

Tabel 57 – Variatia indicatorilor de performanta economica la variatia valorii investitiei

| Variatia costului investitiei |  | ENPV | ERR | Rb/c |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Base case | 76.379.170 | 26,3% | 3,11 |
| 2 | Sensitivity case 2 (-1%) | 76.619.542 | 26,5% | 3,13 |
| 3 | Sensitivity case 3 (-5%) | 77.581.029 | 27,4% | 3,20 |
| 4 | Sensitivity case 4 (-10%) | 78.782.887 | 28,6% | 3,29 |
| 5 | Sensitivity case 5 (+1%) | 76.138.798 | 26,1% | 3,10 |
| 6 | Sensitivity case 6 (+5%) | 75.177.312 | 25,3% | 3,03 |
| 7 | Sensitivity case 7 (+10%) | 73.975.453 | 24,4% | 2,96 |

Tabel 58 – Variatia indicatorilor de performanta economica la variatia economiilor de noxe CO2

| Variatia economiilor de emisii CO2 |  | ENPV | ERR | Rb/c |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Base case | 76.379.170 | 26,3% | 3,11 |
| 2 | Sensitivity case 2 (-1%) | 76.527.777 | 26,3% | 3,11 |
| 3 | Sensitivity case 3 (-5%) | 77.122.204 | 26,4% | 3,11 |
| 4 | Sensitivity case 4 (-10%) | 77.865.237 | 26,5% | 3,11 |
| 5 | Sensitivity case 5 (+1%) | 76.230.563 | 26,3% | 3,11 |
| 6 | Sensitivity case 6 (+5%) | 75.636.136 | 26,2% | 3,11 |
| 7 | Sensitivity case 7 (+10%) | 74.893.103 | 26,1% | 3,11 |

Tabel 59 – Variatia indicatorilor de performanta economica la variatia beneficiilor din evitarea deconectarilor

| Variatia beneficiilor din evitarea deconectarilor |  | ENPV | ERR | Rb/c |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Base case | 76.379.170 | 26,3% | 3,11 |
| 2 | Sensitivity case 2 (-1%) | 75.257.814 | 26,1% | 3,09 |
| 3 | Sensitivity case 3 (-5%) | 70.772.390 | 25,3% | 2,99 |
| 4 | Sensitivity case 4 (-10%) | 65.165.610 | 24,2% | 2,87 |
| 5 | Sensitivity case 5 (+1%) | 77.500.526 | 26,5% | 3,14 |
| 6 | Sensitivity case 6 (+5%) | 81.985.950 | 27,3% | 3,24 |
| 7 | Sensitivity case 7 (+10%) | 87.592.730 | 28,3% | 3,36 |

Tabel 60 – Variatia indicatorilor de performanta economica la variatia beneficiilor din asigurarea furnizarii de ET

| Variatia beneficiilor din asigurarea furnizarii de ET |  |  | ENPV |  | ERR |  |  | Rb/c |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Base case | 76.379.170 |  | 26,3% |  | 3,11 |
| 2 | Sensitivity case 2 (-1%) | 76.134.707 |  | 26,3% |  | 3,11 |
| 3 | Sensitivity case 3 (-5%) | 75.156.855 |  | 26,1% |  | 3,09 |
| 4 | Sensitivity case 4 (-10%) | 73.934.541 |  | 25,9% |  | 3,06 |
| 5 | Sensitivity case 5 (+1%) | 76.623.633 |  | 26,4% |  | 3,12 |
| 6 | Sensitivity case 6 (+5%) | 77.601.485 |  | 26,5% |  | 3,14 |
| 7 | Sensitivity case 7 (+10%) | 78.823.800 |  | 26,8% |  | 3,17 |

Tabel 61 – Variatia indicatorilor de performanta economica la variatia economiilor de pulberi

| Variatia economiilor de pulberi |  | ENPV | ERR | Rb/c |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Base case | 76.379.170 | 26,3% | 3,11 |
| 2 | Sensitivity case 2 (-1%) | 76.395.443 | 26,3% | 3,11 |
| 3 | Sensitivity case 3 (-5%) | 76.460.536 | 26,3% | 3,11 |
| 4 | Sensitivity case 4 (-10%) | 76.541.901 | 26,3% | 3,11 |
| 5 | Sensitivity case 5 (+1%) | 76.362.897 | 26,3% | 3,11 |
| 6 | Sensitivity case 6 (+5%) | 76.297.804 | 26,3% | 3,11 |
| 7 | Sensitivity case 7 (+10%) | 76.216.439 | 26,3% | 3,11 |

Tabel 62 – Variatia indicatorilor de performanta economica la variatia costurilor operationale

| Variatia costurilor operationale |  | ENPV |  | ERR |  |  | Rb/c |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Base case | 76.379.170 | 26,3% |  | 3,11 |
| 2 | Sensitivity case 2 (-1%) | 76.660.934 | 26,4% |  | 3,13 |
| 3 | Sensitivity case 3 (-5%) | 77.787.992 | 26,5% |  | 3,21 |
| 4 | Sensitivity case 4 (-10%) | 79.196.814 | 26,7% |  | 3,32 |
| 5 | Sensitivity case 5 (+1%) | 76.097.406 | 26,3% |  | 3,09 |
| 6 | Sensitivity case 6 (+5%) | 74.970.348 | 26,1% |  | 3,02 |
| 7 | Sensitivity case 7 (+10%) | 73.561.526 | 26,0% |  | 2,93 |

- Calculul indicelui de senzitivitate si identificarea variabilelor critice

Conform variatiei indicatorilor de performanta financiari si economici, detaliati anterior, s-au determinat variabilele critice, pasibile sa influenteze performanta proiectului.

Tabel 63 – Calculul indicelui de senzitivitate pentru analiza financiara

| Analiza financiara | Variatie FNPV/C | Variatie FRR/C | Variabila critica (Da/Nu) | Variabila critica (Da/Nu) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Variatia costului investitiei (crestere cu 1%) | 1,02% |  | 0,30% |  | Yes |  | No |  |
| Variatia costului investitiei (scadere cu 1%) | -1,02% |  | -0,30% |  | Yes |  | No |  |
| Variatia costului cu combustibilul (crestere cu 1%) | 8,58% |  | #NUM! |  | Yes |  | #NUM! |  |
| Variatia costului cu combustibilul (scadere cu 1%) | -8,58% |  | -22,05% |  | Yes |  | Yes |  |
| Variatia subventiilor locale de pret (crestere cu 1%) | -2,03% |  | -1,24% |  | Yes |  | Yes |  |
| Variatia subventiilor locale de pret (scadere cu 1%) | 2,03% |  | 1,21% |  | Yes |  | Yes |  |

Tabel 64 – Calculul indicelui de senzitivitate pentru analiza economica

| Analiza economica | Variatie ENPV | Variatie ERR | Variabila critica (Da/Nu) | Variabila critica (Da/Nu) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Variatia costului investitiei (crestere cu 1%) | -0,315% | -0,794% | No | No |
| Variatia costului investitiei (scadere cu 1%) | 0,315% | 0,807% | No | No |
| Variatia emisiilor CO2 (crestere cu 1%) | -0,195% | -0,066% | No | No |
| Variatia emisiilor CO2 (scadere cu 1%) | 0,195% | 0,066% | No | No |
| Variatia beneficiilor din evitarea deconectarilor (crestere cu 1%) | 1,468% | 0,767% | Yes | No |
| Variatia beneficiilor din evitarea deconectarilor (scadere cu 1%) | -1,468% | -0,772% | Yes | No |
| Variatia beneficiilor din asigurarea furnizarii de ET (crestere cu 1%) | 0,320% | 0,165% | No | No |
| Variatia beneficiilor din asigurarea furnizarii de ET (scadere cu 1%) | -0,320% | -0,165% | No | No |
| Variatia pulberilor (crestere cu 1%) | -0,021% | -0,006% | No | No |
| Variatia pulberilor (scadere cu 1%) | 0,021% | 0,006% | No | No |
| Variatia costurilor operationale incrementale (crestere cu 1%) | -0,369% | -0,136% | No | No |
| Variatia costurilor operationale incrementale (scadere cu 1%) | 0,369% | 0,136% | No | No |

Conform tabelelor de mai sus, rezulta urmatoarele variabile critice pentru analiza financiara:

- Costul investitiei

O crestere cu 1% a costului investitiei conduce la scaderea cu mai mult de 1% a FNPV/C, respectiv cu 1,02%.

- Costul combustibilului

O crestere cu 1% a costului cu combustibilul conduce la scaderea cu mai mult de 1% a FNPV/C, respectiv cu 8,58%.

- Subventiile de pret

O crestere cu 1% a subventiilor conduce la cresterea cu mai mult de 1% a FNPV/C, respectiv cu 2,03%.

Conform tabelelor de mai sus, rezulta urmatoarele variabile critice pentru analiza economica:

- Beneficiile din evitarea deconectarilor

O scadere cu 1% a beneficiilor din evitarea deconectarii conduce la scaderea cu mai mult de 1% a ENPV, respectiv cu 1,468%.

- Calculul indicelui critic (switching value)

Tabel 65 – Calculul indicelui critic

| Variabila |  | Valoare IS (switching value) |
| --- | --- | --- |
| Costul investitiei | Maximum decrease before NPV/C equals 0 (%) | -98,1% |
| Costul investitiei | Maximum decrease before NPV/K equals 0 (%) | -95,8% |
| Costul investitiei | Maximum decrease before ENPV equals 0 (%) | 317,8% |
| Costuri cu combustibilul | Maximumdecrease before NPV/C equals 0 (%) | -11,6% |
| Costuri cu combustibilul | Maximum decrease before NPV/K equals 0 (%) | -5,0% |
| Subventii locale de pret | Maximum increase before NPV/C equals 0 (%) | 49,2% |
| Subventii locale de pret | Maximum increase before NPV/K equals 0 (%) | 21,1% |
| Costurilor operationale incrementale | Maximum increase before ENPV equals 0 (%) | 271,1% |
| Variatia emisiilor CO2 | Maximum decrease before ENPV equals 0 (%) | 514,0% |
| Variatia beneficiilor din evitarea deconectarilor | Maximum decrease before ENPV equals 0 (%) | -68,1% |
| Variatia beneficiilor din asigurarea furnizarii de ET | Maximum decrease before ENPV equals 0 (%) | -312,4% |
| Variatia emisiilor de pulberi | Maximum decrease before ENPV equals 0 (%) | 6023,1% |

Ordonand variatia variabilelor dupa perceptibilitatea de a avea un impact mai rapid asupra indicatorilor de performanta ai proiectului, rezulta ca varianta cea mai susceptibila de a produce impact semnificativ asupra performantei economice a proiectului sunt beneficiile din evitarea deconectarilor, respectiv scaderea valorii acestor beneficii cu 68,1% conduce la obtinerea unei valori nete prezente economice echivalenta cu 0 (ENPV = 0).

În concluzie, analizând tabelele analizei de senzitivitate, rezultă că variabilele critice ce au impact in performanta financiara a proiectului sunt costul cu combustibilul utilizat în cadrul SACET Timisoara, costul investitiei și subvențiile locale. De asemenea, performanța economică a proiectului este afectată în mare măsură de variația beneficiilor din evitarea deconectarilor. Beneficiarul va acorda atenție deosebită acestor variabile identificate.

# Analiza de risc calitativa

Aprecierea impactului unei anumite modificări procentuale a unei variabile asupra indicatorilor de performanţă ai proiectului, nu spune nimic despre probabilitatea de apariţie a acestei modificări. Analiza de risc este cea care se ocupă de acest aspect. Prin repartizarea distribuţiei de probabilitate corespunzătoare variabilelor critice se poate estima distribuţia de probabilitate pentru indicatorii de performanţă financiari şi ecoNumici.

Identificarea riscurilor este de dublă factură:

- Identificarea calitativă a riscurilor;

- Identificarea cantitativă a riscurilor.

Așa cum precizează și Documentul de lucru nr. 4, „în anumite situaţii (de ex. lipsa datelor istorice referitoare la proiecte similare) se poate dovedi a fi destul de dificil să se întocmească ipoteze sensibile privind distribuţia de probabilitate a variabilelor critice. În asemenea situaţii, trebuie efectuată cel puţin o evaluare calitativă a riscului pentru a sprijini rezultatele analizei de sensibilitate.”. Prin urmare, în paragrafele următoare prezentăm o analiză calitativă a riscurilor aferente proiectului.

Identificarea riscurilor s-a realizat folosind analiza cauzelor sursă. Astfel, au fost identificate potențialele riscuri ale proiectului ce pot apărea atât în perioada de implementare cât şi în perioada de operare a investiției.

Cea mai frecvent utilizată metodologie de identificare a riscurilor este Matricea de management a riscurilor, care poate fi definită ca o enumerare a tuturor riscurilor posibile aferente proiectului în ceea ce privește cheltuielile, veniturile şi planificarea. Matricea de management al riscurilor se realizează grupând riscurile în categorii mari de riscuri, în funcție de tipul de riscuri identificate, foarte importante în analiza de risc fiind acelea care au impact major asupra proiectului.

În cadrul acestei matrici este analizat şi riscul rezidual, definit ca expunerea cauzată de un anumit risc după ce au fost luate măsuri de gestionare a lui, presupunând ca măsurile au fost eficace. Măsurile în gestionarea riscului privesc fie reducerea probabilităţii, fie reducerea impactului, fie măsuri care afectează atât probabilitatea cât şi impactul.

Potențialele riscuri ale proiectului identificate pe diferite nivele şi strategiile de abordare a acestora:

| Tabel 66 – Matricea de management a riscurilor Risc foarte mare. Risc mare. Risc mediu. Risc scăzut. Risc nesemnificativ. |
| --- |
| Legenda: Beneficiar – Municipiul Timisoara Operator – SC COLTERM SA Autoritatea de Management – Ministerul Mediului și Schimbărilor Climatice Prestator: Asistenţa tehnică UMP – Unitatea de management al proiectului din subordinea beneficiarului UIP – Unitatea de implementare a proiectului din subordinea operatorului S,M,R – Scăzut (scor-1), Mediu (scor-5), Ridicat (scor–10); Scor combinat = Probabilitate*Impact |  |  |  |  |  |  |
| Nr. crt. | Principalele riscuri identificate, descriere si argumentare | Probabilitatea cu care se manifesta riscurile identificate | Impactul riscurilor identificate | Descrierea strategiei de minimizare a riscurilor identificate | Entitatea responsabilă cu implementarea strategiei de minimizare a riscului | Analiza riscului rezidual |
|  |  | (S, M, R) | (S, M, R) |  |  |  |
| 1 | Neatribuirea contractelor de lucrări in termenul necesar, nu permite finalizarea proiectului in orizontul de timpul planificat | R (10) | R (10) | Realizarea fișelor de date pentru atribuirea contractului de lucrări în conformitate cu legislația în vigoare | UMP UIP | Implementarea strategiei de minimizare a riscurilor va avea un impact asupra probabilităţii de apariţie, reducând-o de la R la M. În această situaţie scorul combinat va fi de 50, riscul devenind unul mare. Motivul pentru care a fost păstrată probabilitatea la nivel mediu este dat de lipsa de control asupra timpilor de soluționare a eventualelor contestaţii de către CNSC şi de posibilitatea acţionării în instanţă a beneficiarului de către contestatar, în cazul în care contestaţia este soluţionată nefavorabil pentru cel din urmă. |
|  |  |  |  | Propunerea de lansare a procedurii de licitații anterior semnării contractului de finanțare, cu specificarea in contract a clauzei de suspendare pana la semnarea contractului de finanțare | UMP |  |
|  |  | Scor combinat: 100 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Urmărirea soluționării in termen de către CNSC a eventualelor contestații depuse în perioada de atribuire a contractelor de lucrări | UMP |  |
| 2 | Neatribuirea contractului de management in termenul necesar pentru asigurarea serviciilor pe tot parcursul implementării proiectului | M (5) | R (10) | Realizarea fișelor de date pentru atribuirea contractului de management în conformitate cu legislația în vigoare | UMP UIP | Implementarea strategiei de minimizare a riscurilor va avea un impact asupra probabilităţii de apariţie, reducând-o de la M la S. În această situaţie scorul combinat va fi de 10, riscul devenind unul scăzut. Motivul pentru care a fost păstrată probabilitatea la nivel scăzut este dat de lipsa de control asupra timpilor de solutionare a eventualelor contestaţii de către CNSC şi de posibilitatea acţionării în instanţă a beneficiarului de către contestatar, în cazul în care contestaţia este soluţionată nefavorabil pentru cel din urmă. |
|  |  |  |  | Propunerea de lansare a procedurii de licitatii anterior semnarii contractului de finantare, cu specificarea in contract a clauzei de suspendare pana la semnarea contractului de finantare | UMP |  |
|  |  | Scor combinat: 50 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Urmarirea solutionarii in termen de catre CNSC a eventualelor contestatii depuse în perioada de atribuire a contractului de management | UMP |  |
| 3 | Neatribuirea contractului de asistenta tehnica prin dirigentie de santier in termenul necesar pentru asigurarea serviciilor pe tot parcursul implementarii contractelor de lucrari | M(5) | R(10) | Realizarea fișelor de date pentru atribuirea contractului de asistenta tehnica prin dirigentie de santier în conformitate cu legislația în vigoare | UMP UIP | Implementarea strategiei de minimizare a riscurilor va avea un impact asupra probabilităţii de apariţie, reducând-o de la M la S. În această situaţie scorul combinat va fi de 10, riscul devenind unul mic. Motivul pentru care a fost păstrată probabilitatea la nivel mediu este dat de lipsa de control asupra timpilor de solutionare a eventualelor contestaţii de către CNSC şi de posibilitatea acţionării în instanţă a beneficiarului de către contestatar, în cazul în care contestaţia este soluţionată nefavorabil pentru cel din urmă. |
|  |  |  |  | Propunerea de lansare a procedurii de licitatii anterior semnarii contractului de finantare, cu specificarea in contract a clauzei de suspendare pana la semnarea contractului de finantare | UMP |  |
|  |  | Scor combinat: 50 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Urmarirea solutionarii in termen de catre CNSC a eventualelor contestatii depuse în perioada de atribuire a contractului de asistenta tehnica prin dirigentie de santier | UMP |  |
| 4 | Contestatii numeroase asupra procedurilor de atribuire a contractelor pot determina intarzieri in atribuirea contractelor ce nu permit finalizarea proiectului in orizontul de timpul planificat | R | R | Prestatorul va completa sau ajusta documentatiile de atribuire astfel încât acestea să răspundă cerințelor legislației din domeniul achizițiilor publice | UMP UIP | Implementarea strategiei de minimizare a riscurilor va avea un impact asupra probabilităţii de apariţie, reducând-o de la R la M. În această situaţie scorul combinat va fi de 50, riscul devenind unul mare. Motivul pentru care a fost păstrată probabilitatea la nivel mediu este dat de lipsa de control asupra timpilor de solutionare a eventualelor contestaţii de către CNSC şi de posibilitatea acţionării în instanţă a beneficiarului de către contestatar, în cazul în care contestaţia este soluţionată nefavorabil pentru cel din urmă. |
|  |  | Scor combinat: 100 |  |  |  |  |
| 5 | Numarul de oferte depuse nu este in conformitate cu cerintele legislatiei in vigoare, aferenta fiecarei categorii de contract, ceea ce determina reluarea procedurii si intarzierea atribuirii contractelor | M | R | Beneficiarul va face toate demersurile pentru a determina interesul posibililor ofertanti prin aplicarea intocmai a procedurilor de promovare a achizitiilor | UMP | Implementarea strategiei de minimizare a riscurilor va avea un impact asupra probabilităţii de apariţie, reducând-o de la M la S. În această situaţie scorul combinat va fi de 10, riscul devenind unul mic. |
|  |  |  |  | Beneficiarul va asigura un grafic al implementarii procedurilor de achizitii, conform legislatiei in vigoare si conditiilor specifice fiecarui tip de contract, astfel incat sa asigure participarea posibililor ofertanti | UMP |  |
|  |  | Scor combinat: 50 |  |  |  |  |
| 6 | Capacitate scăzută de a mobiliza membrii unității de implementare a proiectului din partea Beneficiarului pentru prima întâlnire (ședința de început a implementării proiectului) | S | M | Beneficiarul a fost implicat inca din etapa de realizare a Aplicatiei de finantare prin UIP si UMP constituite la etapa I a proiectului | UMP | Acesta este un risc care ţine de organizarea internă a beneficiarului şi considerăm că în urma implementării strategiei de minimizare, scorul combinat va deveni 1, riscul fiind unul nesemnificativ. |
|  |  | Scor combinat: 5 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Contactarea si emiterea ordinului de incepere pentru Managementul de proiect imediat după semnarea contractului de finanțare și stabilirea de comun acord a ședinței de început a implementării proiectului, cu participarea membrilor UIP si UMP | UMP |  |
|  |  |  |  | Stabilirea în fișa postului pentru fiecare membru din cadul UIP si UMP a sarcinei de a participa la ședința de început a implementării proiectului | UMP UIP |  |
| 7 | Nerespectarea graficului de activitati al proiectului | M | R | Stabilirea unor planificări clare pentru fiecare etapa | UMP Constructorul | Implementarea strategiei de minimizare a riscurilor va avea efect asupra probabilităţii, reducând-o de la M la S. În această situaţie scorul combinat va fi de 10, riscul devenind unul scăzut. Motivul pentru care probabilitatea a fost considerată la nivel scăzut este dat de posibilitatea apariţiei unor situaţii neprevăzute, de forţă majoră, care să afecteze graficul de activităţi, însă prin implementarea strategiei de minimizare se vor elimina întârzierile date de organizarea internă. |
|  |  |  |  | Realizare de ședinte de progres lunare/saptamanale pentru a indentifica progresul proiectului comparativ cu Calendarul activităţilor (monitorizare grafic) | UMP UIP Constructorul |  |
|  |  | Scor combinat: 50 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Realizarea de rapoarte de progres lunare cu evidențierea întârzierilor potenţiale şi consecinţele aferente din punct de vedere al perioadelor de timp sau al costurilor | UMP UIP Constructorul |  |
|  |  |  |  | Prestatorul serviciilor de Management va oferi asistență UIP la modificarea graficului de activități în acord cu condițiile contractului de finanțare. | Asistenţa tehnică UIP |  |
| 8 | Întârzieri in adoptarea unor decizii cu impact asupra implementării proiectului | S | R | Vor fi evaluate si monitorizate in permanenta activitatile și rezultatele | UMP UIP | Prin implementarea strategiei de minimizare a riscului se va reduce impactul, dat fiind faptul că se vor elimina aceste întârzieri. Astfel, impactul va fi unul scăzut, scorul final combinat fiind de 1, riscul devenind unul nesemnificativ. |
|  |  |  |  | Prestatorul de servicii de management, împreună cu UIP/UMP va participa la identificarea, evaluarea și propunerea de solutii pentru aspectele stringente apărute în implementarea proiectului | Asistenţa tehnică UIP UMP |  |
|  |  | Scor combinat: 10 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Prioritizarea aspectelor de soluționat in funcție de nivelul de importanta si impact | Asistenţa tehnică UIP UMP |  |
| 9 | Influențarea implementării proiectului de condiții externe economice și politice | S | M | Identificarea componentelor celor mai sensibile ale contractului la fluctuațiile mediului extern și stabilirea unor planuri de rezervă pentru situațiile limită | UMP | Riscul este unul nesemnificativ, însă prin implementarea măsurilor de management, impactul va fi unul scăzut, scorul combinat devenind 1. |
|  |  | Scor combinat: 5 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Stabilirea unor resurse alternative în cazul unor blocaje | UMP |  |
| 10 | Dificultati de colaborare intre diferitele alte parti implicate in proiect | M | M | Concentrare continuă asupra intereselor comune și propunerea de soluții benefice pentru implementarea proiectului, acceptate de toate părțile implicate | Asistenţa tehnică UIP UMP | Implementarea strategiei de minimizare a riscurilor va avea efect asupra probabilităţii, reducând-o de la M la S. În această situaţie scorul combinat va fi de 5, riscul devenind unul nesemnificativ. |
|  |  |  |  | Realizarea obiectivelor de către fiecare parte implicată în implementarea proiectului având la bază condițiile contractului de finanțare |  |  |
|  |  |  |  | Adoptarea de toate părţile a principiilor recunoscute ale conduitei profesionale | Asistenţa tehnică UIP UMP |  |
|  |  | Scor combinat: 25 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Stabilirea de canale şi metode clare de comunicare | UMP |  |
|  |  |  |  | Stabilirea de linii de comunicare şi cooperare cu toate părţile implicate în proiect pentru a avea opiniile acestora | UMP |  |
|  |  |  |  | Stimularea interesului pentru proiect şi obţinerea sprijinului tuturor părţilor implicate | UMP |  |
|  |  |  |  | Identificarea celor mai eficiente căi de depăşire a obstacolelor administrative, financiare sau legale apărute în etapa de implementare | UMP |  |
|  |  |  |  | Consultarea săptămânală între părțile implicate asupra tuturor aspectelor şi evenimentelor apărute în implementarea proiectului | UMP |  |
| 11 | Planificarea defectuoasă a activităților și resurselor necesare implementării proiectului | M | M | În sedinta de demarare a proiectului, UIP/UMP va revizui/stabili graficul de implementare a proiectului, în functie de ofertele constructorului si ale prestatorilor de servicii, astfel incat sa asigure finalizarea implementarii proiectului in termenul contractual | UIP UMP | Implementarea strategiei de minimizare a riscurilor va avea efect asupra probabilităţii, reducând-o de la M la S. În această situaţie scorul combinat va fi de 5, riscul devenind unul nesemnificativ. |
|  |  | Scor combinat: 25 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Monitorizarea continua si atenta din partea UIP/UMP | UMP UIP |  |
|  |  |  |  | Cultura organizaționala care asigura focalizarea activitatii membrilor UIP/UMP și a managementului de proiect pe aspectele tehnice ale proiectului si cu furnizarea de soluții fezabile pentru orice problema apăruta, poate elimina acest risc. | UMP UIP |  |
| 12 | Întârzieri care pot să apară datorită unor condiţii excepţionale/adverse ale vremii | M | R | Evaluarea consecinţelor şi luarea, cu prioritate, a măsurilor care se impun. Toate aceste masuri vor fi considerate în strânsă concordanţă cu prevederile clauzelor contractuale aferente din contractul de execuţie al lucrărilor şi vor avea ca scop limitarea costurilor suplimentare, dar mai ales limitarea întârzierilor în execuţia lucrărilor. | UMP UIP | Implementarea strategiei de minimizare a riscurilor va avea efect asupra impactului, reducându-l de la R la M. În această situaţie scorul combinat va fi de 25, riscul devenind unul mediu. Motivul pentru care impactul a fost considerat mediu, este dat de faptul că în cazul unei prelungiri în timp a condiţiilor adverse ale vremii, riscul de întârziere rămâne mare. |
|  |  | Scor combinat: 50 |  |  |  |  |
| 13 | Managementul deficitar al conflictelor apărute în perioada de implementare | M | R | Stabilirea clara si coerenta a rolurilor si responsabilitatilor fiecărui membru din cadrul echipei proiectului atât de la nivelul UIP/UMP | UIP UMP | Implementarea strategiei de minimizare a riscurilor va avea efect asupra impactului, reducându-l de la R la M şi asupra probabilităţii, reducând-o de la M la S. În această situaţie scorul combinat va fi de 5, riscul devenind unul nesemnificativ. |
|  |  | Scor combinat: 50 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Liniile de comunicare sa fie clare si distincte și să fie specificate în planul de management al implementării (manualul de proceduri) | UMP |  |
|  |  |  |  | Stabilirea, prin caietul de sarcini, a responsabilitatilor părților contractate (proiectare si lucrari, servicii de management, asistenta tehnica, promovare si publicitate, audit) | UMP |  |
| 14 | Indisponibilitate temporara a membrilor UIP/UMP (indisponibilitate cauzată de: concedii medicale, situatii personale neprevazute etc.) | S | R | Realizarea in faza de începere a implementării proiectului, a unei planificari clare pentru fiecare etapa | UMP | Implementarea strategiei de minimizare a riscurilor va avea efect asupra impactului, reducându-l de la R la M. În această situaţie scorul combinat va fi de 5, riscul devenind unul nesemnificativ. Motivul pentru care impactul a fost considerat mediu, este dat de faptul că rămâne un grad de subiectivism destul de ridicat legat de identificarea unor persoane capabile să preia cu succes şi rapid rolurile membrilor UMP si UIP. |
|  |  |  |  | Asigurarea personalului necesar si definirea personalului cu rol de back-up pentru situatiile cand acesta este necesar | UMP |  |
|  |  | Scor combinat: 10 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Stabilirea clara a rolurilor pe care le detin fiecare dintre persoanele implicate | UMP |  |
|  |  |  |  | Identificarea unor persoane supleante care pot fi integrate usor si repede in cadrul echipei | UMP |  |
| 15 | Sumele reprezentand contributiile bugetului de stat si al bugetelor locale nu sunt puse la dispozitia Beneficiarului in timp adecvat, generand presiuni asupra fluxului de numerar al Beneficiarului si asupra graficului de implementare al investitiilor | M | R | Sprijinirea Beneficiarului, de catre prestatorul de servicii de Management, in procesul de intocmire a documentelor necesare pentru obtinerea acestor fonduri |  | Implementarea strategiei de minimizare a riscurilor va avea efect asupra probabilităţii, reducând-o de la M la S. În această situaţie scorul combinat va fi de 10, riscul devenind unul scăzut. |
|  |  |  |  | Expertii Prestatorului serviciilor de management vor stabili din timp necesarul de cash flow astfel incat sa sprijine Beneficiarul pentru mobilizarea resurselor necesare | Asistenţa tehnică |  |
|  |  | Scor combinat: 50 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Stabilirea în cadrul contractelor ce se vor atribui a anumitor conditii de desfășurare astfel incat sa se evite suspendarea lucrarilor sau rezilierea contractelor datorita intarzierii/ ne- executarii platilor | UMP |  |
| 16 | Apariția de cheltuieli suplimentare (majorare de preturi, lucrari suplimentare) | S | S | Bugetul proiectului are prevazuta o suma pentru ”ajustarea preturilor” care reprezinta preturile curente care s-au obtinut din preturile constante la care s-a aplicat rata de ajustare calculată în funcție de rata inflației |  | Riscul este déjà unul nesemnificativ. |
|  |  | Scor combinat: 1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Bugetul proiectului are prevazuta suma la cheltuieli diverse si neprevazute pentru situatiile imprevizibile |  |  |
| 17 | Sumele destinate finantarii proiectului nu sunt disponibile intr-un interval adecvat de timp pentru ca plata antreprenorilor si a prestatorilor sa fie realizata in limitele contractuale stabilite | M | R | Programarea atenta (cu rezervele aferente de timp) a proceselor de intocmire si verificare a documentelor implicate in procesul de executarea platilor | UMP | Implementarea strategiei de minimizare a riscurilor va avea efect asupra probabilităţii, reducând-o de la M la S. În această situaţie scorul combinat va fi de 10, riscul devenind unul scăzut. |
|  |  | Scor combinat: 50 |  |  |  |  |
| 18 | Probleme cu fluxul de numerar al Autoritatii Contractante (Beneficiarului) | M | M | Identificarea unor surse financiare suplimentare (imprumut local numai pentru suma implicata pana la reglarea fluxului de numerar) | UMP | Implementarea strategiei de minimizare a riscurilor va avea efect asupra probabilităţii, reducând-o de la M la S. În această situaţie scorul combinat va fi de 5, riscul devenind unul nesemnificativ. |
|  |  | Scor combinat: 25 |  | Negocierea cu contractorii pentru a nu suspenda lucrarile | UMP |  |
| 19 | Aplicarea de corecții financiare asupra contractelor atribuite în perioada de implementare a proiectului ceea ce conduce la creșterea cheltuielilor neeligibile ale proiectului | M | M | UIP, împreuna cu managementul de contract, vor verificarea calitatea si corectitudinea documentelor financiare elaborate în cadrul proiectului ce vor fi transmise către organismele abilitate a rambursa o parte din cheltuieli | UMP Asistenţa tehnică | Implementarea strategiei de minimizare a riscurilor va avea efect asupra probabilităţii, reducând-o de la M la S. În această situaţie scorul combinat va fi de 5, riscul devenind unul nesemnificativ. |
|  |  |  |  | Asistenta tehnica asigurata prin dirigintele de santier va verifica situatiile de lucrari si incadrarea acestora în bugetul aprobat, conform ordinului de cheltuieli eligibile | Diriginte de şantier |  |
|  |  | Scor combinat: 25 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Luarea de masuri preventive privind asigurarea unor sume suplimentare în bugetul proiectului | UMP |  |
| 20 | Diferende intre Romania si tarile UE care sa conduca la blocarea finantarii de la UE | S | R | Evaluarea consecinţelor şi luarea cu prioritate, a măsurilor care se impun. Toate masurile vor fi considerate în strânsă concordanţă cu prevederile clauzelor contractuale aferente proiectului şi vor avea ca scop limitarea costurilor suplimentare, dar mai ales limitarea întârzierilor în implementarea proiectului. | UMP | Implementarea strategiei de minimizare a riscurilor va avea efect asupra impactului, reducându-l de la R la M. Beneficiarul va continua investiţia din surse proprii pentru conformarea la normele de mediu. În această situaţie scorul combinat va fi de 5, riscul devenind unul nesemnificativ. |
|  |  | Scor combinat: 10 |  |  |  |  |
| 21 | O inflatie care sa depaseasca limitele prognozate care poate afecta in cascada toate preturile la material, manopera, echipamente si utilaje | M | M | Evitarea unor costuri suplimentare a proiectului | UMP | Implementarea strategiei de minimizare a riscurilor va avea efect asupra impactului, reducându-l de la M la S. Beneficiarul va suplimenta din surse proprii/atrase eventualele costuri neprevăzute. În această situaţie scorul combinat va fi de 5, riscul devenind unul nesemnificativ. |
|  |  |  |  | Se vor identifica resurse financiare pentru suportarea acestor costuri si cuprinderea lor in bugetul Beneficiarului | UMP |  |
|  |  | Scor combinat: 25 |  |  |  |  |
| 22 | Suspendarea plăţilor fără/cu notificarea prealabilă | M | M | Corectarea cauzelor care au condus la aceasta situatie | UMP Asistenţa tehnică | Implementarea strategiei de minimizare a riscurilor va avea efect asupra probabilităţii, reducând-o de la M la S. În această situaţie scorul combinat va fi de 5, riscul devenind unul nesemnificativ. |
|  |  |  |  | Identificarea de solutii alternative de finantare daca sumele de recuperat sunt foarte mari | UMP |  |
|  |  | Scor combinat: 25 |  |  |  |  |
| 23 | Depășirea bugetului, pe anumite linii bugetare, în urma realizării procedurilor de achiziții și încheierea contractelor de prestări servicii sau furnizare. | M | M | Analizarea bugetului în vederea efectuării de transferuri între linii bugetare sau capitole bugetare în conformitate cu procedurile de implementare | UMP | Implementarea strategiei de minimizare a riscurilor va avea efect asupra impactului, reducându-l de la M la S. În această situaţie scorul combinat va fi de 5, riscul devenind unul nesemnificativ. |
|  |  | Scor combinat: 25 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Dacă este cazul, alocarea de fonduri suplimentare pentru susținerea cheltuielilor respective | UMP |  |
|  |  |  |  | Întocmirea și transmiterea către finanțator de notificări/acte adiționale de modificarea a bugetului | UMP |  |
| 24 | Schimbarea cadrului legislativ cu efect în implementarea proiectului | M | R | S-a realizat o analiză a legislației în vigoare la momentul realizării proiectului si Beneficiarul va face o analiza la momentul începerii implementării proiectului și la momentul demarării contractelor, din punct de vedere legislativ, a activităților derulate în cadrul proiectului | UMP | Implementarea strategiei de minimizare a riscurilor va avea efect asupra impactului, reducându-l de la R la M. În această situaţie scorul combinat va fi de 25, riscul devenind unul mediu. |
|  |  | Scor combinat: 50 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Rezultatele analizei vor fi prezentate în cadrul sedintelor de lucru, odată cu prevederile legislative ce vor fi aplicate în cadrul implementării proiectului | UMP |  |
| 25 | Nefinalizarea contractelor semnate în perioada de implementare a proiectului în graficul de timp asumat în cadrul condițiilor contractuale | M | R | Asigurarea unui program de monitorizare strictă a progresului contractelor | UMP | Implementarea strategiei de minimizare a riscurilor va avea efect asupra probabilităţii, reducând-o de la M la S. În această situaţie scorul combinat va fi de 10, riscul devenind unul scăzut. |
|  |  | Scor combinat: 50 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Identificarea aspectelor critice și avertizarea contractorilor cu privire la acestea | UMP |  |
|  |  |  |  | Stabilirea de sancțiuni în cadrul contractelor pentru nefinalizarea contractelor din vina contractorului | UMP |  |
|  |  |  |  | Realizarea de ședințe de progres în care vor fi evidențiate pe de o parte riscurile de nefinalizarea a contractelor, pe de altă parte, soluțiile pentru remedierea problemelor apărute | UMP |  |
| 26 | În perioada de implementare a proiectului apar situatii de modificare a proprietatii asupra terenului ca urmare a revendicărilor (amplasamentul investiției nu este liber de sarcini) | S | M | Beneficiarul va monitoriza atent proprietatea asupra terenurilor și clădirilor unde urmează a fi realizată investiția | UMP | Riscul este déjà unul nesemnificativ. |
|  |  |  |  | Proiectantul revizuieste proiectul tehnic pentru eliminarea problemei, cu implicatii minime asupra graficului de implementare si a bugetului proiectului | Proiectant |  |
|  |  | Scor combinat: 5 |  |  |  |  |
| 27 | Insolventa sau falimentul operatorilor economici cu care AC (Beneficiarul) a semnat diverse contracte necesare pentru implementarea proiectului | M | R | Identificarea timpurie a unor astfel de cazuri si propunerea unor masuri de redresare | UIP | Implementarea strategiei de minimizare a riscurilor va avea efect asupra probabilităţii, reducând-o de la M la S. În această situaţie scorul combinat va fi de 10, riscul devenind unul scăzut. |
|  |  | Scor combinat: 50 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Propunerea de clauze în cadrul contractelor pentru astfel de situații | UMP |  |
|  |  |  |  | Concentrare continua asupra intereselor comune | UIP UMP |  |
| 28 | Schimbarea reprezentantului legal semnatar principal al contractului din partea beneficiarului ce poate cauza intarzieri sau blocarea circuitului de documente | M | M | Minimizarea impactului intarzierilor in procesul decizional sau al validarii documentelor | UMP | Implementarea strategiei de minimizare a riscurilor va avea efect asupra probabilităţii, reducând-o de la M la S. În această situaţie scorul combinat va fi de 5, riscul devenind unul nesemnificativ. |
|  |  |  |  | Identificarea unor solutii tranzitorii | UMP |  |
|  |  | Scor combinat: 25 |  |  |  |  |
| 29 | Posibile divergente privind solutiile tehnice aprobate si modificarea acestora pe parcursul perioadei de implementare | M | M | Stabilirea de proceduri de lucru clare în cazul modificărilor de soluții tehnice, în acord cu normele impuse de organele abilitate în implementarea proiectelor cu fonduri rambursabile/nerambursabile | UMP | Implementarea strategiei de minimizare a riscurilor va avea efect asupra impactului, reducându-l de la M la S. În această situaţie scorul combinat va fi de 5, riscul devenind unul nesemnificativ. |
|  |  | Scor combinat: 25 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Pregătirea de către Prestatorul de servicii de management si a Dirigintelui de santier a tuturor informaţiilor necesare pentru luarea unei decizii rapide şi corecte de către Beneficiar în acord cu prevederile contractul de finanțare | Asistenţa tehnică Diriginte de şantier |  |
|  |  |  |  | Organizarea de ședințe de lucru regulate pentru identificarea de solutii viabile | UMP |  |
| 30 | Incapacitatea Proiectantului/Antreprenorului de a propune solutii tehnice pentru surmontarea unor obstacole initial neprevazute | S | M | Antreprenorul va transmite Prestatorului detaliile asupra obstacolului întâmpinat, precum și măsuri de soluționare | Asistenţa tehnică | Riscul este déjà unul nesemnificativ. |
|  |  |  |  | Se vor realiza ședințe de urgență la care vor participa toate părțile implicate | UMP |  |
|  |  | Scor combinat: 5 |  | Prestatorul de servicii de management va stabili o solutionare, luand in considerare toate circumstantele relevante, pe care o va prezenta Beneficiarului și Antreprenorului | Asistenţa tehnică |  |
| 31 | Lucrari care nu sunt realizate corect din punct de vedere tehnic | M | M | Desemnarea unui Diriginte de santier responsabil, si implicarea acestuia in supervizarea executarii lucrarilor incadrarea acestora in termenele prevazute initial | UMP | Implementarea strategiei de minimizare a riscurilor va avea efect asupra probabilităţii, reducând-o de la M la S. În această situaţie scorul combinat va fi de 5, riscul devenind unul nesemnificativ. |
|  |  | Scor combinat: 25 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Respectarea cu strictete a procedurilor tehnice | Diriginte de şantier |  |
| 32 | Rezilierea contractelor | S | R | Asigurarea unui plan de monitorizarea stricta a progresului contractelor, identificarea aspectelor critice, avertismente timpurii. | UMP | Implementarea strategiei de minimizare a riscurilor va avea efect asupra impactului, reducându-l de la R la M. În această situaţie scorul combinat va fi de 5, riscul devenind unul nesemnificativ. |
|  |  |  |  | Prestatorul de servicii de management va acorda asistență pentru identificarea soluțiilor care sa previna intarzierile în finalizarea contractelor la timp | Asistenţa tehnică |  |
|  |  | Scor combinat: 10 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Analizarea unor solutii alternative in caz de producere a riscului | UMP Asistenţa tehnică |  |
| 33 | Intarzieri in emiterea Ordinului de Incepere a lucrarilor de catre Beneficiar ca urmare a obtinerii cu intarziere a Autorizatiilor de Construire | M | R | Mobilizarea personalului UIP, raspunzator de aceasta activitate | UIP | Implementarea strategiei de minimizare a riscurilor va avea efect asupra probabilităţii, reducând-o de la M la S. În această situaţie scorul combinat va fi de 10, riscul devenind unul scăzut. |
|  |  |  |  | Mobilizarea proiectantului, daca din vina lui nu se poate elibera autorizatia de construire | UMP |  |
|  |  | Scor combinat: 50 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Demersuri la autoritatea publica locala /nationala care eliberea avizul/acordul necesar obtinerii autorizatiei de construire pentru urgentarea acestei etape | UMP |  |
| 34 | Neînceperea conform programării la termenele indicate in Caietul de Sarcini a contractelor de lucrări | M | R | Măsuri complexe de organizare şi mobilizare a personalului (utilizarea la maximum a resurselor disponibile şi mobilizarea tuturor resurselor disponibile) pentru încadrarea în graficul estimativ cu marea majoritate a contractelor de lucrări | UMP UIP | Implementarea strategiei de minimizare a riscurilor va avea efect asupra probabilităţii, reducând-o de la M la S. În această situaţie scorul combinat va fi de 10, riscul devenind unul scăzut. |
|  |  | Scor combinat: 50 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Stabilirea de sancțiuni pentru neînceperea lucrărilor în conformitate cu caluzele contractuale asumate de Beneficiar și antreprenor (constructor) | UMP |  |
| 35 | Antreprenorul nu are personal calificat pentru implementarea contractelor finantate din fonduri europene | R | R | Prestatorul servicii de management va sprijini Antreprenorul prin oferirea de explicații adiționale în corespondența uzuală | Asistenţa tehnică | Implementarea strategiei de minimizare a riscurilor va avea efect asupra probabilităţii, reducând-o de la R la M şi asupra impactului, reducându-l de la R la M. În această situaţie scorul combinat va fi de 25, riscul devenind unul mediu. |
|  |  | Scor combinat: 100 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | În cazuri justificate, Beneficiarul va recomanda Antreprenorului angajarea de personal instruit adecvat | UMP |  |
|  |  |  |  | Prestatorul servicii de management va justifica comentarile cu privire la documentele elaborate de Antreprenor cu referire la prevederile contractuale | Asistenţa tehnică |  |
| 36 | Propunerea din partea Antreprenorului de a utiliza anumite tehnologii imature (pentru care nu exista echipamentele necesare, nu exista sisteme de incercare, testare, control, metode de calcul complet controlate, forta de munca specializata etc.) | S | M | Beneficiarul va verifica disponibilitatea la Antreprenor a experientei necesare | UMP | Riscul este déjà unul nesemnificativ |
|  |  |  |  | Verificarea existentei utilajelor a fortei de munca calificate, a metodelor de testare, incercare etc. | UMP |  |
|  |  | Scor combinat: 5 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Aprobarea de către Beneficiar a aplicarii acelor tehNulogii speciale sau inca insuficient controlate/cunoscute | UMP |  |
|  |  | Scor combinat: 25 |  |  |  |  |
| 37 | Neconcordanta dintre documentatia tehnica si situatia din teren | M | R | Evaluarea consecinţelor şi luarea cu prioritate, a măsurilor care se impun. Toate aceste masuri vor fi considerate în strânsă concordanţă cu prevederile clauzelor contractuale aferente din contractul de execuţie al lucrărilor şi vor avea ca scop limitarea costurilor suplimentare, dar mai ales limitarea întârzierilor în execuţia lucrărilor | UMP | Implementarea strategiei de minimizare a riscurilor va avea efect asupra impactului, reducându-l de la R la M. În această situaţie scorul combinat va fi de 25, riscul devenind unul mediu. |
|  |  | Scor combinat: 50 |  |  |  |  |
| 38 | Intarzieri in verificarea si avizarea de catre Beneficiar a variatiilor fata de contractuI initial de lucrari, in special in cazul schimbarilor majore ale solutiei tehnice initiale | M | M | Se va solicita o sedinta comuna cu toti factorii implicati in proiect pentru identificarea cauzelor ce au generat aceste intarzieri. Functie de concluziile de la finalul sedintei se vor lua masurile care se impun astfel incat pe viitor sa nu mai apara astfel de cazuri care pot impiedica implementarea proiectului | Asistenţa tehnică | Implementarea strategiei de minimizare a riscurilor va avea efect asupra probabilităţii, reducând-o de la M la S. În această situaţie scorul combinat va fi de 5, riscul devenind unul nesemnificativ. |
|  |  | Scor combinat: 25 |  |  |  |  |
| 39 | În implementare se constată că listele de cantitati din documentatia atribuita nu reflecta in totalitate toatre lucrarile ce urmeaza a fi executate, cu efecte asupra bugetului proiectului | M | M | Se procedeaza la relocari in cadrul bugetului contractat | UMP | Implementarea strategiei de minimizare a riscurilor va avea efect asupra impactului, reducându-l de la M la S. În această situaţie scorul combinat va fi de 5, riscul devenind unul nesemnificativ. |
|  |  |  |  | In cazul in care se constata ca unele pozitii din listele de cantitati sunt supraevaluate sau chiar inutile (neadecvate sau minore) se poate recurge la compensări valorice | UMP |  |
|  |  | Scor combinat: 25 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | In extremis se poate recurge la marirea cotei co-finantare subscrise de catre Beneficiar | UMP |  |
| 40 | Riscul de insolventa ca urmare a incapacitatii de plata a datoriilor la bugetul de stat si a datoriilor comerciale | M | R |  |  | Implementarea strategiei de minimizare a riscurilor va avea efect asupra probabilitatii, reducându-l de la M la S. În această situaţie scorul combinat va fi de 10, riscul devenind unul mediu. |
|  |  | Scor combinat: 50 |  | Masuri de reducere a duratei medii a creditului comercial acordat clientilor succesiv cu cresterea duratei de plata a datoriilor comerciale (reesalonari la banci, negocieri si protocoale incheiate cu furnizorii traditionali, reesalanori la plata datoriilor la bugetul de stat). |  |  |
| 41 | Riscul de crestere a nivelului de debransari ca urmare a cresterii tarifelor la energia termica facturata populatiei | M | R | Cresterea tarifelor se incadeaza in nivelul de suportabilitate stabilit pentru serviciile de furnizare a energiei termice. Cresterea tarifelor trebuie insotita de masuri concrete, tintite si intensive de constientizarea si informare in randul populatiei cu privire la avantajele sistemului de incalzire centralizata, si in special cu privire la cresterea calitatii serviciului de furnizare a energiei termice a urmare a investitiilor in sursa si retele de transport si distributie. Pentru categoriile de populatiei cu venituri mici se va mentine sistemul ajutoarelor sociale de incalzire. |  | Implementarea strategiei de minimizare a riscurilor va avea efect asupra probabilitatii, reducându-l de la M la S. În această situaţie scorul combinat va fi de 10, riscul devenind unul mediu. |
|  |  |  | Scor combinat: 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | Cresterea calitatii serviciului de termoficare, ca urmare a implementarii investitiei la Etapa a II-a sa nu aiba efectul preconizat asupra ritmului de debransare | S | R | Se procedeaza la aplicarea masurilor enumerate de catre Beneficiar: - Aplicarea HCL 239/2009 de numire a zonelor unitare; - Aplicarea instrumentelor de penalizare a debransarilor ilegale, respectiv implementarea programului de controale a cererilor de debransare care au fost avizate nefavorabil; - Finalizarea programului de aplicarea masurilor de mentinere a nivelului normal de presiune in sistemul primar de retele termice; - Masuri de informare si constientizare a populatiei cu privire la beneficiile sustenabile a serviciilor centralizate de termoficare urbana. |  | Implementarea strategiei de minimizare a riscurilor va avea efect asupra impactului, reducându-l de la R la M. În această situaţie scorul combinat va fi de 5, riscul devenind unul nesemnificativ. |
|  |  | Scor combinat 10 |  |  |  |  |

In concluzie, în urma analizei riscului rezidual, riscurile medii şi mari cărora trebuie acordată o atenție deosebită sunt:

- Neatribuirea contractelor de lucrări in termenul necesar, nu permite finalizarea proiectului in orizontul de timpul planificat;

- Contestatii numeroase asupra procedurilor de atribuire a contractelor pot determina intarzieri in atribuirea contractelor ce nu permit finalizarea proiectului in orizontul de timpul planificat;

- Intârzieri care pot să apară datorită unor condiţii excepţionale/adverse ale vremii;

- Schimbarea cadrului legislativ cu efect în implementarea proiectului;

- Antreprenorul nu are personal calificat pentru implementarea contractelor finantate din fonduri europene;

- Neconcordanta dintre documentatia tehnica si situatia din teren ;

- Pentru perioada operațională, un risc semnificativ este reprezentat de posibilitatea ca ritmul de deconectare din istoric (perioada 2011 – 2014) să continue indiferent de investițiile din Etapa I și Etapa II. Pentru a evita acest fapt, se recomandă ca operatorul să alcătuiască și să implementeze un plan concret de măsuri pe termen mediu și lung care, pe de o parte, să fidelizeze consumatorii existenți  și, pe de alta, să atragă noi consumatori.

- Riscul de insolventa ca urmare a imposibilitatii de plata a datoriilor comerciale si la bugetul de stat. Adiacent masurilor luate de operator, respectiv de reducere a duratei medii a creditului comercial acordat clientilor succesiv cu cresterea duratei de plata a datoriilor comerciale (reesalonari la banci, negocieri si protocoale incheiate cu furnizorii traditionali, reesalanori la plata datoriilor la bugetul de stat), operatorul trebuie sa elaboreze si sa implementeze un plan de masuri realiste si eficiente care sa conduca la cresterea gradului de competitivitate a sistemului de termoficare si, implicit, eliminarea dependentei financiare de sistemul de subventionare.

# Analiza de risc cantitativa

Analiza de risc cantitativă asupra indicatorilor de performanță financiară și economică a fost realizată cu ajutorul modelului de calcul tabelar (Excel) recomandat de Jaspers.

Obiectivele analizei de risc sunt următoarele:

- Previzionarea incertitudinilor (necesitatea de a avea o evaluare a riscurilor);

- Analiza şi luarea în considerare a variantelor optimiste şi pesimiste;

- Analiza acelor variabile care influenţează indicatorii de profitabilitate ai proiectului;

- Studiul probabilităţii ca proiectul să realizeze o performanţă satisfăcătoare;

- Evaluarea riscului şi luarea unei decizii.

Variatia indicatorilor de performanta financiari ai investitiei

| Assumptions - Triangular Probability Distributions |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Base-case FNPV/C |  | mEUR | -24,6 |  |  |
| Variables |  |  | Investment | O&M | Revenues |
| Base-case (Present Value) |  | mEUR | 25,1 | -75,4 | 75,4 |
| Minimum |  |  | 90% | 85% | 20% |
| Most Likely (Mode) |  | % | 100% | 100% | 100% |
| Maximum |  | % | 180% | 150% | 120% |
| Number of iterations |  | # | 10.000 |  |  |

| mEUR |  |  |  |  |  |  | -36,61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Minimum |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | mEUR |  |  |  | -102,24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| mEUR |  |  |  |  |  | -35,51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Maximum |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | mEUR |  |  |  |  | 23,22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| mEUR |  |  |  |  |  |  | 19,94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Prob. {FNPV/C>0} |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % |  |  |  | 2,5% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Interpretare:

Conform histogramei, probabilitatea cea mai mare (cu cel mai mare numar de iteratii) este ca FNPV/C sa inregistreze valori de -36,4 milioane euro.

Probabilitatea ca FNPV/C sa atinga valori pozitive este 2,5%.

Variatia indicatorilor de performanta economici ai investitiei

| Assumptions - Triangular Probability Distributions |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Base-case ENPV |  | mEUR | -76,4 |  |  |
| Variables |  |  | Investment | O&M | Benefits |
| Base-case (Present Value) |  | mEUR | 24,0 | -41,2 | 141,6 |
| Minimum |  |  | 90% | 85% | 20% |
| Most Likely (Mode) |  | % | 100% | 100% | 100% |
| Maximum |  | % | 180% | 150% | 120% |
| Number of iterations |  | # | 10.000 |  |  |

| Results of Monte Carlo Simulation – ENPV |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mean (Expected ENPV) |  | mEUR | 47,09 |  |  | Minimum | mEUR |  | -45,95 |
| Median |  | mEUR | 51,79 |  |  | Maximum | mEUR |  | 117,13 |
| Standard Deviation |  | mEUR | 32,05 |  |  | Prob. {ENPV>0} | % |  | 89,9% |

Interpretar

e:

Conform histogramei, probabilitatea cea mai mare (cu cel mai mare numar de iteratii) este ca ENPV sa inregistreze valori pe intervalul 63,4 milioane de euro si 75,4 milioane de euro.

Probabilitatea ca ENPV sa atinga valori pozitive este 89,9%.

În urma rulării analizei de risc (prin utilizarea macro-urilor specifice presetate) au rezultat urmatoarele concluzii:

Tabel 67 – Concluzii analiza Monte Carlo

| Concluzii analiza de risc |  |
| --- | --- |
| Concluzii asupra indicatorilor de performanță financiară | FNPV/C: Probabilitatea ca valoarea financiară netă actualizată a proiectului să fie mai mică decât cea rezultată din ACB (-24.633.604 euro) este de 84,1%. Această probabilitate a fost calculată în ipoteza că distribuția indicatorului FNPV/C este normală cu media -58.853.940 și variația standard de 10.440.791. FNPV/K: Probabilitatea ca valoarea financiară netă actualizată a capitalului să fie mai mică decât cea rezultată din ACB (-10.568.420 euro) este de 71,1%. Această probabilitate a fost calculată în ipoteza că distribuția indicatorului FNPV/K este Normală cu media -11.957.754 și variația standard de 9.775.780. Probabilitatea (calculată cu ajutorul simulărilor Monte Carlo) ca valoarea financiară netă actualizată să fie pozitivă (≥0) este de 2,5%. |
| Concluzii asupra indicatorilor de performanță economică | ERR: Există o probabilitate de 70,8% ca rata de rentabilitate economică a proiectului să fie mai mică decât cea rezultată din ACB (26,3%). Această probabilitate a fost calculată în ipoteza că indicatorul ERR urmează o distribuție normală cu media 26% și variația standard de 2,6%. ENPV: Există o probabilitate de 70,3% ca valoarea economică netă actualizată a proiectului să fie mai mică decât cea rezultată din ACB (76.379.170 euro). Această probabilitate a fost calculată în ipoteza că indicatorul ENPV urmează o distribuție normală cu media 75.538.329 și variația standard de 10.190.607. Probabilitatea ca valoarea economică netă actualizată să fie negativă (≤0) este egală cu 10,1%. |

Sursa: INS – Recensamantul populatiei si al locuintelor 2011

Sursa: INS – Recensamantul populatiei si al locuintelor 2002

Sursa: Directia Judeteana de Statistica Timis - – Recensamintele populatiei si ale locuintelor 2002 si 2011

Sursa: Directia Judeteana de Statistica Timis - – Recensamintil populatiei si al locuintelor 2011

Sursa: INS – Recensamantul populatiei si al locuintelor 2011

Sursa: Directia Judeteana de Statistica Timis

Conform precizărilor din Ghidul pentru analiza cost beneficiu pentru proiecte de încălzire urbană/termoficare cu finanţare din Fondul de Coeziune şi Fondul European de Dezvoltare Regională în 2007-2013 (Guidelines for Cost Benefit Analysis of District Heating projects to be supported by the Cohesion Fund and the European Regional Development Fund in 2007-2013)

Detalii cu privire la modul de calcul al economiilor de emisii CO2 se gasesc la cap. 5.6.4

Sursa: Analiza cost-beneficiu – concepte şi practică Anthony E. Boardman, David H. Greenberg, Aidan R. Vining, David L. Weimer, Editura ARC, Ediţia a II-a, pagina 527.

Sursa: Guidance on the methodology for carrying out cost-benefit analysis, the new programming period 2007-2013