Anexa 1 la HCL nr.	/       	  .2018

INDICATORI TEHNICO – ECONOMICI – FAZA PT

DENUMIRE PROIECT	„REABILITARE TERMICĂ BLOC, AL. F.C. RIPENSIA,                      NR. 4-8”

AMPLASAMENT 	Municipiul Timişoara, AL. F.C. RIPENSIA, NR. 4-8, CF NR. 402389-C1, NR. TOP. 9148/1/1/3, 9166/1/2/149/3

TITULARUL INVESTIŢIEI	PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIŞOARA,

BDUL. C.D.LOGA, NR.1

BENEFICIARUL INVESTIŢIEI	ASOCIAŢIILE DE PROPRIETARI AL. F.C. RIPENSIA, NR. 4-8, TIMIŞOARA

NUMĂR PROIECT			157/2015

DATE TEHNICE

Anul construirii				1980

Regim de inălţime				S+P+10E+ER

Număr apartamente				132

Suprafaţa construită			980,00 mp

Suprafaţa construită desfăşurată		10.630,00 mp

Sistemul constructiv				pereţi structurali din beton armat prefabricaţi tristrat

INDICATORI VALORICI:

Valoarea totală a investiţiei conform devizului general, inclusiv T.V.A.: 	1.972.440,17 lei

Din care C+M:       1.697.315,03 lei

INDICATORI MINIMALI, respectiv indicatori de performanță – elemente fizice/capacități fizice care să indice atingerea țintei obiectivului de investiții – și, după caz, calitativi, în conformitate cu standardele, normativele şi reglementările tehnice în vigoare:

- Scăderea anuală estimată a gazelor cu efect de seră (echivalent tone de CO2):    130,88 tone CO2

- Numărul gospodăriilor cu o clasificare mai bună a consumului de energie:        132

- Scăderea consumului anual de energie primară:			                 547.176,44 kwh/an

- Scăderea consumului anual specific de energie pentru încălzire:		      71,71 kwh/m2/an

- Scăderea consumului anual specific de energie				      71,71 kwh/m2/an

INDICATORI LA FINALUL IMPLEMENTĂRII PROIECTULUI:

- Nivelul anual estimat al gazelor cu efect de seră (echivalent tone de CO2):         252,38 tone CO2

- Numărul gospodăriilor cu o clasificare mai bună a consumului de energie:        132

- Consumul anual de energie primară:			                                          1.136.240,50 kwh/an

- Consumul anual specific de energie pentru încălzire:		                               84,09 kwh/m2/an

- Consumul anual specific de energie				                             135,79 kwh/m2/an

PROIECTANT

SC EURODRAFT  SRL