Anexa  la HCL nr._____________________________

INDICATORI  TEHNICO – ECONOMICI – FAZA D.A.L.I.

DENUMIRE PROIECT	Reabilitare termică imobil, bdul. Take Ionescu, nr.39

AMPLASAMENT 	Municipiul Timişoara, bdul. Take Ionescu, nr.39

TITULARUL INVESTIŢIEI		Primăria Municipiului Timişoara,

Bdul. C.D.Loga, nr.1

BENEFICIARUL INVESTIŢIEI	Asociaţia de proprietari, bdul. Take Ionescu, nr.39

NUMĂR PROIECT			 191/1/2017

DATE TEHNICE

Anul construirii				1967

Regim de inălţime				S+P+10

Număr apartamente				88

Suprafaţa construită				444,31 mp

Suprafaţa construită desfăşurată		4237,78 mp

Aria utilă totală				3061,00 mp

Sistemul constructiv				pereți structurali din beton armat prefabricați

INDICATORI VALORICI:

Valoarea totală a investiţiei conform devizului general, inclusiv T.V.A.: 	1.081.573,72 lei

Din care C+M:          931.582,76 lei

INDICATORI MINIMALI, respectiv indicatori de performanță – elemente fizice/capacități fizice care să indice atingerea țintei obiectivului de investiții – și, după caz, calitativi, în conformitate cu standardele, normativele şi reglementările tehnice în vigoare:

- Scăderea anuală estimată a gazelor cu efect de seră (echivalent tone de CO2):    62,60 tone CO2

- Numărul gospodăriilor cu o clasificare mai bună a consumului de energie:         88

- Scăderea consumului anual de energie primară:			                 261.750,26 kwh/an

- Scăderea consumului anual specific de energie pentru încălzire:		    103,50 kwh/m2/an

- Scăderea consumului anual specific de energie				    103,50 kwh/m2/an

INDICATORI LA FINALUL IMPLEMENTĂRII PROIECTULUI:

- Nivelul anual estimat al gazelor cu efect de seră (echivalent tone de CO2):         100,90 tone CO2

- Numărul gospodăriilor cu o clasificare mai bună a consumului de energie:        88

- Consumul anual de energie primară:			                                          448.691,95 kwh/an

- Consumul anual specific de energie pentru încălzire:		                             89,90 kwh/m2/an

- Consumul anual specific de energie				                             164,30 kwh/m2/an

PROIECTANT

SC EURODRAFT PROIECT DESIGN SRL