## Sheet1
ANEXA la H.C.L. nr.__________/_______
”Extindere rețea apă și canalizare, branșament apă și racord canal” Timișoara, str. Liviu Rebreanu nr. 165A, Beneficiar: S.C.VIRIMMORO S.R.L.
Nr. crt. | Denumire mijloc fix, componente | Elemente de identificare |  |  | Nr. inventar | Valoare inventar | Data intrării în patrimoniu | Durata normală de funcționare | Durata de utilizare rămasă
|  | Adresa | Cf. Nr. top | ML/ unit
1 | Conductă canalizare menajeră a fost realizată din tuburi PVC-KG, SN4, Dn 315, în lungime de - 45 ml | Str. Liviu Rebreanu, nr. 165 A | CF 466881 | 45ml |  |  |  |  | Permanent
2 | Conductă canalizare menajeră a fost realizată din tuburi PVC-KG, SN4, Dn 315, în lungime de - 34 ml | Str. Liviu Rebreanu, nr. 165 A | CF 414886 | 34ml |  | 10316.35 |  |  | Permanent
3 | Conductă canalizare menajeră a fost realizată din tuburi PVC-KG, SN4, Dn 315, în lungime de - 8 ml | Str. Liviu Rebreanu, nr. 165 A | CF 447617 | 8ml |  |  |  |  | Permanent
4 | Hidrant suprateran Dn 80 mm -2 buc | Str. Liviu Rebreanu, nr. 165 A | CF 446881 | 2 buc |  | 2060.4 |  |  | Permanent
5 | Conductă de apă PH-ED, PE 80, PN 10, De 125x11,4 mm în lungime de 47 ml | Str. Liviu Rebreanu, nr. 165 A | CF 446881 | 47 ml |  |  |  |  | Permanent
6 | Conductă de apă PH-ED, PE 80, PN 10, De 125x11,4 mm în lungime de 34 ml | Str. Liviu Rebreanu, nr. 165 A | CF 414886 | 34 ml |  | 10206.71 |  |  | Permanent
7 | Conductă de apă PH-ED, PE 80, PN 10, De 125x11,4 mm în lungime de 14 ml | Str. Liviu Rebreanu, nr. 165 A | CF 447617 | 14 ml |  |  |  |  | Permanent
8 | Cămine PVC 160 - 2 buc | Str. Liviu Rebreanu, nr. 165 A | CF 446881 | 2 buc |  | 2336.54 |  |  | Permanent
| Total fără TVA - lei |  |  |  |  | 24920
| Total cu TVA -lei |  |  |  |  | 29654.8
DIRECTOR GENERAL D.G.I.M.
MIHAI FLORECU
| ȘEF SERVICIU A.R.P. | ȘEF BIROU H.T.G. |  |  |  | CONSILIER,
| LUCIAN BUDA | CAMELIA CEAUȘESCU |  |  |  | SORINA CIORNEA