ROMÂNIA                                                                              SE APROBĂ

JUDEŢUL TIMIŞ                                                                      PRIMAR

PRIMĂRIA TIMIŞOARA                                        GHEORGHE CIUHANDU

DIRECŢIA EDILITARĂ

NR._______________

REFERAT

privind aprobarea Studiul de fezabilitate „Retehnologizarea centralelor termice de cartier C.T. BUZIAŞ şi C.T. DUNĂREA prin instalarea unor unităţi de cogenerare cu motoare termice”


Având în vedere prevederile legale în vigoare, în conformitate cu dispoziţiile actului constitutiv al societăţii şi ţinând cont de bugetul de venituri şi cheltuieli, Consiliul Local al Municipiului Timişoara în calitate de unic acţionar aprobă programul de investiţii al companiei,


Ţinând cont de faptul că o modalitate de reducere a costurilor este producerea energiei termice în cogenerare cu motoare termice;


În conformitate cu Conceptul strategic privind sistemul de termoficare al Municipiului Timişoara aprobat în anul 2003 şi actualizat în anul 2006 care prevede realizarea unor lucrări de investiţii care au drept scop modernizarea, retehnologizarea şi dezvoltarea capacităţilor de producere în cogenerare a energiei electrice şi termice;
Ţinând cont de faptul că în prezent se finalizează lucrările pentru punerea în funcţiune a unor unităţi de cogenerare cu motoare termice la centrala termică Freidorf, SC COLTERM SA prezintă un Studiu de Fezabilitate prin care doreşte să implementeze în CT Dunărea şi CT Buziaş o soluţie similară care presupune montarea în fiecare centală a câte 2 motoare termice de 0,5 kW fiecare. Devizul general pentru instalarea, într-o centrală, a unor unităţi de cogenerare cu motor termic, pentru producerea combinata a energiei electrice si a energiei termice sub forma de apa calda prezintă valoarea totală a investiţiei de 1.731.712 EUR din care C+M: 442.003 EUR, în total pentru ambele centrale: 3.463.424 EUR. Indicatorii tehnico-economici ai investiţiei sunt: DRA: 9,6 ani,VNA: 7517 €, RIR: 10,23%, IP: 1,03, sursele de finanţare fiind surse proprii COLTERM şi surse atrase-fonduri nerambursabile;

Având în vedere faptul că realizarea acestor investiţii va conduce la ridicarea calităţii activităţii desfăşurate şi va asigura un preţ al gigacaloriei mai scăzut ce tinde să ajungă sub limita mediei la nivel naţional,   


Cu menţiunea că investiţiile vor fi realizate din fonduri alocate din surse proprii ale Companiei Locale de Termoficare „COLTERM” S.A. 
Propunem Consiliului Local al Municipiului Timişoara:
Aprobarea Studiului de fezabilitate „Retehnologizarea centralelor termice de cartier C.T. BUZIAŞ şi C.T. DUNĂREA prin instalarea unor unităţi de cogenerare cu motoare termice” .
DIRECTOR DIRECŢIA EDILITARĂ 
       ŞEF SERVICIU ENERGETIC

           DUMITRU ANDOR                                            IOAN ZUBAŞCU           

                                                AVIZAT JURIDIC





     LASUSCHEVICI MIRELA
Red/Dact/I.B./Ex2   
Anexă la Hotărârea nr. ______/__________
„Retehnologizarea centralelor termice de cartier CT BUZIAŞ şi CT DUNĂREA prin instalarea unor unităţi de cogenerare cu motoare termice”

Indicatorii tehnico-economici ai investiţiei

Denumirea investiţiei: „Retehnologizarea centralelor termice de cartier CT BUZIAŞ şi CT DUNĂREA prin instalarea unor unităţi de cogenerare cu motoare termice”

Amplasament: Municipiul Timişoara, CT-Dunărea: Strada Bârzava nr.12; CT Buziaş: Calea Buziaşului nr. 1

Beneficiar: Consiliul Local al Municipiului Timişoara

Ordonator principal de credite: Primăria Municipiului Timişoara

Valoarea investiţiei: CT Dunărea




6 076 750,58 RON reprezentând 1 731 712 EUR  la data de 13.11.2006




din care C+M: 1 551 032 RON, reprezentând 442.003 EUR

CT Buziaş




6 076 750,58 RON reprezentând 1 731 712 EUR la data de 13.11.2006




din care C+M: 1 551 032 RON, reprezentând 442.003 EUR

Finanţarea investiţiei:Surse proprii COLTERM şi surse atrase-fonduri nerambursabile;

Suma supusă procedurii de achiziţie publică: 12 153 501,16 RON, reprezentând 3 463 424 EUR

Durata de realizare: 1 an de la demararea lucrărilor

