## Sheet1
ANEXA la H.C.L. nr.__________/_______
”Extindere rețea apă și canalizare, branșament apă și racord canal” Timișoara, Cremona nr. 2, Beneficiar: societatea IMOBILIARA B.A.C. S.R.L.
Nr. crt. | Denumire mijloc fix, componente | Elemente de identificare |  |  | Nr. inventar | Valoare inventar | Data intrării în patrimoniu | Durata normală de funcționare | Durata de utilizare rămasă
|  | Adresa | Cf. Nr. top | ML/ unit
OBIECTUL 1 - RETEA APĂ
1 | Conductă de PEID ø110 mm, PN 10 bar, PE 100, în lungime de 31 m | Cal. Șagului, Mun. Timișoara, Jud. Timiș | CF 452824 | 31 m |  | 22341.34 |  |  | Permanent
2 | Cămin vane din beton, D=1,5m și H=2,0 m, inclusiv instalații mecanice, capac acoperire, piese de trecere | Cal. Șagului, Mun. Timișoara, Jud. Timiș | CF 452824 | 1 buc |  | 12393.49 |  |  | Permanent
3 | Conductă branșament PEID, ø63 mm, PN 10 bar, PE100 | Cal. Șagului, Mun. Timișoara, Jud. Timiș | CF 452824 | 14 m |  | 8009.14 |  |  | Permanent
4 | Cămin de apometru PE ø800 mm, contor Dn 40 mm, H= 1200 mm, capac clasa D 400 | str. Cremona nr. 2 Mun. Timișoara | CF 445466 | 1 buc |  | 5516.95 |  |  | Permanent
OBIECTUL 2 - RETEA CANALIZARE
5 | Conductă canalizare DN 315 mm,i PVC-KG, SN8 | Cal. Șagului, Mun. Timișoara, Jud. Timiș | CF 452824 | 75 m |  | 27596.43 |  |  | Permanent
6 | Cămin de vizitare prefabricat din beton DN 500 mm | Cal. Șagului, Mun. Timișoara, Jud. Timiș | CF 452824 | 2 buc |  | 8296.59 |  |  | Permanent
7 | Conductă de racord, DN 200 mm PVC-KG, SN 8 | Cal. Șagului, Mun. Timișoara, Jud. Timiș | CF 452824 | 12 m |  | 10739.27 |  |  | Permanent
8 | Cămin inspecție DN 400 mm, cu capac clasa D250 | Cal. Șagului, Mun. Timișoara, Jud. Timiș | CF 452824 | 1 buc |  | 2702.98 |  |  | Permanent
| Total fără TVA - lei |  |  |  |  | 97596.19
| Total cu TVA -lei |  |  |  |  | 116139.47
DIRECTOR GENERAL D.G.I.M.
MIHAI FLORECU
| ȘEF SERVICIU A.R.P. | ȘEF BIROU H.T.G. |  |  |  | CONSILIER,
| LUCIAN BUDA | CAMELIA CEAUȘESCU |  |  |  | SORINA CIORNEA