| Nr. Crt. | Denumiremijloc fix | Elemente de Identificare |  |  | Cantitate | Valoare (lei) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Adresa | CF | UM |  |  |
| 1 | Retea de distributieapa potabile DE 125 mm PEHD PE 100, PN10 | Str. Aurel Pop | 449699 | ml | 65 | 1365 |
| 2 | Retea de distributieapa potabile DE 125 mm PEHD PE 100, PN10 | Str. Marin Constantin | 442519 | ml | 132 | 3565 |
| 3 | Bransamentapapotabila De 63,5,8 mm PEHD PE 80, PN10, | Str. Marin Constantin | 442519 | buc | 1 | 1500 |
| 4 | HidrantisuprateraniDN 80 mm in reteaua de distributie, | Str. Marin Constantin | 442519 | buc | 2 | 3000 |
| 5 | Camin de betonpentru vane | Str. Aurel Pop | 449699 | buc | 1 | 1400 |
| 6 | Retea de canalizare PVC KG SN8, De 250 mm | Str. Aurel Pop | 449699 | ml | 65 | 3055 |
| 7 | Retea de canalizarePVC KG SN8, De 250 mm | Str. Marin Constantin | 442519 | ml | 85 | 3995 |
| 8 | RacordcanalizarePVC KG SN8, De 200 mm | Str. Marin Constantin | 442519 | buc | 1 | 1500 |
| 9 | Camine de vizitare | Str. Marin Constantin | 442519 | buc | 3 | 5100 |
| TOTAL |  |  |  |  |  | 24480 |

Anexa

EXTINDERE REȚELE DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI CANALIZARE, BRANȘAMENT APĂ ȘI RACORD CANALIZARE, STR. AUREL POP, NR.13A, LOC. TIMIȘOARA

VALOARE TOTALĂ FĂRĂ TVA: 24480,00 LEI

VALOARE TOTALĂ CU TVA: 29131,20 LEI

| ŞEF SERVICIU A.R.P., | ŞEF BIROU H.T.G., | CONSILIER, |
| --- | --- | --- |
| LUCIAN BUDA | CAMELIA CEAUŞESCU | SORINA CIORNEA |