## Sheet1
ANEXA 1
HOTĂRÂREA NR. ……. din data:
privind completarea Anexei V la (lista bunurilor proprietate publică transmise spre folosinţă operatorului) la Contractul de Delegare a serviciilor publice de alimentare apă şi de canalizare, către operatorul regional AQUATIM SA, cu lucrari executate de catre terti
Nr. crt. | Denumire mijloc fix, adresa cladirii | Elemente de identificare |  |  | Nr. inventar | Valoare inventar | Data intrarii in patrimoniu | Durata normala de functionare | Durata de utilizare ramasa
|  | Adresa | Cf. Nr. top | ML/ unit
1 | Rețea de distributiea pa potabile DE 125 mm PEHD PE 100, PN10 | Str. Aurel Pop | CF 449699 | 65 ml | 101322001 | 1935.7 | 2022-08-08 | 24 ani | Permanent
2 | Rețea de distributieapa potabile DE 125 mm PEHD PE 100, PN10 | Str. Marin Constantin | CF 442519 | 132ml | 101322001 | 3931 | 2022-08-08 | 24 ani | Permanent
3 | Branșament apă potabilă De 63,5,8 mm PEHD PE 80, PN10, | Str. Marin Constantin | CF 442519 | 1buc | 101322022 | 1785 | 2022-08-08 | 24 ani | Permanent
4 | Hidranți supraterani DN 80 mm în rețeaua de distributie, | Str. Marin Constantin | CF 442519 | 2buc | 101322003 | 3570 | 2022-08-08 | 8 ani | Permanent
5 | Cămin de betonpentru vane | Str. Aurel Pop | CF 449699 | 1buc | 101322004 | 1666 | 2022-08-08 | 32 ani | Permanent
6 | Rețea de canalizare PVC KG SN8, De 250 mm | Str. Aurel Pop | CF 449699 | 65ml | 101322005 | 3635.5 | 2022-08-08 | 32 ani | Permanent
7 | Rețea de canalizare PVC KG SN8, De 250 mm | Str. Marin Constantin | 442519 | 85ml | 101322005 | 4754 | 2022-08-08 | 32 ani | Permanent
8 | Racord canalizarePVC KG SN8, De 200 mm | Str. Marin Constantin | 442519 | 1buc | 101322006 | 1785 | 2022-08-08 | 32 ani | Permanent
9 | Cămine de vizitare | Str. Marin Constantin | 442519 | 3buc | 101322007 | 6069 | 2022-08-08 | 32 ani | Permanent
10 | Conductă canalizare DN 500mm PVC-KG, SN8, adâncimea de pozare conform profil longitudinal, inclusiv lucrări de punere în operă | Str. Avram Imbroane nr.56 | CF 409645; 409646 | 133 ml | 101323001 | 98363.08 | 2022-08-16 | 32ani | Permanent
11 | Cămine de vizitare prefabricate din beton conf STAS 2448-82 pentru colector DN500, adâncimea de pozare, conf profil longitudinal, inclusiv lucrări de punere în operă | Str. Avram Imbroane nr.56 | CF 409645; 409646 | 4 buc | 101323002 | 98900.65 | 2022-08-16 | 32 ani | Permanent
12 | Racord canalizare, DN500 mm PVC-kg, SN8, adâncimea de pozare conform profil longitudinal, inclusiv lucrări de punere în operă | Str. Avram Imbroane nr.56 | CF 409646 | 1 buc | 101323003 | 3204.23 | 2022-08-16 | 32 ani | Permanent
13 | Căminul inspecție ți control CR1, conform STAS 2448/82, având diametrul DN 1000mm | Str. Avram Imbroane nr.56 | CF 409646 | 1 buc | 101323004 | 4522.53 | 2022-08-16 | 32 ani | Permanent
14 | Conductă alimentare cu apă PEID 225 mm, PN 10 bar, PE 100, adâncime medie de îngropare minim 1,25 m, maxim 1,5 m, inclusiv montaj și punere în funcțiune | Str. Avram Imbroane nr.56 | CF 409645; 409646 | 371 ml | 101323005 | 193893.41 | 2022-08-16 | 24 ani | Permanent
15 | Cămin de golire CG1 din beton, având dimensiunile la interior D=1,5 ;I H =1,8 m, inclusiv instala'ii mecanice, capac acoperire, piese de trecere, lucrări de punere în operă | Str. Avram Imbroane nr.56 | CF 409646 | 1 buc | 101323006 | 293777.75 | 2022-08-16 | 32 ani | Permanent
16 | Conductă de branșament PEID 225 mm, PN 10 bar, PE 100, adâncime medie de îngropare minim 1,25 m, maxim 1,5m, inclusiv montaj și punere în funcțiune | Str. Avram Imbroane nr.56 | CF 409646 | 13 ml | 101323007 | 30198.05 | 2022-08-16 | 24 ani | Permanent
17 | Cămin de apometru din beton, având dimensiunile la interior L=3,2 m, l=1,5 m și H=2,0 m, inclusiv instalații mecanice, capac acoperire, piese de trecere, lucrări de punere în operă | Str. Avram Imbroane nr.56 | CF 409646 | 1 buc | 101323008 | 47845.8 | 2022-08-16 | 32 ani | Permanent
| Total |  |  |  |  | 799836.7
| ȘEF SERVICIU A.R.P. |  | ȘEF BIROU H.T.G. |  |  | CONSILIER
| LUCIAN BUDA |  | CAMELIA CEAUȘESCU |  |  | SORINA CIORNEA