OPERATOR ECONOMIC

___________________

(denumirea/numele)

DECLARAŢIE

privind neincadrarea in prevederile art 60 din Legea 98/2016

Subsemnatul, .................. reprezentant împuternicit al ......................... (denumirea operatorului economic) în    calitate de .............................................. al candidatului/ofertantului, declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că prin oferta depusa la achizitia directa- „Lucrari de modernizare in vederea obtinerii autorizatiei de securitate la incendiu pentru imobil amplasat pe strada Vasile Alecsandri, nr.1, SAD 7”, nu mă aflu în situaţia generarii unui conflict de interese, astfel cum este acesta definit la art 59 din Legea 98/2016, respectiv:

- nu am drept membri în cadrul consiliului de administraţie/organului de conducere sau de supervizare şi/sau acţionari ori asociaţi semnificativi persoane care sunt soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al doilea inclusiv ori care se află în relaţii comerciale cu persoane cu funcţii de decizie în cadrul autorităţii contractante, sau al furnizorului de servicii de achiziţie implicat în procedura de atribuire;

- nu am nominalizat printre persoanele desemnate pentru executarea contractului, persoane care sunt soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al doilea inclusiv ori care se află în relaţii comerciale cu persoane cu funcţii de decizie în cadrul autorităţii contractante sau al furnizorului de servicii de achiziţie implicat în procedura de atribuire.

De asemenea, in cazul in care oferta noastra va fi declarata castigatoare, declar ca nu voi angaja, sau încheia orice alte înţelegeri privind prestarea de servicii, direct ori indirect, în scopul îndeplinirii contractului de achiziţie publică, cu persoane fizice sau juridice care au fost implicate în procesul de verificare/evaluare a solicitărilor de participare/ofertelor depuse în cadrul achizitiei publice, ori angajaţi/foşti angajaţi ai autorităţii contractante, sau ai furnizorului de servicii de achiziţie implicat în procedura de atribuire cu care autoritatea contractantă/furnizorul de servicii de achiziţie implicat în procedura de atribuire a încetat relaţiile contractuale ulterior atribuirii contractului de achiziţie publică, pe parcursul unei perioade de cel puţin 12 luni de la încheierea contractului, sub sancţiunea rezoluţiunii ori rezilierii de drept a contractului respectiv, astfel cum este mentionat la art.61, din Legea 98/2016.

Persoane ce dețin funcții de decizie in cadrul autoritatii contractante  şi/sau în legătură cu prezenta achizitie:

Dominic Samuel Fritz -Primar;

Ruben Latcau -Viceprimar;

Romocean Paula-Ana -Viceprimar;

Matei Cristian Creiveanu - Administrator Public;

Adina Pokker - Secretar General;

Mihai Dorin Florescu- Director General Directia Generala de Investitii si Mentenanta;

Steliana Stanciu -Director Directia Economica;

Corina-Diana Coroian - Sef Serviciul Achizitii Publice;

Lucian Mihai Buda - Sef Serviciul Retele Publice

Cristian Ovidiu-Ilie Jenariu– Director Executiv – Directia Juridica;

Liviu Andron - Sef Serviciul Contabilitate Publica;

Eliza-Angela Cristiu - Consilier Compartiment Fond Locativ;

Nicoleta Ramona Dolha -Consilier Compartiment Spatii Utilitare Servicii Conexe;

Silviu Apostolovici – Inspector de specialitate, Serviciul Achizitii Publice

Consilieri locali: Lorenzo Flavius Barabas; Razvan-Alexandru Barta; Alin-Călin Bătrîn; Stefan Corban; Silvia-Gabriela Chițac; Roberto-Sebastian David; Dan Aurel Diaconu; Imre Farkas; Sorin Gabriel Ionescu; Roxana – Teodora Iliescu; Andra Anca Lapadatu; Sandu Constantin Stefan; Andreea Medisanu; Ovidiu Merean; Larisa Mihala; Elena – Rodica Militaru; Simion Mosiu; Nicoleta-Adriana Neculiță; Razvan-Gabriel Negrisanu; Sorin-Marius Povară; Silvia-Elisabeta Radoicovici; Mihaela-Paula Rusu; Ilie-Vasile Sîrbu; Ioan Alexandru Szatmari; Sorin-Ion Zavelița

Persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante, in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea achizitiei:

Camelia Croicea – Director Executiv, Directia Revitalizare si Sustenabilitate Urbana

Florentin Ciurea – Consilier Serviciul si Reabilitari Cladiri Publice

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg ca autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, orice alte documente in sustinerea celor declarate.

Înţeleg ca în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.

Data completării ………………..		                        	                                 Operator economic

………………...............................

(semnătura autorizată si stampila )

OPERATOR ECONOMIC

___________________

(denumirea/numele)

DECLARATIE PRIVIND NEINCADRAREA

IN SITUATIILE DE EXCLUDERE PREVAZUTE LA ART. 164 DIN LEGEA NR. 98/2016

Subsemnatul(a) .................................................. reprezentant împuternicit al ............................................

……………………………….……………………………………(denumirea/numele şi sediul/adresa operatorului economic), declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedură şi sub sancţiunile aplicate faptei de fals în declaratii, că nu mă aflu în situaţia prevăzută la art. 164 din Legea nr. 98/2016, respectiv ca operatorul economic pe care il reprezint nu a fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanţe judecătoreşti pentru comiterea uneia dintre urmatoarele infractiuni: constituirea unui grup infracţional organizat, (art. 367 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal), infracţiuni de corupţie ( art. 289-294 din Legea nr. 286/2009) şi infracţiuni asimilate infracţiunilor de corupţie ( art. 10-13 din Legea nr. 78/2000 ), infracţiuni împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene, ( art. 18^1-18^5 din Legea nr. 78/2000) , acte de terorism, ( art. 32-35 şi art. 37-38 din Legea nr. 535/2004) , spălarea banilor, (art. 29 din Legea nr. 656/2002) , traficul şi exploatarea persoanelor vulnerabile, ( art. 209-217 din Legea nr. 286/2009), fraudă, ( art. 1 din Convenţia privind protejarea intereselor financiare ale Comunităţilor Europene din 27 noiembrie 1995).

De asemenea, declar sub sanctiunea aplicata faptei de fals în declaratii ca nici un membru al organului de administrare, de conducere sau supraveghere si, de asemenea, nici o persoana cu putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul operatorului economic pe care il reprezint nu a fost condamnat prin hotarare judecatoreasca definitiva pentru comiterea uneia dintre infractiunile mentionate mai sus.

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Data completării ................................                                                                      Operator economic

………………………………………

(semnătura autorizată si stampila )

OPERATOR ECONOMIC

___________________

(denumirea/numele)

DECLARAŢIE

privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 165 si 167 din Legea nr. 98/2016

Subsemnatul(a).............................................................................................. reprezentant împuternicit al ………………………………………………………….........    (denumirea/numele operatorului economic)  în calitate de ofertant pentru atribuirea contractului de achiziţie publică având ca obiect   –Lucrari de modernizare in

vederea obtinerii autorizatiei de securitate la incendiu pentru imobil amplasat pe strada Vasile Alecsandri,

nr.1, SAD 7 organizată de MUNICIPIUL TIMISOARA,

declar pe propria răspundere sub sanctiunea excluderii din procedura si a sanctiunii aplicabile  pentru fals in

declaratii că:

- nu mi-am incalcat obligatiile privind plata impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de asigurări sociale către bugetele componente ale bugetului general consolidat, în conformitate cu prevederile legale în vigoare în România sau în ţara în care sunt stabilit, obligatii stabilite printr-o hotarare judecatoreasca sau decizie administrativa avand caracter definitiv si obligatoriu in conformitatea cu legea statului in care sunt stabilit.

De asemenea, declar pe propria răspundere si sub sanctiunea excluderii din procedura si a sanctiunii aplicabile pentru fals in declaratii că:

a) nu mi-am incalcat obligatiile stabilite la art. 51 din Legea 98/2016, respectiv, am tint cont de obligațiile relevante din domeniile mediului, social și al relațiilor de muncă.

b) nu ma aflu în procedura insolvenţei sau în lichidare, în supraveghere judiciară sau în încetarea activităţii;

c) nu am comis o abatere profesională gravă care îmi pune în discuţie integritatea;

d) nu am încheiat cu alţi operatori economici acorduri care vizează denaturarea concurenţei în cadrul sau în legătură cu procedura în cauză;

e) nu ma aflu într-o situaţie de conflict de interese în cadrul sau în legătură cu procedura în cauză;

f) nu am participat la la pregătirea procedurii de atribuire, iar in situatia in care am participat, aceasta participare nu a condus la o distorsionare a concurenţei;

g) nu mi-am încălcat în mod grav sau repetat obligaţiile principale ce imi reveneau în cadrul unui contract de achiziţii publice, al unui contract de achiziţii sectoriale sau al unui contract de concesiune încheiate anterior, iar aceste încălcări nu au dus la încetarea anticipată a respectivului contract, plata de daune-interese sau alte sancţiuni comparabile;

h) nu voi transmite declaraţii false în conţinutul informaţiilor transmise la solicitarea autorităţii contractante în scopul verificării absenţei motivelor de excludere sau al îndeplinirii criteriilor de calificare şi selecţie;

i) nu am încercat si nu voi incerca să influenţez în mod nelegal procesul decizional al autorităţii contractante, să obţină informaţii confidenţiale care mi-ar putea conferi avantaje nejustificate în cadrul procedurii de atribuire si nu voi furniza informaţii eronate care pot avea o influenţă semnificativă asupra deciziilor autorităţii contractante privind excluderea din procedura de atribuire a subscrisei, selectarea subscrisei sau atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru către subscrisa.

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Înţeleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.

Data completării ................................

Operator economic,

..............................................

(semnătura autorizată si stampila )

OPERATOR ECONOMIC

___________________

(denumirea/numele)

DECLARATIE

privind respectarea reglementarilor obligatorii in domeniile mediului, social si al relatiilor de munca

Denumirea contractului: -Lucrari de modernizare in vederea obtinerii autorizatiei de

securitate la incendiu pentru imobil amplasat pe strada Vasile Alecsandri, nr.1, SAD 7, achizitie directa

organizată de Municipiul Timisoara, în calitate de autoritate contractantă.

Subsemnatul …………………….. (nume si prenume in clar a persoanei autorizate), reprezentant al ………………….......…….. (denumirea ofertantului) declar pe propria raspundere ca ma angajez, pe parcursul executarii

contractului, sa respect obligatiile relevante din domeniile mediului, social si al relatiilor de munca, stabilite

prin legislaţia adoptată la nivelul Uniunii Europene, legislaţia naţională, prin acorduri colective sau prin tratatele, convenţiile şi acordurile internaţionale în aceste domenii.

(Institutiile competente de la care operatorii economici pot obtine informatii detaliate privind obligatiile relevante din domeniile mediului, social si al relatiilor de munca sunt: Ministerul Mediului Apelor și Pădurilor www.mmediu.ro; Ministerul Muncii si Justitiei Sociale www.mmuncii.ro )

De asemenea, declar pe propria raspundere ca la elaborarea ofertei am tinut cont de obligatiile relevante din domeniile mediului, social si al relatiilor de munca şi am inclus costul pentru îndeplinirea acestor obligaţii în preţul ofertat.

Înţeleg ca în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii, conform art 326 din Codul Penal.

Data completării ................................

Operator economic,

..............................................

(semnătura autorizată si stampila )

OPERATOR ECONOMIC

....................................................

(denumirea/numele ofertantului)

FORMULAR PROPUNERE TEHNICA

| Cerinte prevazute in Caietul de sarcini nr. TMI2026-037065/18.08.2026 | Propunere tehnica ofertant |
| --- | --- |
| CAPITOLUL 5: IPOTEZE ȘI RISCURI |  |
| În pregătirea Ofertei, Ofertanții trebuie să aibă în vedere cel puțin ipotezele și riscurile descrise exemplificativ în continuare și să estimeze posibilele efecte ale acestora. În acest sens, la întocmirea ofertei, Ofertantul trebuie să ia în considerare resursele necesare (de timp, financiare și de orice altă natură), pentru implementarea strategiilor de risc propuse. Ipotezele considerate la momentul inițierii acestei proceduri de achiziție sunt: a. serviciile solicitate sunt descrise explicit în Caietul de Sarcini și sunt reglementate prin legislație specifică, accesibilă tuturor factorilor interesați; b. nu se prevăd schimbări ale cadrului instituțional și legal care să afecteze major implementarea și desfășurarea în bune condiții a Contractului; c. toate informațiile, datele și documentațiile relevante și disponibile pentru prestarea/realizarea lucrărilor în legătură cu obiectivul de investiții vor fi puse la dispoziția Contractantului, în măsura în care sunt la dispoziția Autorității Contractante; d. buna cooperare între toate părțile implicate: Autoritate Contractantă, Contractant, autorități competente și orice alți factori relevanți implicați. În pregătirea Ofertei, Ofertanții trebuie să aibă în vedere cel puțin riscurile descrise în continuare. Riscurile cu cea mai mare probabilitate de apariție pe perioada derulării Contractului, identificate de Autoritatea Contractantă în etapa de pregătire a documentației de atribuire, pot consta în: i. întârzieri în emiterea autorizațiilor/avizelor etc. ce urmează a fi puse la dispoziție de către Autoritatea Contractantă sau Contractant, după caz; ii. apariția unor eventuale dificultăți de colaborare și comunicare între diferiți factori implicați și anume: Executant, Proiectant, Autoritățile Competente, Autoritate Contractantă; iii. existența de erori de proiectare/omisiuni în documentele puse la dispoziție de Autoritatea Contractantă, neidentificate până la momentul inițierii acestei proceduri; iv. neîncadrarea în termenul stabilit pentru finalizarea lucrărilor din Contractul ce rezultă din această procedură; v. apariția de solicitări specifice ale autorităților competente referitoare la amplasamentul obiectivului/ /proiectului de investiții, inclusiv situația în care parametrii pentru anumite caracteristici/activități stabiliți de autoritățile competente sunt mai stricți decât parametrii propuși de Contractant; vi. adăugarea de activități/ solicitări de informații noi, în funcție de progresul activităților; vii. datele și informațiile comunicate de către Autoritatea Contractantă nu sunt suficiente sau sunt incomplete pentru îndeplinirea cerințelor solicitate prin prezentul Caiet de Sarcini; viii. depășirea duratei de realizare a activităților asumată prin Propunerea Tehnică; ix. sistări ale lucrărilor datorate de descoperirea unor vestigii arheologice; x. apariția unor condiții geotehnice, hidrologice, de mediu, etc., diferite față de proiect, din cauza faptului că nu s-a executat în mod corespunzător obiectul prezentului contract, și/sau traseul recomandat sau soluțiile tehnice definite se dovedesc a fi neviabile; xi. identificării incomplete / necorespunzătoare a rețelelor de utilități, care poate conduce la întârzieri și costuri suplimentare în realizarea proiectului; xii. neavizării de către Beneficiar a rapoartelor și livrabilelor din cauza conținutului necorespunzător al acestora și care poate conduce la întârzieri în desfășurarea lucrărilor; xiii. întârzierea în mobilizare a personalului Executantului/Executantului; xiv. întârzierea în mobilizare a resurselor tehnico-materiale ale Executantului/Executantului xv. desfășurarea îngreunată a activităților în cadrul contractului din cauza unor situații speciale/restricții impuse. (ex. Pandemia COVID 19, conflicte militare) xvi. întârzieri datorate desfășurării lucrărilor cu obiectivul aflat parțial în exploatare Pentru riscurile incluse în acest capitol, Autoritatea Contractantă nu va accepta solicitări ulterioare de reevaluare a condițiilor din Propunerea Financiară și/sau Tehnică, respectiv de modificări la contract, dacă Oferta Contractantului nu a inclus diligențele necesare, respectiv includerea de măsuri pentru eliminarea sursei de risc sau diminuarea impactului acestuia. |  |
| CAPITOLUL 7: ABORDARE ȘI METODOLOGIE ÎN CADRUL CONTRACTULUI |  |
| 7.1. SCOPUL ȘI PRINCIPIILE METODOLOGIEI DE ABORDARE |  |
| Prezenta metodologie definește modul de organizare, planificare și derulare a activităților aferente contractului de execuție, în conformitate cu prevederile Legii nr. 10/1995, Legii nr. 50/1991, HG nr. 343/2017 și ale celorlalte reglementări tehnice și legale aplicabile. Executantul va aplica principii de management de proiect, adaptate specificului contractului, astfel încât toate etapele de execuție să fie realizate controlat, transparent și corelat. |  |
| 7.2. PRINCIPII GENERALE DE LUCRU |  |
| Executantul va asigura: • o abordare integrată a tuturor specialităților (arhitectură, structură, instalații, etc.); • coerența informațiilor între etapele Proiectul Tehnic și execuție; • continuitatea logică a etapelor – fiecare fază tehnică fiind bazată pe rezultatele validate ale fazei precedente; • trasabilitatea deciziilor tehnice și economice, prin documente de analiză, sinteză și raportare; • management activ al riscurilor și control al calității pe parcursul întregului contract. |  |
| 7.3. ETAPIZAREA METODOLOGICĂ A ACTIVITĂȚILOR |  |
| Execuția lucrărilor se va realiza în baza Proiectului Tehnic și a Detaliilor de Execuție aprobate, cu respectarea Autorizației de Construire, a prevederilor Contractului și a legislației aplicabile în vigoare. Executantul va asigura implementarea lucrărilor într-o manieră planificată, controlată și corelată cu documentația tehnică elaborată în etapele anterioare. În cadrul acestei etape se vor realiza următoarele activități principale: • organizarea de șantier și mobilizarea resurselor necesare (personal, utilaje, materiale); • execuția lucrărilor pe categorii și specialități, în conformitate cu Proiectul Tehnic și Detaliile de Execuție; • respectarea graficului de execuție și actualizarea acestuia în funcție de progresul lucrărilor; • coordonarea activităților între specialități și subcontractori, în vederea asigurării continuității și corelării lucrărilor; • implementarea sistemului de management al calității, inclusiv verificări pe faze determinante, testări și recepții intermediare; • respectarea cerințelor privind securitatea și sănătatea în muncă, precum și a măsurilor de protecție a mediului; • gestionarea neconformităților și aplicarea măsurilor corective, în colaborare cu Proiectantul și Beneficiarul; • întocmirea documentelor de execuție (procese-verbale, situații de lucrări, rapoarte de progres etc.); • pregătirea documentației necesare pentru recepția la terminarea lucrărilor și recepția finală. Execuția lucrărilor va fi permanent corelată cu activitatea de asistență tehnică a proiectantului, asigurându-se astfel conformitatea lucrărilor cu soluțiile tehnice aprobate și adaptarea acestora, dacă este cazul, în limitele prevederilor legale și contractuale. |  |
| 7.4. ORGANIZAREA ȘI MANAGEMENTUL PROIECTULUI |  |
| Executantul va institui un sistem de management de proiect, care va include: • desemnarea unui Manager de Proiect, responsabil cu coordonarea generală, comunicarea și raportarea către Beneficiar; • elaborarea unui Plan de management al execuției, care va cuprinde graficul de lucru, livrabilele, termenele, responsabilitățile și riscurile identificate; • raportări periodice către Beneficiar (minim lunar sau la finalul fiecărei faze tehnice). |  |
| 7.5. CONTROLUL CALITĂȚII |  |
| Executantul va implementa un sistem propriu de asigurare și control al calității, care va cuprinde: • respectarea cerințelor fundamentale de calitate prevăzute de Legea nr. 10/1995; • proceduri tehnice pentru fiecare categorie de lucrări; • instrucțiuni de lucru pentru intervenții pe elemente existente (structurale și nestructurale); • metode de control și criterii de acceptanță; • desemnarea unui responsabil pentru controlul calității; • plan de inspecții și încercări, care să implice corelarea cu fazele determinante și cu cerințele proiectantului și dirigintele de șantier; • obligativitatea utilizării materialelor certificate; • documente de calitate (declarații de performanță, agremente tehnice etc.); • trasabilitatea materialelor puse în operă; • proceduri de identificare, raportare și remediere neconformități; • interdicția continuării lucrărilor în zone neconforme fără remediere; • întocmirea și actualizarea cărții tehnice a construcției, a proceselor verbale pe faze determinante și a rapoartelor de încercări |  |
| 7.6. COMUNICARE ȘI RAPORTARE |  |
| Comunicarea între Executant și Beneficiar se va realiza prin: • ședințe tehnice periodice și rapoarte de progres; • procese-verbale de validare a etapelor; • transmiterea documentației în format fizic și electronic; • actualizarea calendarului de livrabile la fiecare etapă validată. |  |
| 7.7. STANDARDELE ȘI METODOLOGIILE DE MANAGEMENT APLICABILE |  |
| Executantul va adopta una dintre metodologiile de management de proiect recunoscute (PM2, PMI-PMBOK, PRINCE2 sau metodologie proprie), adaptată specificului proiectului. Indiferent de metodă, Executantul va asigura respectarea următoarelor principii: • planificare etapizată și logică a activităților; • monitorizare continuă a progresului și raportare transparentă; • control riguros al calității și al riscurilor; • trasabilitate completă a deciziilor tehnice și economice. |  |
| 7.8. REZULTATELE AȘTEPTATE |  |
| Prin aplicarea acestei metodologii, Executantul trebuie să livreze: lucrarea executată în termenul stabilit conform prevederilor documentației autorizate. |  |
| 7.9. STANDARDELE ȘI REFERINȚELE UTILIZATE |  |
| Executantul va utiliza, în funcție de specificul proiectului, unul dintre următoarele cadre metodologice de management de proiect: • PM2 – pentru proiectele finanțate din fonduri structurale sau europene; • PMI-PMBOK / PRINCE2 – pentru proiecte complexe, cu mai multe specialități; • sau o metodologie proprie, documentată și acceptată de Beneficiar, care respectă principiile de planificare, control și raportare impuse prin prezentul caiet de sarcini. |  |
| CAPITOLUL 9: CERINTE PRIVIND PERSONALUL |  |
| Executantul are obligația de a asigura, pe întreaga durată a contractului, toate resursele umane necesare pentru execuția lucrărilor, în conformitate cu cerințele prezentului caiet de sarcini și cu legislația aplicabilă. Executantul va furniza personal adecvat, cu pregătire și calificare corespunzătoare, în conformitate cu cerințele minime stabilite în prezentul caiet de sarcini. Acesta are libertatea de a-și stabili propria strategie de organizare a echipei, cu obligația de a asigura, pe toată durata contractului, întreg personalul necesar pentru îndeplinirea în bune condiții a lucrărilor. Structura echipei propuse trebuie să fie corelată cu obiectivele și activitățile contractului și să respecte cerințele legislației în vigoare. Toate costurile aferente personalului implicat, indiferent de statutul acestuia (cheie sau suport), sunt considerate incluse în prețul ofertat. Executantul este pe deplin responsabil pentru calitatea, completitudinea și conformitatea lucrarilor executate. Pe parcursul derulării Contractului, Executantul are obligația de a asigura personalul necesar care să acopere întreaga durată a contractului. În conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării de construcții, Cap. III, art. 24, lit. c) și în acord cu cerințele minime definite în prezentul Caiet de sarcini, Executantul va asigura necesarul de resurse umane, prin personal adecvat, pentru îndeplinirea tuturor activităților din cadrul Contractului. Executantul este liber să-și stabilească strategia proprie privind personalul, astfel încât să se asigure executarea lucrărilor pe toată durata contractului. În cazul în care, pentru îndeplinirea în bune condiții a sarcinilor definite în cadrul contractului și într-o fază ulterioară a proiectului, Executantul va avea nevoie de mai mult personal decât cel specificat în Caietul de sarcini și în Propunerea Tehnică, acesta va răspunde pentru asigurarea necesarului de resurse umane, fără a solicita costuri suplimentare. Ofertanții vor avea în vedere că, pentru toți experții, trebuie descris în Propunerea Tehnică modul în care s-a asigurat accesul la serviciile acestora. |  |
| 9.1. CALIFICAREA PROFESIONALĂ A PERSONALULUI |  |
| Personalul cu rol non cheie solicitat |  |
| SEF LUCRARI INSTALATII |  |
| Calificarea educaţională şi profesională Studii superioare de lungă durată, ramura de științe Inginerie Instalaţii pentru construcţii; |  |
| Responsabilități în cadrul Contractului - Organizează și coordonează activitatea persoanelor din subordine - activitățile aferente lucrărilor de instalații - Asigură buna desfășurare a lucrărilor pe șantier și respectarea termenelor limită; - coordonează execuția instalațiilor - verifică montajul echipamentelor; - coordonează echipele de instalatori; - urmărește respectarea proiectului tehnic; - participă la probe și puneri în funcțiune; asigură corelarea instalațiilor cu lucrările de construcții. |  |
| RESPONSABIL TEHNIC CU EXECUTIA |  |
| -Studii superioare de lungă durată, ramura de științe Inginerie civilă, specialitatea Construcții civile, industriale și agricole / Arhitectură / Inginerie economică în construcţii; -Autorizare ISC pe toate domeniile/subdomeniile specifice obiectivului, conform condițiilor prevăzute de Ordinul MDRAP nr. 1895/2016 pentru exercitarea calității de RTE, astfel încât să fie acoperite minim următoarele domenii ce fac obiectul prezentului contract și anume: - domeniul 1, subdomeniul 1.1 Construcţii civile, industriale și Agricole - domeniul 6, subdomeniul 6.1 Instalații electrice - domeniul 6, subdomeniul 6.2 Instalaţii termice, sanitare și de ventilaţie, climatizare Ofertantul va pune la dispoziția Autorității Contractante una sau mai multe persoane pentru fiecare domeniu, în cazul în care o singură persoană nu îndeplinește experiența profesională specifică. Cerința se consideră îndeplinită și în situația în care o persoană întrunește toate cerințele de calificare solicitate conf. Ordin MDRAP nr. 1895/2016. |  |
| Responsabilități în cadrul Contractului : -urmărește realizarea construcţiei în conformitate cu prevederile autorizaţiei de construire, ale proiectelor, caietelor de sarcini şi, după caz, a altor reglementări tehnice în vigoare; -verifică existenţa documentelor de certificare a calităţii produselor pentru construcţii, respectiv corespondenţa calităţii acestora cu prevederile cuprinse în proiecte; -interzice utilizarea produselor pentru construcţii fără certificat de performanţă/conformitate, declaraţie de performanţă/conformitate sau agrement tehnic în construcţii, după caz, documente elaborate în condiţiile legii; -verifică respectarea tehnologiilor de execuţie, aplicarea corectă a acestora în vederea asigurării nivelului calitativ prevăzut în documentaţia tehnică şi în reglementările tehnice; -verifică respectarea "sistemului calităţii în construcţii", a procedurilor şi instrucţiunilor tehnice pentru lucrarea respectivă; -verifică şi avizează fişele şi proiectele tehnologice de execuţie, procedurile de realizare a lucrărilor, planurile de verificare a execuţiei, proiectele de organizare a execuţiei lucrărilor, precum şi programele de realizare a construcţiilor; -participă la verificarea lucrărilor ajunse în faze determinante; -verifică, semnează şi ştampilează documentele întocmite ca urmare a verificărilor, respectiv procese-verbale în faze determinante, procese-verbale de recepţie calitativă a lucrărilor ce devin ascunse etc.; -asistă la prelevarea de probe de la locul de punere în operă şi semnează procesul-verbal de prelevare; -transmite în scris proiectantului, prin intermediul dirigintelui de şantier, sesizările proprii sau ale participanţilor la realizarea construcţiei privind neconformităţile constatate pe parcursul execuţiei; -pune la dispoziţia organelor de control toate documentele solicitate, necesare pentru verificarea activităţii specifice; -opreşte execuţia lucrărilor de construcţii în cazul în care s-au produs defecte grave de calitate sau abateri de la prevederile proiectului de execuţie şi permite reluarea lucrărilor numai după remedierea acestora; -urmăreşte respectarea de către executant a dispoziţiilor şi/sau a măsurilor dispuse de proiectant/de organele abilitate; -după caz, urmăreşte realizarea programului de monitorizare pentru toate construcţiile şi utilităţile situate în zona de influenţă a excavaţiei adânci, privind rezistenţa, stabilitatea şi securitatea la exploatare; -verifică, în calitate de reprezentant al executantului, respectarea prevederilor legale în cazul schimbării soluţiilor tehnice pe parcursul execuţiei lucrărilor şi se asigură că acestea se fac pe bază de dispoziţie de şantier verificată de verificatori de proiecte şi de experţi atestaţi şi sunt acceptate de investitor; -verifică punerea în siguranţă a construcţiei la data opririi lucrărilor, conform proiectului; -întocmeşte şi ţine la zi un registru electronic de evidenţă a activităţii cu lucrările de construcţii pe care le coordonează tehnic şi de care răspunde; -întocmeşte un referat de prezentare privind modul în care şi-a îndeplinit obligaţiile de responsabil tehnic cu execuţia prevăzute, precum şi orice eveniment întâmplat pe parcursul execuţiei lucrării; -înştiinţează în scris I.S.C. în maximum 10 zile de la data încetării activităţii de responsabil tehnic cu execuţia la o investiţie ca angajat al executantului, înainte de recepţia la terminarea lucrărilor la o investiţie, cu precizarea stadiului fizic al lucrării şi data până la care a activat; -la recepţia lucrărilor, împreună cu dirigintele de şantier şi proiectantul concură la întocmirea cărţii tehnice la zi şi predarea acesteia către beneficiar. |  |
| ELECTRICIAN AUTORIZAT |  |
| Calificarea educaţională şi profesională: - Studii medii sau calificare profesională în Instalaţii Electrice, recunoscute de Autoritatea Națională pentru Calificări / Ministerul Muncii / Ministerul Educației (conform prevederilor din Legea nr. 10/1995 și normativul I7–2011); Autorizare ANRE grad II A/B sau superior (Ord. ANRE nr. 66/2023 și Ord. ANRE nr. 134/2021); |  |
| Responsabilități în cadrul Contractului: - execută instalațiile electrice interioare; - montează tablouri electrice și circuite; - realizează legături de împământare; - efectuează măsurători PRAM; - verifică protecțiile electrice; - participă la punerea în funcțiune; - întocmește documentele de verificare. |  |
| INSTALATOR INSTALATII TERMICE SI SANITARE |  |
| Calificarea educaţională şi profesională: Studii medii sau calificare profesională în Instalaţii Sanitare-Termice, recunoscute de Autoritatea Națională pentru Calificări / Ministerul Muncii / Ministerul Educației (conform prevederilor din Legea nr. 10/1995 și normativele I9/2022 și I13/2015); |  |
| Responsabilități în cadrul Contractului: - montează conducte, radiatoare și echipamente termice; - execută instalații sanitare; - realizează racorduri la rețele existente; - efectuează probe de presiune; - remediază eventuale neconformități; - respectă detaliile de execuție; - participă la punerea în funcțiune. |  |
| RRESPONSABIL SSM |  |
| Calificarea educaţională şi profesională: - Studii medii sau superioare finalizate (în domeniul tehnic constituie avantaj) - curs de responsabil în materie de securitate și sănătate pe șantiere recunoscute de Autoritatea Națională pentru Calificări / Ministerul Muncii / Ministerul Educației (conform prevederilor din Legea nr. 319/2006 și HG 1425/2006); |  |
| Responsabilități în cadrul Contractului - monitorizare a respectării măsurilor SSM pe șantier - instruirea personalului - investigarea incidentelor/accidentelor de muncă - întocmirea documentației SSM |  |
| Personalul non-cheie solicitat |  |
| Personalul de execuție autorizat (electricieni ANRE, instalatori, personal pentru branșamente) va fi asigurat obligatoriu pe durata execuției, în conformitate cu legislația aplicabilă. Execuția lucrărilor se va realiza numai de către personal calificat, sub îndrumarea șefului de șantier. În vederea asigurării executării lucrărilor în conformitate cu cerințele tehnice și legale aplicabile, Pentru categoriile de personal non-cheie ofertantul va avea obligația ca, în cadrul propunerii tehnice, să prezinte: momentul și etapele în care vor interveni aceste categorii de personal în implementarea contractului; - modul în care a asigurat accesul la acești specialiști, respectiv: - prin resurse proprii (situație în care se pot menționa persoanele sau pozițiile respective), sau - prin subcontractare / colaborare, caz în care se vor descrie aranjamentele contractuale avute în vedere pentru asigurarea serviciilor; Executantul va avea obligația de a asigura implicarea efectivă a acestor specialiști în fazele relevante ale execuției, în conformitate cu cerințele tehnice și legislația aplicabilă. Autoritatea contractantă își rezervă dreptul de a verifica, pe parcursul derulării contractului, deținerea certificărilor necesare și implicarea efectivă a acestor categorii de personal. În cazul în care un membru al personalului Executantului este ineficient sau nu își îndeplinește sarcinile la nivelul cerințelor stabilite, Autoritatea Contractantă are posibilitatea să solicite înlocuirea personalului pe perioada derulării contractului, pe baza unei cereri scrise motivate și justificate. Personalul Executantului care operează pe șantier trebuie să fie ușor de recunoscut și este obligat să poarte haine cu sigla Executantului. |  |
| CAPITOLUL 10: RISCURI |  |
| Ofertantul are obligația ca, la elaborarea ofertei, să analizeze și să ia în considerare riscurile identificate în prezentul Caiet de sarcini, precum și alte riscuri previzibile aferente execuției contractului. În acest sens, ofertantul va reflecta aceste riscuri în mod corespunzător în: • propunerea tehnică, inclusiv organizarea activităților și măsurile de gestionare a riscurilor; • graficul de execuție, prin planificarea adecvată a etapelor și resurselor; • structura echipei, prin dimensionarea și alocarea personalului; • propunerea financiară, prețul ofertat considerându-se că include asumarea tuturor riscurilor generale și previzibile. |  |

OFERTANT,

..........................

(semnătura autorizată)

Data ...................................

OPERATOR ECONOMIC

___________________

(denumirea/numele)

FORMULAR DE OFERTA

execuție lucrari pentru obiectivul de investitii

„Lucrari de modernizare in vederea obtinerii  autorizatiei de securitate la incendiu pentru imobil amplasat pe strada Vasile Alecsandri, nr.1, SAD 7”

Către: Autoritatea Contractantă: MUNICIPIUL TIMISOARA

B-dul. C.D.LOGA, nr.1 – TIMISOARA

După examinarea Documentaţiei de atribuire, subsemnatul/subsemnatii ........................., reprezentant al ofertantului ........................................... (denumirea/numele ofertantului), ne angajăm, dacă oferta noastră va fi acceptată, să semnăm Contractul ce rezultă din această procedură şi să demarăm, să realizăm şi să finalizăm activităţile specificate în Contract în conformitate cu Documentaţia de atribuire şi cu Propunerea noastră Tehnică şi Financiară.

În concordanță cu Propunerea noastră Tehnică și Financiară și pe baza informațiilor furnizate de autoritatea contractantă până la momentul depunerii ofertei, ne oferim să realizăm/executăm lucrările care fac obiectul prezentului contract pentru suma de.....................lei fara TVA [introduceți suma în cifre și litere din Propunerea Financiară],  la care se adaugă TVA în valoare de ...................... lei fara TVA [introduceți suma în cifre și litere];

Prin semnarea acestei oferte declaram următoarele:

1. Acceptăm prevederile Documentaţiei de Atribuire, ale Documentatiei tehnice si ale Documentelor informative, în totalitatea lor, fără rezerve sau restricţii, așa cum aceasta a fost publicată în SEAP, inclusiv cu clarificările/modificările/completarile ulterioare (inclusiv anexele acestora).

2. Acceptăm și ne însușim condițiile contractuale asa cum au fost acestea prevăzute în Modelul de Contract din cadrul documentației de atribuire

3. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să executăm lucrările conform celor prezentate in documentatia de atribuire, asumata de noi si sa terminam lucrarile în conformitate cu graficul de executie anexat, în condițiile contractuale și a anexelor sale.

4. Menținem această ofertă valabilă pentru o perioadă de 120 zile şi ea va rămâne obligatorie pentru noi şi poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

5. Confirmăm că nu participam la prezenta procedura în nicio altă ofertă indiferent sub ce formă (individual, ca membru într-o asociere, în calitate de subcontractant) şi suntem răspunzători în faţa legii pentru executarea contractului. Noi confirmăm că liderul asocierii este autorizat să mijlocească şi să primească instrucţiuni pentru şi în numele fiecărui membru al asocierii.

6. Cunoaștem faptul că membrii asocierii au răspundere solidară și individuală față de autoritatea contractantă în privința participării atât în procedura de atribuire cât şi ulterior semnarii contractului.

7. Vom informa imediat Autoritatea Contractantă, dacă va apărea vreo modificare în situațiile de mai sus, in orice moment în timpul procedurii de atribuire.

8. Am înteles si consimtim ca, în cazul în care oferta noastra este stabilita ca fiind castigatoare, sa constituim garantia de buna executie în conformitate cu prevederile din documentatia de atribuire.

9. Datele de identificare financiară sunt urmatoarele:

TITULAR CONT (Nume si adresa): _______________________________

Reprezentant (Nume, prenume, date de contact): ______________________

BANCA (Numele si adresa Bancii): ______________________________

IBAN: ____________________________

Declarăm că am luat la cunosțintă de prevederile art. 326 « Falsul în Declarații » din Codul Penal referitor la "Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcută unei persoane dintre cele prevăzute în art. 175 sau unei unităţi în care aceasta îşi desfăşoară activitatea în vederea producerii unei consecinţe juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, declaraţia făcută serveşte la producerea acelei consecinţe, se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 2 ani sau cu amendă."

Data _______________

Reprezentant legal Ofertant unic/ Lider

(denumirea operatorului economic si a reprezentantului legal)

_________________ (semnatura)

Reprezentant legal Ofertant asociat 1

(denumirea operatorului economic si a reprezentantului legal)

_________________ (semnatura)

Reprezentant legal Ofertant asociat ...n

(denumirea operatorului economic si a reprezentantului legal)

_________________ (semnatura)

ANEXA LA FORMULARUL DE OFERTA

| Lucrari executate de subcontractanti in cadrul contractului | Subcontractant 1 Lucrari care vor fi executate: ………………………, valoare:………….......lei, reprezentand …..% din valoarea fara TVA a contractului Acord subcontractare nr.: ………din data de …….. Subcontractant 2 ……….. |
| --- | --- |
| Lucrari executate de asociati in cadrul contractului | Asociat 1 Lucrari care vor fi executate: ………………………, valoare: ……………lei, reprezentand …..% din valoarea fara TVA a contractului Acord asociere nr.: nr.: ………din data de …….. Asociat 2 ………… |
| Garantia de buna executie va fi constituita sub forma | ................................................................. ( se specifică modul în care se constituie garanţia de bună execuţie – se va alege una din variantele prevazute in draftul de contract) |
| *Cuantumul garanţiei de bună execuţie 10% | ....................................................................... ( 10% din pretul total ofertat) |
| Garanţia lucrărilor executate, care fac obiectul contractului (min. 60 luni calendaristice) | ....................................... luni ( conform declaraţiei pe propria răspundere prezentata in cadrul ofertei) |

OFERTANT,

..........................

(semnătura autorizată)

*Garatia de buna executie se constituie in termen de 5 zile lucratoare de la data semnarii contractului, conform prevederilor art. 39 (3) din HG 395/2016.

| CUPRINS OBIECTIV: Lucrari de modernizare in vederea obtinerii autorizatiei de securitate la incendiu pt. imobil amplasat pe str. V. Alecsandri, nr. 1, SAD 7 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CAPITOLUL |  |  |  |  | Pagina |
| DG - DEVIZ GENERAL al obiectivului de investitii - cumulat proiect - Lucrari de modernizare in vederea obtinerii autorizatiei de securitate la incendiu pt. imobil amplasat pe str. V. Alecsandri, nr. 1, SAD 7 |  |  |  |  | 1 |
| F1 - CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiectiv - cumulat proiect - Lucrari de modernizare in vederea obtinerii autorizatiei de securitate la incendiu pt. imobil amplasat pe str. V. Alecsandri, nr. 1, SAD 7 |  |  |  |  | 4 |
| F2 - CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe categorii de lucrarie - Arhitectura |  |  |  |  | 6 |
| F2 - CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe categorii de lucrarie - Instalatii |  |  |  |  | 7 |
| F2 - CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe categorii de lucrarie - Organizare de santier |  |  |  |  | 8 |
| F3co - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari - cumulat obiect - Arhitectura |  |  |  |  | 9 |
| F3co - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari - cumulat obiect - Instalatii |  |  |  |  | 14 |
| F3co - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari - cumulat obiect - Organizare de santier |  |  |  |  | 23 |
| F4co - LISTA cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotari si active necorporale - cumulat obiect - Instalatii |  |  |  |  | 25 |
| F5co - Fisa Tehnica - cumulat obiect - Instalatii |  |  |  |  | 28 |
| C6cp - LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale - cumulat proiect - Lucrari de modernizare in vederea obtinerii autorizatiei de securitate la incendiu pt. imobil amplasat pe str. V. Alecsandri, nr. 1, SAD 7 |  |  |  |  | 47 |
| C7cp - LISTA cuprinzand consumurile cu mana de lucru - cumulat proiect - Lucrari de modernizare in vederea obtinerii autorizatiei de securitate la incendiu pt. imobil amplasat pe str. V. Alecsandri, nr. 1, SAD 7 |  |  |  |  | 54 |
| C8cp - LISTA cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii - cumulat proiect - Lucrari de modernizare in vederea obtinerii autorizatiei de securitate la incendiu pt. imobil amplasat pe str. V. Alecsandri, nr. 1, SAD 7 |  |  |  |  | 56 |
| C9cp - LISTA cuprinzand consumurile privind transporturile - cumulat proiect - Lucrari de modernizare in vederea obtinerii autorizatiei de securitate la incendiu pt. imobil amplasat pe str. V. Alecsandri, nr. 1, SAD 7 |  |  |  |  | 57 |

|  |  |  |  |  |  | Pag 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OBIECTIV: Lucrari de modernizare in vederea obtinerii autorizatiei de securitate la incendiu pt. imobil amplasat pe str. V. Alecsandri, nr. 1, SAD 7 Beneficiar: MUNICIPIUL TIMISOARA Proiectant: Executant: DG - DEVIZ GENERAL Anexa Nr. 7 al obiectivului de investitii Lucrari de modernizare in vederea obtinerii autorizatiei de securitate la incendiu pt. imobil amplasat pe str. V. Alecsandri, nr. 1, SAD 7 |  |  |  |  |  |  |
| Nr. crt. | Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli |  |  | Valoare (fara TVA) | TVA | Valoare cu TVA |
|  |  |  |  | lei | lei | lei |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 |
| CAPITOL 1 Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Obtinerea terenului |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Amenajarea terenului |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor |  |  |  |  |  |
|  | TOTAL CAPITOL 1 |  |  |  |  |  |
| CAPITOL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii |  |  |  |  |  |  |
|  | TOTAL CAPITOL 2 |  |  |  |  |  |
| CAPITOL 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Studii |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Studii de teren |  |  |  |  |  |
| 3.1.2 | Raport privind impactul asupra mediului |  |  |  |  |  |
| 3.1.3 | Alte studii specifice |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Expertizare tehnica |  |  |  |  |  |
| 3.4 | Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor, auditul pentru siguranta rutiera |  |  |  |  |  |
| 3.5 | Proiectare |  |  |  |  |  |
| 3.5.1 | Tema de proiectare |  |  |  |  |  |
| 3.5.2 | Studiu de prefezabilitate |  |  |  |  |  |
| 3.5.3 | Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general |  |  |  |  |  |
| 3.5.4 | Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor |  |  |  |  |  |
| 3.5.5 | Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie |  |  |  |  |  |
| 3.5.6 | Proiect tehnic si detalii de executie |  |  |  |  |  |
| 3.6 | Organizarea procedurilor de achizitie |  |  |  |  |  |
| 3.7 | Consultanta |  |  |  |  |  |
| 3.7.1 | Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii |  |  |  |  |  |
| 3.7.2 | Auditul financiar |  |  |  |  |  |
| 3.8 | Asistenta tehnica |  |  |  |  |  |
| 3.8.1 | Asistenta tehnica din partea proiectantului |  |  |  |  |  |
| 3.8.1.1 | pe perioada de executie a lucrarilor |  |  |  |  |  |
| 3.8.1.2 | pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrarilor de executie, avizat de catre Inspectoratul de Stat în Constructii |  |  |  |  |  |
| 3.8.2 | Dirigentie de santier |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  | Pag 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DEVIZUL GENERAL: Lucrari de modernizare in vederea obtinerii autorizatiei de securitate la incendiu pt. imobil amplasat pe str. V. Alecsandri, nr. 1, SAD 7 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 |
| 3.8.3 | Coordonator in materie de securitate si sanatate - conform Hotararii Guvernului nr. 300/2006, cu modificarile si completarile ulterioare |  |  |  |  |  |
|  | TOTAL CAPITOL 3 |  |  |  |  |  |
| CAPITOL 4 Cheltuieli pentru investitia de baza |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Constructii si instalatii |  |  |  |  |  |
| 4.2 | Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale |  |  |  |  |  |
| 4.3 | Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj |  |  |  |  |  |
| 4.3.1.1 | [0003.2] Lista echipamente instalatii |  |  |  |  |  |
| 4.4 | Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport |  |  |  |  |  |
| 4.5 | Dotari |  |  |  |  |  |
| 4.6 | Active necorporale |  |  |  |  |  |
|  | TOTAL CAPITOL 4 |  |  |  |  |  |
| CAPITOL 5 Alte cheltuieli |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Organizare de santier |  |  |  |  |  |
| 5.1.1 | Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier |  |  |  |  |  |
| 5.1.2 | Cheltuieli conexe organizarii santierului |  |  |  |  |  |
| 5.2 | Comisioane, cote, taxe, costul creditului |  |  |  |  |  |
| 5.2.1 | Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii finantatoare |  |  |  |  |  |
| 5.2.2 | Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii |  |  |  |  |  |
| 5.2.3 | Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii |  |  |  |  |  |
| 5.2.4 | Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC |  |  |  |  |  |
| 5.2.5 | Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de construire/desfiintare |  |  |  |  |  |
| 5.3 | Cheltuieli diverse si neprevazute |  |  |  |  |  |
| 5.4 | Cheltuieli pentru informare si publicitate |  |  |  |  |  |
|  | TOTAL CAPITOL 5 |  |  |  |  |  |
| CAPITOL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Pregatirea personalului de exploatare |  |  |  |  |  |
| 6.2 | Probe tehnologice si teste |  |  |  |  |  |
|  | TOTAL CAPITOL 6 |  |  |  |  |  |
| CAPITOL 7 Cheltuieli aferente marjei de buget si pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de pret |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Cheltuieli aferente marjei de buget 25% din (1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.5 + 3.7 + 3.8 + 4 + 5.1.1) |  |  |  |  |  |
| 7.2 | Cheltuieli pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de pret |  |  |  |  |  |
|  | TOTAL CAPITOL 7 |  |  |  |  |  |
| TOTAL GENERAL |  |  |  |  |  |  |
| din care: C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1) |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  | Pag 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DEVIZUL GENERAL: Lucrari de modernizare in vederea obtinerii autorizatiei de securitate la incendiu pt. imobil amplasat pe str. V. Alecsandri, nr. 1, SAD 7 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 |
| Executant, Director General, |  |  |  |  |  |  |
| Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007 |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  | Pag 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OBIECTIV: Lucrari de modernizare in vederea obtinerii autorizatiei de securitate la incendiu pt. imobil amplasat pe str. V. Alecsandri, nr. 1, SAD 7 Beneficiar: MUNICIPIUL TIMISOARA Proiectant: Executant: F1 - CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiectiv |  |  |  |  |  |
| Nr. cap./ subcap. deviz general | Denumirea capitolelor de cheltuieli |  |  | Valoarea cheltuielilor pe obiect (exclusiv TVA) | Din care: C+M |
|  |  |  |  | lei | lei |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 |
| 1.2 | Amenajarea terenului |  |  |  |  |
| 1.3 | Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala |  |  |  |  |
| 1.4 | Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor |  |  |  |  |
| 2 | Realizarea utilităților necesare obiectivului |  |  |  |  |
| 3.5 | Proiectare |  |  |  |  |
| 3.5.1 | Tema de proiectare |  |  |  |  |
| 3.5.2 | Studiu de prefezabilitate |  |  |  |  |
| 3.5.3 | Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general |  |  |  |  |
| 3.5.4 | Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor |  |  |  |  |
| 3.5.5 | Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie |  |  |  |  |
| 3.5.6 | Proiect tehnic si detalii de executie |  |  |  |  |
| 4 | Investiția de bază |  |  |  |  |
| 4.1 | Constructii si instalatii |  |  |  |  |
| 4.1.1 | [0003.1] Arhitectura |  |  |  |  |
| 4.1.2 | [0003.2] Instalatii |  |  |  |  |
| 4.2 | Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale |  |  |  |  |
| 4.3 | Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj |  |  |  |  |
| 4.3.1 | [0003.2] Instalatii |  |  |  |  |
| 4.3.1.1 | [0003.2] Lista echipamente instalatii |  |  |  |  |
| 4.4 | Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport |  |  |  |  |
| 4.5 | Dotari |  |  |  |  |
| 4.6 | Active necorporale |  |  |  |  |
| 5.1 | Organizare de santier |  |  |  |  |
| 5.1.1 | Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier |  |  |  |  |
| 5.1.1.1 | [0003.3] Organizare de santier |  |  |  |  |
| 5.1.2 | Cheltuieli conexe organizarii santierului |  |  |  |  |
| 6.2 | Probe tehnologice si teste |  |  |  |  |
| TOTAL VALOARE (exclusiv TVA) |  |  |  |  |  |
| TVA |  |  |  |  |  |
| TOTAL VALOARE (inclusiv TVA) |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  | Pag 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiectiv: Lucrari de modernizare in vederea obtinerii autorizatiei de securitate la incendiu pt. imobil amplasat pe str. V. Alecsandri, nr. 1, SAD 7 |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 |
| Executant, Director General, |  |  |  |  |  |
| Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  | Pag 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OBIECTIV: Lucrari de modernizare in vederea obtinerii autorizatiei de securitate la incendiu pt. imobil amplasat pe str. V. Alecsandri, nr. 1, SAD 7 OBIECTUL: Arhitectura Beneficiar: MUNICIPIUL TIMISOARA Proiectant: Executant: F2 - CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari Obiectul Arhitectura |  |  |  |  |  |
| Nr. cap./ subcap. deviz general | Cheltuieli pe categoria de lucrari |  |  | Valoare (exclusiv TVA) |  |
|  |  |  |  | lei |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 |  |
| I. Lucrari de constructii si instalatii |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Constructii si instalatii |  |  |  |  |
| 4.1.1 | [0003.1.1] Arhitectura |  |  |  |  |
|  | TOTAL I |  |  |  |  |
| II. Montaj utilaje si echipamente tehnologice |  |  |  |  |  |
| 4.2 | Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale |  |  |  |  |
|  | TOTAL II |  |  |  |  |
| III. Procurare |  |  |  |  |  |
| 4.3 | Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj |  |  |  |  |
| 4.4 | Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport |  |  |  |  |
| 4.5 | Dotari |  |  |  |  |
| 4.6 | Active necorporale |  |  |  |  |
|  | TOTAL III |  |  |  |  |
| IV. Probe tehnologice si teste |  |  |  |  |  |
| 6.2 | Probe tehnologice si teste |  |  |  |  |
|  | TOTAL IV |  |  |  |  |
| TOTAL VALOARE (exclusiv TVA): |  |  |  |  |  |
| TVA 19%: |  |  |  |  |  |
| TOTAL VALOARE: |  |  |  |  |  |
| Executant, Director General, |  |  |  |  |  |
| Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  | Pag 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OBIECTIV: Lucrari de modernizare in vederea obtinerii autorizatiei de securitate la incendiu pt. imobil amplasat pe str. V. Alecsandri, nr. 1, SAD 7 OBIECTUL: Instalatii Beneficiar: MUNICIPIUL TIMISOARA Proiectant: Executant: F2 - CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari Obiectul Instalatii |  |  |  |  |  |
| Nr. cap./ subcap. deviz general | Cheltuieli pe categoria de lucrari |  |  | Valoare (exclusiv TVA) |  |
|  |  |  |  | lei |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 |  |
| I. Lucrari de constructii si instalatii |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Constructii si instalatii |  |  |  |  |
| 4.1.1 | [0003.2.1] Instalatie Curenti Slabi - IDSAI |  |  |  |  |
| 4.1.2 | [0003.2.2] Instalatie de desfumare |  |  |  |  |
| 4.1.3 | [0003.2.3] Instalatii electrice curenti tari |  |  |  |  |
|  | TOTAL I |  |  |  |  |
| II. Montaj utilaje si echipamente tehnologice |  |  |  |  |  |
| 4.2 | Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale |  |  |  |  |
|  | TOTAL II |  |  |  |  |
| III. Procurare |  |  |  |  |  |
| 4.3 | Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj |  |  |  |  |
| 4.3.1 | [0003.2] Lista echipamente instalatii |  |  |  |  |
| 4.4 | Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport |  |  |  |  |
| 4.5 | Dotari |  |  |  |  |
| 4.6 | Active necorporale |  |  |  |  |
|  | TOTAL III |  |  |  |  |
| IV. Probe tehnologice si teste |  |  |  |  |  |
| 6.2 | Probe tehnologice si teste |  |  |  |  |
|  | TOTAL IV |  |  |  |  |
| TOTAL VALOARE (exclusiv TVA): |  |  |  |  |  |
| TVA 19%: |  |  |  |  |  |
| TOTAL VALOARE: |  |  |  |  |  |
| Executant, Director General, |  |  |  |  |  |
| Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  | Pag 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OBIECTIV: Lucrari de modernizare in vederea obtinerii autorizatiei de securitate la incendiu pt. imobil amplasat pe str. V. Alecsandri, nr. 1, SAD 7 OBIECTUL: Organizare de santier Beneficiar: MUNICIPIUL TIMISOARA Proiectant: Executant: F2 - CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari Obiectul Organizare de santier |  |  |  |  |  |
| Nr. cap./ subcap. deviz general | Cheltuieli pe categoria de lucrari |  |  | Valoare (exclusiv TVA) |  |
|  |  |  |  | lei |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 |  |
| I. Lucrari de constructii si instalatii |  |  |  |  |  |
| 5.1.1 | Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier |  |  |  |  |
| 5.1.1.1 | [0003.3.1] Organizare de santier |  |  |  |  |
|  | TOTAL I |  |  |  |  |
| II. Montaj utilaje si echipamente tehnologice |  |  |  |  |  |
| 4.2 | Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale |  |  |  |  |
|  | TOTAL II |  |  |  |  |
| III. Procurare |  |  |  |  |  |
| 4.3 | Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj |  |  |  |  |
| 4.4 | Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport |  |  |  |  |
| 4.5 | Dotari |  |  |  |  |
| 4.6 | Active necorporale |  |  |  |  |
|  | TOTAL III |  |  |  |  |
| IV. Probe tehnologice si teste |  |  |  |  |  |
| 6.2 | Probe tehnologice si teste |  |  |  |  |
|  | TOTAL IV |  |  |  |  |
| TOTAL VALOARE (exclusiv TVA): |  |  |  |  |  |
| TVA 19%: |  |  |  |  |  |
| TOTAL VALOARE: |  |  |  |  |  |
| Executant, Director General, |  |  |  |  |  |
| Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pag 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OBIECTIV: Lucrari de modernizare in vederea obtinerii autorizatiei de securitate la incendiu pt. imobil amplasat pe str. V. Alecsandri, nr. 1, SAD 7 OBIECTUL: Arhitectura Beneficiar: MUNICIPIUL TIMISOARA Proiectant: Executant: - lei - F3co - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |  |
| Nr. | Capitolul de lucrari |  |  | U.M. |  | Cantitatea | Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei - | TOTALUL (exclusiv TVA) - lei - |  |
| 0 | 1 |  |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |  |
| 1 | Inchideri si compartimentari |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | CQ01G+*asi m | Sistem perete de compartimentare din placi de gips-carton, grosime totala perete 150 mm, structura metalica, h max = 4,75 m, 2+2 foi gips-carton ignifugat de 12,5 mm, montant simplu CW 100 la distanta de 60 cm si vata minerala |  | mp |  | 25,30 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 1.1.L | 20010044 | Placa GK 12,5 ignifugata |  | mp |  | 103,73 |  |  |  |
| 1.1.L | 20024777 | Vata minerala 100mm |  | mp |  | 25,30 |  |  |  |
| 1.2 | CD12A01>* asim | Zidarie din blocuri de beton celular autoclavizat (BCA)-cu grosime 20 cm |  | mc |  | 2,68 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 1.2.L | 2101121 | Mortar de zidarie M 10 nisip s 1030 |  | mc |  | 0,17 |  |  |  |
| 1.3 | CD21A% *asim | Placare tavan cu placi din gips-carton, grosime 12.5 mm |  | mp |  | 9,20 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 1.3.L | 8527019 | Placi gips-carton normale gkb 12.5mm 1200/3000 |  | mp |  | 9,38 |  |  |  |
| 1.3.L | 8521050 | Banda adeziva tip retea latime=50mm - 90m/rola |  | m |  | 15,64 |  |  |  |
| 1.3.L | 1124 | Bob elevator mobil cu electromotor de 4,5 kw 1schimb |  | ora |  | 0,09 |  |  |  |
| 1.4 | CC01A1*asi m | Montarea armaturilor din otel-beton in bordari ale golurilor propuse in zidarie |  | kg |  | 50,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 1.4.L | 6433754 | Armatura in prefabr beton pc 52 o6-10 mm barem |  | kg |  | 50,00 |  |  |  |
| 1.5 | CA01M1 | Turnare beton pentru realizare bordari goluri noi in zidarie- C20/25 |  | mc |  | 0,85 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 1.5.L | 2100971 | Beton de ciment B 300 stas 3622 |  | mc |  | 0,86 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pag 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STADIUL FIZIC: Arhitectura |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 1 |  |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |  |
| 1.6 | CA02L1 | Buiandrugi Beton Armat |  | mc |  | 5,60 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 1.6.L | 2100969 | Beton de ciment B 250 stas 3622 |  | mc |  | 5,64 |  |  |  |
| 1.6.L | 20022828 | Carcasa din otel beton profil neted OB37 STAS 438 D=8mm |  | kg |  | 46,76 |  |  |  |
| 2 | Finisaje Interioare |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | CF10C1 | Glet aplicat pe tencuieli interioare driscuite sau pe suprafetele elementelor din beton glet de ipsos la pereti, stalpi si tavane, aplicat manual pe tencuieli interioare driscuite, executat cu pasta de ipsos ; |  | mp |  | 77,50 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 2.2 | CN01A# | Strat amorsa cu aplicare pe suprafete interioare noi, putin absorbante |  | mp |  | 77,50 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 2.3 | CN11A01> | Zugraveli la interior si exterior executate manual, cu vopsea lavabila (doua straturi), pe tencuieli driscuite si gletuite |  | mp |  | 142,80 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 2.3.L | 7800859 | Vopsea lavabila acrilica |  | l |  | 114,24 |  |  |  |
| 2.4 | PF01A1 | Tencuiala de 2 cm. din mortar ciment marca 100 driscuita |  | mp |  | 27,60 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 3 | Pardoseli |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | CG08E01> | Gresie GRESIE INTERIOR/ EXTERIOR, rectificata, rezistenta la trafic intens, montata pe pardoseala |  | mp |  | 3,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 3.1.L | 2204268 | Plinta pentru gresie |  | m |  | 0,69 |  |  |  |
| 3.1.L | 2100895 | Placa GRESIE INTERIOR/ EXTERIOR |  | mp |  | 3,00 |  |  |  |
| 3.2 | CA08A01 | Turnarea betonului elicopterizat, simplu cu agregate usoare, la constructii cu inaltimea intre 35 si 60 m inclusiv, in straturi de 3-20 cm grosime pentru egalizari, pante, sape si izolatii |  | mc |  | 0,60 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 3.2.L | 2100969 | Beton de ciment B 250 stas 3622 |  | mc |  | 0,60 |  |  |  |
| 3.3 | RCSK02C# | Covor tactil de avertizare si directionare 53x47 cm |  | mp |  | 14,95 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 3.3.L | 6715993 | Covor tactil pentru nevazatori 53*47 cm |  | mp |  | 15,70 |  |  |  |
| 4 | Categorie |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pag 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STADIUL FIZIC: Arhitectura |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 1 |  |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |  |
| 4.1 | RCSL02B# | Balustrada metalica, cu inaltimea de 90 m |  | m |  | 4,60 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 4.2 | CH06C# | Mana curenta metalica din inox, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din: inox |  | m |  | 85,50 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 4.2.L | 5903099 | Electrod pentru sudarea aluminiului ealsip 4 |  | kg |  | 5,13 |  |  |  |
| 5 | Tamplarie Interioara |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | CM02B-1# | Montare tamplarie (usi) interioara confectionata din MDF, livrata la dimensiuni, usi din MDF, pline, intr-un singur canat (1.00 x 2.10 m) x 4 bucati |  | mp |  | 8,40 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 5.1.L | 5887051 | Cuie cu cap conic tip a1 5 x150 OL 37 s 2111 |  | kg |  | 0,08 |  |  |  |
| 5.1.L | 6775 | Automacara 12,5tf |  | ora |  | 0,13 |  |  |  |
| 5.1.L | 2002490854 | Tamplarie interioara (usi MDF) |  | mp |  | 8,74 |  |  |  |
| 5.2 | CM02B-1# | Montare tamplarie (usi) interioara confectionata din STICLA SECURIZATA, cu toc, livrata la dimensiuni, intr-un singur canat (0.90 x 2.10 m) x 4 bucati. |  | mp |  | 7,56 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 5.2.L | 6775 | Automacara 12,5tf |  | ora |  | 0,11 |  |  |  |
| 5.2.L | 2002490855 | Tamplarie interioara - Usi din sticla securizata-complet echipata pentru montaj |  | mp |  | 7,86 |  |  |  |
| 5.3 | RCSO06E# | Dispozitiv automat de inchidere a usilor |  | buc |  | 10,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 5.4 | CK12A01> | Montare tamplarie usi metalice (din aluminiu sau similar), EI 90C, dimensiuni 0.90x2.10 m, la constructii civile, industriale si agricole - 2 bucati |  | mp |  | 3,78 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 5.5 | CK12A01> | Montare tamplarie usi metalice (din aluminiu sau similar), EI 90C, dimensiuni 1.00x2.10 m, la constructii civile, industriale si agricole 2 bucati |  | mp |  | 4,20 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 5.6 | CE06D01> | Montare glafuri din aluminiu, diverse latimi, la ferestre din aluminiu |  | m |  | 1,20 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 5.6.L | 20041757 | Glaf din tabla de aluminiu vopsit |  | m |  | 1,20 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pag 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STADIUL FIZIC: Arhitectura |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 1 |  |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |  |
| 5.7 | CM11C1 | Pereti cortina cu elemente din aluminiu si geam securizat |  | mp |  | 14,90 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | RMDB02C | Montarea tamplariei de lemn (inclusiv finisarile locale) : ferestre fixe/mobile-1.00x1.50 m |  | mp |  | 1,50 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 6.1.L | 2938824 | Ferestre din lemn stratificat |  | mp |  | 1,50 |  |  |  |
| 6.2 | RPCO22A# | Tamplarie din lemn stratificat, usi, cu geam termoizolant, dimensiuni 1.10x2.10 m |  | mp |  | 2,31 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 6.2.L | 20014971 | Usa interioara din lemn stratificat -cu latimea de 110 cm, si inaltimea de 210 cm |  | mp |  | 2,31 |  |  |  |
| 6.3 | RPCO22A# | Tamplarie din lemn stratificat, usi, cu geam termoizolant, dimensiuni 1.00x2.15 m |  | mp |  | 2,15 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 6.3.L | 2928791 | Usa interioara din lemn stratificat -cu latimea de 100 cm, si inaltimea de 210 cm |  | mp |  | 2,15 |  |  |  |
| 6.4 | CK12A01> | Montare tamplarie usi metalice (din aluminiu sau similar), EI 90C, dimensiuni 0.90x2.10 m, la constructii civile, industriale si agricole, in exterior 2 usi |  | mp |  | 3,78 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 6.5 | CE06D01> | Montare glafuri din aluminiu, diverse latimi, la ferestre din aluminiu |  | m |  | 2,80 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 6.5.L | 20041757 | Glaf din tabla de aluminiu vopsit |  | m |  | 2,80 |  |  |  |
| 6.6 | IZF30A01^ | Polistiren extrudat grafitat grosime 2 cm-izolare bordari goluri ferestre |  | mp |  | 2,60 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 6.6.L | 2604027 | Polistiren extrudat grafitat grosime 2 cm |  | mp |  | 2,73 |  |  |  |
| 7 | Demolari |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | RPCT33A1 | Demontarea tamplariei |  | mp |  | 7,60 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pag 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STADIUL FIZIC: Arhitectura |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 1 |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |  |
| 7.2 | RPCG06C | Demolarea peretilor din caramida plina |  |  |  |  | mc |  |  | 1,50 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 8 | Transport |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | TRB01A15 | Transportul materialelor cu roaba pe pneuri inc asezare desc asezare grupa...1-3 distanta 50m |  |  |  |  | tona |  |  | 8,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 8.2 | TRA01A25 | Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 25 km. |  |  |  |  | tona |  |  | 19,55 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| procent |  |  |  |  | material | manopera |  | utilaj |  |  | transport | total |  |
| Cheltuieli directe: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Recapitulatia: |  |  |  | 2019: CAM 2,25 - 10/5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Alte cheltuieli directe: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Contributie asiguratorie pentru munca (CAM) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Total inclusiv Cheltuieli directe: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cheltuieli indirecte |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Total inclusiv Cheltuieli indirecte: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Profit |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Total inclusiv Beneficiu: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL GENERAL (fara TVA): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TVA: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL GENERAL: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Executant, Director General, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

0,00

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pag 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OBIECTIV: Lucrari de modernizare in vederea obtinerii autorizatiei de securitate la incendiu pt. imobil amplasat pe str. V. Alecsandri, nr. 1, SAD 7 OBIECTUL: Instalatii Beneficiar: MUNICIPIUL TIMISOARA Proiectant: Executant: - lei - F3co - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |  |
| Nr. | Capitolul de lucrari |  |  | U.M. |  | Cantitatea | Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei - | TOTALUL (exclusiv TVA) - lei - |  |
| 0 | 1 |  |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |  |
| STADIUL FIZIC: Instalatie Curenti Slabi - IDSAI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | EM05A1+ | Montare detectoare adresabile, simple sau combinate fum/temperatura, in soclu de detector pe tavan fals. |  | buc |  | 7,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 1.L | 2600528 | Banda laminata de etichetare |  | rola |  | 0,07 |  |  |  |
| 2 | EM05A1+ | Montare declansatoare manuale de alarma adresabile, montaj aparent |  | buc |  | 4,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 2.L | 2600528 | Banda laminata de etichetare |  | rola |  | 0,04 |  |  |  |
| 3 | EM05A1+ | Montare sirene interioare adresabile |  | buc |  | 3,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 3.L | 2600528 | Banda laminata de etichetare |  | rola |  | 0,03 |  |  |  |
| 4 | EM05A1+ | Montare sirena exterioara de avertizare incendiu |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 4.L | 2600528 | Banda laminata de etichetare |  | rola |  | 0,01 |  |  |  |
| 5 | EM05A1+ | Montare retranslator centrala de detectie semnalizare si avertizare incendiu |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 5.L | 2600528 | Banda laminata de etichetare |  | rola |  | 0,01 |  |  |  |
| 6 | EM05A1+ | Montare sursa EN54 |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 6.L | 2600528 | Banda laminata de etichetare |  | rola |  | 0,01 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pag 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STADIUL FIZIC: Instalatie Curenti Slabi - IDSAI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 1 |  |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |  |
| STADIUL FIZIC: Instalatie Curenti Slabi - IDSAI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | EC08A1 | Cablu pentru instalatii electrice de detectiei, tras prin tub de protectie, pentru racordarea la aparate, Cablu incendiu 2x2x08 JE-H(St)H FE 180 E30-E90, ecranat |  | m |  | 100,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 7.L | 4700175 | Cablu incendiu 2x2x08 JE-H(St)H FE 180 E30-E90, ecranat |  | m |  | 103,00 |  |  |  |
| 7.L | 2600528 | Banda laminata de etichetare |  | rola |  | 1,00 |  |  |  |
| 7.L | 2303612 | Tub ipey din pvc, de 13 mm |  | m |  | 101,00 |  |  |  |
| 8 | EC08A1 | Cablu pentru instalatii electrice de curenti slabi, tras prin tub de protectie, FTP Cat 6, 4 x 2 x 23 AVG, cupru |  | m |  | 50,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 8.L | 2303582 | Tub ipey Ignifug din pvc, DN16 mm |  | m |  | 50,50 |  |  |  |
| 8.L | 4700227 | Cablu FTP Cat 6, 4 x 2 x 23 AVG, cupru |  | m |  | 50,50 |  |  |  |
| 9 | EM05A1+ | Montare module adresabile aparent |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 9.L | 2600528 | Banda laminata de etichetare |  | rola |  | 0,01 |  |  |  |
| 9.L | 5500103 | Doza de conexiuni rezistenta la foc |  | buc |  | 2,00 |  |  |  |
| 10 | ATE25A04 | Teste si verificari: verificarea sistemului de detectie, semnalizare si avertizare incendiu |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 11 | EM03C1+ | Programare, verificare si probe functionale la centrala detectare/avertizare incendiu analog-adresabila 1 bucle (include centrale master/slave) |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 12 | TRB01A15 | Transportul materialelor cu roaba pe pneuri inc asezare desc asezare grupa...1-3 distanta 50m |  | tona |  | 0,10 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 13 | TRA01A25 | Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 25 km. |  | tona |  | 0,50 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 14 | EM05A1+ | Montare acumulator capsulat 12V 18Ah |  | buc |  | 4,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pag 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STADIUL FIZIC: Instalatie Curenti Slabi - IDSAI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 1 |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |  |
| STADIUL FIZIC: Instalatie Curenti Slabi - IDSAI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | EM05A1+ | Montare acumulator capsulat 12V, 49Ah |  |  |  |  | buc |  |  | 2,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 15.L | 7306876 | Cablaj conectare baterii 16mmp, negru/rosu, 40 cm |  |  |  |  | buc |  |  | 8,00 |  |  |  |
| procent |  |  |  |  | material | manopera |  | utilaj |  |  | transport | total |  |
| Cheltuieli directe: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Recapitulatia: |  |  |  | 2019: CAM 2,25 - 10/5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Alte cheltuieli directe: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Contributie asiguratorie pentru munca (CAM) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Total inclusiv Cheltuieli directe: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cheltuieli indirecte |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Total inclusiv Cheltuieli indirecte: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Profit |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Total inclusiv Beneficiu: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL GENERAL (fara TVA): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TVA: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL GENERAL: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| STADIUL FIZIC: Instalatie de desfumare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | VB01A01^ | Montaj senzor de presiune diferentiala |  |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 2 | VB01A01^ | Montaj tubulatura din tabla zincata 250x500 mm |  |  |  |  | buc |  |  | 3,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 2.L | 8000661 | Tubulatura zincata 250x500 mm |  |  |  |  | m |  |  | 3,00 |  |  |  |
| 2.L | 3335987 | Cleme de prindere tubulatura cu surub M8x30 |  |  |  |  | m |  |  | 30,00 |  |  |  |
| 3 | RPIZD05E# | Izolarea tubulaturii de ventilare cu vata minerala clasa de reactie la foc A1, grosime 50 mm |  |  |  |  | mp |  |  | 10,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 3.L | 2605899 | Vata minerala caserata cu aluminiu, grosime 50 mm, clasa A1 reactie la foc |  |  |  |  | mp |  |  | 10,00 |  |  |  |
| 4 | RpVB42G# | Montaj grila de admisie aer din aluminiu, 450x450 mm |  |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 4.L | 2806530 | Grila de aluminiu, 450x450 mm cu plasa pentru insecte |  |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pag 17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STADIUL FIZIC: Instalatie de desfumare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 1 |  |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |  |
| STADIUL FIZIC: Instalatie de desfumare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | RpVB42G# | Montaj grila de refulare aer din aluminiu, 450x450 mm |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 5.L | 2806530 | Grila de aluminiu, 450x450 mm cu plasa pentru insecte |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |
| 6 | VB01A01^ | Montaj cleme de sustinere cu garnitura, profile din otel zincat, bara filetata M8, pentru sustinere tubulatura rectangulara |  | buc |  | 10,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 6.L | 5107245 | Tija filetata la ambele capete M8 otel zincat + piulite hexagonale |  | m |  | 10,00 |  |  |  |
| 6.L | 20043186 | Diblu cu expandare marimea 6 |  | buc |  | 20,00 |  |  |  |
| 6.L | 2501488 | Profil sina metalic 40x20x1.5 |  | m |  | 10,00 |  |  |  |
| 7 | VB01A01^ | Montaj cot egal 90 grade pentru tubulatura din otel zincat 250x500 mm |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 7.L | 2304381 | Cot egal 90 grade pentru tubulatura din otel zincat 250x500 mm |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |
| 8 | 2600569 | Banda izolatoare din aluminiu 50mmx40mx0.06mm |  | rola |  | 2,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 9 | 5208626 | Mastic etansare tubulatura ventilare cartus 310 ml |  | buc |  | 2,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 10 | CE25B# | Etansarea suplimentara pe contur, la trecere prin elemente cu rezistenta la foc obligatorie |  | m |  | 1,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 10.L | 4113600 | Sistem rezistent la foc complet de trecere al tubulaturii prin elemente de constructie compus din gaurirea elemetului de constructie si executarea montajului folosind materiale specifice (mortare rezistente la foc, mansoane rezistente la foc, coliere rezi |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |
| 11 | VC01B# | Montaj ventilator de tubulatura 3800 mc/h, 300 Pa, fara limita de etemperature |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |

0,00

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pag 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STADIUL FIZIC: Instalatie de desfumare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 1 |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |  |
| STADIUL FIZIC: Instalatie de desfumare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | ED10C1 | Montare buton comanda manuala ventilator introducere aer (necesar desfumare) |  |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 12.L | 5500139 | Buton normal deschis cu actionare prin apasare cu reventire, 230v, c,a. 50Hz, 10A |  |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  |  |
| 13 | VB01A01^ | Montaj piesa speciala pentru tubulatura, diametru 250x500 mm --> D350 mm |  |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 13.L | 2308400 | Piesa speciala din otel zincat, de la 500x250 mm la D350 mm |  |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  |  |
| 14 | VD01A# | Verificarea si punerea in functiune a instalatiilor de desfumare pana la 30 de M tubulatura si 20 buc. piese speciale |  |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 15 | TRB01A15 | Transportul materialelor cu roaba pe pneuri inc asezare desc asezare grupa...1-3 distanta 50m |  |  |  |  | tona |  |  | 2,50 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 16 | TRA01A25 | Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 25 km. |  |  |  |  | tona |  |  | 5,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| procent |  |  |  |  | material | manopera |  | utilaj |  |  | transport | total |  |
| Cheltuieli directe: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Recapitulatia: |  |  |  | 2019: CAM 2,25 - 10/5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Alte cheltuieli directe: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Contributie asiguratorie pentru munca (CAM) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Total inclusiv Cheltuieli directe: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cheltuieli indirecte |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Total inclusiv Cheltuieli indirecte: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Profit |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Total inclusiv Beneficiu: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL GENERAL (fara TVA): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TVA: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL GENERAL: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| STADIUL FIZIC: Instalatii electrice curenti tari |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ED04A01^ | Priza bipolara, dubla, constructie normala, cu contact de protectie (nul), montata ingropat, culoare carcasa alb |  |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pag 19 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STADIUL FIZIC: Instalatii electrice curenti tari |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 1 |  |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |  |
| STADIUL FIZIC: Instalatii electrice curenti tari |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.L | 2600528 | Banda laminata de etichetare |  | rola |  | 0,01 |  |  |  |
| 1.L | 5536169 | Priza monobloc sub tencuiala 250/10a cod 160 |  | buc |  | 1,01 |  |  |  |
| 2 | EC08A1 | Cablu pentru instalatii electrice, tras prin tub de protectie, N2XH, haloge free 3X1,5, Un=1kV |  | m |  | 420,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 2.L | 2303582 | Tub ipey Ignifug din pvc, DN16 mm |  | m |  | 424,20 |  |  |  |
| 2.L | 4700056 | Cablu N2XH 3x1,5 mmp |  | m |  | 420,00 |  |  |  |
| 3 | EC08A1 | Cablu pentru instalatii electrice, tras prin tub de protectie, NHXH FE180/E30 3x2.5 mmp |  | m |  | 30,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 3.L | 2303582 | Tub ipey Ignifug din pvc, DN16 mm |  | m |  | 30,30 |  |  |  |
| 3.L | 4700097 | Cablu NHXH FE180/E30 3x2.5 mmp |  | m |  | 30,90 |  |  |  |
| 4 | EC08A1 | Cablu pentru instalatii electrice, tras prin tub de protectie, NHXH FE180/E30 3x4 mmp |  | m |  | 40,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 4.L | 2303582 | Tub ipey Ignifug din pvc, DN16 mm |  | m |  | 20,00 |  |  |  |
| 4.L | 4700089 | Cablu NHXH FE180/E30 3x4 mmp |  | m |  | 40,40 |  |  |  |
| 5 | EB04C1 | Cablu pentru energie electrica N2XH 4x1,5 mmp, cu izolatie introdusa in tuburi de protectie riflate halogen free cu diametru de 16 mm |  | m |  | 400,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 6 | W1SD02B# | Montaj convertizor de frecventa 1.5 kW |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 7 | W1ME02A# | Trecere etansa cu rezistena la foc prin pereti a cablurilor electrice |  | buc |  | 2,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 7.L | 4113580 | Sistem rezistent la foc complet de trecere al cablurilor prin elemente de constructie compus din gaurirea elemetului de constructie si executarea montajului folosind materiale specifice (mortare rezistente la foc, mansoane rezistente la foc, coliere rezis |  | buc |  | 2,00 |  |  |  |
| 8 | EE01C01^ | Montare corp de iluminat de evacuare, 3W, cu acumulator si invertor cu autonomie 2 ore, Ip20, 230V/50Hz, Montaj suspendat de tavan fals, echipat cu accesorii de montaj, temperatura de fuctionare - 5*C --> 40*C |  | buc |  | 25,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pag 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STADIUL FIZIC: Instalatii electrice curenti tari |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 1 |  |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |  |
| STADIUL FIZIC: Instalatii electrice curenti tari |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.L | 2442494 | Corp de iluminat de evacuare, 3W, cu acumulator si invertor cu autonomie 2 ore, Ip20, 230V/50Hz, Montaj suspendat de tavan fals, echipat cu accesorii de montaj, temperatura de fuctionare - 5*C --> 40*C |  | buc |  | 25,00 |  |  |  |
| 9 | ED01XB | Montaj buton pentru PORNIRE iluminat antipanica, buton normal deschis cu actionare prin apasare cu reventire, 230v, c,a. 50Hz, 10A |  | buc |  | 4,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 9.L | 5500139 | Buton normal deschis cu actionare prin apasare cu reventire, 230v, c,a. 50Hz, 10A |  | buc |  | 4,00 |  |  |  |
| 9.L | 5500094 | Doza de montaj buton, montaj aparent |  | buc |  | 4,00 |  |  |  |
| 10 | ED01XB | Montaj buton pentru OPRIRE iluminat antipanica, buton normal inchis cu actionare prin apasare cu reventire, 230v, c,a. 50Hz, 10A; |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 10.L | 5500094 | Doza de montaj buton, montaj aparent |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |
| 10.L | 5500139 | Buton normal deschis cu actionare prin apasare cu reventire, 230v, c,a. 50Hz, 10A |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |
| 11 | EE01C01^ | Montare corp de iluminat pentru evacuare 3W, IP54, echipat cu acumulator si invertor, pentru autonomie minim 2 ore, montaj aparent pe perete la exterior; |  | buc |  | 5,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 11.L | 2442433 | Corp de iluminat pentru evacuare 3W, IP54, echipat cu acumulator si invertor, pentru autonomie minim 2 ore, montaj aparent pe perete la exterior; |  | buc |  | 5,00 |  |  |  |
| 12 | ED01XB | Montaj kit de emergenta pentru corpuri de iluminat led, 2-50W, echipat cu invertor si acumulator pentru autonomie 3 h, baterie LI-Ion, 7.2V, 4400 mAh; |  | buc |  | 7,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 13 | EE01C01^ | Montare corp de iluminat led 10 W, incastrat sau aparent, 10W/230V/50Hz./c.a, |  | buc |  | 7,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 13.L | 2442495 | Corp de iluminat led 10 W, incastrat sau aparent, 10W/230V/50Hz./c.a, |  | buc |  | 7,00 |  |  |  |
| 14 | W2E20C# | Racordarea/interventie la circuitele electrice in tablouri la borne existente |  | buc |  | 2,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 14.L | 2600528 | Banda laminata de etichetare |  | rola |  | 0,02 |  |  |  |
| 14.L | 7302431 | Aparate electrice de protectie la curent rezidual, B-6A, tip A, Id30 mA |  | buc |  | 2,00 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pag 21 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STADIUL FIZIC: Instalatii electrice curenti tari |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 1 |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |  |
| STADIUL FIZIC: Instalatii electrice curenti tari |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | W2J02A# | Verificarea si incercarea retelei electrice in vederea receptiei si punerii in functiune cablu nou; |  |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 16 | EH04A# | Energie electrica pentru probe |  |  |  |  | kwh |  |  | 10,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 17 | EF01B# | Montaj tablou electric panou, dulap, celula sau pupitru gata echipat, cu greutatea < 150 kg |  |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 18 | RPEG09A# | Legaturi electrice (conexiuni) intre conductoare efectuate cu cleme de legaturi rapide |  |  |  |  | buc |  |  | 50,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 18.L | 3335985 | Cleme de legaturi rapide 2 poli pentr conectare conductoare cu sectiuni de la 0.5 la 4 mmp |  |  |  |  | buc |  |  | 50,00 |  |  |  |
| 19 | TRB01A15 | Transportul materialelor cu roaba pe pneuri inc asezare desc asezare grupa...1-3 distanta 50m |  |  |  |  | tona |  |  | 0,10 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 20 | TRA01A25 | Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 25 km. |  |  |  |  | tona |  |  | 1,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| procent |  |  |  |  | material | manopera |  | utilaj |  |  | transport | total |  |
| Cheltuieli directe: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Recapitulatia: |  |  |  | 2019: CAM 2,25 - 10/5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Alte cheltuieli directe: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Contributie asiguratorie pentru munca (CAM) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Total inclusiv Cheltuieli directe: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cheltuieli indirecte |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Total inclusiv Cheltuieli indirecte: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Profit |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Total inclusiv Beneficiu: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL GENERAL (fara TVA): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TVA: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL GENERAL: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL Cheltuieli directe: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL Recapitulatie: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

0,00

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pag 22 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STADIUL FIZIC: Instalatii electrice curenti tari |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 1 |  |  |  | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |  |
| TOTAL GENERAL (fara TVA): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TVA: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL GENERAL: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Executant, Director General, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pag 23 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OBIECTIV: Lucrari de modernizare in vederea obtinerii autorizatiei de securitate la incendiu pt. imobil amplasat pe str. V. Alecsandri, nr. 1, SAD 7 OBIECTUL: Organizare de santier Beneficiar: MUNICIPIUL TIMISOARA Proiectant: Executant: - lei - F3co - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |  |
| Nr. | Capitolul de lucrari |  |  | U.M. |  | Cantitatea | Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei - | TOTALUL (exclusiv TVA) - lei - |  |
| 0 | 1 |  |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |  |
| 1 | CA01A02> | Turnarea betonului simplu, marca...1), in fundatii continue, izolate, socluri cu volum peste 3 mc, precum si in ziduri de sprijin |  | mc |  | 2,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 2 | CZ02D02> | Beton marca B 150 pompat, cu agregate grele, sortate cu granulatia pana la 16 mm, in beton pompat in structuri, preparat cu ciment M 30 in instalatii centralizate |  | mc |  | 2,02 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 3 | SE04A1 | Vestiare provizorii pentru muncitori, pentru perioada de executie a lucrarilor |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 3.L | 2002490856 | INCHIRIERE BARACAMENTE MUNCITORI PENTRU PERIOADA DE EXECUTIE |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |
| 4 | SE03A1 | Montare WC ecologic |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 4.L | 109911 | Muncitor deservire categoria I |  | ora |  | 16,00 |  |  |  |
| 4.L | 12700 | Sudor electric |  | ora |  | 2,00 |  |  |  |
| 5 | TSA01G01> | Sapatura manuala de pamant in spatii limitate, avand sub 1 m latime si maximum 4,50 m adancime, executata cu sprijiniri, cu evacuare manuala, la fundatii, canale, drumuri etc, in pamant cu umiditate naturala; adancimea sapaturii 0-1,5 m, teren tare |  | mc |  | 2,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |
| 5.L | 2002490857 | Inchirerea unui WC ecologic pentru perioada de executie a lucrarilor |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |
| 5.L | 2100953 | Placa - denumire lucrare |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |
| 5.L | 2002490858 | Casuta pentru unelte, de dimensiuni 178X195, 5X200 |  | buc |  | 2,00 |  |  |  |
| 5.L | 2452973 | Rezervor pentru apa, prevazut cu canea si strat interior din polietilena, cu compusi organici de argint activ, volumul fiind de 500 l |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |
| 5.L | 2002490859 | Pachet de incendiu complet echipat |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |

0,00

0,00

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pag 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STADIUL FIZIC: Organizare de santier |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 1 |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |  |
| 5.L | 2002490860 | Pubele de gunoi, cu capacitate de 240 l, cu roti si capac, de dimensiuni 106, 5x58x73 |  |  |  |  | buc |  |  | 2,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| procent |  |  |  |  | material | manopera |  | utilaj |  |  | transport | total |  |
| Cheltuieli directe: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Recapitulatia: |  |  |  | 2019: CAM 2,25 - 10/5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Alte cheltuieli directe: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Contributie asiguratorie pentru munca (CAM) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Total inclusiv Cheltuieli directe: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cheltuieli indirecte |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Total inclusiv Cheltuieli indirecte: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Profit |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Total inclusiv Beneficiu: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL GENERAL (fara TVA): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TVA: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL GENERAL: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Executant, Director General, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pag 25 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OBIECTIV: Lucrari de modernizare in vederea obtinerii autorizatiei de securitate la incendiu pt. imobil amplasat pe str. V. Alecsandri, nr. 1, SAD 7 OBIECTUL: Instalatii Beneficiar: MUNICIPIUL TIMISOARA Proiectant: Executant: F4co - LISTA cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotari si active necorporale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr. crt. | Denumirea |  |  | U.M. | Cantitatea |  | Pret unitar -lei/um- | Valoarea (exclusiv TVA) -lei- | Fisa tehnica atasata |  |
| 0 | 1 |  |  | 2 | 3 |  | 4 | 5 = 3 x 4 | 6 |  |
| Lista echipamente instalatii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | IDSAI00 | Detector adresabil de fum |  | buc | 6,00 |  |  |  | Fisa tehnica nr. 1 - IDSAI00 Detector adresabil de fum |  |
| 2 | IDSAI01 | Detector adresabil multisenzor (fum si temperatura) |  | buc | 1,00 |  |  |  | Fisa tehnica nr. 2 - IDSAI01 Detector adresabil multisenzor (fum si temperatura) |  |
| 3 | IDSAI02 | Soclu detector adresabil cu izolator de scurt circuit |  | buc | 7,00 |  |  |  | Fisa tehnica nr. 3 - IDSAI02 Soclu detector adresabil cu izolator de scurt circuit |  |
| 4 | IDSAI03 | Sirena interioara avertizare incendiu |  | buc | 3,00 |  |  |  | Fisa tehnica nr. 4 - IDSAI03 Sirena interioara avertizare incendiu |  |
| 5 | IDSAI04 | Sirena exterioara avertizare incendiu |  | buc | 2,00 |  |  |  | Fisa tehnica nr. 5 - IDSAI04 Sirena exterioara avertizare incendiu |  |
| 6 | IDSAI05 | Buton manual de alarmare in caz de incendiu |  | buc | 4,00 |  |  |  | Fisa tehnica nr. 6 - IDSAI05 Buton manual de alarmare in caz de incendiu |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pag 26 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LISTA cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotari si active necorporale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 1 |  |  | 2 | 3 |  | 4 | 5 = 3 x 4 | 6 |  |
| 7 | IDSAI06 | Retranslator centrala de detectie, semnalizare si avertizare incendiu 1 bucla |  | buc | 1,00 |  |  |  | Fisa tehnica nr. 7 - IDSAI06 Retranslator centrala de detectie, semnalizare si avertizare incendiu 1 bucla |  |
| 8 | IDSAI07 | Acumulator 12V, 18 Ah |  | buc | 4,00 |  |  |  | Fisa tehnica nr. 8 - IDSAI07 Acumulator 12V, 18 Ah |  |
| 9 | IDSAI08 | Modul intrare-iesire adresabil |  | buc | 2,00 |  |  |  | Fisa tehnica nr. 9 - IDSAI08 Modul intrare-iesire adresabil |  |
| 10 | IDSAI09 | Ventilator de tubulatura 3800 mc/h, 230 V/50Hz, 345 W, 25 kg |  | buc | 1,00 |  |  |  | Fisa tehnica nr. 10 - IDSAI09 Ventilator de tubulatura 3800 mc/h, 230 V/50Hz, 345 W, 25 kg |  |
| 11 | IDSAI10 | Senzor de presiune diferentiala 20-300 Pa |  | buc | 1,00 |  |  |  | Fisa tehnica nr. 11 - IDSAI10 Senzor de presiune diferentiala 20-300 Pa |  |
| 12 | IDSAI11 | Actuator electric 24V, cu lant, cursa lant 1000 mm |  | buc | 1,00 |  |  |  | Fisa tehnica nr. 12 - IDSAI11 Actuator electric 24V, cu lant, cursa lant 1000 mm |  |
| 13 | IDSAI12 | Acumulator 12V, 46 Ah |  | buc | 2,00 |  |  |  | Fisa tehnica nr. 13 - IDSAI12 Acumulator 12V, 46 Ah |  |
| 14 | IDSAI13 | UPS -1000 VA |  | buc | 1,00 |  |  |  | Fisa tehnica nr. 14 - IDSAI13 UPS -1000 VA |  |
| 15 | E00 | Convertizor de frecventa 1.5 kW, 7.5 A, 1x230/3x230 V |  | buc | 1,00 |  |  |  | Fisa tehnica nr. 15 - E00 Convertizor de frecventa 1.5 kW, 7.5 A, 1x230/3x230 V |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pag 27 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LISTA cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotari si active necorporale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 1 |  |  | 2 | 3 |  | 4 | 5 = 3 x 4 | 6 |  |
| 16 | E01 | Sursa de alimentare 27.6 V/3 A Pulsar EN54-3A17 |  | buc | 1,00 |  |  |  | Fisa tehnica nr. 16 - E01 Sursa de alimentare 27.6 V/3 A Pulsar EN54-3A17 |  |
| 17 | E03 | Tablou electric desfumare |  | buc | 1,00 |  |  |  | Fisa tehnica nr. 17 - E03 Tablou electric desfumare |  |
| 18 | E02 | Kit de emergenta |  | buc | 7,00 |  |  |  | Fisa tehnica nr. 18 - E02 Kit de emergenta |  |
| 19 | E04 | Rack metalic 600x450x239 mm |  | buc | 1,00 |  |  |  | Fisa tehnica nr. 19 - E04 Rack metalic 600x450x239 mm |  |
|  | TOTAL: |  |  |  |  |  | lei |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | euro |  |  |  |
|  | TVA: |  |  |  |  |  | lei |  |  |  |
|  | TOTAL cu TVA: |  |  |  |  |  | lei |  |  |  |
| Executant, Director General, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  | Pag 28 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OBIECTIV: Lucrari de modernizare in vederea obtinerii autorizatiei de securitate la incendiu pt. imobil amplasat pe str. V. Alecsandri, nr. 1, SAD 7 OBIECTUL: Instalatii Beneficiar: MUNICIPIUL TIMISOARA Proiectant: Executant: F5co - Fisa tehnica nr. 1 - IDSAI00 Detector adresabil de fum Utilajul, echipamentul tehnologic:Detector adresabil de fum |  |  |  |  |  |  |
| Nr. crt. | Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini |  |  | Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini | Producator |  |
| 0 | 1 |  |  | 2 | 3 |  |
| 1. Parametri tehnici si functionali Parametrii tehnici si functionali Tensiune de alimentare: 22~38 V DC Cosumul de current in stare normala: 38VDC 350μA In alarma: 11 mA Temperatura de depozitare: -10ᵒC~+70ᵒC Temperatura de functionare:: -10ᵒC~+60ᵒC Umiditate (fara condensare): 95% Grad de protectie: IP 42 Dimenisuni (H x Ø)): 45 x 99 mm Acoperire: 60~ 80m2 |  |  |  |  |  |  |
| 2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare Conform standardelor in vigoare |  |  |  |  |  |  |
| 3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante Certificat de conformitate de la producator |  |  |  |  |  |  |
| 4. Conditii de garantie si postgarantie Garantie min. 24 luni |  |  |  |  |  |  |
| 5. Alte conditii cu caracter tehnic Instruire personal de exploatare si intretinere |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  | Pag 29 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F5co - Fisa tehnica nr. 2 - IDSAI01 Detector adresabil multisenzor (fum si temperatura) Utilajul, echipamentul tehnologic:Detector adresabil multisenzor (fum si temperatura) |  |  |  |  |  |  |
| Nr. crt. | Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini |  |  | Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini | Producator |  |
| 0 | 1 |  |  | 2 | 3 |  |
| 1. Parametri tehnici si functionali Parametrii tehnici si functionali Tensiune de alimentare: 22~38 V DC Cosumul de current in stare normala: 38VDC 350μA In alarma: 11 mA Temperatura de depozitare: -10ᵒC~+70ᵒC Temperatura de functionare:: -10ᵒC~+60ᵒC Umiditate (fara condensare): 95% Grad de protectie: IP 42 Dimenisuni (H x Ø)): 45 x 99 mm Acoperire: 60~ 80m2 |  |  |  |  |  |  |
| 2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare Conform standardelor in vigoare |  |  |  |  |  |  |
| 3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante Certificat de conformitate de la producator |  |  |  |  |  |  |
| 4. Conditii de garantie si postgarantie Garantie min. 24 luni |  |  |  |  |  |  |
| 5. Alte conditii cu caracter tehnic Instruire personal de exploatare si intretinere |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  | Pag 30 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F5co - Fisa tehnica nr. 3 - IDSAI02 Soclu detector adresabil cu izolator de scurt circuit Utilajul, echipamentul tehnologic:Soclu detector adresabil cu izolator de scurt circuit |  |  |  |  |  |  |
| Nr. crt. | Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini |  |  | Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini | Producator |  |
| 0 | 1 |  |  | 2 | 3 |  |
| 1. Parametri tehnici si functionali Tensiunea de alimentare: 17V - 41V DC Maxim Curent de scurt circuit: 1A Numarul izolatori pe bucla: max. 127 Centrele de fixare: 48 - 74 mm Aprobari LPCB & G LED de stare galben Culoare: alba Material carcasa: ABS Detecteaza scurt-circuite de bucla Temp. de operare: -10 la +50 grade C Temp. de depozitare: -30 la +60 grade C Umiditate: 95% fara condensare la 40 grade C |  |  |  |  |  |  |
| 2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare Conform standardelor in vigoare |  |  |  |  |  |  |
| 3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante Certificat de conformitate de la producator |  |  |  |  |  |  |
| 4. Conditii de garantie si postgarantie Garantie min. 24 luni |  |  |  |  |  |  |
| 5. Alte conditii cu caracter tehnic Instruire personal de exploatare si intretinere |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  | Pag 31 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F5co - Fisa tehnica nr. 4 - IDSAI03 Sirena interioara avertizare incendiu Utilajul, echipamentul tehnologic:Sirena interioara avertizare incendiu |  |  |  |  |  |  |
| Nr. crt. | Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini |  |  | Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini | Producator |  |
| 0 | 1 |  |  | 2 | 3 |  |
| 1. Parametri tehnici si functionali Parametrii tehnici si functionali Tip sirena: adresabila Izolator scurt cricuit Alimentare de pe bucla de semnal/320mA Acumulator backup: 3.7V Nivel sonor: 90dB Actionare manuala centrala si motoare in caz de incendiu Consum in mod de lucru :390μA, in alarma: 2mA |  |  |  |  |  |  |
| 2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare Instruire personal de exploatare si intretinere |  |  |  |  |  |  |
| 3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante Certificat de conformitate de la producator |  |  |  |  |  |  |
| 4. Conditii de garantie si postgarantie Garantie min. 24 luni |  |  |  |  |  |  |
| 5. Alte conditii cu caracter tehnic Conform standardelor in vigoare |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  | Pag 32 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F5co - Fisa tehnica nr. 5 - IDSAI04 Sirena exterioara avertizare incendiu Utilajul, echipamentul tehnologic:Sirena exterioara avertizare incendiu |  |  |  |  |  |  |
| Nr. crt. | Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini |  |  | Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini | Producator |  |
| 0 | 1 |  |  | 2 | 3 |  |
| 1. Parametri tehnici si functionali Parametrii tehnici si functionali Sirena autonoma de exterior Culoare: rosie cu flash Putere acustica: 110 dB la 3 m Alimentare: 24 VDC Echipata cu acumulator ACC 12V/2Ah Consum in alarma: 1.5 A Consum in stand-by: 2.5 mA |  |  |  |  |  |  |
| 2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare Instruire personal de exploatare si intretinere |  |  |  |  |  |  |
| 3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante Certificat de conformitate de la producator |  |  |  |  |  |  |
| 4. Conditii de garantie si postgarantie Garantie min. 24 luni |  |  |  |  |  |  |
| 5. Alte conditii cu caracter tehnic Conform standardelor in vigoare |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  | Pag 33 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F5co - Fisa tehnica nr. 6 - IDSAI05 Buton manual de alarmare in caz de incendiu Utilajul, echipamentul tehnologic:Buton manual de alarmare in caz de incendiu |  |  |  |  |  |  |
| Nr. crt. | Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini |  |  | Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini | Producator |  |
| 0 | 1 |  |  | 2 | 3 |  |
| 1. Parametri tehnici si functionali Parametrii tehnici si functionali Tip buton: manual Tensiune de alimentare: 27,6V Consum de current in alarma:5mA Lungime: 84 mm Latime: 84 mm Inaltime/Adancime: 45 mm Temperatura de functionare: -5ᵒC pana la +40ᵒC Umiditate relativa: 95% (fara condensare) |  |  |  |  |  |  |
| 2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare Conform standardelor in vigoare |  |  |  |  |  |  |
| 3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante Certificat de conformitate de la producator |  |  |  |  |  |  |
| 4. Conditii de garantie si postgarantie Garantie min. 24 luni |  |  |  |  |  |  |
| 5. Alte conditii cu caracter tehnic Instruire personal de exploatare si intretinere |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  | Pag 34 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F5co - Fisa tehnica nr. 7 - IDSAI06 Retranslator centrala de detectie, semnalizare si avertizare incendiu 1 bucla Utilajul, echipamentul tehnologic:Retranslator centrala de detectie, semnalizare si avertizare incendiu 1 bucla |  |  |  |  |  |  |
| Nr. crt. | Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini |  |  | Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini | Producator |  |
| 0 | 1 |  |  | 2 | 3 |  |
| 1. Parametri tehnici si functionali Afisaj LCD Conectare: 4 fire prin RS485 Numar maxim: 8 repetoare/retea |  |  |  |  |  |  |
| 2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare Instruire personal de exploatare si intretinere |  |  |  |  |  |  |
| 3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante Certificat de conformitate de la producator |  |  |  |  |  |  |
| 4. Conditii de garantie si postgarantie Garantie min. 24 luni |  |  |  |  |  |  |
| 5. Alte conditii cu caracter tehnic Conform standardelor in vigoare |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  | Pag 35 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F5co - Fisa tehnica nr. 8 - IDSAI07 Acumulator 12V, 18 Ah Utilajul, echipamentul tehnologic:Acumulator 12V, 18 Ah |  |  |  |  |  |  |
| Nr. crt. | Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini |  |  | Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini | Producator |  |
| 0 | 1 |  |  | 2 | 3 |  |
| 1. Parametri tehnici si functionali Specificatii Tehnice Tensiune 12V Capacitate: 18 Ah Conectori: Terminal M5 Temperatura de incarcare: 0°C si 40°C Temperatura de descarcare: -15°C la 50°C. Temperatura de depozitare: -15°C la 40°C Lungime 181 mm Latime 77 mm Inaltime 167 mm Greutate 6.1 kg |  |  |  |  |  |  |
| 2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare Instruire personal de exploatare si intretinere |  |  |  |  |  |  |
| 3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante Certificat de conformitate de la producator |  |  |  |  |  |  |
| 4. Conditii de garantie si postgarantie Garantie min. 24 luni |  |  |  |  |  |  |
| 5. Alte conditii cu caracter tehnic Conform standardelor in vigoare |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  | Pag 36 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F5co - Fisa tehnica nr. 9 - IDSAI08 Modul intrare-iesire adresabil Utilajul, echipamentul tehnologic:Modul intrare-iesire adresabil |  |  |  |  |  |  |
| Nr. crt. | Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini |  |  | Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini | Producator |  |
| 0 | 1 |  |  | 2 | 3 |  |
| 1. Parametri tehnici si functionali Mod conectare: Intrare/iesire bucla - 2 fire; Specificatii electrice: Intrare sursa externa de alimentare - 1 (alimentare pentru echipamentele conectate pe iesirea supervizata); Specificatii I/O: Numar intrari: 4 (2 selectabile ca zone conventionale ); Numar iesiri releu: 4 (libere de potential) Protocol comunicare: ENEA Tensiune de alimentare: 19-30 Vdc Curent maxim absorbit in standby: 80μA @24V Curent maxim absorbit in alarma: 20mA @27,6V Latime: 100 mm Inaltime: 53 mm Adancime: 29 mm Greutate neta: 66 g |  |  |  |  |  |  |
| 2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare Conform standardelor in vigoare |  |  |  |  |  |  |
| 3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante Certificat de conformitate de la producator |  |  |  |  |  |  |
| 4. Conditii de garantie si postgarantie Garantie min. 24 luni |  |  |  |  |  |  |
| 5. Alte conditii cu caracter tehnic Instruire personal de exploatare si intretinere |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  | Pag 37 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F5co - Fisa tehnica nr. 10 - IDSAI09 Ventilator de tubulatura 3800 mc/h, 230 V/50Hz, 345 W, 25 kg Utilajul, echipamentul tehnologic:Ventilator de tubulatura 3800 mc/h, 230 V/50Hz, 345 W, 25 kg |  |  |  |  |  |  |
| Nr. crt. | Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini |  |  | Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini | Producator |  |
| 0 | 1 |  |  | 2 | 3 |  |
| 1. Parametri tehnici si functionali Ventilator de tubulatura 3800 mc/h, 300 Pa, 230 V/50Hz, 345 W, 25 kg |  |  |  |  |  |  |
| 2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare |  |  |  |  |  |  |
| 3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante |  |  |  |  |  |  |
| 4. Conditii de garantie si postgarantie |  |  |  |  |  |  |
| 5. Alte conditii cu caracter tehnic |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  | Pag 38 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F5co - Fisa tehnica nr. 11 - IDSAI10 Senzor de presiune diferentiala 20-300 Pa Utilajul, echipamentul tehnologic:Senzor de presiune diferentiala 20-300 Pa |  |  |  |  |  |  |
| Nr. crt. | Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini |  |  | Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini | Producator |  |
| 0 | 1 |  |  | 2 | 3 |  |
| 1. Parametri tehnici si functionali Presiune de lucru admisa: 7500 Pa Temperatura ambianta, functionare: -20 ... 85 ° C Domeniul de masurare, presiune: 500 ... 2000 Pa Iesire digitala, tensiune de comutare: DC 24 V / AC 24 ... 250 V Iesire digitala, curent de comutare: 0,01 ... 5 (3) A Grad de protectie: IP54 Dimensiune (Ø x L): 81 x 90 mm |  |  |  |  |  |  |
| 2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare |  |  |  |  |  |  |
| 3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante |  |  |  |  |  |  |
| 4. Conditii de garantie si postgarantie |  |  |  |  |  |  |
| 5. Alte conditii cu caracter tehnic |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  | Pag 39 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F5co - Fisa tehnica nr. 12 - IDSAI11 Actuator electric 24V, cu lant, cursa lant 1000 mm Utilajul, echipamentul tehnologic:Actuator electric 24V, cu lant, cursa lant 1000 mm |  |  |  |  |  |  |
| Nr. crt. | Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini |  |  | Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini | Producator |  |
| 0 | 1 |  |  | 2 | 3 |  |
| 1. Parametri tehnici si functionali Reglaj deschidere cursa lant : 800-900-1000 mm Declaratie EN 12101/2 SHEV - rezista 30 min la 300 grade Declaratie conformitate EN 12101-2 evacuare fum si gaze fierbinti Forta 350N Curent nominal absorbit 0.95A, ( 1,2 A la pornire) Temperatura de functionare : - 20 °C ÷ +70 °C Grad de protectie IP 32 Cablu de alimentare 2.5 m Dimensiuni : 34,6 x 37x 764 mm |  |  |  |  |  |  |
| 2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare |  |  |  |  |  |  |
| 3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante |  |  |  |  |  |  |
| 4. Conditii de garantie si postgarantie |  |  |  |  |  |  |
| 5. Alte conditii cu caracter tehnic |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  | Pag 40 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F5co - Fisa tehnica nr. 13 - IDSAI12 Acumulator 12V, 46 Ah Utilajul, echipamentul tehnologic:Acumulator 12V, 46 Ah |  |  |  |  |  |  |
| Nr. crt. | Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini |  |  | Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini | Producator |  |
| 0 | 1 |  |  | 2 | 3 |  |
| 1. Parametri tehnici si functionali - Tensiune nominala: 12 volti - Capacitate: 46 Ah - Tip terminal: M6 (F6/T6/I2) - Dimensiuni: 197mm x 165mm x h170mm - Greutate: 14.5 kg |  |  |  |  |  |  |
| 2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare Instruire personal de exploatare si intretinere |  |  |  |  |  |  |
| 3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante Certificat de conformitate de la producator |  |  |  |  |  |  |
| 4. Conditii de garantie si postgarantie Garantie min. 24 luni |  |  |  |  |  |  |
| 5. Alte conditii cu caracter tehnic Conform standardelor in vigoare |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  | Pag 41 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F5co - Fisa tehnica nr. 14 - IDSAI13 UPS -1000 VA Utilajul, echipamentul tehnologic:UPS -1000 VA |  |  |  |  |  |  |
| Nr. crt. | Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini |  |  | Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini | Producator |  |
| 0 | 1 |  |  | 2 | 3 |  |
| 1. Parametri tehnici si functionali Conectori Iesire UPS 1000VA/600W, 4 prize shuko, conexiune internet Alimentare: 230Vac Fara baterii Interfata: USB Protectii Scurt-Circuit: Da Supraincarcare: Da |  |  |  |  |  |  |
| 2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare Instruire personal de exploatare si intretinere |  |  |  |  |  |  |
| 3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante Certificat de conformitate de la producator |  |  |  |  |  |  |
| 4. Conditii de garantie si postgarantie Garantie min. 24 luni |  |  |  |  |  |  |
| 5. Alte conditii cu caracter tehnic Conform standardelor in vigoare |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  | Pag 42 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F5co - Fisa tehnica nr. 15 - E00 Convertizor de frecventa 1.5 kW, 7.5 A, 1x230/3x230 V Utilajul, echipamentul tehnologic:Convertizor de frecventa 1.5 kW, 7.5 A, 1x230/3x230 V |  |  |  |  |  |  |
| Nr. crt. | Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini |  |  | Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini | Producator |  |
| 0 | 1 |  |  | 2 | 3 |  |
| 1. Parametri tehnici si functionali Tensiune de alimentare 1x230 V Frecventa alimentare 50 Hz, 60 Hz, Tensiune de iesire 3x230 V Nivelul tensiunii de iesire Reglabil 0-100% din valoarea tensiunii de intrare Frecventa de iesire 0 - 400 Hz (setare implicita 0.5 - 80 Hz) Curent nominal 7.5 A Suprasarcina 150% pentru 60 de secunde, 200% pentru 1 secunda Putere 1.5 kW Regim de functionare HD - heavy-duty Standarde CE |  |  |  |  |  |  |
| 2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare |  |  |  |  |  |  |
| 3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante |  |  |  |  |  |  |
| 4. Conditii de garantie si postgarantie |  |  |  |  |  |  |
| 5. Alte conditii cu caracter tehnic |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  | Pag 43 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F5co - Fisa tehnica nr. 16 - E01 Sursa de alimentare 27.6 V/3 A Pulsar EN54-3A17 Utilajul, echipamentul tehnologic:Sursa de alimentare 27.6 V/3 A Pulsar EN54-3A17 |  |  |  |  |  |  |
| Nr. crt. | Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini |  |  | Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini | Producator |  |
| 0 | 1 |  |  | 2 | 3 |  |
| 1. Parametri tehnici si functionali Tensiune de alimentare: 230 VAC/50 Hz Putere: 83 W Consum sisteme PSU: 78 mA Iesire alimentare operatii continue: 2 A/27,6 VDC Iesire alimentare operatii intermitente: 3 A/27,6 VDC Curent incarcare baterie: 1,0 A Montaj baterie: 2 x 17 Ah/12 V (bateriile nu sunt incluse) Display LED Montare: aparenta Incuietoare cu cheie Protectii: SCP, OLP, OHP, OVP, UVP, sabotaj (deschiderea carcasei) Iesiri tehnice: EPS - AC esec retea, PSU - esec alimentare, APS – esec baterie Monitorizare la distanta via LAN, WiFi, RS485, USB prin module suplimentare Conformitate cu standardele: EN54-4, EN12101-10 Carcasa: placa de otel de 1.2 mm, rosie Dimensiuni carcasa: 420 x 420 x 102 mm Max dimensiuni baterii: 400 x 180 x 95 mm Greutate: 9 kg |  |  |  |  |  |  |
| 2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare |  |  |  |  |  |  |
| 3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante |  |  |  |  |  |  |
| 4. Conditii de garantie si postgarantie |  |  |  |  |  |  |
| 5. Alte conditii cu caracter tehnic |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  | Pag 44 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F5co - Fisa tehnica nr. 17 - E03 Tablou electric desfumare Utilajul, echipamentul tehnologic:Tablou electric desfumare |  |  |  |  |  |  |
| Nr. crt. | Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini |  |  | Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini | Producator |  |
| 0 | 1 |  |  | 2 | 3 |  |
| 1. Parametri tehnici si functionali Pi=1 kW, Pa=1kW, Ic=5.3 A Confectionat din metal cu grad de protectie IP65(min), montat pe perete sau ingropat in perete Transformatoare, materiale marunte: jgheab, cablu, cleme, suruburi, etc. Aparatura de automatizare (controllere, relee, contactoare) |  |  |  |  |  |  |
| 2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare Conform standardelor in vigoare |  |  |  |  |  |  |
| 3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante Certificat de conformitate de la producator |  |  |  |  |  |  |
| 4. Conditii de garantie si postgarantie Garantie min. 24 luni |  |  |  |  |  |  |
| 5. Alte conditii cu caracter tehnic Instruire personal de exploatare si intretinere |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  | Pag 45 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F5co - Fisa tehnica nr. 18 - E02 Kit de emergenta Utilajul, echipamentul tehnologic:Kit de emergenta |  |  |  |  |  |  |
| Nr. crt. | Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini |  |  | Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini | Producator |  |
| 0 | 1 |  |  | 2 | 3 |  |
| 1. Parametri tehnici si functionali Kit de emergenta pentru corpuri de iluminat led, 2-50W, echipat cu invertor si acumulator pentru autonomie 3 h, baterie LI-Ion, .2V, 4400 mAh, |  |  |  |  |  |  |
| 2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare |  |  |  |  |  |  |
| 3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante |  |  |  |  |  |  |
| 4. Conditii de garantie si postgarantie |  |  |  |  |  |  |
| 5. Alte conditii cu caracter tehnic |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  | Pag 46 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F5co - Fisa tehnica nr. 19 - E04 Rack metalic 600x450x239 mm Utilajul, echipamentul tehnologic:Rack metalic 600x450x239 mm |  |  |  |  |  |  |
| Nr. crt. | Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini |  |  | Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini | Producator |  |
| 0 | 1 |  |  | 2 | 3 |  |
| 1. Parametri tehnici si functionali Dulap Rack pentru echipamente curenti slabi, 600x450x239 mm, din metal, aplicat pe perete, echipat cu sistem de prindere |  |  |  |  |  |  |
| 2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare Instruire personal de exploatare si intretinere |  |  |  |  |  |  |
| 3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante Certificat de conformitate de la producator |  |  |  |  |  |  |
| 4. Conditii de garantie si postgarantie Garantie min. 24 luni |  |  |  |  |  |  |
| 5. Alte conditii cu caracter tehnic Conform standardelor in vigoare |  |  |  |  |  |  |
| Executant, Director General, |  |  |  |  |  |  |
| Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007 |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pag 47 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OBIECTIV: Lucrari de modernizare in vederea obtinerii autorizatiei de securitate la incendiu pt. imobil amplasat pe str. V. Alecsandri, nr. 1, SAD 7 Beneficiar: MUNICIPIUL TIMISOARA Proiectant: Executant: C6cp - LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale cumulat pe proiect |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr. crt. | Denumirea resursei materiale |  | U.M. | Consumul cuprins in oferta | Pret unitar (exclusiv TVA) -lei- |  | Valoarea (exclusiv TVA) -lei- | Furnizorul |  | Greu-tatea -tone- |
| 0 | 1 |  | 2 | 3 | 4 |  | 5 = 3 x 4 | 6 |  | 7 |
| 1 | 5904782 Aliaj de lipit staniu-plumb marca lp 60 |  | kg | 0,14 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 7800857 Amorsa pt. vopsea lavabila |  | kg | 4,65 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20012678 Apa |  | l | 2,60 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 20041127 Apa industriala in cisterne pentru lucrari de drumuri si terasamente |  | mc | 1,05 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 6202818 Apa industriala pentru mortare si betoane de la retea |  | mc | 1,79 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20041906 Apa industriala, pentru mortare si betoane, de la retea |  | mc | 0,03 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 7302431 Aparate electrice de protectie la curent rezidual, B-6A, tip A, Id30 mA |  | buc | 2,00 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 6111538 Aracet d 50 ni 1345 |  | kg | 2,35 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 6433754 Armatura in prefabr beton pc 52 o6-10 mm barem |  | kg | 50,00 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 8521050 Banda adeziva tip retea latime=50mm - 90m/rola |  | m | 15,64 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 8000850 Banda de armare pt.placa normala din gips-carton |  | m | 23,00 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 20010005 Banda de etansare 95 mm |  | m | 58,19 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 20010006 Banda de protectie |  | m | 63,25 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2600569 Banda izolatoare din aluminiu 50mmx40mx0.06mm |  | rola | 2,00 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 6621533 Banda izolatoare din pinza cauc.tip pc 10mx20mm s 3658 |  | m | 14,80 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2600528 Banda laminata de etichetare |  | rola | 1,21 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 6621442 Banda vegetala 30 mm |  | m | 14,80 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2100969 Beton de ciment B 250 stas 3622 |  | mc | 6,25 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2100971 Beton de ciment B 300 stas 3622 |  | mc | 0,86 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 2800012 Bloc bca 590 x 240 x 20 cm |  | mc | 2,68 |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 7344829 Burghiu cu cap widia d10 mm |  | buc | 2,22 |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 7344831 Burghiu cu cap widia d14 mm |  | buc | 0,18 |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 5500139 Buton normal deschis cu actionare prin apasare cu |  | buc | 6,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | reventire, 230v, c,a. 50Hz, | 10A |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pag 48 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 1 |  | 2 | 3 | 4 |  | 5 = 3 x 4 | 6 |  | 7 |
| 24 | 7306876 Cablaj conectare baterii 16mmp, negru/rosu, 40 cm |  | buc | 8,00 |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 4700227 Cablu FTP Cat 6, 4 x 2 x 23 AVG, cupru |  | m | 50,50 |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 4700175 Cablu incendiu 2x2x08 JE-H(St)H FE 180 E30-E90, ecranat |  | m | 103,00 |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 4700056 Cablu N2XH 3x1,5 mmp |  | m | 420,00 |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 4700097 Cablu NHXH FE180/E30 3x2.5 mmp |  | m | 30,90 |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 4700089 Cablu NHXH FE180/E30 3x4 mmp |  | m | 40,40 |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 7308164 Carbura calciu tehnica (carbid) stas 102-63 |  | kg | 0,77 |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 20022828 Carcasa din otel beton profil neted OB37 STAS 438 D=8mm |  | kg | 46,76 |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 7106611 Carpe de sters din orice culoare |  | kg | 0,02 |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 7309326 Carpe de sters, din bumbac de orice culoare |  | kg | 0,01 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 2601626 Carton bitumat fara strat de acoperire (blanc) CI 400 100cmx20m, s138 |  | mp | 2,47 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 2600933 Carton bitumat strat acop nisip ca 400 100cmx20m s 138 |  | mp | 2,01 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 2002490858 Casuta pentru unelte, de dimensiuni 178X195, 5X200 |  | buc | 2,00 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 7308669 Ceara de parchet forma vara, solida tip A, bidon 10 kg |  | kg | 0,52 |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 6101387 Chit alb pentru geamuri c.101-1 ntr 6149-69 |  | kg | 6,38 |  |  |  |  |  |  |
| 39 | 6103036 Chit romtix 1502 p ntr 5655-74 |  | kg | 13,41 |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 6102815 Chit siliconic |  | kg | 1,94 |  |  |  |  |  |  |
| 41 | 2101377 Ciment |  | kg | 4,71 |  |  |  |  |  |  |
| 42 | 2100024 Ciment I 32,5 (P 40) saci |  | kg | 193,20 |  |  |  |  |  |  |
| 43 | 2100402 Ciment II B 32,5 (M 30) saci |  | kg | 193,71 |  |  |  |  |  |  |
| 44 | 2100397 Ciment II B 32,5(M 30) vrac |  | kg | 669,31 |  |  |  |  |  |  |
| 45 | 2100206 Ciment portland alb tip 1 75% alb pa 25 saci s 7055 |  | kg | 19,40 |  |  |  |  |  |  |
| 46 | 3335985 Cleme de legaturi rapide 2 poli pentr conectare conductoare cu sectiuni de la 0.5 la 4 mmp |  | buc | 50,00 |  |  |  |  |  |  |
| 47 | 3335987 Cleme de prindere tubulatura cu surub M8x30 |  | m | 30,00 |  |  |  |  |  |  |
| 48 | 20042123 Corp de iluminat cu led Ledco Linear Bay 62W, 4000K, 7400lm |  | buc | 5,00 |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pag 49 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 1 |  | 2 | 3 | 4 |  | 5 = 3 x 4 | 6 |  | 7 |
| 49 | 2442494 Corp de iluminat de evacuare, 3W, cu acumulator si invertor cu autonomie 2 ore, Ip20, 230V/50Hz, Montaj suspendat de tavan fals, echipat cu accesorii de montaj, temperatura de fuctionare - 5*C - -> 40*C |  | buc | 25,00 |  |  |  |  |  |  |
| 50 | 2442495 Corp de iluminat led 10 W, incastrat sau aparent, 10W/230V/50Hz./c.a, |  | buc | 7,00 |  |  |  |  |  |  |
| 51 | 2442433 Corp de iluminat pentru evacuare 3W, IP54, echipat cu acumulator si invertor, pentru autonomie minim 2 ore, montaj aparent pe perete la exterior; |  | buc | 5,00 |  |  |  |  |  |  |
| 52 | 2304381 Cot egal 90 grade pentru tubulatura din otel zincat 250x500 mm |  | buc | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 53 | 6715993 Covor tactil pentru nevazatori 53*47 cm |  | mp | 15,70 |  |  |  |  |  |  |
| 54 | 5886928 Cuie cu cap conic tip A 3,0 x 60 s 2111 |  | kg | 0,42 |  |  |  |  |  |  |
| 55 | 5887051 Cuie cu cap conic tip a1 5 x150 OL 37 s 2111 |  | kg | 0,08 |  |  |  |  |  |  |
| 56 | 6313356 Diblu cu expandare marimea 10 |  | buc | 4,00 |  |  |  |  |  |  |
| 57 | 20043186 Diblu cu expandare marimea 6 |  | buc | 20,00 |  |  |  |  |  |  |
| 58 | 2950716 Diblu din lemn |  | buc | 29,90 |  |  |  |  |  |  |
| 59 | 20010008 Diblu DN6 cu surub autofiletant |  | buc | 91,08 |  |  |  |  |  |  |
| 60 | 6109080 Diluant pentru prenadez ntr 2830-75 |  | kg | 1,20 |  |  |  |  |  |  |
| 61 | 6311308 Dispozitiv automat de inchidere a usilor |  | buc | 10,00 |  |  |  |  |  |  |
| 62 | 6719093 Distantier din m.plasti.pt poz.arm.in beton pentru grinzi |  | buc | 7,50 |  |  |  |  |  |  |
| 63 | 5500103 Doza de conexiuni rezistenta la foc |  | buc | 2,00 |  |  |  |  |  |  |
| 64 | 5500094 Doza de montaj buton, montaj aparent |  | buc | 5,00 |  |  |  |  |  |  |
| 65 | 7319280 Doza pentru aparate pentru tuburi izolante usor protejate -aip |  | buc | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 66 | 5903099 Electrod pentru sudarea aluminiului ealsip 4 |  | kg | 5,13 |  |  |  |  |  |  |
| 67 | 20044771 Energie electrica la contor pentru consumatori forta |  | kwh | 100,00 |  |  |  |  |  |  |
| 68 | 2955896 Energie electrica la contor pentru lucrari de constr-montaj |  | kwh | 9,41 |  |  |  |  |  |  |
| 69 | 6202741 Energie electrica la contor pentru lucrari de constructie-montaj |  | kwh | 12,55 |  |  |  |  |  |  |
| 70 | 2938824 Ferestre din lemn stratificat |  | mp | 1,50 |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pag 50 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 1 |  | 2 | 3 | 4 |  | 5 = 3 x 4 | 6 |  | 7 |
| 71 | 5904299 Flux (pasta decapanta) pt.lipirea cositorului nid 270-61* |  | kg | 0,04 |  |  |  |  |  |  |
| 72 | 7322940 Fuior cinepa |  | kg | 0,09 |  |  |  |  |  |  |
| 73 | 2948050 Ghermele carbolinizate |  | buc | 17,88 |  |  |  |  |  |  |
| 74 | 20041759 Glaf de exterior latime 18cm din tabla de aluminiu vopsit |  | m | 4,00 |  |  |  |  |  |  |
| 75 | 20041757 Glaf din tabla de aluminiu vopsit |  | m | 4,00 |  |  |  |  |  |  |
| 76 | 20044701 Glet de ipsos superfin |  | kg | 21,42 |  |  |  |  |  |  |
| 77 | 2806530 Grila de aluminiu, 450x450 mm cu plasa pentru insecte |  | buc | 2,00 |  |  |  |  |  |  |
| 78 | 6100034 Grund miniu anticoroziv g.351-4 stas 3097-80 |  | kg | 0,14 |  |  |  |  |  |  |
| 79 | 6100814 Grund miniu anticoroziv g.355-6 ni 1703-80 |  | kg | 0,15 |  |  |  |  |  |  |
| 80 | 20044467 Hartie slefuita uscata cu en foi 23X30 GR 6 S1581 |  | buc | 4,70 |  |  |  |  |  |  |
| 81 | 6200341 Huila de forja |  | kg | 81,23 |  |  |  |  |  |  |
| 82 | 2002490857 Inchirerea unui WC ecologic pentru perioada de executie a lucrarilor |  | buc | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 83 | 2002490856 INCHIRIERE BARACAMENTE MUNCITORI PENTRU PERIOADA DE EXECUTIE |  | buc | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 84 | 2101468 Ipsos |  | kg | 0,75 |  |  |  |  |  |  |
| 85 | 2100830 Ipsos pentru constructii tip A, saci, s 545/1 |  | kg | 260,91 |  |  |  |  |  |  |
| 86 | 8521010 Liant imbinare placi gipscarton (5 kg/sac) |  | kg | 3,22 |  |  |  |  |  |  |
| 87 | 5208626 Mastic etansare tubulatura ventilare cartus 310 ml |  | buc | 2,00 |  |  |  |  |  |  |
| 88 | 7819201 Material marunt |  | % |  |  |  |  |  |  |  |
| 89 | 7801043 Material marunt |  | % |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 | 7801035 Material marunt |  | % |  |  |  |  |  |  |  |
| 91 | 3064291 Material marunt |  | % |  |  |  |  |  |  |  |
| 92 | 20018328 Material marunt |  | % |  |  |  |  |  |  |  |
| 93 | 20010013 Material marunt |  | % |  |  |  |  |  |  |  |
| 94 | 8000277 Material marunt |  | % |  |  |  |  |  |  |  |
| 95 | 7801098 Material marunt ( Adeziv , diluant etc ) |  | % |  |  |  |  |  |  |  |
| 96 | 8000702 Materiale de prindere |  | kg | 1,77 |  |  |  |  |  |  |
| 97 | 6305713 Mina curenta sau bara prot.curb din teava otel laminat |  | m | 85,50 |  |  |  |  |  |  |
| 98 | 6305701 Mina curenta sau bara prot.dr.din profile form.la rece |  | m | 4,60 |  |  |  |  |  |  |
| 99 | 7330080 Morseta unipolara, 2,5 mmp |  | buc | 111,00 |  |  |  |  |  |  |
| 100 | 2101121 Mortar de zidarie M 10 nisip s 1030 |  | mc | 0,17 |  |  |  |  |  |  |
| 101 | 4120389 Mufa fonta maleabila m2 ds s475 DN 15 1/2 sd zn |  | buc | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 102 | 2002489903 N2XH 4x1.5 mmp |  | m | 400,00 |  |  |  |  |  |  |
| 103 | 2205939 Nisip |  | mc | 0,01 |  |  |  |  |  |  |
| 104 | 2200496 Nisip sortat nespalat de |  | mc | 0,04 |  |  |  |  |  |  |
|  | rau si lacuri 0,0-1,0 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pag 51 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 1 |  | 2 | 3 | 4 |  | 5 = 3 x 4 | 6 7 |  | 7 |
| 105 | 2200513 Nisip sortat nespalat de rau si lacuri 0,0-3,0 mm |  | mc | 1,58 |  |  |  |  |  |  |
| 106 | 2200525 Nisip sortat nespalat de rau si lacuri 0,0-7,0 mm |  | mc | 1,03 |  |  |  |  |  |  |
| 107 | 20044783 Nisip sortat spalat de riu si lacuri 3,0-7,0 MM |  | mc | 0,60 |  |  |  |  |  |  |
| 108 | 2000030 Otel beton profil neted OB 37, stas 438 D = 6 mm |  | kg | 62,58 |  |  |  |  |  |  |
| 109 | 5904512 Oxigen tehnic gazos imbuteliat stas 2031 clasa A |  | mc | 0,34 |  |  |  |  |  |  |
| 110 | 2002490859 Pachet de incendiu complet echipat |  | buc | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 111 | 6719407 Pafta |  | buc | 32,00 |  |  |  |  |  |  |
| 112 | 2928347 Panou de cofraj tip p fag g 15mm pentru pereti |  | mp | 0,15 |  |  |  |  |  |  |
| 113 | 6200729 Parchetin, s 44 |  | l | 0,60 |  |  |  |  |  |  |
| 114 | 20010014 Pasta imbinare |  | kg | 20,24 |  |  |  |  |  |  |
| 115 | 6720779 Pervazuri profilate din pvc |  | m | 17,94 |  |  |  |  |  |  |
| 116 | 6200767 Petrol distilat tip 18/200 np-nid 767 |  | l | 0,02 |  |  |  |  |  |  |
| 117 | 6002957 Piatra de frecat mozaic |  | kg | 0,30 |  |  |  |  |  |  |
| 118 | 2308400 Piesa speciala din otel zincat, de la 500x250 mm la D350 mm |  | buc | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 119 | 2200288 Pietris ciuruit spalat de mal 7-15 mm |  | mc | 0,68 |  |  |  |  |  |  |
| 120 | 5840766 Piulita hexagonala grosolana B M 8 gr. 5 s 922 |  | buc | 48,00 |  |  |  |  |  |  |
| 121 | 2100953 Placa - denumire lucrare |  | buc | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 122 | 20010044 Placa GK 12,5 ignifugata |  | mp | 103,73 |  |  |  |  |  |  |
| 123 | 20044018 Placa gresie glz.netede maron S 250X 60X12 C1 vrac |  | mp | 3,09 |  |  |  |  |  |  |
| 124 | 2100895 Placa GRESIE INTERIOR/ EXTERIOR |  | mp | 3,00 |  |  |  |  |  |  |
| 125 | 6621650 Placa teh.cauciuc gar.f ins.tex.rez.pet tip. na 5 mm |  | kg | 0,75 |  |  |  |  |  |  |
| 126 | 2607632 Placa vata minerala izolanta generala tip g 100 1200 x 600 x 40 s 5838 / 5 |  | mp | 1,24 |  |  |  |  |  |  |
| 127 | 8527019 Placi gips-carton normale gkb 12.5mm 1200/3000 |  | mp | 9,38 |  |  |  |  |  |  |
| 128 | 2204268 Plinta pentru gresie |  | m | 0,69 |  |  |  |  |  |  |
| 129 | 2604027 Polistiren extrudat grafitat grosime 2 cm |  | mp | 2,73 |  |  |  |  |  |  |
| 130 | 6111734 Prenadez |  | kg | 7,77 |  |  |  |  |  |  |
| 131 | 5536169 Priza monobloc sub tencuiala 250/10a cod 160 |  | buc | 1,01 |  |  |  |  |  |  |
| 132 | 20010023 Profil CW 100 x0,6mm |  | m | 70,84 |  |  |  |  |  |  |
| 133 | 2501488 40x20x1.5 Profil sina metalic |  | m | 10,00 |  |  |  |  |  |  |
| 134 | 20010032 Profil UW 100 x 0,6 mm |  | m | 35,42 |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pag 52 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 1 |  | 2 | 3 | 4 |  | 5 = 3 x 4 | 6 |  | 7 |
| 135 | 2002490860 Pubele de gunoi, cu capacitate de 240 l, cu roti si capac, de dimensiuni 106, 5x58x73 |  | buc | 2,00 |  |  |  |  |  |  |
| 136 | 4121785 Racord olandez et plana u1 s482 DN 50 2 zn |  | buc | 9,00 |  |  |  |  |  |  |
| 137 | 2452973 Rezervor pentru apa, prevazut cu canea si strat interior din polietilena, cu compusi organici de argint activ, volumul fiind de 500 l |  | buc | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 138 | 7343982 Rumegus din lemn |  | kg | 0,15 |  |  |  |  |  |  |
| 139 | 6805372A Sarma moale zincata ol32 d= 2 mm |  | kg | 0,45 |  |  |  |  |  |  |
| 140 | 2905955 Sipca rasinoase clasa I / II gros 18 / 24 - 24 / 48 mm L = 1,50 - 2,75 m |  | mc | 0,04 |  |  |  |  |  |  |
| 141 | 3803128 Sirma moale obisnuita D = 1,12 OL 32 s 889 |  | kg | 0,50 |  |  |  |  |  |  |
| 142 | 5900499 Sirma sudura obisnuit s1126 s10 colaci D = 3,25 |  | kg | 0,18 |  |  |  |  |  |  |
| 143 | 5900504 Sirma sudura obisnuita s1126 s10 colaci D = 4,00 |  | kg | 0,21 |  |  |  |  |  |  |
| 144 | 2506761 Sistem pereti cortina cu geam securizat, tamplarie din aluminiu si toate accesoriile necesare montajului incluse |  | tona | 0,97 |  |  |  |  |  |  |
| 145 | 4113580 Sistem rezistent la foc complet de trecere al cablurilor prin elemente de constructie compus din gaurirea elemetului de constructie si executarea montajului folosind materiale specifice (mortare rezistente la foc, mansoane rezistente la foc, coliere rezis |  | buc | 2,00 |  |  |  |  |  |  |
| 146 | 4113600 Sistem rezistent la foc complet de trecere al tubulaturii prin elemente de constructie compus din gaurirea elemetului de constructie si executarea montajului folosind materiale specifice (mortare rezistente la foc, mansoane rezistente la foc, coliere rezi |  | buc | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 147 | 20028944 Spuma poliuretanica |  | kg | 5,53 |  |  |  |  |  |  |
| 148 | 20010041 Surub autofiletant 5 x 25 mm |  | buc | 657,80 |  |  |  |  |  |  |
| 149 | 5820170 Surub cap hexagonal grosolan M 8x 30 gr. 4.8 s 920 |  | buc | 22,00 |  |  |  |  |  |  |
| 150 | 5820285 Surub cap hexagonal grosolan M 8x 60 gr. 4.8 s 920 |  | buc | 26,00 |  |  |  |  |  |  |
| 151 | 20044466 Surub cap inecat crestat sprec.M 6X 30 GR. 4.8 S 2571 |  | buc | 47,04 |  |  |  |  |  |  |
| 152 | 5836777 Surub cu cap inecat crestat l 3 x 40 f1 s 1452 |  | buc | 560,00 |  |  |  |  |  |  |
| 153 | 5837501 Surub cu cap |  | buc | 9,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | semiinecat crestat l 3 x 1453 | 35 s |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pag 53 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 1 |  | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 = 3 x 4 | 6 |  |  | 7 |
| 154 | 8558011 Surub montaj autofiletant 35mm/1000 superrapid |  | buc | 211,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 155 | 5894250 Surub zincat m 4 cu piulita si saibe |  | buc | 24,48 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 156 | 20044525 Tamplarie exterioare din aluminiu-conform tablou tamplarie (va fi prezentat la faza P.Th.) |  | mp | 11,76 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 157 | 2002490855 Tamplarie interioara - Usi din sticla securizata-complet echipata pentru montaj |  | mp | 7,86 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 158 | 2002490854 Tamplarie interioara (usi MDF) |  | mp | 8,74 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 159 | 5107245 Tija filetata la ambele capete M8 otel zincat + piulite hexagonale |  | m | 10,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 160 | 2303612 Tub ipey din pvc, de 13 mm |  | m | 101,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 161 | 2303582 Tub ipey Ignifug din pvc, DN16 mm |  | m | 525,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 162 | 8000661 Tubulatura zincata 250x500 mm |  | m | 3,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 163 | 2928440 Usa int.c.tip M toc,ram-tbl ras.tip A 2090x1484 = s3,101 |  | mp | 4,46 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 164 | 2928791 Usa interioara din lemn stratificat -cu latimea de 100 cm, si inaltimea de 210 cm |  | mp | 2,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 165 | 20014971 Usa interioara din lemn stratificat -cu latimea de 110 cm, si inaltimea de 210 cm |  | mp | 2,31 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 166 | 2100713 Var pasta pentru constructii tip 2 |  | mc | 0,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 167 | 6202533 Vaselina tehnica artificiala tip D s 917 |  | kg | 0,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 168 | 20024777 Vata minerala 100mm |  | mp | 25,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 169 | 2605899 Vata minerala caserata cu aluminiu, grosime 50 mm, clasa A1 reactie la foc |  | mp | 10,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 170 | 2605828 Vata minerala fara liant vrac tip I 70 kg/mc |  | kg | 0,49 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 171 | 7800859 Vopsea lavabila acrilica |  | l | 114,24 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 172 | 6103294 Vopsea minium de plumb V 351-3 ntr 90-80 |  | kg | 2,14 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Valoare directa |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Recapitulatie |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | TOTAL |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | TOTAL |  |  | euro |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Executant, Director General, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, |  | e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477 |  |  |  | .007 |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  | Pag 54 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OBIECTIV: Lucrari de modernizare in vederea obtinerii autorizatiei de securitate la incendiu pt. imobil amplasat pe str. V. Alecsandri, nr. 1, SAD 7 Beneficiar: MUNICIPIUL TIMISOARA Proiectant: Executant: C7cp - LISTA cuprinzand consumurile cu mana de lucru cumulat pe proiect |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr. crt. | Denumirea meseriei |  |  | Consumul cu manopera -(om/ore)- |  | Tariful mediu -lei/ora- | Valoarea (exclusiv TVA) -lei- |  | Procentul |
| 0 | 1 |  |  | 2 |  | 3 | 4 = 2 x 3 |  | 5 |
| 1 | 10251 Betonist |  |  | 18,96 |  |  |  |  |  |
| 2 | 13410 Dulgher constructii |  |  | 9,19 |  |  |  |  |  |
| 3 | 14100 Electrician |  |  | 0,11 |  |  |  |  |  |
| 4 | 20591 Electrician automatizare |  |  | 8,00 |  |  |  |  |  |
| 5 | 20251 Electrician cabluri subterane |  |  | 1,63 |  |  |  |  |  |
| 6 | 20600 Electrician intr.rep. |  |  | 0,52 |  |  |  |  |  |
| 7 | 20131 Electrician linii electrice aeriene |  |  | 0,30 |  |  |  |  |  |
| 8 | 20331 Electrician post trafo |  |  | 3,60 |  |  |  |  |  |
| 9 | 11131 Fierar beton |  |  | 4,93 |  |  |  |  |  |
| 10 | 15110 Finisor mase plastice |  |  | 7,76 |  |  |  |  |  |
| 11 | 11431 Geamgiu |  |  | 7,34 |  |  |  |  |  |
| 12 | 20000115 Inginer sisteme de securitate |  |  | 9,92 |  |  |  |  |  |
| 13 | 30 Instalator electrician |  |  | 307,13 |  |  |  |  |  |
| 14 | 11549 Instalator electrician 4b |  |  | 7,00 |  |  |  |  |  |
| 15 | 11731 Instalator incalzire |  |  | 0,64 |  |  |  |  |  |
| 16 | 11641 Instalator sanitar |  |  | 9,19 |  |  |  |  |  |
| 17 | 11991 Instalator ventilatorist |  |  | 53,99 |  |  |  |  |  |
| 18 | 12141 Ipsosar |  |  | 24,80 |  |  |  |  |  |
| 19 | 12231 Izolator hidrofug |  |  | 0,15 |  |  |  |  |  |
| 20 | 12340 Izolator termic 4 |  |  | 2,30 |  |  |  |  |  |
| 21 | 26841 Montator constructii metalice |  |  | 76,95 |  |  |  |  |  |
| 22 | 12500 Montator pref.beton |  |  | 25,30 |  |  |  |  |  |
| 23 | 12600 Mozaicar |  |  | 2,82 |  |  |  |  |  |
| 24 | 100 Muncitor calificat |  |  | 71,69 |  |  |  |  |  |
| 25 | 20650 Muncitor de deservire pentru montajul in constructii |  |  | 9,36 |  |  |  |  |  |
| 26 | 19922 Muncitor deserv.ctii montj. 22 |  |  | 3,60 |  |  |  |  |  |
| 27 | 20000002 Muncitor deservire |  |  | 19,80 |  |  |  |  |  |
| 28 | 19931 Muncitor deservire constructii montaj |  |  | 12,13 |  |  |  |  |  |
| 29 | 19921 Muncitor deservire constructii-montaj |  |  | 25,82 |  |  |  |  |  |
| 30 | 49 Muncitor necalificat |  |  | 14,98 |  |  |  |  |  |
| 31 | 26100 Sapator |  |  | 5,28 |  |  |  |  |  |
| 32 | 20000001 Specialist montare gips carton |  |  | 18,98 |  |  |  |  |  |
| 33 | 12700 Sudor electric |  |  | 2,00 |  |  |  |  |  |
| 34 | 60141 Tamplar |  |  | 10,84 |  |  |  |  |  |
| 35 | 20000114 Tehnician pentru sisteme de detectie |  |  | 4,48 |  |  |  |  |  |
| 36 | 60100 Timplar |  |  | 6,00 |  |  |  |  |  |
| 37 | 28420 Tinichigiu sant |  |  | 1,68 |  |  |  |  |  |
| 38 | 31000 Zidar |  |  | 75,45 |  |  |  |  |  |
| 39 | 31110 Zugrav vopsitor |  |  | 118,89 |  |  |  |  |  |
|  | Total ore manopera: |  |  | 983,51 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  | Pag 55 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LISTA cuprinzand consumurile cu mana de lucru |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 1 |  |  | 2 |  | 3 | 4 = 2 x 3 |  | 5 |
|  | Valoare directa |  | lei |  |  |  |  |  |  |
|  | Recapitulatie |  | lei |  |  |  |  |  |  |
|  | TOTAL |  | lei |  |  |  |  |  |  |
|  | TOTAL |  | euro |  |  |  |  |  |  |
| Executant, Director General, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  | Pag 56 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OBIECTIV: Lucrari de modernizare in vederea obtinerii autorizatiei de securitate la incendiu pt. imobil amplasat pe str. V. Alecsandri, nr. 1, SAD 7 Beneficiar: MUNICIPIUL TIMISOARA Proiectant: Executant: C8cp - LISTA cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii cumulat pe proiect |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr. crt. | Denumirea utilajului de constructii |  |  |  | Ore de functionar e | Tariful unitar (exclusiv TVA) -lei/ora- | Valoarea (exclusiv TVA) -lei- |
| 0 | 1 |  |  |  | 2 | 3 | 4 = 2 x 3 |
| 1 | 7602 Aparat de tractiune (tirfor) 1,5 tf |  |  |  | 1,50 |  |  |
| 2 | 4802 Autolaborator mobil pt incerc electr. pt. linii de in alta tensiune pe auto 3t |  |  |  | 1,20 |  |  |
| 3 | 4803 Autolaborator mobil pt.verificari electrice pe auto 3t |  |  |  | 0,30 |  |  |
| 4 | 4806 Autolaborator tip lm3 auto 5t pt verif.centrale si statii elect. |  |  |  | 0,74 |  |  |
| 5 | 6775 Automacara 12,5tf |  |  |  | 0,24 |  |  |
| 6 | 1101 Automacara cu brat cu zabrele 4,5-5,8 tf 1 schimb |  |  |  | 0,25 |  |  |
| 7 | 3703 Betoniera cu cadere libera actonata cu motor termic 101-250l |  |  |  | 0,19 |  |  |
| 8 | 7301 Bob elevator mobil cu electromotor de 4,5 kw |  |  |  | 1,93 |  |  |
| 9 | 1124 Bob elevator mobil cu electromotor de 4,5 kw 1schimb |  |  |  | 0,09 |  |  |
| 10 | 3553 Buldozer pe senile 65-80CP |  |  |  | 0,03 |  |  |
| 11 | 3710 Centrala de beton semiautomatizata 21-40mc/ora |  |  |  | 0,09 |  |  |
| 12 | 20000063 Cleste V-A pentru masurarea curentilor de mers în gol si sarcina motor |  |  |  | 1,20 |  |  |
| 13 | 3005 Convertizor de sudura (inclusiv consumul de energie electrica )15-28kw |  |  |  | 0,10 |  |  |
| 14 | 6702 Macara de fereastra 0,15tf |  |  |  | 0,80 |  |  |
| 15 | 7609 Masina de gaurit electrica rotopercutanta d=35mm |  |  |  | 4,00 |  |  |
| 16 | 20000001 Utilaj de ridicat |  |  |  | 0,25 |  |  |
| 17 | 2351 Utilaj de ridicat pt. lucrari de finisaj |  |  |  | 0,24 |  |  |
| 18 | 3716 Vibrator de interior pentru beton actionat, electric 0,9-1,5 kw |  |  |  | 3,80 |  |  |
|  | Total ore utilaje: |  |  |  | 16,94 |  |  |
|  | Valoare directa |  | lei |  |  |  |  |
|  | Recapitulatie |  | lei |  |  |  |  |
|  | TOTAL |  | lei |  |  |  |  |
|  | TOTAL |  | euro |  |  |  |  |
| Executant, Director General, |  |  |  |  |  |  |  |
| Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007 |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  | Pag 57 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OBIECTIV: Lucrari de modernizare in vederea obtinerii autorizatiei de securitate la incendiu pt. imobil amplasat pe str. V. Alecsandri, nr. 1, SAD 7 Beneficiar: MUNICIPIUL TIMISOARA Proiectant: Executant: C9cp - LISTA cuprinzand consumurile privind transporturile cumulat pe proiect |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr. crt. | Tipul de transport |  | Tone tran-sportate | Km par-cursi |  | Ore de functio-nare | Tariful unitar (exclusiv TVA) -lei/tona/km - | Valoarea (exclusiv TVA) -lei- |
| 0 | 1 |  | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 = 2 x 3 x 5 |
| Transport rutier |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | TRA01A25 Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 25 km. |  | 26,05 | 25,00 |  | 0,50 |  |  |
|  | Valoare directa |  |  | lei |  |  |  |  |
|  | Recapitulatie |  |  | lei |  |  |  |  |
|  | TOTAL |  |  | lei |  |  |  |  |
|  | TOTAL |  |  | euro |  |  |  |  |
| Executant, Director General, |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007 |  |  |  |  |  |  |  |  |