Anexa 2 la  HCL  nr............. din.............

Descrierea investitiei

- Date generale:

Denumire proiect: Modernizarea și reabilitarea sistemului de iluminat public în municipiul Timișoara, județul Timiș-faza SF

Amplasament: str.: Alexandu Ioan Cuza, Aleea FC Ripensia, Aries, Cluj, Iuliu Maniu, 3 August 1919, Republicii, Revolutiei 1989, 16 Decembrie 1929, Constantin Brancoveanu, Dr. Iosif Bulbuca, General Ion Dragalina, Circumvalatiunii, Drubeta, Eroilor de la Tisa, Gh. Dima, Gh. Doja, Pestalozzi, Mihai Viteazu, Mihail Kogalniceanu, Oituz,  Piata Consiliul Europei, Tudor Vladimirescu,Victor Babes din Municipiul Timisoara, jud. Timis.

Beneficiar: Municipiul Timişoara

2.  Date tehnice

- număr aparate de iluminat (AIL)                                                                              2248 buc

- sistem de telegestiune                                                                                                      1 buc

- scăderea consumului anual de energie primară în iluminatul public: de la 376,88 kWh  la 115,28 kWh

- scăderea anuala a gazelor cu efect de seră de la 118,53  tone echivalent CO2 la  35,55 tone echivalent CO2.

3. Indicatori valorici

Valoarea totală a investiției (TVA inclus) = 10.050.090,47 lei, din care  constructii montaj (C+ M ) este de 8.833.334,30 lei.

4. Descrierea investitiei

Obiectivul menţionat cuprinde  un număr de 25 de străzi din Municipiul Timișoara  care se vor moderniza prin montarea a 2248 aparate de iluminat cu tehnologie LED și implementarea unui sistem inteligent de telegestiune.

Elaborat : ALBA PROIECT CONSULTING SRL