OPERATOR ECONOMIC

___________________

(denumirea/numele)

DECLARAŢIE

privind neincadrarea in prevederile art 60 din Legea 98/2016

Subsemnatul, .................. reprezentant împuternicit al ......................... (denumirea operatorului economic) în    calitate de .............................................. al candidatului/ofertantului, declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că prin oferta depusa la achizitia directa – „Executia și finalizarea

lucrărilor de avarii/reparații curente, diverse si neprevăzute pentru imobile deținute sau aflate în

administrarea Municipiului Timișoara”, nu mă aflu în situaţia generarii unui conflict de interese, astfel cum este acesta definit la art 59 din Legea 98/2016, respectiv:

- nu am drept membri în cadrul consiliului de administraţie/organului de conducere sau de supervizare şi/sau acţionari ori asociaţi semnificativi persoane care sunt soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al doilea inclusiv ori care se află în relaţii comerciale cu persoane cu funcţii de decizie în cadrul autorităţii contractante, sau al furnizorului de servicii de achiziţie implicat în procedura de atribuire;

- nu am nominalizat printre persoanele desemnate pentru executarea contractului, persoane care sunt soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al doilea inclusiv ori care se află în relaţii comerciale cu persoane cu funcţii de decizie în cadrul autorităţii contractante sau al furnizorului de servicii de achiziţie implicat în procedura de atribuire.

De asemenea, in cazul in care oferta noastra va fi declarata castigatoare, declar ca nu voi angaja, sau încheia orice alte înţelegeri privind prestarea de servicii, direct ori indirect, în scopul îndeplinirii contractului de achiziţie publică, cu persoane fizice sau juridice care au fost implicate în procesul de verificare/evaluare a solicitărilor de participare/ofertelor depuse în cadrul achizitiei publice, ori angajaţi/foşti angajaţi ai autorităţii contractante, sau ai furnizorului de servicii de achiziţie implicat în procedura de atribuire cu care autoritatea contractantă/furnizorul de servicii de achiziţie implicat în procedura de atribuire a încetat relaţiile contractuale ulterior atribuirii contractului de achiziţie publică, pe parcursul unei perioade de cel puţin 12 luni de la încheierea contractului, sub sancţiunea rezoluţiunii ori rezilierii de drept a contractului respectiv, astfel cum este mentionat la art.61, din Legea 98/2016.

Persoane ce dețin funcții de decizie in cadrul autoritatii contractante  şi/sau în legătură cu prezenta achizitie:

Dominic Samuel Fritz -Primar;

Ruben Latcau -Viceprimar;

Romocean Paula-Ana -Viceprimar;

Matei Cristian Creiveanu - Administrator Public;

Adina Pokker - Secretar General;

Steliana Stanciu -Director Directia Economica;

Corina-Diana Coroian - Sef Serviciul Achizitii Publice;

Lucian Mihai Buda - Sef Serviciul Retele Publice

Cristian Ovidiu-Ilie Jenariu– Director Executiv – Directia Juridica;

Cristian Frantescu – Director General, Directia Generala Valorificare Drepturi de Proprietate UAT

Liviu Andron - Sef Serviciul Contabilitate Publica;

Eliza-Angela Cristiu - Consilier Compartiment Fond Locativ;

Zele Mihaela – Sef Serviciu Proiecte de Infrastructura Mare;

Claudia Cristina Miat - Consilier Juridic;

Silviu Apostolovici - Inspector Achizitii Publice;

Consilieri locali: Lorenzo Flavius Barabas; Razvan-Alexandru Barta; Alin-Călin Bătrîn; Stefan Corban; Silvia-Gabriela Chițac; Roberto-Sebastian David; Dan Aurel Diaconu; Imre Farkas; Sorin Gabriel Ionescu; Roxana – Teodora Iliescu; Andra Anca Lapadatu; Sandu Constantin Stefan; Andreea Medisanu; Ovidiu Merean; Larisa Mihala; Elena – Rodica Militaru; Simion Mosiu; Nicoleta-Adriana Neculiță; Razvan-Gabriel Negrisanu; Sorin-Marius Povară; Silvia-Elisabeta Radoicovici; Mihaela-Paula Rusu; Ilie-Vasile Sîrbu; Ioan Alexandru Szatmari; Sorin-Ion Zavelița

Persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante, in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea achizitiei:

Nastasia Pop – Sef Serviciu, Serviciul Valorificare Patrimoniu

Nicoleta Ramona Dolha -Consilier Serviciul Valorificare Patrimoniu

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg ca autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, orice alte documente in sustinerea celor declarate.

Înţeleg ca în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.

Data completării ………………..		                        	                                 Operator economic

………………...............................

(semnătura autorizată si stampila )

OPERATOR ECONOMIC

___________________

(denumirea/numele)

DECLARATIE PRIVIND NEINCADRAREA

IN SITUATIILE DE EXCLUDERE PREVAZUTE LA ART. 164 DIN LEGEA NR. 98/2016

Subsemnatul(a) .................................................. reprezentant împuternicit al ............................................

……………………………….……………………………………(denumirea/numele şi sediul/adresa operatorului economic), declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedură şi sub sancţiunile aplicate faptei de fals în declaratii, că nu mă aflu în situaţia prevăzută la art. 164 din Legea nr. 98/2016, respectiv ca operatorul economic pe care il reprezint nu a fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanţe judecătoreşti pentru comiterea uneia dintre urmatoarele infractiuni: constituirea unui grup infracţional organizat, (art. 367 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal), infracţiuni de corupţie ( art. 289-294 din Legea nr. 286/2009) şi infracţiuni asimilate infracţiunilor de corupţie ( art. 10-13 din Legea nr. 78/2000 ), infracţiuni împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene, ( art. 18^1-18^5 din Legea nr. 78/2000) , acte de terorism, ( art. 32-35 şi art. 37-38 din Legea nr. 535/2004) , spălarea banilor, (art. 29 din Legea nr. 656/2002) , traficul şi exploatarea persoanelor vulnerabile, ( art. 209-217 din Legea nr. 286/2009), fraudă, ( art. 1 din Convenţia privind protejarea intereselor financiare ale Comunităţilor Europene din 27 noiembrie 1995).

De asemenea, declar sub sanctiunea aplicata faptei de fals în declaratii ca nici un membru al organului de administrare, de conducere sau supraveghere si, de asemenea, nici o persoana cu putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul operatorului economic pe care il reprezint nu a fost condamnat prin hotarare judecatoreasca definitiva pentru comiterea uneia dintre infractiunile mentionate mai sus.

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Data completării ................................                                                                      Operator economic

………………………………………

(semnătura autorizată si stampila )

OPERATOR ECONOMIC

___________________

(denumirea/numele)

DECLARAŢIE

privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 165 si 167 din Legea nr. 98/2016

Subsemnatul(a).............................................................................................. reprezentant împuternicit al ………………………………………………………….........…........   (denumirea/numele operatorului economic)  în calitate de ofertant pentru atribuirea contractului de achiziţie publică având ca obiect –„Executia și finalizarea

lucrărilor de avarii/reparații curente, diverse si neprevăzute pentru imobile deținute sau aflate în

administrarea Municipiului Timișoara” organizată de MUNICIPIUL TIMISOARA,  declar pe propria

răspundere sub sanctiunea excluderii din procedura si a sanctiunii aplicabile pentru fals in declaratii că:

- nu mi-am incalcat obligatiile privind plata impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de asigurări sociale către bugetele componente ale bugetului general consolidat, în conformitate cu prevederile legale în vigoare în România sau în ţara în care sunt stabilit, obligatii stabilite printr-o hotarare judecatoreasca sau decizie administrativa avand caracter definitiv si obligatoriu in conformitatea cu legea statului in care sunt stabilit.

De asemenea, declar pe propria răspundere si sub sanctiunea excluderii din procedura si a sanctiunii aplicabile pentru fals in declaratii că:

a) nu mi-am incalcat obligatiile stabilite la art. 51 din Legea 98/2016, respectiv, am tint cont de obligațiile relevante din domeniile mediului, social și al relațiilor de muncă.

b) nu ma aflu în procedura insolvenţei sau în lichidare, în supraveghere judiciară sau în încetarea activităţii;

c) nu am comis o abatere profesională gravă care îmi pune în discuţie integritatea;

d) nu am încheiat cu alţi operatori economici acorduri care vizează denaturarea concurenţei în cadrul sau în legătură cu procedura în cauză;

e) nu ma aflu într-o situaţie de conflict de interese în cadrul sau în legătură cu procedura în cauză;

f) nu am participat la la pregătirea procedurii de atribuire, iar in situatia in care am participat, aceasta participare nu a condus la o distorsionare a concurenţei;

g) nu mi-am încălcat în mod grav sau repetat obligaţiile principale ce imi reveneau în cadrul unui contract de achiziţii publice, al unui contract de achiziţii sectoriale sau al unui contract de concesiune încheiate anterior, iar aceste încălcări nu au dus la încetarea anticipată a respectivului contract, plata de daune-interese sau alte sancţiuni comparabile;

h) nu voi transmite declaraţii false în conţinutul informaţiilor transmise la solicitarea autorităţii contractante în scopul verificării absenţei motivelor de excludere sau al îndeplinirii criteriilor de calificare şi selecţie;

i) nu am încercat si nu voi incerca să influenţez în mod nelegal procesul decizional al autorităţii contractante, să obţină informaţii confidenţiale care mi-ar putea conferi avantaje nejustificate în cadrul procedurii de atribuire si nu voi furniza informaţii eronate care pot avea o influenţă semnificativă asupra deciziilor autorităţii contractante privind excluderea din procedura de atribuire a subscrisei, selectarea subscrisei sau atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru către subscrisa.

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Înţeleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.

Data completării ................................

Operator economic,

..............................................

(semnătura autorizată si stampila )

OPERATOR ECONOMIC

___________________

(denumirea/numele)

DECLARATIE

privind respectarea reglementarilor obligatorii in domeniile mediului, social si al relatiilor de munca

Denumirea contractului: „Executia și finalizarea lucrărilor de avarii/reparații curente, diverse si

neprevăzute pentru imobile deținute sau aflate în administrarea Municipiului Timișoara”, achizitie

directa organizată de Municipiul Timisoara, în calitate de autoritate contractantă.

Subsemnatul …………………….. (nume si prenume in clar a persoanei autorizate), reprezentant al ………………….......…….. (denumirea ofertantului) declar pe propria raspundere ca ma angajez, pe parcursul executarii contractului, sa respect obligatiile relevante din domeniile mediului, social si al relatiilor de munca, stabilite prin legislaţia adoptată la nivelul Uniunii Europene, legislaţia naţională, prin acorduri colective sau prin tratatele, convenţiile şi acordurile internaţionale în aceste domenii.

(Institutiile competente de la care operatorii economici pot obtine informatii detaliate privind obligatiile relevante din domeniile mediului, social si al relatiilor de munca sunt: Ministerul Mediului Apelor și Pădurilor www.mmediu.ro; Ministerul Muncii si Justitiei Sociale www.mmuncii.ro )

De asemenea, declar pe propria raspundere ca la elaborarea ofertei am tinut cont de obligatiile relevante din domeniile mediului, social si al relatiilor de munca şi am inclus costul pentru îndeplinirea acestor obligaţii în preţul ofertat.

Înţeleg ca în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii, conform art 326 din Codul Penal.

Data completării ................................

Operator economic,

..............................................

(semnătura autorizată si stampila )

OPERATOR ECONOMIC

___________________

(denumirea/numele)

FORMULAR DE OFERTA

Către

MUNICIPIUL TIMISOARA

BV. C.D.LOGA NR.1, TIMISOARA

Examinând documentaţia de atribuire, subsemnaţii................................................, reprezentanţi ai ofertantului ………..................... (denumirea/numele ofertantului), ne oferim ca, în conformitate cu prevederile şi cerinţele cuprinse în documentaţia de atribuire, sa prestam „Executia și finalizarea lucrărilor de avarii/reparații

curente, diverse si neprevăzute pentru imobile deținute sau aflate în administrarea Municipiului

Timișoara”, pentru suma de ...................................................... (suma în litere şi în cifre) RON fara TVA, la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în valoare de ..................................... (suma în litere şi în cifre) RON fara TVA.

- Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, sa prestam serviciile conform cerintelor documentatiei de atribuire postata in SEAP.

- Ne angajăm sa menţinem aceasta oferta valabilă pentru o durata de 90 zile, şi ea va rămâne obligatorie pentru noi şi poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

- Pana la încheierea şi semnarea contractului de achiziţie publica aceasta oferta, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câştigătoare, vor constitui un contract angajant între noi.

- Am înţeles şi consimţim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câştigătoare, sa constituim garanţia de buna execuţie în conformitate cu prevederile din documentaţia de atribuire.

- Înţelegem ca nu sunteţi obligaţi sa acceptaţi oferta cu cel mai mic pret sau orice alta oferta pe care o puteţi primi.

Data ...............................

...............................................................................,

(nume, prenume,semnătură si stampila)

in calitate de ............................................ legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele ...................................................... (denumirea/numele operatorului economic)

DECLARAȚIE OFERTANT

privind modalitatea de constituire a garanției de bună execuție

____________SRL, în calitate de Ofertant  la achizitia directa  în vederea contractării „Executia și finalizarea

lucrărilor de avarii/reparații curente, diverse si neprevăzute pentru imobile deținute sau aflate în

administrarea Municipiului Timișoara” declar pe propria răspundere că în situația semnării contractului, Garanția de bună execuție va fi irevocabilă, necondiționată, si se va constitui în termen de 5 zile lucrătoare de la data semnării contractului de achiziţie publică. Acest termen poate fi prelungit la solicitarea justificată a contractantului, fără a depăşi 15 zile de la data semnării contractului de achiziţie publică.conform prevederilor art.39 si 40 din  H.G. nr. 395/2016, și se constituie prin :

(Prestatorul va specifica clar şi fără ambiguităţi modalitatea de constituire a garanţiei de bună execuţie, optând pentru una dintre variante)

a) virament bancar;

b) instrumente de garantare emise în condiţiile legii astfel:

(i) scrisori de garanţie emise de instituţii de credit bancare din România sau din alt stat;

(ii) scrisori de garanţie emise de instituţii financiare nebancare din România sau din alt stat pentru achiziţiile de lucrări a căror valoare estimată este mai mică sau egală cu 40.000.000 lei fără TVA şi respectiv pentru achiziţiile de produse sau servicii a căror valoare estimată este mai mică sau egală cu 7.000.000 lei fără TVA;

(iii) asigurări de garanţii emise:

– fie de societăţi de asigurare care deţin autorizaţii de funcţionare emise în România sau într-un alt stat membru al Uniunii Europene şi/sau care sunt înscrise în registrele publicate pe site-ul Autorităţii de Supraveghere Financiară, după caz;

– fie de societăţi de asigurare din state terţe prin sucursale autorizate în România de către Autoritatea de Supraveghere Financiară;

c) depunerea la casierie a unor sume în numerar dacă valoarea este mai mică de 5.000 lei;

d) reţineri succesive din sumele datorate pentru facturi parţiale, în cazul garanţiei de bună execuţie. În acest sens, prestatorul are obligaţia de a deschide un cont la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent, la dispoziţia achizitorului, în conformitate cu H.G. nr. 395/02.06.2016. Suma iniţială care se depune de către prestator în contul de disponibil astfel deschis, nu trebuie să fie mai mică de 1% din preţul contractului, fără TVA. Pe parcursul îndeplinirii contractului, achizitorul urmează să alimenteze acest cont de disponibil prin reţineri succesive din sumele datorate şi cuvenite prestatorului până la concurenţa sumei stabilită drept garanţie de bună execuţie în contractul de achiziţie. Achizitorul va înştiinţa prestatorul despre vărsămîntul efectuat, precum şi de destinaţia lui. Contul astfel de schis este purtător de dobândă în favoarea prestatorului.

e) combinarea a două sau mai multe dintre modalităţile de constituire prevăzute la lit. a)-c), în cazul garanţiei de bună execuţie.

(PE DECLARAȚIE VA RĂMÂNE DOAR OPȚIUNEA ALEASĂ)

OFERTANT

Data _______________

Reprezentant legal

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pag 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OBIECTIV: |  |  | Reparații și întreținere a imobilelor deținute în proprietate sau aflate în administrarea Municipiului Timișoara, precum și a infrastructurii din incinta lor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Beneficiar: |  |  | Municipiul Timisoara |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Proiectant: |  |  | ________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Executant: |  |  | ________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C6cp - LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale cumulat pe proiect |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr. crt. |  | Denumirea resursei materiale |  |  |  |  |  |  | U.M. |  |  | Consumul cuprins in oferta |  |  |  |  | Pret unitar (exclusiv TVA) -lei- |  |  |  |  |  |  |  |  | Valoarea (exclusiv TVA) -lei- |  |  |  | Furnizorul |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Greu- tatea -tone- |  |  |
| 0 |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 = 3 x 4 |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |
| 1 |  | 20029160 Adeziv lipire banda de etansare cu Hidroizolatie acrilica monocomponenta, Baumit Baumacol PROOF |  |  |  |  |  |  | kg |  |  | 100.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 20029161 Adeziv lipire banda de etansare cu Hidroizolatie pe baza de ciment si polimeri, Baumit Baumacol PROTECT |  |  |  |  |  |  | kg |  |  | 300.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 5904809 Aliaj de lipit staniu- plumb marca LP 30G |  |  |  |  |  |  | kg |  |  | 24.10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 5904782 Aliaj de lipit staniu- plumb marca lp 60 |  |  |  |  |  |  | kg |  |  | 0.20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 20029146 Amorsa ptr. suporturi absorbante, fara solventi, Baumit Grund, culoare alba |  |  |  |  |  |  | kg |  |  | 90.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 6202818 Apa industriala pentru mortare si betoane de la retea |  |  |  |  |  |  | mc |  |  | 23.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | 62028A8 Apa industriala pentru mortare si betoane de la retea |  |  |  |  |  |  | l |  |  | 8,640.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | 20010004 Banda de etansare 75 mm |  |  |  |  |  |  | m |  |  | 260.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | 20029158 Banda de etansare elastica, armata cu plasa, impermeabila, rezistenta chimic, Baumit Baumacol STRAP, role 50mL |  |  |  |  |  |  | m |  |  | 150.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | 20042276 Banda de etansare universala Knauf Insulation Homeseal LDS Solifit 1, de dimensiuni 60 mm x 25 m, 25 m/rola |  |  |  |  |  |  | m |  |  | 200.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | 20010006 Banda de protectie |  |  |  |  |  |  | m |  |  | 300.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | 3700390 Banda din otel lam.cald s908 3 x 30 OL 37-1n |  |  |  |  |  |  | kg |  |  | 24.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  | 6621533 Banda izolatoare din pinza cauc.tip pc 10mx20mm s 3658 |  |  |  |  |  |  | m |  |  | 13.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  | 20012533 Bariera de vapori |  |  |  |  |  |  | mp |  |  | 420.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  | 20042278 Bariera de vapori Knauf Insulation Homeseal LDS 5 Silk, activa la interior, pentru eliminarea controlata a vaporilor de apa |  |  |  |  |  |  | mp |  |  | 202.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  | 6311982 Bratara din otel zinc pentru burlane (semirotunde sau drept) |  |  |  |  |  |  | buc |  |  | 120.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  | 7306661 Bumbac de sters |  |  |  |  |  |  | kg |  |  | 0.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pag 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 = 3 x 4 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |
| 18 |  | 20018619 Burlan rectangular din PVC, alb, 76/76/3000mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  | 300.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  | 4816196 Cablu |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  | 203.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  | 20010075 Cale portante si distantiere |  |  |  |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  | 320.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  | 20013508 Capac |  |  |  |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  | 5601689 Capac portel.electroteh.joasa tens.pt.sig.fuz.d 2 25 a |  |  |  |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  | 30.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  | 2300947 Caramida plina m100 cal.1 c2 240x115x63 s457 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  | 60.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  | 6311231 Carlig din otel zincate pentru jgheaburi |  |  |  |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  | 150.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  | 20028042 Carlig jgheab lung |  |  |  |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  | 30.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  | 2600983 Carton bitumat strat acop nisip ca400 130cmx10m s 138 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | mp |  |  |  | 30.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  | 6101521 Chit de cutit gri deriv.celuloz. c.892-1 ntr 360- 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | kg |  |  |  | 4.80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  | 2100440 Ciment II A 32,5 (Pa 35) saci |  |  |  |  |  |  |  |  |  | kg |  |  |  | 70.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  | 2100402 Ciment II B 32,5 (M 30) saci |  |  |  |  |  |  |  |  |  | kg |  |  |  | 9,368.60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  | 20012532 Cleme fixare pervaz |  |  |  |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  | 1,200.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 |  | 2303195 Coama mare 380x260x120 cal1 tip B s515 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  | 160.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 |  | 6312132 Colier din tabla zincata,cu catarama |  |  |  |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  | 280.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 |  | 4828278 Conductor af -750 1x 2,5 s 5699 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  | 11.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 |  | 4826581 Conductor fcti -750 1x 1,5 s 526 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  | 1,200.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 |  | 4826622 Conductor fcti -750 1x 10 s 526 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  | 15.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 |  | 5105726 Corp iluminat |  |  |  |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  | 10.03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 |  | 5886942 Cuie cu cap conic tip A pentru constructii 3x70 OL 34 s 2111 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | kg |  |  |  | 3.90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 |  | 5887893 Cuie cu cap plat tip B 3,0 x 30 s 2111 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | kg |  |  |  | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 |  | 6715205 Curba PVC tip bergman 90 gr. DN 13 nii 5795 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  | 100.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 |  | 6715217 Curba PVC tip bergman 90 gr. DN 16 nii 5795 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  | 30.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 |  | 6715231 Curba PVC tip bergman 90 gr. DN 25 nii 5795 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  | 45.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 |  | 7312983 Cutie metal pentru protectie tablou distrib.300x300x350 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 |  | 2950716 Diblu din lemn |  |  |  |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  | 440.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 |  | 20010008 Diblu DN6 cu surub autofiletant |  |  |  |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  | 360.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 |  | 6719251 Diblu PVC marimea 1 nii-1030-75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  | 20.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 |  | 20010077 Dibluri expandabile L= 115 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  | 560.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pag 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 = 3 x 4 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |
| 47 |  | 20019179 Doza |  |  |  |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  | 40.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 |  | 7319307 Doza ramif.pt.tub.protej.tip. patrat simb.ripp mar.29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  | 185.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 |  | 7319321 Doza ramif.pt.tub.protej.tip. rotund simb.rip mar.13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  | 110.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 |  | 2904406 Dulap rasinos tivit clasa A gR = 48mm lun G = 3,50m s 942 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | mc |  |  |  | 0.40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 |  | 20028039 Evacuare / cot dim= 150/100 mm sistem de drenaj niagara viking |  |  |  |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 |  | 20010098 Fereastra PVC 2 CANATE- SD 120x120 cm |  |  |  |  |  |  |  |  |  | mp |  |  |  | 80.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 |  | 5904299 Flux (pasta decapanta) pt.lipirea cositorului nid 270-61* |  |  |  |  |  |  |  |  |  | kg |  |  |  | 0.70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 |  | 7800774 Folie anticondens |  |  |  |  |  |  |  |  |  | mp |  |  |  | 100.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 |  | 20012530 Folie polimerica cu bule de aer |  |  |  |  |  |  |  |  |  | mp |  |  |  | 420.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 |  | 6718392 Glaf din mase plastice pentru ferestre |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  | 200.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 |  | 20041773 Glaf ferestre |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  | 100.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 |  | 20018830 Glet alb pentru interior |  |  |  |  |  |  |  |  |  | kg |  |  |  | 500.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 |  | 7800800 Grund pentru amorsarea suprafetei |  |  |  |  |  |  |  |  |  | kg |  |  |  | 72.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 |  | 20029148 Grund rapid de aderenta, ptr. suporturi Neabsorbante, int. si ext., fara solventi, Baumit SuperGRUND, culoare galbena |  |  |  |  |  |  |  |  |  | kg |  |  |  | 90.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 |  | 20041245 HIDROIZOLATIE EXT. HYDROLASTYK 16KG |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  | 600.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 |  | 20041246 HIDROIZOLATIE FLEXIBILA 51 CL 5KG |  |  |  |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  | 400.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 |  | 20029157 Hidroizolatie pe baza de ciment si polimeri ptr. Int. si ext., impermeabila, flexibila, fara solventi, permeabila la vapori, Baumit Baumacol PROTECT, 20 kg/amb |  |  |  |  |  |  |  |  |  | kg |  |  |  | 1,200.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 |  | 6001666 Hirtie slef.usc.sticla foi 23x30 gr 25 s1581 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  | 500.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 |  | 20028037 Imbinare jgheab cu garnitura |  |  |  |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  | 30.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 |  | 5405488 Intrerupator |  |  |  |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  | 60.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 |  | 2100830 Ipsos pentru constructii tip A, saci, s 545/1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | kg |  |  |  | 4,237.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 |  | 20018599 Jgheab de scurgere din aluzinc D=150 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  | 100.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 |  | 20010013 Material marunt |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 |  | 3064291 Material marunt |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 |  | 8000277 Material marunt |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 |  | 20042281 Membrana Knauf Insulation Homeseal LDS 0.02, impermeabila la exterior si permeabila din interior catre exterior pentru izolare termica |  |  |  |  |  |  |  |  |  | mp |  |  |  | 200.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pag 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 = 3 x 4 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |
| 73 |  | 6713582 Mufa PVC neplast.imbin.prin lip.pn 10 DN 25 s 7176 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  | 60.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 |  | 20031119 Multibat 40 kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  | kg |  |  |  | 200.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 |  | 2200513 Nisip sortat nespalat de rau si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  | mc |  |  |  | 16.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 |  | 2000030 Otel beton profil neted OB 37, stas 438 D = 6 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  | kg |  |  |  | 23.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 77 |  | 3436169 Otel lat lam.cald s 395 OL 37-1N lT = 40 x 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | kg |  |  |  | 30.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 78 |  | 20012528 Panouri parchet laminat |  |  |  |  |  |  |  |  |  | mp |  |  |  | 420.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 |  | 20010014 Pasta imbinare |  |  |  |  |  |  |  |  |  | kg |  |  |  | 100.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 |  | 5537072 Patron fuzibil 25 A simbol 2240 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  | 30.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 81 |  | 20012529 Pervaz |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  | 416.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 82 |  | 2200056 Pietris ciuruit nespalat de riu 3- 7 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  | mc |  |  |  | 16.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 83 |  | 5840405 Piulita hexagonala grosolana A M 6 gr. 5 s 922 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  | 60.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 84 |  | 20010045 Placa GK 12,5 hidrofugata |  |  |  |  |  |  |  |  |  | mp |  |  |  | 408.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 85 |  | 20030366 Placa osb |  |  |  |  |  |  |  |  |  | mp |  |  |  | 100.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 86 |  | 2925412 Placa PFL dure standard calii 1fn 1830x1700x6,0 mm, s 6986 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | mc |  |  |  | 0.63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 87 |  | 2948221 Plinta pentru parchet din fag s 228/1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  | 204.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 88 |  | 5536066 Priza |  |  |  |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  | 60.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 89 |  | 20010029 Profil CW 75 x 0,6 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  | 400.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 |  | 20010039 Profil UW 75 x 0,6 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  | 160.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 91 |  | 20028040 Racord jgheab-burlan |  |  |  |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  | 30.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 92 |  | 5881198 Saiba gros.plata pentru met M 6 OL 34 s 1388 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  | 60.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 93 |  | 20018816 Sapa autonivelanta |  |  |  |  |  |  |  |  |  | kg |  |  |  | 400.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 94 |  | 7800821 Sapa autonivelanta pe baza de ipsos |  |  |  |  |  |  |  |  |  | kg |  |  |  | 432.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 95 |  | 6311528 Scoaba otel pentru constructii din lemn, latime= 65- 90mm, l.200-300 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  | kg |  |  |  | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 96 |  | 2905955 Sipca rasinoase clasa I / II gros 18 / 24 - 24 / 48 mm L = 1,50 - 2,75 m |  |  |  |  |  |  |  |  |  | mc |  |  |  | 0.20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 97 |  | 3805293 Sirma moale zincata D = 1 OL 32 s 889 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | kg |  |  |  | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 98 |  | 3805372 Sirma moale zincata D = 2 OL 32 s 889 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | kg |  |  |  | 28.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 99 |  | 5537204 Soclu pentru siguranta legatura infata lfi 25 A simb.2060 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  | 30.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 100 |  | 20010080 Spuma poliuretanica |  |  |  |  |  |  |  |  |  | l |  |  |  | 8.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 101 |  | 20010081 Spuma siliconica |  |  |  |  |  |  |  |  |  | l |  |  |  | 5.60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 102 |  | 20010041 Surub autofiletant 5 x 25 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  | 5,200.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 103 |  | 5819963 Surub cap hexagonal grosolan M 6x 25 gr. 4.8 s 920 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  | 60.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 104 |  | 5829126 Surub cap inecat crestat sprec.m 6x 30 gr. 4.8 s 2571 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  | 800.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pag 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 = 3 x 4 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |
| 105 |  | 5836777 Surub cu cap inecat crestat l 3 x 40 f1 s 1452 |  |  |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  | 20.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 106 |  | 5836911 Surub cu cap inecat crestat l 4 x 20 f2 s 1452 |  |  |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  | 400.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 107 |  | 5836985 Surub cu cap inecat crestat l 4 x 60 f1 s 1452 |  |  |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  | 40.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 108 |  | 5500457 Surub de calibrare d2 de 25a, din am 58t,desen p- 44625 |  |  |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  | 30.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 109 |  | 3641867 Tabla zincata s2028 0,40x 750x1500 OL 32-1N cal.1 |  |  |  |  |  |  |  |  | kg |  |  |  | 14.40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 110 |  | 3642419 Tabla zincata s2028 0,50x 750x1500 OL 32-1N cal.1 |  |  |  |  |  |  |  |  | kg |  |  |  | 644.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 111 |  | 3642287 Tabla zincata, stas 2028, 0,50x 650x1000 mm, OL 32-1N calitatea I |  |  |  |  |  |  |  |  | kg |  |  |  | 176.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 112 |  | 7302052 Tablou electric |  |  |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 113 |  | 2303004 Tigla cu jgheab lat.cu 4 cioc C1 405x230x11 s515 |  |  |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  | 3,400.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 114 |  | 6704713 Tub izolat tip i.p. (bergman) 13 stas 6990 |  |  |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  | 600.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 115 |  | 6704684 Tub izolat tip i.p. (bergman) 25 stas 6990 |  |  |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  | 303.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 116 |  | 6704717 Tub izolant flexibil cu invelis metalic DN 22 mm |  |  |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  | 307.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 117 |  | 2100713 Var pasta pentru constructii tip 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | mc |  |  |  | 1.20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 118 |  | 20010048 Vata minerala 30 mm |  |  |  |  |  |  |  |  | mp |  |  |  | 200.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 119 |  | 20042266 Vata minerala de sticla Knauf Insulation Unifit 035 cu tehnologie ECOSE, cu conductivitatea termica de 0,035 W/mK, de dimensiuni 10100x1200x50 mm, pentru izolarea acoperisurilor inclinate |  |  |  |  |  |  |  |  | mp |  |  |  | 210.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 120 |  | 6104356 Vopsea lavabila casati bastamuffa antimucegai |  |  |  |  |  |  |  |  | l |  |  |  | 185.10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 121 |  | 6103294 Vopsea minium de plumb V 351-3 ntr 90-80 |  |  |  |  |  |  |  |  | kg |  |  |  | 3.60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ofertant, Reprezentant legal, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pag 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBIECTIV: |  |  |  |  | Reparații și întreținere a imobilelor deținute în proprietate sau aflate în administrarea Municipiului Timișoara, precum și a infrastructurii din incinta lor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Beneficiar: |  |  |  |  | Municipiul Timisoara |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Proiectant: |  |  |  |  | ________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Executant: |  |  |  |  | ________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C7cp - LISTA cuprinzand consumurile cu mana de lucru cumulat pe proiect |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr. crt. |  | Denumirea meseriei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Consumul cu manopera -(om/ore)- |  |  |  |  |  |  |  |  | Tariful mediu -lei/ora- |  |  |  |  | Valoarea (exclusiv TVA) -lei- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Procentul |  |  |  |  |  |  |
| 0 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 4 = 2 x 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 10731 Dulgher constructii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 378.28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 20551 Electrician automatizare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 51.99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 10900 Faiantar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 252.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 11551 Instalator electrician |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 923.23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 32 Instalator sanitar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 233.60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 12151 Ipsosar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 550.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | 12200 Izolator hidrofug |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | 17460 Izolator termic |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15.90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | 12611 Mozaicar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 196.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | 12640 Mozaicar 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 120.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | 20600 Muncitor de deservire |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | 19900 Muncitor deserv.ctii montj. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 86.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  | 19920 Muncitor deserv.ctii montj. 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 52.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  | 19922 Muncitor deserv.ctii montj. 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 64.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  | 20000002 Muncitor deservire |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 46.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  | 29931 Muncitor deservire constructii masini |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  | 19931 Muncitor deservire constructii montaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 292.20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  | 19921 Muncitor deservire constructii-montaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 883.80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  | 19911 Muncitor deservire c-tii.montaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 468.18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  | 49 Muncitor necalificat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 178.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  | 12741 Parchetar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 526.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  | 20000001 Specialist montare gips carton |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 160.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  | 60191 Tamplar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 52.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  | 60100 Timplar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 56.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  | 60142 Timplar 42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 64.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  | 13111 Tinichigiu sant. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 153.87 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  | 13141 Tinichigiu santier |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 581.86 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  | 13441 Zidar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,173.78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  | 13331 Zugrav vopsitor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 380.36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Total ore manopera: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,974.34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ofertant, Reprezentant legal, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pag 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBIECTIV: |  |  |  |  |  | Reparații și întreținere a imobilelor deținute în proprietate sau aflate în administrarea Municipiului Timișoara, precum și a infrastructurii din incinta lor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Beneficiar: |  |  |  |  |  | Municipiul Timisoara |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Proiectant: |  |  |  |  |  | ________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Executant: |  |  |  |  |  | ________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C8cp - LISTA cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii cumulat pe proiect |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr. crt. |  | Denumirea utilajului de constructii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ore de functionar e |  |  |  | Tariful unitar (exclusiv TVA) -lei/ora- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Valoarea (exclusiv TVA) -lei- |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 = 2 x 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 5701 Autoturn de montaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 56.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 1336A Incarcator frontal pe pneuri pina la 1 mc |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 6702 Macara de fereastra 0,15tf |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 4701 Motopompa 6- 8cp |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 7605 Schela metalica autoridicatoare cu 3 castele lung= 29m h= 31m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 20000001 Utilaj de ridicat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | 2351 Utilaj de ridicat pt. lucrari de finisaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Total ore utilaje: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 235.10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ofertant, Reprezentant legal, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pag 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBIECTIV: |  |  |  |  |  | Reparații și întreținere a imobilelor deținute în proprietate sau aflate în administrarea Municipiului Timișoara, precum și a infrastructurii din incinta lor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Beneficiar: |  |  |  |  |  | Municipiul Timisoara |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Proiectant: |  |  |  |  |  | ________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Executant: |  |  |  |  |  | ________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C9cp - LISTA cuprinzand consumurile privind transporturile cumulat pe proiect |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr. crt. |  | Tipul de transport |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Tone tran- sportate |  |  |  |  |  | Km par- cursi |  |  |  |  | Ore de functio- nare |  |  |  | Tariful unitar (exclusiv TVA) -lei/tona*km - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Valoarea (exclusiv TVA) -lei- |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 4 |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 = 2 x 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Transport rutier |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | TRA01A10 Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 10 km. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 300.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | TRA01A15P Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=15 km |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 300.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ofertant, Reprezentant legal, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  | Pag 1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OBIECTIV: |  | Reparații și întreținere a imobilelor deținute în proprietate sau aflate în administrarea Municipiului Timișoara, precum și a infrastructurii din incinta lor |  |  |  |  |  |  |
| Beneficiar: |  | Municipiul Timisoara |  |  |  |  |  |  |
| Proiectant: |  | ________________________________________ |  |  |  |  |  |  |
| Executant: |  | ________________________________________ |  |  |  |  |  |  |
| F2cp - CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr. cap./ subcap. deviz general | Cheltuieli pe categoria de lucrari |  |  |  |  | Valoare (exclusiv TVA) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | lei |  |  |
| 1 | 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |
| I. Lucrari de constructii si instalatii |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Constructii si instalatii |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 | [00053.1] Lucrări de reparații și întreținere a imobilelor deținute în propietatea sau aflate în administrarea Municipiului Timișoara |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1.1 | [00053.1.1] Lucrari de reparatii |  |  |  |  |  |  |  |
|  | TOTAL I |  |  |  |  |  |  |  |
| II. Montaj utilaje si echipamente tehnologice |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale |  |  |  |  |  |  |  |
|  | TOTAL II |  |  |  |  |  |  |  |
| III. Procurare |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 | Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4 | Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.5 | Dotari |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.6 | Active necorporale |  |  |  |  |  |  |  |
|  | TOTAL III |  |  |  |  |  |  |  |
| IV. Probe tehnologice si teste |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2 | Probe tehnologice si teste |  |  |  |  |  |  |  |
|  | TOTAL IV |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL VALOARE (exclusiv TVA): |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TVA 21%: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL VALOARE: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ofertant, Reprezentant legal, |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007 |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pag 1 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OBIECTIV: |  |  |  |  |  |  | Reparații și întreținere a imobilelor deținute în proprietate sau aflate în administrarea Municipiului Timișoara, precum și a infrastructurii din incinta lor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Beneficiar: |  |  |  |  |  |  | Municipiul Timisoara |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Proiectant: |  |  |  |  |  |  | ________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Executant: |  |  |  |  |  |  | ________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F3cp - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - lei - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr. |  | Capitolul de lucrari |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | U.M. |  |  |  | Cantitatea |  |  |  |  |  |  |  |  | Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei - |  |  | TOTALUL (exclusiv TVA) - lei - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  | 5 = 3 x 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | RPCT10XA | Desfacerea tencuielilor int.sau ext.obisnuite la pereti,pe supraf.care urmeaza a se retencui |  |  |  |  |  |  |  |  |  | mp |  |  |  | 500.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | 49 | Muncitor necalificat |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ora |  |  |  | 175.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | RPCJ75A1 | Spalarea manuale a...tencuielilor speciale la fatade |  |  |  |  |  |  |  |  |  | mp |  |  |  | 500.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | 6202818 | Apa industriala pentru mortare si betoane de la retea |  |  |  |  |  |  |  |  |  | mc |  |  |  | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 |  | 19911 | Muncitor deservire c-tii.montaj categoria I |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ora |  |  |  | 225.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | CQ02D+ | Pereti despartitori din placi de gips- carton, montant simplu, structura metalica, h max = 2,75 m de 15 mm grosime, intr-un strat (1+1)...Montant CW 75, distanta intre montanti 60 cm, grosime totala perete 105 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  | mp |  |  |  | 200.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  | 20000001 | Lista: Placa din gips-carton |  |  |  |  |  |  |  |  |  | mp |  |  |  | 408.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 |  | 20000003 | Lista: Vata minerala |  |  |  |  |  |  |  |  |  | mp |  |  |  | 200.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 |  | 20010004 | Banda de etansare 75 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  | 260.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4 |  | 20010006 | Banda de protectie |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  | 300.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5 |  | 20010008 | Diblu DN6 cu surub autofiletant |  |  |  |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  | 360.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.6 |  | 20010013 | Material marunt |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % |  |  |  | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.7 |  | 20010014 | Pasta imbinare |  |  |  |  |  |  |  |  |  | kg |  |  |  | 100.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.8 |  | 20010029 | Profil CW 75 x 0,6 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  | 400.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.9 |  | 20010039 | Profil UW 75 x 0,6 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  | 160.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.10 |  | 20010041 | Surub autofiletant 5 x 25 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  | 5,200.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.11 |  | 20000001 | Specialist montare gips carton |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ora |  |  |  | 160.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.12 |  | 20000002 | Muncitor deservire |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ora |  |  |  | 30.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.13 |  | 20000001 | Utilaj de ridicat |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ora |  |  |  | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.L |  | 20010045 | Placa GK 12,5 hidrofugata |  |  |  |  |  |  |  |  |  | mp |  |  |  | 408.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.L |  | 20010048 | Vata minerala 30 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  | mp |  |  |  | 200.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | RPCJ09B1 | Reparatii la tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stâlpi pe...zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, cu mortar de var- ciment marca 100-T, pentru grund si stratul vizibil, |  |  |  |  |  |  |  |  |  | mp |  |  |  | 500.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pag 2 |  |  |  |  |  |
| STADIUL FIZIC: Lucrari de reparatii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  |  |  | 5 = 3 x 4 |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 |  | 2100402 |  |  | Ciment II B 32,5 (M 30) saci |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,042.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 |  | 2100713 |  |  | Var pasta pentru constructii tip 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | mc |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 |  | 2200513 |  |  | Nisip sortat nespalat de rau si lacuri 0,0 -3,0 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | mc |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4 |  | 6202818 |  |  | Apa industriala pentru mortare si betoane de la retea |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | mc |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.5 |  | 13421 |  |  | Zidar categoria a II-a |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ora |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 412.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.6 |  | 13431 |  |  | Zidar categoria a III-a |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ora |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 412.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 20031119 |  |  | Multibat 40 kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | CIB07B1+ |  |  | Hidroizolatie pe baza de ciment si polimeri ptr. int./ext., impermeabila, flexibila, fara solventi, permeabila la vapori- sub placaje ceramice la pereti, pardoseli, balcoane, piscine, rezervoare,- aplicat pe suport absorbant |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | mp |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 600.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 |  | 20010013 |  |  | Material marunt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2 |  | 20029146 |  |  | Amorsa ptr. suporturi absorbante, fara solventi, Baumit Grund, culoare alba |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 90.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3 |  | 20029148 |  |  | Grund rapid de aderenta, ptr. suporturi Neabsorbante, int. si ext., fara solventi, Baumit SuperGRUND, culoare galbena |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 90.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.4 |  | 20029157 |  |  | Hidroizolatie pe baza de ciment si polimeri ptr. Int. si ext., impermeabila, flexibila, fara solventi, permeabila la vapori, Baumit Baumacol PROTECT, 20 kg/amb |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,200.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.5 |  | 20029158 |  |  | Banda de etansare elastica, armata cu plasa, impermeabila, rezistenta chimic, Baumit Baumacol STRAP, role 50mL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 150.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.6 |  | 20029161 |  |  | Adeziv lipire banda de etansare cu Hidroizolatie pe baza de ciment si polimeri, Baumit Baumacol PROTECT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 300.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.7 |  | 10900 |  |  | Faiantar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ora |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 252.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.8 |  | 19900 |  |  | Muncitor deserv.ctii montj. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ora |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | 20041245 |  |  | HIDROIZOLATIE EXT. HYDROLASTYK 16KG |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 600.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | 20041246 |  |  | HIDROIZOLATIE FLEXIBILA 51 CL 5KG |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 400.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | 20029160 |  |  | Adeziv lipire banda de etansare cu Hidroizolatie acrilica monocomponenta, Baumit Baumacol PROOF |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pag 3 |  |  |  |  |  |
| STADIUL FIZIC: Lucrari de reparatii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  |  |  | 5 = 3 x 4 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | RPCXJ03B |  |  | Finisaj interior prin glet de...ipsos la pereti tavane de 3mm. gros. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | mp |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 |  | 2100830 |  |  | Ipsos pentru constructii tip A, saci, s 545/1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,600.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.2 |  | 6202818 |  |  | Apa industriala pentru mortare si betoane de la retea |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | mc |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.3 |  | 12151 |  |  | Ipsosar categoria a V-a |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ora |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 550.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.4 |  | 19921 |  |  | Muncitor deservire constructii-montaj categoria a II-a |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ora |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 400.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | 20018830 |  |  | Glet alb pentru interior |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 500.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | RPCR25A1 |  |  | Vopsitorie cu vopsea pe baza de acetat de polivinil pe glet de ipsos existent...pentru interior |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | mp |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1 |  | 10161 |  |  | Lista: Vopsea vinarom |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 300.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.2 |  | 2100830 |  |  | Ipsos pentru constructii tip A, saci, s 545/1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.3 |  | 6001666 |  |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23x30 gr 25 s1581 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 500.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.4 |  | 6202818 |  |  | Apa industriala pentru mortare si betoane de la retea |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | mc |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.5 |  | 13311 |  |  | Zugrav vopsitor categoria I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ora |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 78.94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.6 |  | 13321 |  |  | Zugrav vopsitor categoria a II-a |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ora |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11.99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.7 |  | 13331 |  |  | Zugrav vopsitor categoria a III-a |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ora |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 289.43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.L |  | 6104356 |  |  | Vopsea lavabila casati bastamuffa antimucegai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | l |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 185.10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  | AUT7605 |  |  | Schela metalica autoridic. cu 3 castele lung. 29m h=31m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ora |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.1 |  | 7605 |  |  | Schela metalica autoridicatoare cu 3 castele lung= 29m h= 31m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ora |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  | TRB05A13 |  |  | Transportul materialelor prin purtat direct.materiale...comode sub 25 kg distanta 30m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | tona |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.1 |  | 19921 |  |  | Muncitor deservire constructii-montaj categoria a II-a |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ora |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 372.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  | TRA01A10 |  |  | Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 10 km. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | tona |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 300.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pag 4 |  |  |  |  |  |
| STADIUL FIZIC: Lucrari de reparatii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  |  |  | 5 = 3 x 4 |  |  |  |  |  |  |
| 15.1 |  | TRA01A10 |  |  | Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 10 km. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | tona |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 300.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  | 1336A |  |  | Incarcator frontal pe pneuri pina la 1 mc |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ora |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  | TRA01A15P |  |  | Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=15 km |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | tona |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 300.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.1 |  | 29931 |  |  | Muncitor deservire constructii masini categoria I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ora |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.2 |  | TRA01A15P |  |  | Transportul rutier al pamintului sau molozului cu autobasculanta dist.=15 km |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | tona |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 300.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  | RCSO56A% |  |  | Demontari, tamplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cuti rulou, masti) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | mp |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18.1 |  | 19922 |  |  | Muncitor deserv.ctii montj. 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ora |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 64.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18.2 |  | 60142 |  |  | Timplar 42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ora |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 64.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  | RPCJ13F1 |  |  | Reparatii de tencuieli interioare, în jurul tocurilor si pervazurile la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de var-ciment marca 10-T, având spaletii...curbi, între 25-35 cm latime |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 150.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19.1 |  | 2100402 |  |  | Ciment II B 32,5 (M 30) saci |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 144.90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19.2 |  | 2100713 |  |  | Var pasta pentru constructii tip 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | mc |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19.3 |  | 2200513 |  |  | Nisip sortat nespalat de rau si lacuri 0,0 -3,0 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | mc |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19.4 |  | 6202818 |  |  | Apa industriala pentru mortare si betoane de la retea |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | mc |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19.5 |  | 13421 |  |  | Zidar categoria a II-a |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ora |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 61.20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19.6 |  | 13441 |  |  | Zidar categoria a IV-a |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ora |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 61.20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  | CK09B+ |  |  | Ferestre din PVC, doua canaturi mobile, avand suprafata tocului intre 1mp si 2,5 mp inclusiv, izolarea rosturilor cu spume poliuretanice, etansarea cu spume siliconice....montata la perti din caramida plina |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | mp |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 80.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20.1 |  | 20010079 |  |  | Lista: Ferestre din PVC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | mp |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 80.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20.2 |  | 20010075 |  |  | Cale portante si distantiere |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 320.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20.3 |  | 20010077 |  |  | Dibluri expandabile L= 115 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 560.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20.4 |  | 20010080 |  |  | Spuma poliuretanica |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | l |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20.5 |  | 20010081 |  |  | Spuma siliconica |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | l |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20.6 |  | 20000002 |  |  | Muncitor deservire |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ora |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20.7 |  | 60191 |  |  | Tamplar categoria Speciala |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ora |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 52.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20.8 |  | 20000001 |  |  | Utilaj de ridicat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ora |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20.L |  | 20010098 |  |  | Fereastra PVC 2 CANATE- SD 120x120 cm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | mp |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 80.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pag 5 |  |  |  |  |  |
| STADIUL FIZIC: Lucrari de reparatii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  |  |  | 5 = 3 x 4 |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  | RPCT26B1 |  | Desfacerea învelitorilor din...olane, tigle solzi sau profilate cu jghiaburi, asezate pe sipci batute pe astereala sau direct pe capriori, inclusiv desfacerea sipcilor, doliilor, paziilor, sorturilor si racordarii din tabla zincata |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | mp |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21.1 |  |  | 13121 |  | Tinichigiu santier categoria a II-a |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ora |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 194.99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21.2 |  |  | 19911 |  | Muncitor deservire c-tii.montaj categoria I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ora |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 194.99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  |  | RPCT27A1 |  | Demontarea jgheaburilor si burlanelor...din tabla |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22.1 |  |  | 13111 |  | Tinichigiu sant. categoria I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ora |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22.2 |  |  | 19911 |  | Muncitor deservire c-tii.montaj categoria I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ora |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  |  | RPCI18A1 |  | Revizia invelitorii din tablazincata sau neagra plana...la cladirile existente |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | mp |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 600.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23.1 |  |  | 3641867 |  | Tabla zincata s2028 0,40x 750x1500 OL 32-1N cal.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14.40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23.2 |  |  | 5904809 |  | Aliaj de lipit staniu-plumb marca LP 30G |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23.3 |  |  | 6101521 |  | Chit de cutit gri deriv.celuloz. c.892-1 ntr 360-80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23.4 |  |  | 6103294 |  | Vopsea minium de plumb V 351-3 ntr 90-80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23.5 |  |  | 13111 |  | Tinichigiu sant. categoria I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ora |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 104.99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23.6 |  |  | 13131 |  | Tinichigiu santier categoria a III-a |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ora |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 104.99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  | RPCI06C2 |  | Reparatii la invelitori din tigle profilate...390x220 mm, 405x230 mm, coame 380x350 mm la acoperisuri cu asterereala si carton bitumat CA 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | mp |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24.1 |  |  | 2100440 |  | Ciment II A 32,5 (Pa 35) saci |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24.2 |  |  | 2303004 |  | Tigla cu jgheab lat.cu 4 cioc C1 405x230x11 s515 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,200.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24.3 |  |  | 2303195 |  | Coama mare 380x260x120 cal1 tip B s515 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 70.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24.4 |  |  | 2600983 |  | Carton bitumat strat acop nisip ca400 130cmx10m s 138 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | mp |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24.5 |  |  | 2905955 |  | Sipca rasinoase clasa I / II gros 18 / 24 - 24 / 48 mm L = 1,50 - 2,75 m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | mc |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24.6 |  |  | 3805293 |  | Sirma moale zincata D = 1 OL 32 s 889 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24.7 |  |  | 5887893 |  | Cuie cu cap plat tip B 3,0 x 30 s 2111 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24.8 |  |  | 10711 |  | Dulgher constructii categoria I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ora |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 130.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24.9 |  |  | 10721 |  | Dulgher constructii categoria a II-a |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ora |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 130.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24.10 |  |  | 19921 |  | Muncitor deservire constructii-montaj categoria a II-a |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ora |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 111.80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pag 6 |  |  |  |  |
| STADIUL FIZIC: Lucrari de reparatii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  |  |  | 5 = 3 x 4 |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  | RPCI22C1 |  | Jgheaburi din taba galvanizata de 0,5mm grosime montate de pe autoturnul telescopic, la cladirile existente, confectionate pe santier, înnadite prin petrecerea pe cel putin 20 mm si lipite, inclusiv colturile, capacele, stuturile de racordare la burlane, tiranti din otel beton d = 6 mm grosime, respectiv banda de otel si cârlige de sustinere...semirotund cu diametrul de 18 cm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25.1 |  |  | 2000030 |  | Otel beton profil neted OB 37, stas 438 D = 6 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25.2 |  |  | 3642287 |  | Tabla zincata, stas 2028, 0,50x 650x1000 mm, OL 32-1N calitatea I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 176.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25.3 |  |  | 3700390 |  | Banda din otel lam.cald s908 3 x 30 OL 37-1n |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25.4 |  |  | 5904809 |  | Aliaj de lipit staniu-plumb marca LP 30G |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25.5 |  |  | 6311231 |  | Carlig din otel zincate pentru jgheaburi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 150.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25.6 |  |  | 13121 |  | Tinichigiu santier categoria a II-a |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ora |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25.7 |  |  | 13141 |  | Tinichigiu santier categoria a IV-a |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ora |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25.8 |  |  | 5701 |  | Autoturn de montaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ora |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 56.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 20013508 |  | Capac |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 20028042 |  | Carlig jgheab lung |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 20028040 |  | Racord jgheab-burlan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 20028037 |  | Imbinare jgheab cu garnitura |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 20018599 |  | Jgheab de scurgere din aluzinc D=150 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 |  |  | RPCI25C1 |  | Burlane din taba zincata de 0,5 mm grosime, la cladirile existente, executate pe santier, înnadite prin petreceri pe circa 6 cm si fixate în zid cu bratari din otel zincat, inclusiv coturile si aruncatoarele...rotunde cu diametrul de 15,4 cm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pag 7 |  |  |  |  |
| STADIUL FIZIC: Lucrari de reparatii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  |  |  | 5 = 3 x 4 |  |  |  |  |  |  |
| 31.1 |  |  | 3642419 |  | Tabla zincata s2028 0,50x 750x1500 OL 32-1N cal.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 428.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31.2 |  |  | 5904809 |  | Aliaj de lipit staniu-plumb marca LP 30G |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31.3 |  |  | 6311982 |  | Bratara din otel zinc pentru burlane (semirotunde sau drept) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 120.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31.4 |  |  | 13121 |  | Tinichigiu santier categoria a II-a |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ora |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 84.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31.5 |  |  | 13141 |  | Tinichigiu santier categoria a IV-a |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ora |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 84.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 |  |  | 20018619 |  | Burlan rectangular din PVC, alb, 76/76/3000mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 300.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 |  |  | 20028039 |  | Evacuare / cot dim= 150/100 mm sistem de drenaj niagara viking |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 |  |  | RPCI09A1 |  | Reparare coamelor la invelitori din tigle...profilate din argila arsa sau mortar de ciment |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34.1 |  |  | 2100440 |  | Ciment II A 32,5 (Pa 35) saci |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34.2 |  |  | 2303195 |  | Coama mare 380x260x120 cal1 tip B s515 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 90.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34.3 |  |  | 10711 |  | Dulgher constructii categoria I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ora |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6.04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34.4 |  |  | 10731 |  | Dulgher constructii categoria a III-a |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ora |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6.04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 |  |  | RPCI13A1 |  | Reparatia dolilor, paziilor, îmbracatul cosurilor, aticelor, la învelitorile de tabla cu jgeab, solzi, olane azbociment cu placi plane sau ondulate, eternit din tabla zincata de 0,5 mm grosime, având o latime desfasurata de maximim 50 cm la...dolii pentru învelitori de tigla profilata |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | mp |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35.1 |  |  | 2303004 |  | Tigla cu jgheab lat.cu 4 cioc C1 405x230x11 s515 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35.2 |  |  | 3642419 |  | Tabla zincata s2028 0,50x 750x1500 OL 32-1N cal.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 216.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35.3 |  |  | 5887893 |  | Cuie cu cap plat tip B 3,0 x 30 s 2111 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35.4 |  |  | 5904809 |  | Aliaj de lipit staniu-plumb marca LP 30G |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35.5 |  |  | 13111 |  | Tinichigiu sant. categoria I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ora |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 43.88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35.6 |  |  | 13131 |  | Tinichigiu santier categoria a III-a |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ora |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 43.88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 |  |  | RPCH12A1 |  | Astereala din placi din fibre de lemn...PFL dure de 8 mm grosime |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | mp |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36.1 |  |  | 2925412 |  | Placa PFL dure standard calii 1fn 1830x1700x6,0 mm, s 6986 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | mc |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36.2 |  |  | 5886942 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii 3x70 OL 34 s 2111 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36.3 |  |  | 10721 |  | Dulgher constructii categoria a II-a |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ora |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pag 8 |  |  |  |  |
| STADIUL FIZIC: Lucrari de reparatii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  |  |  | 5 = 3 x 4 |  |  |  |  |  |  |
| 37 |  |  | 20030366 |  | Placa osb |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | mp |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 |  |  | 7800774 |  | Folie anticondens |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | mp |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 |  |  | RPCH07A1 |  | Înlocuirea de elemente de sarpante, deteriorate, cu altele noi...capriori prin dublare între doua reazeme |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39.1 |  |  | 2904406 |  | Dulap rasinos tivit clasa A gR = 48mm lun G = 3,50m s 942 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | mc |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39.2 |  |  | 6311528 |  | Scoaba otel pentru constructii din lemn, latime= 65-90mm, l.200-300 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39.3 |  |  | 10711 |  | Dulgher constructii categoria I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ora |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39.4 |  |  | 10721 |  | Dulgher constructii categoria a II-a |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ora |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 |  |  | RPCT18A1 |  | Desfacerea dusumelelor din lemn de rasinoase...inclusiv grinzile cu recuperarea materialelor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | mp |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 400.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40.1 |  |  | 10711 |  | Dulgher constructii categoria I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ora |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 43.20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40.2 |  |  | 19911 |  | Muncitor deservire c-tii.montaj categoria I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ora |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 43.20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 |  |  | RPCK01B1 |  | Strat suport pentru pardoseli, executate din...mortar ciment m 100-T, de 3cm grosime, cu fata driscuita fin |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | mp |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 400.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41.1 |  |  | 2100402 |  | Ciment II B 32,5 (M 30) saci |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,928.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41.2 |  |  | 2200056 |  | Pietris ciuruit nespalat de riu 3- 7 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | mc |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41.3 |  |  | 6202818 |  | Apa industriala pentru mortare si betoane de la retea |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | mc |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41.4 |  |  | 12611 |  | Mozaicar categoria I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ora |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 196.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 |  |  | 20018816 |  | Sapa autonivelanta |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 400.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 |  |  | RPCK44B% |  | Strat suport pt. pardoseli cu sapa autonivelanta |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | mp |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 400.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43.1 |  |  | 62028A8 |  | Apa industriala pentru mortare si betoane de la retea |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | l |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,640.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43.2 |  |  | 7800800 |  | Grund pentru amorsarea suprafetei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 72.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43.3 |  |  | 7800821 |  | Sapa autonivelanta pe baza de ipsos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 432.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pag 9 |  |  |  |  |
| STADIUL FIZIC: Lucrari de reparatii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  |  |  | 5 = 3 x 4 |  |  |  |  |  |  |
| 43.4 |  |  | 8000277 |  | Material marunt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43.5 |  |  | 12640 |  | Mozaicar 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ora |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 120.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43.6 |  |  | 19920 |  | Muncitor deserv.ctii montj. 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ora |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 52.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43.7 |  |  | 6702 |  | Macara de fereastra 0,15tf |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ora |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 |  |  | CG36B+ |  | PARDOSELI DIN PANOURI DE PARCHET LAMINAT PENTRU TRAFIC CASNIC SI PIETONAL ...pe suporturi rigide (sapa, mozaic, dusumea) prin lipire cu adeziv (aracet), stratul de adeziv fiind dispus pe suprafata suport sub forma de benzi inguste (cca. 3 benzi pe latimea unui panou). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | mp |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 400.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44.1 |  |  | 20012528 |  | Panouri parchet laminat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | mp |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 420.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44.2 |  |  | 20012529 |  | Pervaz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 416.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44.3 |  |  | 20012530 |  | Folie polimerica cu bule de aer |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | mp |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 420.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44.4 |  |  | 20012532 |  | Cleme fixare pervaz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,200.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44.5 |  |  | 20012533 |  | Bariera de vapori |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | mp |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 420.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44.6 |  |  | 12741 |  | Parchetar categoria a IV-a |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ora |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 496.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44.7 |  |  | 20000001 |  | Utilaj de ridicat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ora |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 |  |  | RPCK13A1 |  | Plinte din lemn de stejar, fag, de 15 cm grosime si maximum 15 cm latime, curatite si montate pe dibluri cu suruburi de alama...orizontal, la pereti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45.1 |  |  | 13603 |  | Lista: Plinta de stejar sau fag |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 204.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45.2 |  |  | 2100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A, saci, s 545/1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45.3 |  |  | 2950716 |  | Diblu din lemn |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 400.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45.4 |  |  | 5836911 |  | Surub cu cap inecat crestat l 4 x 20 f2 s 1452 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 400.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45.5 |  |  | 12731 |  | Parchetar categoria a III-a |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ora |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45.6 |  |  | 13421 |  | Zidar categoria a II-a |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ora |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45.L |  |  | 2948221 |  | Plinta pentru parchet din fag s 228/1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 204.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 |  |  | TRB05B29 |  | Transportul materialelor prin purtat...direct,materiale incomode peste 25 kg distanta 90m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | tona |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46.1 |  |  | 19931 |  | Muncitor deservire constructii montaj categoria a III-a |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ora |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 141.60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 |  |  | CE26B% |  | Etansarea suplimentara pe contur , la strapungeri sau rosturi cu profile din polimer expandat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47.1 |  |  | LC15G |  | Lista: Profil pentru etansare din polimer ...*) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 220.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47.2 |  |  | 8000277 |  | Material marunt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47.3 |  |  | 12200 |  | Izolator hidrofug |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ora |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47.4 |  |  | 19900 |  | Muncitor deserv.ctii montj. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ora |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pag 10 |  |  |  |  |
| STADIUL FIZIC: Lucrari de reparatii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  |  |  | 5 = 3 x 4 |  |  |  |  |  |  |
| 48 |  |  | RPCJ13C1 |  | Reparatii de tencuieli interioare, în jurul tocurilor si pervazurile la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de var-ciment marca 10-T, având spaletii...drepti între 25-35 cm latime |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48.1 |  |  | 2100402 |  | Ciment II B 32,5 (M 30) saci |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 193.20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48.2 |  |  | 2100713 |  | Var pasta pentru constructii tip 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | mc |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48.3 |  |  | 2200513 |  | Nisip sortat nespalat de rau si lacuri 0,0 -3,0 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | mc |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48.4 |  |  | 6202818 |  | Apa industriala pentru mortare si betoane de la retea |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | mc |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48.5 |  |  | 13421 |  | Zidar categoria a II-a |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ora |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 83.20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48.6 |  |  | 13431 |  | Zidar categoria a III-a |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ora |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 83.20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 |  |  | CK26A% |  | Glafuri montate la ferestre din mase plastice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49.1 |  |  | 5829126 |  | Surub cap inecat crestat sprec.m 6x 30 gr. 4.8 s 2571 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 800.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49.2 |  |  | 6718392 |  | Glaf din mase plastice pentru ferestre |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49.3 |  |  | 19900 |  | Muncitor deserv.ctii montj. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ora |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49.4 |  |  | 60100 |  | Timplar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ora |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 56.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49.5 |  |  | 2351 |  | Utilaj de ridicat pt. lucrari de finisaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ora |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 |  |  | 20041773 |  | Glaf ferestre |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 |  |  | TRB05B29 |  | Transportul materialelor prin purtat...direct,materiale incomode peste 25 kg distanta 90m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | tona |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51.1 |  |  | 19931 |  | Muncitor deservire constructii montaj categoria a III-a |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ora |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 141.60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 |  |  | IZF04B01^ |  | Izolarea termica a acoperisurilor inclinate cu vata minerala de sticla de tip Knauf Insulation Unifit 035, cu conductivitatea termica de 0,035 W/mK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | mp |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52.1 |  |  | 200000073 |  | Lista: Vata minerala de sticla Knauf Insulation Unifit 035 cu tehnologie ECOSE, cu conductivitatea termica de 0,035 W/mK, pentru izolarea acoperisurilor inclinate |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | mp |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 210.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52.2 |  |  | 200000074 |  | Lista: Banda de etansare universala Knauf Insulation Homeseal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52.3 |  |  | 200000075 |  | Lista: Bariera de vapori Knauf Insulation Homeseal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | mp |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 202.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52.4 |  |  | 200001545 |  | Lista: Membrana Knauf Insulation Homeseal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | mp |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52.5 |  |  | 3064291 |  | Material marunt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52.6 |  |  | 17460 |  | Izolator termic |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ora |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15.90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pag 11 |  |  |  |
| STADIUL FIZIC: Lucrari de reparatii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  |  |  | 5 = 3 x 4 |  |  |  |  |  |  |
| 52.7 |  |  | 20600 |  | Muncitor de deservire |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ora |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52.L |  |  | 20042266 |  | Vata minerala de sticla Knauf Insulation Unifit 035 cu tehnologie ECOSE, cu conductivitatea termica de 0,035 W/mK, de dimensiuni 10100x1200x50 mm, pentru izolarea acoperisurilor inclinate |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | mp |  |  |  |  |  |  |  |  | 210.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52.L |  |  | 20042276 |  | Banda de etansare universala Knauf Insulation Homeseal LDS Solifit 1, de dimensiuni 60 mm x 25 m, 25 m/rola |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  | 200.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52.L |  |  | 20042278 |  | Bariera de vapori Knauf Insulation Homeseal LDS 5 Silk, activa la interior, pentru eliminarea controlata a vaporilor de apa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | mp |  |  |  |  |  |  |  |  | 202.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52.L |  |  | 20042281 |  | Membrana Knauf Insulation Homeseal LDS 0.02, impermeabila la exterior si permeabila din interior catre exterior pentru izolare termica |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | mp |  |  |  |  |  |  |  |  | 200.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 |  |  | RPEXF06A |  | Diverse lucrari la instalatiile electrice:...demontari corpuri de iluminat orice tip,inclusiv tijele si globurile |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 30.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53.1 |  |  | 11531 |  | Instalator electrician categoria a III-a |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ora |  |  |  |  |  |  |  |  | 9.60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53.2 |  |  | 19931 |  | Muncitor deservire constructii montaj categoria a III-a |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ora |  |  |  |  |  |  |  |  | 9.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 |  |  | RPCG23B1 |  | Strapungeri executate manual în zidarie cu suprafata maxima de 28x14 cm, în vederea montarii tirantilor metalici în zidarie în grosime...14-28 cm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 30.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54.1 |  |  | 2100402 |  | Ciment II B 32,5 (M 30) saci |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  |  |  |  | 60.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54.2 |  |  | 2200513 |  | Nisip sortat nespalat de rau si lacuri 0,0 -3,0 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | mc |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54.3 |  |  | 2300947 |  | Caramida plina m100 cal.1 c2 240x115x63 s457 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 60.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54.4 |  |  | 3436169 |  | Otel lat lam.cald s 395 OL 37-1N lT = 40 x 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  |  |  |  | 30.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54.5 |  |  | 6202818 |  | Apa industriala pentru mortare si betoane de la retea |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | mc |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54.6 |  |  | 11611 |  | Instalator sanitar categoria I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ora |  |  |  |  |  |  |  |  | 21.60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 |  |  | RPCU11A2 |  | Executarea de santuri pentru montarea conductelor cu sectiunea...sub 30 cmp în zidarie de caramida cu mortar de ciment |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  | 300.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55.1 |  |  | 11611 |  | Instalator sanitar categoria I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ora |  |  |  |  |  |  |  |  | 78.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 |  |  | RPEA01I1 |  | Inlocuire tub izolant ip-pvc in zidarie tenc diametrul ext...25 mm in cantitati < 9m lungime |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  | 300.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56.1 |  |  | 2100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A, saci, s 545/1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  |  |  |  | 21.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56.2 |  |  | 3805372 |  | Sirma moale zincata D = 2 OL 32 s 889 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  |  |  |  | 12.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pag 12 |  |  |  |
| STADIUL FIZIC: Lucrari de reparatii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  |  |  | 5 = 3 x 4 |  |  |  |  |  |  |
| 56.3 |  |  | 5886942 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii 3x70 OL 34 s 2111 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56.4 |  |  | 6704684 |  | Tub izolat tip i.p. (bergman) 25 stas 6990 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  | 303.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56.5 |  |  | 6713582 |  | Mufa PVC neplast.imbin.prin lip.pn 10 DN 25 s 7176 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 60.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56.6 |  |  | 6715231 |  | Curba PVC tip bergman 90 gr. DN 25 nii 5795 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 45.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56.7 |  |  | 7319307 |  | Doza ramif.pt.tub.protej.tip. patrat simb.ripp mar.29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 45.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56.8 |  |  | 11511 |  | Instalator electrician categoria I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ora |  |  |  |  |  |  |  |  | 51.90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56.9 |  |  | 11521 |  | Instalator electrician categoria a II-a |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ora |  |  |  |  |  |  |  |  | 27.90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56.10 |  |  | 11541 |  | Instalator electrician categoria a IV-a |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ora |  |  |  |  |  |  |  |  | 18.90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56.11 |  |  | 11551 |  | Instalator electrician categoria a V-a |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ora |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56.12 |  |  | 11611 |  | Instalator sanitar categoria I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ora |  |  |  |  |  |  |  |  | 30.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 |  |  | ACA01XA |  | Tub de azbociment de 3 m lungime imbinat cu mufa azbociment cu dn 80 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  | 300.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57.1 |  |  | 90181 |  | Lista: Tuburi azbociment |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 102.90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57.2 |  |  | 90182 |  | Lista: Mufe azbociment |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 102.90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57.3 |  |  | 90183 |  | Lista: Inele cauciuc pt. etansare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 206.10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57.4 |  |  | 8000277 |  | Material marunt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57.5 |  |  | 32 |  | Instalator sanitar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ora |  |  |  |  |  |  |  |  | 90.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57.6 |  |  | 49 |  | Muncitor necalificat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ora |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57.7 |  |  | 4701 |  | Motopompa 6- 8cp |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ora |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 |  |  | EA10A# |  | Tub de protectie flexibil montat liber avand diametrul interior...8. 5-20 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  | 300.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58.1 |  |  | 12836 |  | Lista: Tub flexibil izolant |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  | 307.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58.2 |  |  | 11531 |  | Instalator electrician categoria a III-a |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ora |  |  |  |  |  |  |  |  | 84.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58.L |  |  | 6704717 |  | Tub izolant flexibil cu invelis metalic DN 22 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  | 307.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 |  |  | RPEA14B1 |  | Inlocuire doza ramificatie ...tip ip intercalata pe tub de diametrul 21 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 40.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 59.1 |  |  | 2100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A, saci, s 545/1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 59.2 |  |  | 6312132 |  | Colier din tabla zincata,cu catarama |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 80.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 59.3 |  |  | 7319307 |  | Doza ramif.pt.tub.protej.tip. patrat simb.ripp mar.29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 40.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 59.4 |  |  | 11511 |  | Instalator electrician categoria I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ora |  |  |  |  |  |  |  |  | 8.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 59.5 |  |  | 11521 |  | Instalator electrician categoria a II-a |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ora |  |  |  |  |  |  |  |  | 22.36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 |  |  | 20019179 |  | Doza |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 40.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pag 13 |  |  |  |
| STADIUL FIZIC: Lucrari de reparatii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  |  |  | 5 = 3 x 4 |  |  |  |  |  |  |
| 61 |  |  | RPEXD02A |  | Diverse lucrari la instalatiile electrice:...cabluri pentru racord. Montare in tub prot. metal. sau din pvc,cu tub prot. sect. conductori. de faza<35 mmp |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  | 200.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61.1 |  |  | 12002 |  | Lista: Tub de protectie pentru instal. electrice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  | 204.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61.2 |  |  | 12007 |  | Lista: Cabluri izolate |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  | 204.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61.3 |  |  | 7803137 |  | Material marunt ( Material de prindere si mat.marunt (proc.din valoare tub) ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61.4 |  |  | 11531 |  | Instalator electrician categoria a III-a |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ora |  |  |  |  |  |  |  |  | 220.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 |  |  | ATD15A |  | Cablu de compensatie (ecranat) montat:in tub de protectie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  | 200.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62.1 |  |  | 12512 |  | Lista: Cabluri prelungire termocuple |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  | 203.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62.2 |  |  | 11521 |  | Instalator electrician categoria a II-a |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ora |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62.3 |  |  | 11551 |  | Instalator electrician categoria a V-a |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ora |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62.4 |  |  | 20511 |  | Electrician automatizare categoria I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ora |  |  |  |  |  |  |  |  | 11.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62.5 |  |  | 20541 |  | Electrician automatizare categoria a IV- a |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ora |  |  |  |  |  |  |  |  | 30.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62.6 |  |  | 20551 |  | Electrician automatizare categoria a V- a |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ora |  |  |  |  |  |  |  |  | 11.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62.L |  |  | 4816196 |  | Cablu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  | 203.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 |  |  | RPEC01A1 |  | Inlocuire loc lampa ingropat...locuinte blocuri in tub ip-pvc conducte f750 incaperi h<3m in zid. tenc |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 100.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63.1 |  |  | 2100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A, saci, s 545/1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  |  |  |  | 500.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63.2 |  |  | 3805372 |  | Sirma moale zincata D = 2 OL 32 s 889 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  |  |  |  | 16.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63.3 |  |  | 4826581 |  | Conductor fcti -750 1x 1,5 s 526 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,200.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63.4 |  |  | 5886942 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii 3x70 OL 34 s 2111 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63.5 |  |  | 5904299 |  | Flux (pasta decapanta)pt.lipirea cositorului nid 270-61* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63.6 |  |  | 5904782 |  | Aliaj de lipit staniu-plumb marca lp 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63.7 |  |  | 6621533 |  | Banda izolatoare din pinza cauc.tip pc 10mx20mm s 3658 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  | 11.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63.8 |  |  | 6704713 |  | Tub izolat tip i.p. (bergman) 13 stas 6990 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  | 600.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63.9 |  |  | 6715205 |  | Curba PVC tip bergman 90 gr. DN 13 nii 5795 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 100.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63.10 |  |  | 6715217 |  | Curba PVC tip bergman 90 gr. DN 16 nii 5795 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 30.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63.11 |  |  | 7319321 |  | Doza ramif.pt.tub.protej.tip. rotund simb.rip mar.13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 110.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63.12 |  |  | 11511 |  | Instalator electrician categoria I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ora |  |  |  |  |  |  |  |  | 209.84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63.13 |  |  | 11521 |  | Instalator electrician categoria a II-a |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ora |  |  |  |  |  |  |  |  | 52.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63.14 |  |  | 11531 |  | Instalator electrician categoria a III-a |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ora |  |  |  |  |  |  |  |  | 44.60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63.15 |  |  | 11541 |  | Instalator electrician categoria a IV-a |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ora |  |  |  |  |  |  |  |  | 46.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pag 14 |  |  |  |
| STADIUL FIZIC: Lucrari de reparatii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  |  |  | 5 = 3 x 4 |  |  |  |  |  |  |
| 63.16 |  |  | 11551 |  | Instalator electrician categoria a V-a |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ora |  |  |  |  |  |  |  |  | 7.44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63.17 |  |  | 11611 |  | Instalator sanitar categoria I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ora |  |  |  |  |  |  |  |  | 14.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 |  |  | EE10A1 |  | Corpuri de iluminat speciale difuzant (industrial) metalic, de tip plafoniera difuzanta, montat pe dibluri din material plastic |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 64.1 |  |  | 12009 |  | Lista: Corp de iluminat pentru utiliz generale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 64.2 |  |  | 5836777 |  | Surub cu cap inecat crestat l 3 x 40 f1 s 1452 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 20.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 64.3 |  |  | 6621533 |  | Banda izolatoare din pinza cauc.tip pc 10mx20mm s 3658 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 64.4 |  |  | 6719251 |  | Diblu PVC marimea 1 nii-1030-75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 20.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 64.5 |  |  | 11531 |  | Instalator electrician categoria a III-a |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ora |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 64.L |  |  | 5105726 |  | Corp iluminat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 |  |  | RPEA14B1 |  | Inlocuire doza ramificatie ...tip ip intercalata pe tub de diametrul 21 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 100.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65.1 |  |  | 2100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A, saci, s 545/1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  |  |  |  | 7.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65.2 |  |  | 6312132 |  | Colier din tabla zincata,cu catarama |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 200.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65.3 |  |  | 7319307 |  | Doza ramif.pt.tub.protej.tip. patrat simb.ripp mar.29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 100.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65.4 |  |  | 11511 |  | Instalator electrician categoria I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ora |  |  |  |  |  |  |  |  | 20.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65.5 |  |  | 11521 |  | Instalator electrician categoria a II-a |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ora |  |  |  |  |  |  |  |  | 55.90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 |  |  | 5405488 |  | Intrerupator |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 60.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 |  |  | 5536066 |  | Priza |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 60.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 |  |  | RPEG11B1 |  | Inlocuire...cutie metalica pentru tablou cu dim 300x300x350 montata aparent |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 68.1 |  |  | 2100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A, saci, s 545/1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  |  |  |  | 6.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 68.2 |  |  | 2950716 |  | Diblu din lemn |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 40.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 68.3 |  |  | 5836985 |  | Surub cu cap inecat crestat l 4 x 60 f1 s 1452 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 40.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 68.4 |  |  | 7312983 |  | Cutie metal pentru protectie tablou distrib.300x300x350 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 68.5 |  |  | 11511 |  | Instalator electrician categoria I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ora |  |  |  |  |  |  |  |  | 9.55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 68.6 |  |  | 11521 |  | Instalator electrician categoria a II-a |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ora |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pag 15 |  |  |
| STADIUL FIZIC: Lucrari de reparatii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  |  |  | 5 = 3 x 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 |  |  | 7302052 |  | Tablou electric |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 |  |  | RPEG15D1 |  | Completare tablou capsulat sau pe stelaj metalic cu circuit...trifazic de 25a |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 70.1 |  |  | 12001 |  | Lista: Conducte izolate |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  | 11.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 70.2 |  |  | 4826622 |  | Conductor fcti -750 1x 10 s 526 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  | 15.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 70.3 |  |  | 5500457 |  | Surub de calibrare d2 de 25a, din am 58t,desen p-44625 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 30.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 70.4 |  |  | 5537072 |  | Patron fuzibil 25 A simbol 2240 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 30.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 70.5 |  |  | 5537204 |  | Soclu pentru siguranta legatura infata lfi 25 A simb.2060 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 30.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 70.6 |  |  | 5601689 |  | Capac portel.electroteh.joasa tens.pt.sig.fuz.d 2 25 a |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 30.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 70.7 |  |  | 5819963 |  | Surub cap hexagonal grosolan M 6x 25 gr. 4.8 s 920 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 60.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 70.8 |  |  | 5840405 |  | Piulita hexagonala grosolana A M 6 gr. 5 s 922 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 60.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 70.9 |  |  | 5881198 |  | Saiba gros.plata pentru met M 6 OL 34 s 1388 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 60.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 70.10 |  |  | 7306661 |  | Bumbac de sters |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 70.11 |  |  | 11511 |  | Instalator electrician categoria I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ora |  |  |  |  |  |  |  |  | 8.10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 70.12 |  |  | 11531 |  | Instalator electrician categoria a III-a |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ora |  |  |  |  |  |  |  |  | 8.10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 70.L |  |  | 4828278 |  | Conductor af -750 1x 2,5 s 5699 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  | 11.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| procent |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | material | manopera |  |  |  |  |  | utilaj |  |  |  |  |  |  |  |  | transport |  |  |  |  | total |  |  |  |  |  |  |  |
| Cheltuieli directe: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Recapitulatia: |  |  |  |  |  |  |  |  | Recap 2019: CAM 2,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Alte cheltuieli directe: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Contributie asiguratorie pentru munca (CAM) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cheltuieli indirecte |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Profit |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL GENERAL (fara TVA): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TVA: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL GENERAL: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ofertant, Reprezentant legal, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |