Anexa 1 la HCL nr.	      /       	  .2017

INDICATORI TEHNICO – ECONOMICI – FAZA D.A.L.I.

DENUMIRE PROIECT	Reabilitare termică imobil, Intrarea Pogonici, nr. 2, sc. A+B

AMPLASAMENT 	Municipiul Timişoara, Intrarea Pogonici, nr. 2, sc. A+B

TITULARUL INVESTIŢIEI	Primăria Municipiului Timişoara,

Bdul. C.D.Loga, nr.1

BENEFICIARUL INVESTIŢIEI	Asociaţia de proprietari, Intrarea Pogonici, nr. 2, sc. A+B

NUMĂR PROIECT			132/1/2017

DATE TEHNICE

Anul construirii				1978

Regim de inălţime				S+P+4

Număr apartamente				30

Suprafaţa construită			455 mp

Suprafaţa construită desfăşurată		2.275 mp

Aria utilă totală				1.804,14 mp

Sistemul constructiv				pereţi structurali din beton armat prefabricaţi

INDICATORI VALORICI:

Valoarea totală a investiţiei conform devizului general, inclusiv T.V.A.: 	621.305,84 lei

Din care C+M:       534.516,90 lei

PROIECTANT

SC EURODRAFT PROIECT DESIGN SRL