Anexa 2 la HCL nr…………….

DESCRIEREA INVESTITIEI

I.

DATE GENERALE:

Denumire proiect: REALIZARE STAȚII DE ÎNCĂRCARE PENTRU VEHICULE ELECTRICE IN MUNICIPIUL TIMISOARA ETAPA II

Amplasament: Timișoara,

Titularul investitiei: Municipiul Timişoara, B-dul. C.D. Loga, nr. 1

Beneficiar: Municipiul Timişoara, B-dul. C.D. Loga, nr. 1

II.

DATE TEHNICE

1.Indicatori de rezultat:

- dezvolta infrastructura de alimentare a vehiculelor cu energie electrică.

2.Indicatori de proiect:

- Stații instalate: 21 bucăți;

- Panouri de informare: 21 bucăți;

- Prin Program se finanţează staţiile de incarcare formate din minim 2 puncte de incarcare, alimentate de acelaşi punct de livrare din reţeaua publică de distribuţie, din care 1 punct de incarcare trebuie să permită încărcarea multistandard în curent continuu, la o putere ≥ 50 kW şi 1 punct incarcarea permite încărcarea în curent alternativ la o putere ≥ 22 kW a vehiculelor electrice. Staţia de incarcare va permite încărcarea simultană la puterile declarate.

- Prin Program se prevede montarea a cel puţin o staţie de reîncărcare, care să asigure, pe lângă încărcarea în curent alternativ,şi încărcarea multistandard în curent continuu.

III.

INDICATORI VALORICI

Valoarea totală a obiectivului de investiții este de 4,707,571.75 lei inclusiv TVA, din care C+M = 952,832.12 lei, pentru amplasarea unui număr de 21 bucăți stații de încărcare vehicule electrice și 21 panouri de informare.

IV.

DESCRIEREA INVESTITIEI

Prin prezentul proiect, se urmăreste asigurarea pe teritoriul Municipiului Timișoara  de servicii pentru încărcare a mașinilor electrice, prin înființarea a 21 stații de încărcare vehicule electrice cu câte doua puncte de încărcare fiecare. Având în vedere  trendul crescător al mașinilor electrice înmatriculate la nivel local se impune implementarea unor proiecte care să descurajeze utilizarea mașinilor personale poluante și folosirea mijloacelor alternative de transport în detrimentul autovehiculelor cu impact negativ ridicat asupra mediului înconjurător.

Elaborat :  AQUATIM SA, Serviciul Proiectare