Anexa 1 la HCL nr.	       /       .2022

INDICATORI TEHNICO – ECONOMICI – FAZA P.T.

DENUMIRE PROIECT	Reabilitare termică bloc, str. Martir Dumitru Jugănaru, nr.20, bl.28

AMPLASAMENT 	Municipiul Timişoara, str. Martir Dumitru Jugănaru, nr.20, bl.28

TITULARUL INVESTIŢIEI	Primăria Municipiului Timişoara,

Bdul. C.D.Loga, nr.1

BENEFICIARUL INVESTIŢIEI	Asociaţia de proprietari, str. Martir Dumitru Jugănaru, nr.20, bl.28

NUMĂR PROIECT			140/4/2017

DATE TEHNICE

Anul construirii				1984

Regim de inălţime				S+P+4

Număr apartamente				20

Suprafaţa construită			286,41 mp

Suprafaţa construită desfăşurată		1.707,62 mp

Aria utilă totală				968,08 mp

Sistemul constructiv				pereți structurali din beton armat prefabricați

INDICATORI VALORICI:

Valoarea totală a investiţiei conform devizului general, inclusiv T.V.A.: 	448.013,96  lei

Din care C+M:       382.794,77  lei

INDICATORI MINIMALI, respectiv indicatori de performanță – elemente fizice/capacități fizice care să indice atingerea țintei obiectivului de investiții – și, după caz, calitativi, în conformitate cu standardele, normativele şi reglementările tehnice în vigoare:

- Scăderea anuală estimată a gazelor cu efect de seră (echivalent tone de CO2):    23,16  tone CO2

- Numărul gospodăriilor cu o clasificare mai bună a consumului de energie:        20

- Scăderea consumului anual de energie primară:			                96.832,30 kwh/an

- Scăderea consumului anual specific de energie pentru încălzire:		       99,76 kwh/ m²/an

- Scăderea consumului anual specific de energie				       99,76 kwh/ m²/an

INDICATORI LA FINALUL IMPLEMENTĂRII PROIECTULUI:

- Nivelul anual estimat al gazelor cu efect de seră (echivalent tone de CO2):         34,12  tone CO2

- Numărul gospodăriilor cu o clasificare mai bună a consumului de energie:        20

- Consumul anual de energie primară:			                                          152.947,85  kwh/an

- Consumul anual specific de energie pentru încălzire:		                               84,30 kwh/m²/an

- Consumul anual specific de energie				                             144,50 kwh/ m²/an

PROIECTANT

SC EURODRAFT PROIECT DESIGN SRL