Anexa 1 la HCL nr.

INDICATORI TEHNICO – ECONOMICI – DALI

DENUMIRE PROIECT	REABILITARE TERMICĂ IMOBIL, B-dul Take Ionescu nr.11-13

AMPLASAMENT 	Municipiul Timişoara, B-dul Take Ionescu nr.11-13

TITULARUL INVESTIŢIEI		Primăria Municipiului Timişoara,

Bdul. C.D.Loga, nr.1

BENEFICIARUL INVESTIŢIEI	 Asociaţia de proprietari,

B-dul Take Ionescu nr.11-13 , jud. Timiș

NUMĂR PROIECT			179/1/2017

DATE TEHNICE

Anul construirii				1975

Regim de inălţime				S+P+10E

Număr apartamente				66

Suprafaţa construită			             721,75 mp

Suprafaţa construită desfăşurată		7995,85 mp

Sistemul constructiv				pereţi structurali din beton armat prefabricaţi

INDICATORI VALORICI:

Valoarea totală a investiţiei conform devizului general, inclusiv T.V.A      2.281.695,44 lei

Din care C+M:   2.013.484,70 lei

INDICATORI MINIMALI, respectiv indicatori de performanță – elemente fizice/capacități fizice care să indice atingerea țintei obiectivului de investiții – și, după caz, calitativi, în conformitate cu standardele, normativele şi reglementările tehnice în vigoare:

- Scăderea anuală estimată a gazelor cu efect de seră (echivalent tone de CO2):  	             109,86 tone CO2

- Numărul gospodăriilor cu o clasificare mai bună a consumului de energie:         	  66

- Scăderea consumului anual de energie primară:			                            626.412,12  kwh/an

- Scăderea consumului anual specific de energie pentru încălzire:		  	   84,8  kwh/m2/an

- Scăderea consumului anual specific de energie				    	   84,8  kwh/m2/an

INDICATORI LA FINALUL IMPLEMENTĂRII PROIECTULUI:

- Nivelul anual estimat al gazelor cu efect de seră (echivalent tone de CO2):      	               169,52 tone CO2

- Numărul gospodăriilor cu o clasificare mai bună a consumului de energie:      	                  66

- Consumul anual de energie primară:		       				               1.009.049,06 kwh/an

- Consumul anual specific de energie pentru încălzire:		                              	     86,5 kwh/m2/an

- Consumul anual specific de energie				                           	   127,8 kwh/m2/an

PROIECTANT

SC EURODRAFT PROIECT DESIGN SRL