Anexa 1 la HCL nr.	      /       	  .2017

INDICATORI TEHNICO – ECONOMICI – FAZA D.A.L.I.

DENUMIRE PROIECT	Reabilitare termică imobil, Calea Torontalului, nr.66, bl.119

AMPLASAMENT 	Municipiul Timişoara, Calea Torontalului, nr.66, bl.119

TITULARUL INVESTIŢIEI	Primăria Municipiului Timişoara,

Bdul. C.D.Loga, nr.1

BENEFICIARUL INVESTIŢIEI	Asociaţia de proprietari, Calea Torontalului, nr.66, bl.119

NUMĂR PROIECT			144/6/2017

DATE TEHNICE

Anul construirii				1983

Regim de inălţime				S+P+4

Număr apartamente				24

Suprafaţa construită			387,27 mp

Suprafaţa construită desfăşurată		1.988,43 mp

Aria utilă totală				1.612,39 mp

Sistemul constructiv				pereţi structurali din beton armat prefabricaţi

INDICATORI VALORICI:

Valoarea totală a investiţiei conform devizului general, inclusiv T.V.A.: 	653.347,32 lei

Din care C+M:       562.735,80 lei

PROIECTANT

SC EURODRAFT PROIECT DESIGN SRL