Anexa 1 la HCL nr.       / .................2018

INDICATORI TEHNICO – ECONOMICI – FAZA PT

DENUMIRE PROIECT	Reabilitare termică bloc, Str. Măgura,  nr.6, bl. 44, sc.A+B

AMPLASAMENT 	Municipiul Timişoara, Str. Măgura,  nr.6, bl. 44, sc.A+B

TITULARUL INVESTIŢIEI	Primăria Municipiului Timişoara,

Bdul. C.D.Loga, nr.1

BENEFICIARUL INVESTIŢIEI	Asociaţia de proprietari Str. Măgura,  nr.6, bl. 44, sc.A+B

NUMĂR PROIECT			148/2015

DATE TEHNICE

Anul construirii				1980

Regim de inălţime				S+P+4E

Număr apartamente				30

Suprafaţa construită			537  mp

Suprafaţa construită desfăşurată		2440  mp

Sistemul constructiv				pereţi structurali din beton armat prefabricat tristrat

INDICATORI VALORICI:

Valoarea totală a investiţiei conform devizului general, inclusiv T.V.A.: 	591.078,58  lei

Din care C+M:       503.458,01  lei

INDICATORI MINIMALI, respectiv indicatori de performanță – elemente fizice/capacități fizice care să indice atingerea țintei obiectivului de investiții – și, după caz, calitativi, în conformitate cu standardele, normativele şi reglementările tehnice în vigoare:

- Scăderea anuală estimată a gazelor cu efect de seră (echivalent tone de CO2):    33,38 tone CO2

- Numărul gospodăriilor cu o clasificare mai bună a consumului de energie:        30

- Scăderea consumului anual de energie primară:			                 139.572,78 kwh/an

- Scăderea consumului anual specific de energie pentru încălzire:		      81,62 kwh/m2/an

- Scăderea consumului anual specific de energie				     81,62 kwh/m2/an

INDICATORI LA FINALUL IMPLEMENTĂRII PROIECTULUI:

- Nivelul anual estimat al gazelor cu efect de seră (echivalent tone de CO2):         57,03 tone CO2

- Numărul gospodăriilor cu o clasificare mai bună a consumului de energie:        30

- Consumul anual de energie primară:			                                          256.555,30 kwh/an

- Consumul anual specific de energie pentru încălzire:				           84,58 kwh/m2/an

- Consumul anual specific de energie				                                 136,91 kwh/m2/an

PROIECTANT

SC EURODRAFT SRL