Anexa 1 la HCL nr…………/………

Indicatorii tehnico-economici ai investiţiei

Denumirea obiectivului de investiţii: „Retehnologizare gospodarie de combustibil CET Sud pentru utilizarea combustibil alternativ biomasa”

Amplasament: CET Sud Timişoara

Beneficiar: Municipiul Timişoara

Finanţarea investiţiei:

Finanţarea investiţiei se realizează din bugetul local/buget de stat/alte surse.

Valoarea totală a investiţiei:

Valoarea totală: 2.265.752,07 lei (inclusiv TVA) din care, construcţii montaj (C+M): 717.546,84 lei.

Capacităţi (în unităţi fizice):

Utilaje:

- Tocator primar materie lemnoasă prevăzut cu racord largit de preluare şi bandă de transport a tocăturii către utilajele din aval -  2 buc

- Utilaj de mărunţire secundară ( finală) prevăzut cu sită de refulare pentru controlul granulaţiei şi bandă de alimentare - 2 buc

- Utilaj de transport pneumatic biomasa maruntită ( ventilator centrifugal) prevăzut cu racord de alimentare şi conducte flexibile de transport la punctul de recepţie - 2 buc

- Siloz de stoc şi dozare cilindro-conic pentru recepţia biomasei şi dozarea pe banda de cărbune, prevăzut cu ciclon de separare material granular, racord de evacuare a aerului de transport, dozator celular cu viteza variabilă şi şiber manual de închidere – 1 buc

- Dispozitiv de măsurare a debitului masic de biomasă şi contorizare/ jurnalizare – 1 buc

- Utilaj de transport local, manipulare materie primă pentru biomasă - Tractor agricol/forestier cu fălci de ridicare/compactare – 1 buc

Construcţii:

- Structură metalică uşoară tip copertină cu dimensiunle în plan de 5.00x6.00m, acoperită cu tablă cutată pentru adapostirea utilajelor de măruntire – 1 buc

- Platfomă betonată  armată cu plasă de armătură, având dimensiunile în plan de 6.0x30.0m – 1 buc

Durata de realizare a investiţiei:

Durata de implementare a obiectivului de investiţii  este de  8 luni

Durata de execuţie  a obiectivului de investiţii este de 6 luni

Şef Serviciu E.M.S.U.P.,

Ioan ZUBAŞCU