Anexa 1 la HCL nr…………….

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

FAZA SF

Denumire proiect: REALIZARE STAȚII DE ÎNCĂRCARE PENTRU VEHICULE ELECTRICE IN MUNICIPIUL TIMISOARA ETAPA II

Amplasament: Timișoara, pe raza Municipiului Timișoara

Titularul investitiei: Municipiul Timişoara, B-dul. C.D. Loga, nr. 1

Beneficiar: Municipiul Timişoara, B-dul. C.D. Loga, nr. 1

Număr  proiect: 05/2022

1. Indicatori de rezultat:

- dezvolta infrastructura de alimentare a vehiculelor cu energie electrică.

2. Indicatori de proiect:

- Stații instalate: 21 bucăți;

- Panouri de informare: 21 bucăți;

- Prin Program se finanţează staţiile de incarcare formate din minim 2 puncte de incarcare, alimentate de acelaşi punct de livrare din reţeaua publică de distribuţie, din care 1 punct de incarcare trebuie să permită încărcarea multistandard în curent continuu, la o putere ≥ 50 kW şi 1 punct incarcarea permite încărcarea în curent alternativ la o putere ≥ 22 kW a vehiculelor electrice. Staţia de incarcare va permite încărcarea simultană la puterile declarate.

- Prin Program se prevede montarea a cel puţin o staţie de reîncărcare, care să asigure, pe lângă încărcarea în curent alternativ,şi încărcarea multistandard în curent continuu.

3. Indicatori valorici:

Valoarea totală a obiectivului de investiții este de 4,707,571.75 lei inclusiv TVA, din care C+M = 952,832.12 lei, pentru amplasarea unui număr de 21 bucăți stații de încărcare vehicule electrice și 21 panouri de informare.

ȘEF SERVICIU,

LUCIAN BUDA