Anexa 2 la  HCL  nr............. din.............

Descrierea investitiei

- Date generale:

Denumire proiect: Modernizare iluminat public Calea Aradului, Calea Torontalului, Calea Sever Bocu” -faza DALI

Amplasament: str.: Calea Aradului, Torontalului, Sever Bocu din Municipiul Timisoara, jud. Timis.

Beneficiar: Municipiul Timişoara

2.  Date tehnice

- număr aparate de iluminat (AIL)                                                                              531 buc

- sistem de telegestiune                                                                                                      1 buc

- scăderea consumului anual de energie primară în iluminatul public aferentă zonei din proiect: de la 532.100,55 kwh/an  la 211.792,85 kWh/an, însemnând o reducere de 60%.

- scăderea anuala a gazelor cu efect de seră de la 152,74  tone echivalent CO2 la  60,80 tone echivalent CO2.

3. Indicatori valorici

Valoarea totală a investiției (TVA inclus) = 2.008.128,45 lei, din care  constructii montaj (C+ M ) este de1.882.104,00 lei cu TVA.

4. Descrierea investitiei

Obiectivul menţionat cuprinde  un număr de 3 de străzi din Municipiul Timișoara,   care se vor moderniza prin înlocuirea a 531 aparate de iluminat cu tehnologie LED și implementarea unui sistem inteligent de telegestiune.

Elaborat : STPT SA